- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind Achiziționarea materialelor de izolare

Cod CPV –44111520-2

licitație electronică: 3 runde

prin procedura de achiziție            licitație deschisă

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-401, 022-436-490, 022-436-388

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 44111520-2 | Achiziționarea materialelor de izolare |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 32 | m.l | 7 | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |
| 1.2 |  | Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 40 | m.l | 185 | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |
| 1.3 |  | Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 50 | m.l | 1370 | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |
| 1.4 |  | Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 70 | m.l | 625 | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |
| 1.5 |  | Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 80 | m.l | 790 | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |
| 1.6 |  | Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 100 | m.l | 618 | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |
| 1.7 |  | Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 125 | m.l | 224 | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |
| 1.8 |  | Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 150 | m.l | 217 | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |
| 1.9 |  | Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 200 | m.l | 458 | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |
| 1.10 |  | Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 250 | m.l | 48 | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |
| 1.11 |  | Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 300 | m.l | 21 | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |
| 1.12 |  | Cochilii din vata minerala bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 400 | m.l | 26 | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |
| 1.13 |  | Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 600 | m.l | 31 | - Temperatura de utilizare - ≤250°C; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C – 0,037 W/(mK); - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303 |  |
| 1.14 |  | Tablă zincată gr. 0,5mm | kg | 2612 | ГОСТ 14918-80 sau EN10142:2000 |  |
| 1.15 |  | Tablă de aluminiu gr. 0,4mm | kg | 1892 | ГОСТ 21613-76 sau SR EN 573-3:2013 |  |
| 1.16 |  | Pânză ,,Armofol,, | m² | 1272 | ТУ 1811-064-04696843-99 ГОСТ Р 58795-2020 sau EN 13984:2013 |  |
| 1.17 |  | Bandă adezivă metalizată | m.l | 5460 | ТУ 2245-004-45077247-2007 EN 546-1-2007 |  |
| 1.18 |  | Șurub autoforant din oțel zincat cu cap plat și șaibă D-4,2x16 | buc | 5000 | ГОСТ P 59571-2021 sau similar conform standardelor europene |  |
| 1.19 |  | Sirmă zincată moale D-1,25 mm | kg | 123 | ГОСТ 3282-74 sau SR EN 10244-2/2002 |  |
| 1.20 |  | Sirmă zincată moale D-2 mm | kg | 142 | ГОСТ 3282-74 sau SR EN 10244-2/2002 |  |
| 1.21 |  | Nituri aluminiu 4x16 mm | buc | 15000 | ГОСТ Р ИСО 15977-2017 sau similar conform standardelor europene |  |
| 1.22 |  | Plasă ,,Rabița,, 50*50*1,8 mm | m² | 80 | ГОСТ 5336-80 sau EN 10223-6:2015 |  |
| 1.23 |  | Tub flexibil, gofrat din aluminiu D-250*1000 mm ( L 1-3 m ) | buc | 40 | SR EN 546 |  |
| 1.24 |  | Grund ГФ-021 | kg | 370 | ГОСТ 25129-2020 sau similar conform standardelor europene |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 1 067 280,00 |

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000.

- 10.  După caz, orice garanții solicitate:

- Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1%;

- Garanția pentru ofertă se va reține:

- în caz de retragere sau modificare a ofertei pe perioada de  valabilitate a acesteia;

- în caz de refuz a ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă.

- Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului.

11.  Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: surse proprii, achitarea se va efectua în termen de până la 90 de zile din data facturării.

12. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: bunurile vor fi livrate conform necesităților reale, în decurs de 30 zile din data semnării contractului.

- Termenul de valabilitate al contractului:  31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Lista fondatorilor/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 6 | Autorizație de funcționare/ Înștiințare (sau actul ce confirmă dreptul legal de a livra și de a comercializa bunurile, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Declarația privind livrari/prestări similare în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Formularul DUAE | Original, confirmat prin semnătura electronică – conform Formularului Beneficiarului. | Obligatoriu |
| 9 | DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Declarație aprobată prin ordinul nr.OMF145/2020 din 24.11.2020 completată și semnată electronic. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația entității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| 10 | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 11 | Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului cu TVA | Forma garanției de bună execuție: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 10 din documentația standard; b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X328 SUC. BUREBISTA Cu nota Garanția de bună execuție la procedura de achiziție nr._________ c) din contul creanțelor curente deținute la ”Termoelectrica”S.A. (după caz) | Obligatoriu |
| 12 | Garanție pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA | Forma garanției bancare: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; sau b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X328 SUC. BUREBISTA Cu nota Garanția pentru oferta la procedura de achiziție nr._________ | Obligatoriu |
| 13 | Situația financiară (Raport) pentru perioada de gestiune 2022 avizat și înregistrat de organele competente | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 14 | Certificatul de conformitate/calitate/ pașaport (sau actul ce confirmă calitatea bunurilor propuse la licitație) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |

Notă: Toate cerințele sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producător, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent” iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

-    Toate bunurile vor fi supuse controlului corespunderii calității, efectuat de către Cumpărător, cu preluarea mostrelor necesare conform cerințelor normative pentru efectuarea examinărilor și încercărilor corespunzătoare pentru stabilirea corespunderii calității;

-   Preluarea probelor pentru stabilirea corespunderii calității se va efectua în prezența Vânzătorului

prin semnarea actului de preluare a mostrelor. Dacă Vânzătorul refuză de a semna actul de preluare

a mostrelor acesta se califică ca bun necalitativ;

-  Bunurile ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate

Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.

- Ofertele se prezintă în valuta:   Lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Alte informații relevante: Semnărea contractului de achiziții se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții sectoriale, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

Președintele grupului de lucru:   __________________    Andrei VÎRLAN