Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Piese de schimb, accesorii și consumabile pentru cazane

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1. Piese de schimb, accesorii și consumabile pentru cazane |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv de turbionare (turbinator) pentru cazan |  |  |  | Dispozitiv de turbionare (turbinator) pentru cazanul D’Alessandro Termomeccanica CS 650. Lungimea turbinatorului 2120 mm. Diametru spiră 58 mm. Pasul 58*58. |  |  |
|  | Sticlă pentru fereastra de observație a cazanului |  |  |  | Sticlă pentru fereastra de observație a cazanului D’Alessandro Termomeccanica CS 650. |  |  |
|  | Boltă refractară pentru camera de ardere a cazanului |  |  |  | Boltă refractară pentru camera de ardere a cazanului D’Alessandro Termomeccanica CS 650. |  |  |
|  | Panou refractar lateral pentru camera de ardere a cazanului |  |  |  | Panou refractar lateral pentru camera de ardere a cazanului D’Alessandro Termomeccanica CS 650. |  |  |
|  | Injector de aer secundar pentru cazan |  |  |  | Injector de aer secundar pentru cazanul D’Alessandro Termomec-canica CS 650. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Piese de schimb, accesorii și consumabile pentru cazane

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1. Piese de schimb, accesorii și consumabile pentru cazane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39715200-9 | Dispozitiv de turbionare (turbinator) pentru cazan | buc. | 80,00 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, până la data de 31.05.2024. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Sticlă pentru fereastra de observație a cazanului | buc. | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Boltă refractară pentru camera de ardere a cazanului | buc. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Panou refractar lateral pentru camera de ardere a cazanului | buc. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Injector de aer secundar pentru cazan | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: