Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ– LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație curentă în secțiile IMSP Spitalul Raional Nisporeni

Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Raional Nisporeni

Adresa: MD 6401/or.Nisporeni str.Toma Ciorbă nr.5

1 . Descriere generală

Lucrări de reparație curentă în secțiile IMSP Spitalul Raional Nisporeni
2. Informaţii şi proiectare

Conform cantităților și cerințelor de lucrări stipulate în Formularul de deviz și Anunțul de participare.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Ofertantul este obligat să execute oferta și formularele de deviz conform Listei cantităților de lucrări prevăzute, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare.

4. Mostre

#### Lucrările se vor efectua în baza Codului URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR nr. 434 din 28-12-2023.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Ofertantul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Conform cerințelor normativelor în vigoare.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Conform cerințelor normativelor în vigoare.

8. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Conform cerințelor normativelor în vigoare.

9. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Conform cerințelor normativelor în vigoare.

10. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Agentul economic va îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legislaţiei .

11. Cerinţe privind calculul costului

Conform ofertei deviz.

12. Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | Confirmat prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
|  | Garanţia pentru ofertă 2% | Transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziția de plată, ștampilată și semnată sau scrisoarea de garanție bancară în original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului - conform anexei nr.9. Rechizite pentru garanție: IMSP Spitalul Raional Nisporeni Denumirea Băncii: MF-Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1003609150340 IBAN: MD35TRPCBM518430D00386AA Contul trezorerial: TREZMD2X, sau Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) - semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |
|  | Oferta tehnică și de preț conform caietului de sarcini | Devizele locale (formularele 3, 5, 7) aferente ofertei elaborate în conformitate cu normativele în domeniu, cu specificarea parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini, confirmat prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
|  | Graficul de execuție a lucrărilor | Conform anexei nr. 10 din documentația standard, semnată electronic – cu descrierea detaliată a etapelor de realizare, indicarea categoriilor de lucrări executate, precum și a termenelor de execuție pentru fiecare categorie în parte. | Obligatoriu |
|  | Cerere de participare | Conform anexei nr.7 din documentația standard, semnată electronic. | Obligatoriu |
|  | Declarația privind valabilitatea ofertei 90 zile | Conform anexei nr.8 din documentația standard, semnată electronic. | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |
|  | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din registrul de Stat al persoanelor juridice | Semnat electronic. | Obligatoriu |
|  | Certificat privind atribuirea contului bancar | Semnat electronic. | Obligatoriu |
|  | Certificatul privind lipsa sau existența datoriilor față de bugetul public național | Semnat electronic – valabil la ziua desfășurării procedurii de achiziție publică. | Obligatoriu |
|  | Certificat de conformitate ale principalelor materiale utilizate | Copia actului confirmat prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
|  | Certificare privind calitatea lucrărilor și protecția mediului | Certificat ISO 9001 și ISO 14001 sau echivalent. | Obligatoriu |
|  | Manualul calității | Confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
|  | Conform anexei nr.12 și/sau nr.13 din documentația standard Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. | Declarație privind experiența similară – conform Anexei nr.12 din Documentația Standard, Operatorul economic trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 3 ani, 2023-2025 (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor): un contract ce a avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, care va constitui cel puţin 75% din valoarea ofertei Sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea ofertei. În ambele situații experiența similară va fi confirmată prin contractul/contractele cu devizele 3, 5, 7, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora şi preţul; precum și procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor și facturile fiscale care atestă executarea lucrărilor, fiind însoțită și de recomandare din partea beneficiarului. Toate semnate electronic . | Obligatoriu |
|  | Avizul Inspectoratului pentru Supraveghere Tehnică. | Confirmat prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
|  | Declarația privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului. | Conform anexei nr.14 din documentația standard, semnată electronic | Obligatoriu |
|  | Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului. | Conform anexei nr.15 din documentația standard, semnată electronic. Numărul mediu angajat pentru ultimii 3 ani, cel puțin 30 angajați. | Obligatoriu |
|  | Certificatul de atestare tehnico- profesională a dirigintelui de șantier pentru lucrările care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție | Confirmat prin semnătura electronică. Dirigintele de șantier va fi menționat și în Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului. | Obligatoriu |
|  | Capacitatea economică și financiară | Extras bancar care va confirma soldul la zi disponibil în cont sau din linia de creditare, în cuantumul de cel puțin 50% din valoarea ofertei cu TVA, eliberat de o bancă comercială cu 1-2 zile înainte de data depunerii ofertei. | Obligatoriu |
|  | Disponibilitatea de bani lichizi sau capital circulant, de resusrse creditare sau alte mijloace financiare ( suma) | Minim 2 000 000,00 de lei din suma ofertei. Operatorul economic va prezenta extrasul din contul bancar sau contract/ linie creditară valabilă, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu |
|  | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia, dacă este cazul | Conform anexei nr.16 din documentația standard, semnată electronic | Obligatoriu |
|  | Informație privind asocierea (în cazul asocierii), în cazul asocierii | Conform anexei nr.17 din documentația standard, semnată electronic | Obligatoriu |
|  | Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor din caietul de sarcini | Declarație pe propria răspundere, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, privind: - Confirmarea îndeplinirii a condițiilor din caietul de sarcini, inclusiv parametri și cerințele tehnice față de materiale/accesorii; - Asigurarea lipsei pătrunderii prafului în secțiile alăturate în procesul de reparație; - Coborârea deșeurilor de construcție fără deteriorarea clădirii și terenurilor adiacente; - Ridicarea materialelor, fără deteriorarea clădirii și terenurilor adiacente. | Obligatoriu |
|  | Confirmare din partea autorității contractante privind vizitarea șantierului până la expirarea termenului de solicitare a clarificărilor. | Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul, până la expirarea termenului de solicitare a clarificărilor, vizitând șantierul, elaborând oferta în modul stabilit. | Obligatoriu |
| Documente obligatorii la semnarea contractului |  |  |  |
|  | Garanția de bună execuție 10% | Srisoare bancară sau ordin de plată: IMSP Spitalul Raional Nisporeni Denumirea Băncii: MF-Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1003609150340 IBAN: MD35TRPCBM518430D00386AA Contul trezorerial: TREZMD2X | obligatoriu la semnarea contractului |
|  | La semnarea contractului, operatorul economic va semna declarația privind beneficiarii efectivi | Confirmat prin semnătura electronică. | obligatoriu la semnarea contractului |
|  | Notă* | 1.Modalitatea de prezentare a ofertei: Toate documentele menţionate mai sus se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei conform pct.83 din documentația standard. 2. La solicitare se vor prezenta acte de proviniență și care confirmă calitatea pentru cele mai importante materiale utilizate, precum: linoleum, vopsele, amestecuri uscate, adeziv, etc. | Obligatoriu |

Toate documentele solicitate se prezintă la depunerea ofertei în SIA RSAP, la evaluarea ofertei vor fi solicitate (după caz) doar clarificări și completări.

Obiectul prezentei proceduri de achiziție îl constituie executarea lucrărilor de reparație curentă în cadrul subdiviziunilor IMSP Spitalul Raional Nisporeni, în baza unui singur contract de antrepriză.

Ordinea de executare a lucrărilor este stabilită de autoritatea contractantă în funcție de necesitatea asigurării continuității procesului de acordare a serviciilor medicale și a minimizării impactului asupra activității instituției. În acest sens, lucrările urmează a fi realizate succesiv, în următoarea ordine:

- Reparația curentă a Secției Reanimare și Terapie Intensivă;

- Reparația curentă a sălii de intervenții chirurgicale;

- Reparația curentă a Secției Boli Infecțioase;

- Reparația curentă a Secției Pediatrie, etajul 2;

- Reparația curentă a Secției Pediatrie, etajul 1;

- Reparația curentă a coridorului și a saloanelor Secției Traumatologie și Chirurgie (etajul 2). Lucrările indicate separat în caietul de sarcini vor fi realizate concomitent;

- Reparația curentă a coridorului și a saloanelor Secției Terapie (etajul 4). Lucrările prevăzute separat în caietul de sarcini vor fi executate în cadrul aceleiași etape;

- Reparația curentă a Secției Obstetrică-Ginecologie;

- Reparația curentă a coridorului și a birourilor Secției Consultative (etajul 3). Deși aceste lucrări sunt reflectate distinct în caietul de sarcini, ele vor fi executate concomitent, în cadrul aceleiași etape de lucru;

- Reparația curentă a scărilor interioare.

Operatorul economic desemnat câștigător va avea obligația de a executa integral toate lucrările prevăzute în caietul de sarcini, cu respectarea ordinii de executare stabilite de autoritatea contractantă, a normativelor tehnice în construcții, a cerințelor de securitate și sănătate în muncă, precum și a termenului contractual de execuție de 6 luni de la data semnării contractului, conform graficului de executare a lucrărilor prezentat în cadrul ofertei.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a coordona și programa începerea fiecărei etape de lucrări, în funcție de necesitățile operaționale ale instituției și de imperativele asigurării neîntrerupte a serviciilor medicale acordate pacienților.

Obiectul achiziției este finanțat din mijloacele financiare alocate de către Ministerul Sănătății al Republicii Moldova. Pentru anul 2026 sunt prevăzute alocații în sumă de 4 333,22 mii lei, iar diferența valorii contractului va fi finanțată și achitată din sursele bugetare aprobate pentru anul 2027, conform prevederilor actelor normative aplicabile.

Ofertantul în mod obligatoriu va prezenta Copia actelor confirmate prin semnătura electronică a Certificatelor  de conformitate ale principalelor materiale utilizate.

Autoritatea contractantă:

Vicedirector IMSP SR Nisporeni – Alexandru CIUȘ           ________________________

| Reparația curentă a secției de Reanimare și Terapie Intensivă a IMSP SR Nisporeni | Formular Nr.1desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Sectie reanimare |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite cu ipsos la tavane | m2 | 55,600 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 6,672 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 8,340 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,780 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,556 |
| 2 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 55,600 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 1,668 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 8,340 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,780 |
| 3 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 55,600 |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor | h-om | 67,832 |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat | kg | 396,984 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,222 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,392 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric | h-ut | 0,890 |
| 4 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 55,600 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 1,668 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 8,340 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,780 |
| 5 |  | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 / | m2 | 55,600 |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 | h-om | 50,040 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 11,120 |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 117,305 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,111 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,111 |
| 6 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 263,100 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 7,893 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 39,465 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 13,155 |
| 7 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog / | m2 | 263,100 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 144,705 |
|  |  | 2430116103800S |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog | kg | 105,240 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin | kg | 15,786 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 131,550 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 13,155 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,526 |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 8 |  | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 91,200 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 167,352 |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton | m2 | 96,239 |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj | m | 84,232 |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport | m | 201,643 |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 215,392 |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 69,429 |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 24,839 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" | kg | 8,020 |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 151,232 |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1 483,911 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,420 |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 4,332 |
| 9 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite cu ipsos la pereti | m2 | 248,400 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 29,808 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 37,260 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 12,420 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,484 |
| 10 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 135,200 |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar | h-om | 108,160 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 108,160 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,406 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,028 |
| 11 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti cu suprafete plane | m2 | 135,200 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 189,280 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 40,560 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 419,600 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,056 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,946 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,541 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,082 |
| 12 |  | CF17B k=6 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 135,200 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 81,120 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 24,336 |
|  |  | 2664102100000 |  | Mortar M100 | m3 | 4,867 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,811 |
| 13 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 248,400 |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor | h-om | 380,052 |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat | kg | 1 773,576 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,994 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 19,624 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric | h-ut | 4,844 |
| 14 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 248,400 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 7,452 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 37,260 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,420 |
| 15 |  | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 / | m2 | 317,400 |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 | h-om | 285,660 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 63,480 |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 669,651 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,635 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,635 |
| 16 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 368,300 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 11,049 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 55,245 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 18,415 |
| 17 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog / | m2 | 368,300 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 202,565 |
|  |  | 2430116103800S |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog | kg | 147,320 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin | kg | 22,098 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 184,150 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 18,415 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,737 |
| 18 |  | RpCR25B |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 18,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 8,100 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 2,340 |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,900 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 1,800 |
|  |  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 2,700 |
|  |  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 | l | 1,800 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,800 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,540 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,180 |
| 19 |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 4,800 |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar | h-om | 10,800 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,960 |
|  |  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta | m2 | 5,040 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,920 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost | buc | 96,000 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga | kg | 1,584 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,038 |
|  |  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 19,200 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,096 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric | h-ut | 0,058 |
| 20 |  | CK26D |  | Cornier perforat la glafuri usi si ferestre din aluminiu | m | 36,600 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 3,294 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,366 |
|  |  | 2743123549027C |  | Cornier perforat din aluminiu | m | 36,600 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,366 |
| 21 |  | RpCR27A2 |  | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m | 36,400 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 2,912 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 1,092 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,546 |
|  |  | 2430126105060e |  | Email | kg | 0,546 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,640 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,073 |
| 22 |  | RpCR27D2 |  | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email cu un strat peste vopseaua existenta /Canal de ventilare / | m2 | 4,800 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 2,448 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 0,912 |
|  |  | 2430226100929 |  | Grund alchid anticoroziv | kg | 0,192 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,480 |
|  |  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,480 |
|  |  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,480 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,096 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,480 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,048 |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Pardosele |  |  |
| 23 |  | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 2,600 |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar | h-om | 0,286 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,286 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,078 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,078 |
| 24 |  | CG42A |  | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn | m2 | 2,600 |
|  |  | 7124010010750 |  | Dulgher 5 | h-om | 2,080 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,260 |
|  |  | 20101029042001 |  | Grinzi de rasinoase impregnate | m3 | 0,034 |
|  |  | 20101029042121 |  | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m | m3 | 0,159 |
|  |  | 2873145887441 |  | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111 | kg | 0,260 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,078 |
| 25 |  | RpCK10C |  | Raschetarea pardoselilor din lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 31,900 |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar | h-om | 3,190 |
|  |  | 2881116002700 |  | Disc abraziv | buc | 4,785 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 9,570 |
|  |  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw | h-ut | 3,190 |
| 26 |  | CN16D |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 31,900 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 17,545 |
|  |  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat | kg | 2,552 |
|  |  | 2430116106105 |  | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 6,061 |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,595 |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 15,950 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 6,380 |
|  |  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 | kg | 3,190 |
| 27 |  | RpCK42E |  | Desfacerea de plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 63,300 |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar | h-om | 7,596 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 8,229 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,949 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,949 |
| 28 |  | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 63,300 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar | h-om | 47,475 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 6,330 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 126,600 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,380 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,095 |
|  |  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 64,566 |
|  |  | 2651122100270F |  | Fuga | kg | 6,330 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,633 |
| 29 |  | RpCK28B |  | Inlocuirea plintelor din lemn, la pereti, executate din rasinoase | m | 5,000 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 3,000 |
|  |  | 2940420007680 |  | Abricht | h-om | 0,150 |
|  |  | 2030112947737 |  | Plinte din lemn de rasinoase | m | 5,304 |
|  |  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 20,800 |
|  |  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic | buc | 20,800 |
|  |  |  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Timplarie |  |  |
| 30 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 27,630 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 5,802 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 5,802 |
| 31 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Cu deschidere la 180* si fara prag/ | m2 | 27,630 |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP | h-om | 20,170 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 2,210 |
|  |  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu deschidere 180* si fara prag | m2 | 27,630 |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan | kg | 13,815 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,553 |
| 32 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 12,500 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 18,575 |
|  |  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala ( Tifengrund ) | kg | 3,750 |
|  |  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 182,625 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,140 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,988 |
|  |  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,370 |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Diferite |  |  |
| 33 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 3,800 |
| 34 |  | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. /Lavoar suspendat Laufen Pro S, 45x34 cm, alb / | buc | 4,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 8,800 |
|  |  | 2622102438000L2 |  | Lavoar /Lavoar suspendat Laufen Pro S, 45x34 cm, alb / | buc | 4,080 |
|  |  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar | buc | 4,080 |
|  |  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere | buc | 4,080 |
|  |  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic | m | 2,448 |
|  |  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 8,160 |
| 35 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 6,600 |
|  |  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 4,000 |
|  |  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 8,000 |
| 36 |  | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20mm | m | 12,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 0,720 |
| 37 |  | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm /Teava PPR d20mm / | m | 12,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 2,160 |
|  |  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic PPR d20mm | m | 12,240 |
|  |  | 252315671945120 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune d20 | buc | 8,520 |
|  |  | 252315671940120 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20 | buc | 9,360 |
|  |  | 3220137315778 |  | Decapant | kg | 0,072 |
|  |  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura | h-ut | 0,143 |
| 38 |  | TrB22C2C |  | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m | t | 14,600 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 10,804 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5,402 |
| 39 |  | TRI1AA04A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 14,600 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 9,490 |
| 40 |  | RpIB11D |  | Demontarea corpuri de incalzire /cu pastrarea lor pentru a fi reinstalate / | buc | 6,000 |
|  |  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire | h-om | 6,300 |
| 41 |  | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm /Radiatoare fara pret (din demontare ) | buc | 6,000 |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,800 |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior | kg | 0,030 |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare | kg | 0,060 |
|  |  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,300 |
|  |  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 36,000 |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,800 |
| 42 |  | CK26A |  | Rafturi din mase plastice b=400mm /podoconic / | m | 4,500 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 1,260 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |
|  |  | 2521106718392P |  | Rafturi din mase plastice b=400mm /podoconnic / | m | 4,590 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 18,360 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |
|  |  |  |  | Total Diferite Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.6. Coridor |  |  |
| 43 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 282,700 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 8,481 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 42,405 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 14,135 |
| 44 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog / | m2 | 282,700 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 155,485 |
|  |  | 2430116103800S |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog | kg | 113,080 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin | kg | 16,962 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 141,350 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 14,135 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,565 |
|  |  |  |  | Total Coridor Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Iluminat electric |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Lucrari de montare |  |  |
| 45 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc | 8,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 1,760 |
| 46 |  | RpEF02B |  | Montarea corpuri de iluminat LED 600x600mm | buc | 8,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 10,800 |
|  |  | 2564789 |  | Corp de iluminat LED 600x600mm | buc | 8,160 |
| 47 |  | RpEE15D |  | Montarea intrerupatoarelor - cu 2 clape | buc | 2,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 2,840 |
|  |  | 1111000100020 |  | Intrerupator c 2 clape | buc | 2,000 |
|  |  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 4,000 |
| 48 |  | RpEE03C |  | Montarea prizelor | buc | 20,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 25,400 |
|  |  | 2746167335100 |  | Priza | buc | 20,400 |
| 49 |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuriVVGng LS 3x2.5mm2 | m | 234,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 32,760 |
|  |  | 3130134817404 |  | Cablu de energie VVG hgLS 3x2.5mm2 | m | 238,680 |
|  |  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie | buc | 58,500 |
| 50 |  | RpEA01A |  | Montarea tuburilor de protectie cu diametrul pina la 16 mm,/tub gofrat d20mm | m | 234,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 100,620 |
|  |  | 2521216704235 |  | Tub gofrat d20mm | m | 250,614 |
|  |  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie | buc | 36,855 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  |  | Total Iluminat electric Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectie reanimare Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  |  |  | TVA | 20,00 % |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |

| Reparația curentă în sala de operații a Spitalului Raional Nisporeni | Formular Nr.1desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Sala operatorie |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite cu ipsos la tavane | m2 | 21,500 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 2,580 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 3,225 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,075 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,215 |
| 2 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,500 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 0,645 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 3,225 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,075 |
| 3 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 21,500 |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor | h-om | 26,230 |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat | kg | 153,510 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,086 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,699 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric | h-ut | 0,344 |
| 4 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,500 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 0,645 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 3,225 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,075 |
| 5 |  | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 / | m2 | 21,500 |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 | h-om | 19,350 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 4,300 |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 45,361 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,043 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,043 |
| 6 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 221,500 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 6,645 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 33,225 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 11,075 |
| 7 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog / | m2 | 221,500 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 121,825 |
|  |  | 2430116103800S |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog | kg | 88,600 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin | kg | 13,290 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 110,750 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 11,075 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,443 |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 8 |  | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 413,800 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 759,323 |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton | m2 | 436,662 |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj | m | 382,184 |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport | m | 914,912 |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 977,292 |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 315,021 |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 112,700 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" | kg | 36,389 |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 686,184 |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 6 732,919 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,903 |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 19,655 |
| 9 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 413,800 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 12,414 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 62,070 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 20,690 |
| 10 |  | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 / | m2 | 413,800 |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 | h-om | 372,420 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 82,760 |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 873,035 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,828 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,828 |
| 11 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 413,800 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 12,414 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 62,070 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 20,690 |
| 12 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog / | m2 | 413,800 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 227,590 |
|  |  | 2430116103800S |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog | kg | 165,520 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin | kg | 24,828 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 206,900 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 20,690 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,828 |
| 13 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 11,000 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 1,320 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,650 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,550 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,110 |
| 14 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti cu suprafete plane | m2 | 11,000 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 15,400 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 3,300 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 115,500 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,330 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,077 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,044 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,088 |
| 15 |  | CF17B k=6 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 11,000 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 6,600 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,980 |
|  |  | 2664102100000 |  | Mortar M100 | m3 | 0,396 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,066 |
| 16 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,000 |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor | h-om | 16,830 |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat | kg | 78,540 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,044 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,869 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric | h-ut | 0,214 |
| 17 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 22,000 |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar | h-om | 17,600 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 17,600 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,066 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,330 |
| 18 |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 22,000 |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar | h-om | 49,500 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 4,400 |
|  |  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta | m2 | 23,100 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,800 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost | buc | 440,000 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga | kg | 7,260 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,176 |
|  |  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 88,000 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,440 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric | h-ut | 0,264 |
| 19 |  | RpCR25B |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 17,600 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 7,920 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 2,288 |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,880 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 1,760 |
|  |  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 2,640 |
|  |  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 | l | 1,760 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,760 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,528 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,176 |
| 20 |  | CK26D |  | Cornier perforat la glafuri usi si ferestre din aluminiu | m | 86,000 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 7,740 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,860 |
|  |  | 2743123549027C |  | Cornier perforat din aluminiu | m | 86,000 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,860 |
| 21 |  | RpCR27A2 |  | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m | 38,400 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 3,072 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 1,152 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,576 |
|  |  | 2430126105060e |  | Email | kg | 0,576 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,840 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,077 |
| 22 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie 300x300mm | buc | 8,000 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 3,760 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,240 |
|  |  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie cu jaluzele 300x300mm | buc | 8,000 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,000 |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Pardosele |  |  |
| 23 |  | CN54A k=2 |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "BETONGRUNT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 179,400 |
|  |  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 50,232 |
|  |  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betongrund" | kg | 148,902 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 17,940 |
| 24 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 179,400 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar | h-om | 107,640 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 17,940 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 332,200 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,535 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,794 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,382 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,153 |
| 25 |  | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 179,400 |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP | h-om | 358,800 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 213,486 |
|  |  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) | kg | 27,045 |
|  |  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" | kg | 63,104 |
|  |  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 946,559 |
|  |  | 2710503808004 |  | Fir de sudare | m | 183,903 |
|  |  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte | m | 27,045 |
|  |  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 198,327 |
|  |  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 189,312 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,270 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 1,794 |
|  |  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial | h-ut | 2,153 |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 35,880 |
|  |  |  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Timplarie |  |  |
| 26 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 31,600 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 6,636 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 6,636 |
| 27 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Cu deschidere la 180* si fara prag/ | m2 | 31,600 |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP | h-om | 23,068 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 2,528 |
|  |  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu deschidere 180* si fara prag | m2 | 31,600 |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan | kg | 15,800 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,632 |
| 28 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 18,900 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 28,085 |
|  |  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala ( Tifengrund ) | kg | 5,670 |
|  |  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 276,129 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,212 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,493 |
|  |  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,559 |
| 29 |  | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=350mm/podoconic/ | m | 7,200 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 2,016 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,576 |
|  |  | 2521106718392P2 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=350mm | m | 7,344 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,072 |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Diferite |  |  |
| 30 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 3,800 |
| 31 |  | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. /Lavoar suspendat Laufen Pro S, 45x34 cm, alb / | buc | 4,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 8,800 |
|  |  | 2622102438000L2 |  | Lavoar /Lavoar suspendat Laufen Pro S, 45x34 cm, alb / | buc | 4,080 |
|  |  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar | buc | 4,080 |
|  |  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere | buc | 4,080 |
|  |  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic | m | 2,448 |
|  |  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 8,160 |
| 32 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"/Baterii cu maner lung (medicale),,Genebre 1/2" | buc | 4,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 6,600 |
|  |  | 2913124201370M |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"/Baterii cu maner lung (medicale),,Genebre 1/2" | buc | 4,000 |
|  |  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 8,000 |
| 33 |  | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20mm | m | 18,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 1,080 |
| 34 |  | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm /Teava PPR d20mm / | m | 18,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 3,240 |
|  |  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic PPR d20mm | m | 18,360 |
|  |  | 252315671945120 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune d20 | buc | 12,780 |
|  |  | 252315671940120 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20 | buc | 14,040 |
|  |  | 3220137315778 |  | Decapant | kg | 0,108 |
|  |  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura | h-ut | 0,214 |
| 35 |  | TrB22C2C |  | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m | t | 5,800 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 4,292 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,146 |
| 36 |  | TRI1AA04A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 5,800 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,770 |
| 37 |  | RpIB11D |  | Demontarea corpuri de incalzire /cu pastrarea lor pentru a fi reinstalate / | buc | 12,000 |
|  |  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire | h-om | 12,600 |
| 38 |  | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm /Radiatoare fara pret (din demontare ) | buc | 12,000 |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,600 |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior | kg | 0,060 |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare | kg | 0,120 |
|  |  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,600 |
|  |  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 72,000 |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,600 |
| 39 |  | SC05A |  | CHIUVETA DIN INOX -MVS-5-1S cu stativ inox | buc | 6,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 10,200 |
|  |  | 2875114200020c1 |  | CHIUVETA DIN INOX -MVS-5-1S cu stativ inox | buc | 6,060 |
|  |  | 2523126719771 |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" | buc | 6,060 |
|  |  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere | buc | 6,060 |
|  |  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 3,636 |
| 40 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/Baterie lavoar Aurum crom SATBAUR271CR / | buc | 6,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 9,900 |
|  |  | 2913124201370b2 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"Baterie lavoar Aurum crom SATBAUR271CR | buc | 6,000 |
|  |  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 12,000 |
|  |  |  |  | Total Diferite Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.6. Coridor |  |  |
| 41 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 230,500 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 6,915 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 34,575 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 11,525 |
| 42 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog / | m2 | 230,500 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 126,775 |
|  |  | 2430116103800S |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog | kg | 92,200 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin | kg | 13,830 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 115,250 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 11,525 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,461 |
| 43 |  | CN54A k=2 |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "BETONGRUNT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 68,200 |
|  |  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 19,096 |
|  |  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betongrund" | kg | 56,606 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,820 |
| 44 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 68,200 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar | h-om | 40,920 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 6,820 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 886,600 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,864 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,682 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,046 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,818 |
| 45 |  | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 68,200 |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP | h-om | 136,400 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 81,158 |
|  |  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) | kg | 10,281 |
|  |  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" | kg | 23,989 |
|  |  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 359,840 |
|  |  | 2710503808004 |  | Fir de sudare | m | 69,912 |
|  |  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte | m | 10,281 |
|  |  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 75,395 |
|  |  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 71,968 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,103 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,682 |
|  |  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial | h-ut | 0,818 |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 13,640 |
|  |  |  |  | Total Coridor Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Iluminat electric |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Lucrari de montare |  |  |
| 46 |  | RpEG02A |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp /dulap 12 module/ | buc | 2,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 4,860 |
|  |  | 1111122200007 |  | Tablou electric, gata echipat /12 module / | buc | 2,020 |
|  |  | 2874115840479 |  | Piulita M12 | buc | 16,160 |
|  |  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 | buc | 8,080 |
|  |  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 | buc | 16,160 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin | kg | 0,808 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,040 |
| 47 |  | RpEA01A |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 20 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri /tub gofrat d20mm / | m | 540,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 232,200 |
|  |  | 2521216704235 |  | Tub gofratC cu D=20 mm tip IP | m | 578,340 |
|  |  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie | buc | 85,050 |
| 48 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp /Cablu VVG ng 3x2.5mm | m | 400,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 28,000 |
|  |  | 272210310700125 |  | Conductor cupru VVGng 3x2.5 | m | 453,200 |
|  |  | 2413217300101 |  | Clema de legatura | buc | 22,000 |
| 49 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp /Cablu VVG ng 3x1.5mm | m | 140,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 9,800 |
|  |  | 272210310700115 |  | Conductor cupru VVGng 3x1.5 | m | 158,620 |
|  |  | 2413217300101 |  | Clema de legatura | buc | 7,700 |
| 50 |  | RpEB01B |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp /Fir electric H05VV F5x6mm / | m | 30,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 2,700 |
|  |  | 27221031070012 |  | Conductor cupru Fir electric H05VV F5x6mm | m | 33,063 |
|  |  | 2413217300101 |  | Clema de legatura | buc | 0,963 |
| 51 |  | RpEF02B |  | Montarea corpuri de iluminat LED 600x600mm | buc | 8,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 10,800 |
|  |  | 2564789 |  | Corp de iluminat LED 600x600mm | buc | 8,160 |
| 52 |  | RpEF03A |  | Montarea indicator LED HOROZ HL 3301L 360x195x30mm pe perete complet echipata /Iesire/ | buc | 6,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 1,680 |
|  |  | 24664773024181 |  | indicator LED HOROZ HL 3301L 360x195x30mm ,,IESIRE,, | buc | 6,181 |
|  |  | 2051142950700 |  | Dibluri | buc | 12,240 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin | kg | 0,153 |
| 53 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de perete, complet echipate /Lampa bactericida T8 15W GL / | buc | 2,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,560 |
|  |  | 28752744005013 |  | Corp de iluminat Lampa bactericida T8 15W GL piesele si elem. componente | buc | 2,080 |
|  |  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 2,080 |
| 54 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 18,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 5,580 |
|  |  | 2746167335100 |  | Priza | buc | 18,360 |
|  |  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate | buc | 18,000 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin | kg | 0,090 |
|  |  | 2051142950700 |  | Dibluri | buc | 36,000 |
|  |  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 36,000 |
| 55 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor cu 2 clape | buc | 6,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 1,800 |
|  |  | 11110001000202 |  | Intrerupator cu 2 clape | buc | 6,000 |
|  |  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate | buc | 6,000 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin | kg | 0,030 |
|  |  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1,200 |
| 56 |  | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25A /BA47-29 M/3/C5 | buc | 12,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 7,800 |
|  |  | 11110001000204 |  | Intrerupator BA47-29 M/3/C5 | buc | 12,000 |
|  |  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 24,000 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  |  | Total Iluminat electric Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala operatorie Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  |  |  | TVA | 20,00 % |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |

| Reparația curentă a coridorului secției traumatologie și chirurgie a Spitalului Raional Nisporeni (etajul 2) | Formular Nr.1desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Finisari interioare |  |  |
|  |  | 1.1. Pereti |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 649,700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 19,491 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 97,455 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 32,485 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 649,700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 357,335 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 259,880 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip Eurofin | kg | 38,982 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 324,850 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 32,485 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,299 |
| 3 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 Reparatie tencuieli 5%/ | m2 | 32,500 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 29,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 68,569 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,065 |
| 4 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 6,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,780 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,300 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,600 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,900 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,600 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,600 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,180 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,060 |
| 5 | RpCR13A | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat | m2 | 75,900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 48,576 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,590 |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 15,180 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 37,950 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 11,385 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 13,283 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 9,488 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,759 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,759 |
| 6 | RpCO11B | Inlocuiea glafului la ferestre, executate din PVC cu lat.300mm | m | 4,600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,438 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,472 |
|  | 2010102904353Gpvc | Glaf PVC la ferestre b=300mm | m | 4,600 |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 1,380 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,009 |
| 7 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 15,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,200 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 36,300 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 15,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 90,000 |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.2. Tavan |  |  |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare pe baza de ipsos la tavane | m2 | 26,700 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,204 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,335 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,267 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 26,700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,801 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 4,005 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,335 |
| 10 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 Reparatie tencuieli 10%/ | m2 | 26,700 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 24,030 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,340 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 56,332 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,053 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,053 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 267,300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,019 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 40,095 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 13,365 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 267,300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 147,015 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 106,920 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip Eurofin | kg | 16,038 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 133,650 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 13,365 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,535 |
|  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.3. Pardosele |  |  |
| 13 | RpCK16A | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 | m2 | 3,800 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 9,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,368 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 85,012 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,161 |
|  | 1412122204800 | Mozaic granulat | kg | 88,274 |
|  | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,959 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,069 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,171 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,046 |
| 14 | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 3,800 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,130 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,570 |
|  | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,465 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,116 |
|  | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0,058 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,388 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,016 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | Total Finisari interioare Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | TVA | 20,00 % |  |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |

| Reparația curentă a saloanelor secției chirurgie și traumatologie a Spitalului Raional Nisporeni |  | Formular Nr.1desfasurat WinСmeta |
| --- | --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Etajul 2 |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Balcon |  |  |
| 1 |  | RpIzC42A1 |  | Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.Pentru executie in spatii inguste. | m2 | 114,500 |
|  |  | 7134050013240 |  | Izolator - termic | h-om | 22,900 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 26,335 |
|  |  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters | kg | 3,435 |
|  |  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,344 |
| 2 |  | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 56,600 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 101,880 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 8,490 |
|  |  | 2852107335349 |  | Lucru la masina | h-om | 2,830 |
|  |  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 19,810 |
|  |  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 48,676 |
|  |  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 15,282 |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 2 547,000 |
|  |  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 1 132,000 |
|  |  | 2822115708000 |  | Element de sustinere | buc | 67,920 |
|  |  | 2875276305105 |  | Conector | buc | 251,304 |
| 3 |  | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 104,500 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 191,757 |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton | m2 | 110,274 |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj | m | 96,516 |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport | m | 231,049 |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 246,803 |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 79,555 |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 28,461 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" | kg | 9,189 |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 173,287 |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1 700,314 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,481 |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 4,964 |
| 4 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 135,900 |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor | h-om | 165,798 |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat | kg | 970,326 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,544 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10,736 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric | h-ut | 2,174 |
| 5 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 297,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 8,910 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 44,550 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 14,850 |
| 6 |  | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 / | m2 | 297,000 |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 | h-om | 267,300 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 59,400 |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 626,611 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,594 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,594 |
| 7 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 297,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 8,910 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 44,550 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 14,850 |
| 8 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 297,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 163,350 |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 118,800 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin | kg | 17,820 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 148,500 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 14,850 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,594 |
| 9 |  | CK18C |  | Montarea coltare perforate din aluminiu | m | 298,000 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 77,480 |
|  |  | 2743123549025C |  | Coltare perforate din aluminiu | m | 312,900 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,450 |
| 10 |  | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre latime 200mm | m | 42,800 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 11,984 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 3,424 |
|  |  | 2521106718392 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=200mm | m | 43,656 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,428 |
| 11 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 27,500 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar | h-om | 6,435 |
|  |  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 422,854 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" | kg | 2,487 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,111 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric | h-ut | 1,155 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,275 |
| 12 |  | RpCR09B |  | Vopsirea cu email alchidal a pardoselilor in 2 straturi | m2 | 88,600 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 62,906 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 6,202 |
|  |  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare | kg | 10,632 |
|  |  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 13,290 |
|  |  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 15,948 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin | kg | 4,430 |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 8,860 |
|  |  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 44,300 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 3,544 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 1,063 |
|  |  |  |  | Total Balcon Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Saloane/pereti si tavane / |  |  |
| 13 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei de pe pereti si tavane (10% / | m2 | 106,400 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 24,472 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 42,560 |
| 14 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 106,400 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 3,192 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 15,960 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,320 |
| 15 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 24,300 |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor | h-om | 37,179 |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat | kg | 173,502 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,097 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,920 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric | h-ut | 0,474 |
| 16 |  | RpCJ18A |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si tavane cu Eurofin | m2 | 106,400 |
|  |  | 7133010012100 |  | Ipsosar | h-om | 68,096 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 2,128 |
|  |  | 2653102100830E |  | Eurofin | kg | 372,400 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,638 |
|  |  | 2652102100713 |  | Var pasta | m3 | 0,064 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,106 |
| 17 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 063,900 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 31,917 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 159,585 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 53,195 |
| 18 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 063,900 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 585,145 |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 425,560 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin | kg | 63,834 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 531,950 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 53,195 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,128 |
| 19 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 28,500 |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar | h-om | 22,800 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 22,800 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,086 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,427 |
| 20 |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 4,400 |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar | h-om | 9,900 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,880 |
|  |  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta | m2 | 4,620 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,760 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost | buc | 88,000 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga | kg | 1,452 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,035 |
|  |  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 17,600 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,088 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric | h-ut | 0,053 |
| 21 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 32,300 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 3,876 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 4,845 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,615 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,323 |
| 22 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti cu suprafete plane | m2 | 32,300 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 45,220 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 9,690 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 339,150 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,969 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,226 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,129 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,258 |
| 23 |  | CF09A |  | Finisarea suprafetelor netede cu EUROFIN | m2 | 32,330 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 8,729 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,617 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin | kg | 12,932 |
|  |  | 2416557334761 |  | Plastifiant U | kg | 2,586 |
|  |  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,485 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,032 |
| 24 |  | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie/,,Corobok,, | m2 | 2,400 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 4,404 |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton | m2 | 2,533 |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj | m | 2,217 |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport | m | 5,306 |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 5,668 |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,827 |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,654 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" | kg | 0,211 |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 3,980 |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 39,050 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,011 |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,114 |
| 25 |  | RpCR13A |  | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi,ferestre ), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat | m2 | 79,100 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 50,624 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 7,910 |
|  |  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 15,820 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 39,550 |
|  |  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 11,865 |
|  |  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare | kg | 13,842 |
|  |  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 9,887 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,791 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,791 |
| 26 |  | RpCR27A1 |  | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 156,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 20,280 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 4,680 |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 2,340 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 4,680 |
|  |  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 | l | 1,560 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 4,680 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 15,600 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,312 |
|  |  |  |  | Total Saloane/pereti si tavane / Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Pardosele |  |  |
| 27 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 42,400 |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar | h-om | 9,752 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 9,752 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 1,272 |
| 28 |  | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 34,300 |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar | h-om | 3,773 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 3,773 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 1,029 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 1,029 |
| 29 |  | CG42A |  | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn | m2 | 34,300 |
|  |  | 7124010010750 |  | Dulgher 5 | h-om | 27,440 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 3,430 |
|  |  | 20101029042001 |  | Grinzi de rasinoase impregnate | m3 | 0,446 |
|  |  | 20101029042121 |  | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m | m3 | 2,099 |
|  |  | 2873145887441 |  | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111 | kg | 3,430 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,029 |
| 30 |  | RpCK10C |  | Raschetarea pardoselilor din lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 286,600 |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar | h-om | 28,660 |
|  |  | 2881116002700 |  | Disc abraziv | buc | 42,990 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 85,980 |
|  |  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw | h-ut | 28,660 |
| 31 |  | CN16D |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 286,600 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 157,630 |
|  |  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat | kg | 22,928 |
|  |  | 2430116106105 |  | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 54,454 |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 14,330 |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 143,300 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 57,320 |
|  |  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 | kg | 28,660 |
| 32 |  | RpCK28B |  | Inlocuirea plintelor din lemn, la pereti, executate din rasinoase | m | 67,700 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 40,620 |
|  |  | 2940420007680 |  | Abricht | h-om | 2,031 |
|  |  | 2030112947737 |  | Plinte din lemn de rasinoase | m | 71,816 |
|  |  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 281,632 |
|  |  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic | buc | 281,632 |
|  |  |  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Diferite |  |  |
| 33 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 2,850 |
| 34 |  | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. /Lavoar cu piedestal MT 8201 48x41x85cm /montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 6,600 |
|  |  | 2622102438000L1 |  | Lavoar /Lavoar cu piedestal MT 8201 48x41x85cm / | buc | 3,060 |
|  |  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar | buc | 3,060 |
|  |  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere | buc | 3,060 |
|  |  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic | m | 1,836 |
|  |  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 6,120 |
| 35 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 4,950 |
|  |  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 3,000 |
|  |  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 6,000 |
| 36 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 3,500 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 1,120 |
|  |  | 2521216720160100 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm | m | 3,605 |
|  |  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta | kg | 0,052 |
| 37 |  | TrB22C2C |  | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m | t | 3,000 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,220 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,110 |
| 38 |  | TRI1AA04A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 3,000 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,950 |
|  |  |  |  | Total Diferite Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Etajul 2 Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  |  | TVA | 20,00 % |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |

| Reparația curentă a coridorului Secției Consultative din cadrul Spitalului Raional Nisporeni (etajul 3) | Formular Nr.1desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Coridor et.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Finisari interioare |  |  |  |  |
| 1 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 |  | 448,700 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 13,461 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 67,305 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 22,435 |
| 2 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 448,700 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 246,785 |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 179,480 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin |  | kg |  | 26,922 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 224,350 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 22,435 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,897 |
| 3 |  | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 Reparatie tencuieli 5%/ |  | m2 |  | 22,400 |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 20,160 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 4,480 |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 47,260 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,045 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,045 |
| 4 |  | RpCR25B |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta |  | m2 |  | 7,500 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 3,375 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,975 |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg |  | 0,375 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 0,750 |
|  |  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 |  | kg |  | 1,125 |
|  |  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l |  | 0,750 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,750 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,225 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,075 |
| 5 |  | RpCR13A |  | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat |  | m2 |  | 54,600 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 34,944 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 5,460 |
|  |  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  | kg |  | 10,920 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 27,300 |
|  |  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  | kg |  | 8,190 |
|  |  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  | kg |  | 9,555 |
|  |  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  | kg |  | 6,825 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,546 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,546 |
| 6 |  | RpCO11B |  | Inlocuiea glafului la ferestre, executate din PVC cu lat.300mm |  | m |  | 1,900 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 1,007 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,608 |
|  |  | 2010102904353Gpvc |  | Glaf PVC la ferestre b=300mm |  | m |  | 1,900 |
|  |  | 2940420007682 |  | Masina de timplarie (abricht) |  | h-ut |  | 0,570 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,004 |
| 7 |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc |  | 5,000 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,400 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 12,100 |
|  |  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc |  | 5,000 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 30,000 |
| 8 |  | RpCO52A adaptat |  | Tavane suspendate, cu panouri prefabricate din ipsos /Inlocuirea placilor tip,,Amstrong,,manopera k=0.5 ;Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon se elimina |  | m2 |  | 12,600 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 13,230 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,945 |
|  |  | 2710703518210 |  | Panou prefabricat pentru plafoane suspendate |  | m2 |  | 13,495 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,257 |
|  |  | 2940520007683 |  | Masina de taiat si gaurit |  | h-ut |  | 0,193 |
|  |  |  |  | Total Finisari interioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor et.3 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  | 24,00 % |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  | 20,00 % |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |

| Reparația curentă a birourilor secției consultative a Spitalului Raional Nisporeni (etajul 3) | Formular Nr.1desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Tavan |  |  |
| 1 | RpCR29A | Curatarea vopselei de pe tavane | m2 | 89,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 20,516 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 35,680 |
| 2 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 60,500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 108,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,075 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 3,025 |
|  | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 21,175 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 52,030 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 16,335 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 2 722,500 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 1 210,000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 72,600 |
|  | 2875276305105 | Conector | buc | 268,620 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 58,400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,752 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,760 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,920 |
| 4 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 / | m2 | 60,500 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 54,450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,100 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 127,643 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,121 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,121 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 60,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,815 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,075 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,025 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 118,900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 65,395 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 47,560 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip Eurofin | kg | 7,134 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 59,450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,945 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,238 |
| 7 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,400 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 9,792 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 45,696 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,026 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,506 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,125 |
| 8 | CK26C | Pervazuri montate la tavane din penopolistirol | m | 51,200 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,096 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,512 |
|  | 2521106718393P | Plinte penopolistirol | m | 51,200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,512 |
|  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2. Pardosele |  |  |
| 9 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 101,500 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 39,585 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 39,585 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 5,075 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5,075 |
| 10 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 101,500 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 23,751 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1 560,715 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 9,181 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,408 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,263 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,015 |
| 11 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 101,500 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 228,375 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,375 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 104,545 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 411,075 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 30,450 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 030,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 91,350 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,567 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,218 |
| 12 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 63,600 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 47,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,360 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 127,200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,382 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,095 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 64,872 |
|  | 2651122100270f | Fuga | kg | 6,360 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,636 |
| 13 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton | m2 | 7,800 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,170 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,170 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,390 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,312 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 29,100 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 17,460 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,910 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 378,300 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,222 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,291 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,873 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,349 |
|  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 3. Pereti |  |  |
| 15 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 13,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,084 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,137 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,822 |
| 16 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 32,400 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 25,920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,920 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,097 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,486 |
| 17 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 19,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 25,270 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,030 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 181,830 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,513 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,133 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,152 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,076 |
| 18 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 6,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 13,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,200 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 6,300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,400 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 120,000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,980 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,048 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 24,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,120 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,072 |
| 19 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 179,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 329,749 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 189,628 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 165,970 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 397,317 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 424,406 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 136,803 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 48,942 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 15,802 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 297,988 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 2 923,890 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,827 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 8,536 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 16,400 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 20,008 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 117,096 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,066 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,296 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,262 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 196,100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,883 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 29,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,805 |
| 22 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 / | m2 | 196,100 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 176,490 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 39,220 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 413,732 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,392 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,392 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 329,900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,897 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 49,485 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 16,495 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 329,900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 181,445 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 131,960 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip Eurofin | kg | 19,794 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 164,950 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 16,495 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,660 |
| 25 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie/,,Corobok,, | m2 | 2,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,404 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,533 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,217 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 5,306 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 5,668 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,827 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,654 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,211 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 3,980 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 39,050 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,011 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,114 |
| 26 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 16,400 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 36,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,280 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 17,220 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,560 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 328,000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 5,412 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,131 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 65,600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,328 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,197 |
| 27 | RpCR13A | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat | m2 | 7,800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,992 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,780 |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 1,560 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,900 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 1,170 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 1,365 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,975 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,078 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,078 |
| 28 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 24,300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,159 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,729 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,364 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,729 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,243 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,729 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,430 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,049 |
| 29 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 14,700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,615 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,911 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,735 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 1,470 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 2,205 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 1,470 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,470 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,441 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,147 |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 4. Timplarie |  |  |
| 30 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 3,600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,756 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,756 |
| 31 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,880 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,102 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,230 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,880 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,440 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,058 |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 5. Diferite |  |  |
| 32 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 5,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,750 |
| 33 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. /Lavoar cu piedestal MT 8201 48x41x85cm /montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 5,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,000 |
|  | 2622102438000L1 | Lavoar /Lavoar cu piedestal MT 8201 48x41x85cm / | buc | 5,100 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 5,100 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 5,100 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 3,060 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 10,200 |
| 34 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" | buc | 5,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,250 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 5,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 10,000 |
| 35 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20mm | m | 7,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,420 |
| 36 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm /Teava PPR d20mm / | m | 7,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,260 |
|  | 252121671705020 | Teava din material plastic PPR d20mm | m | 7,140 |
|  | 252315671945120 | Teu din material plastic pt. electrofuziune d20 | buc | 4,970 |
|  | 252315671940120 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20 | buc | 5,460 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,042 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,083 |
| 37 | TrB22C2C | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m | t | 10,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,770 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,885 |
| 38 | TRI1AA04A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 10,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,825 |
|  |  | Total Diferite Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | TVA | 20,00 % |  |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |

| Reparația curentă a coridorului secției Terapie a Spitalului Raional Nisporeni (etajul 4) |  | Formular Nr.1desfasurat WinСmeta |
| --- | --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Finisari interioare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Pereti |  |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 649,700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om | 19,491 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  | kg | 97,455 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 32,485 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 649,700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om | 357,335 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 259,880 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip Eurofin |  | kg | 38,982 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 324,850 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg | 32,485 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,299 |
| 3 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 Reparatie tencuieli 5%/ |  | m2 | 32,500 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  | h-om | 29,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 68,569 |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 | 0,065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,065 |
| 4 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta |  | m2 | 7,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,375 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om | 0,975 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,375 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,750 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 |  | kg | 1,125 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 0,750 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,750 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg | 0,225 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,075 |
| 5 | RpCR13A | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat |  | m2 | 75,900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om | 48,576 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om | 7,590 |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  | kg | 15,180 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 37,950 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  | kg | 11,385 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare |  | kg | 13,283 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn |  | kg | 9,488 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg | 0,759 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,759 |
| 6 | RpCO11B | Inlocuiea glafului la ferestre, executate din PVC cu lat.300mm |  | m | 5,700 |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om | 3,021 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om | 1,824 |
|  | 2010102904353Gpvc | Glaf PVC la ferestre b=300mm |  | m | 5,700 |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) |  | h-ut | 1,710 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,011 |
| 7 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 15,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,200 |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om | 36,300 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle |  | buc | 15,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 90,000 |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.2. Tavan |  |  |  |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare pe baza de ipsos la tavane |  | m2 | 26,700 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om | 3,204 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,335 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,267 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 26,700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,801 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  | kg | 4,005 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,335 |
| 10 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 Reparatie tencuieli 10%/ |  | m2 | 26,700 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  | h-om | 24,030 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,340 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 56,332 |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 | 0,053 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,053 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 267,300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,019 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  | kg | 40,095 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 13,365 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 267,300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om | 147,015 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 106,920 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip Eurofin |  | kg | 16,038 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 133,650 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg | 13,365 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,535 |
|  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.3. Pardosele |  |  |  |
| 13 | RpCK16A | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 |  | m2 | 3,800 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  | h-om | 9,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,368 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 85,012 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,161 |
|  | 1412122204800 | Mozaic granulat |  | kg | 88,274 |
|  | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  | kg | 0,959 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,069 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,171 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,046 |
| 14 | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m2 | 3,800 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  | h-om | 5,130 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,570 |
|  | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  | kg | 0,465 |
|  | 2320166200729 | Parchetin |  | l | 0,116 |
|  | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic |  | kg | 0,058 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 0,388 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,016 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | Total Finisari interioare Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |
|  |  | Asigurari sociale |  | 24,00 % |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | TVA |  | 20,00 % |  |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |

| Reparația curentă a saloanelor secției Terapie a Spitalului Raional Nisporeni (etajul 4) | Formular Nr.1desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Etajul 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Balcon |  |  |  |  |
| 1 |  | RpIzC42A1 | Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.Pentru executie in spatii inguste. | m2 |  | 114,500 |  |
|  |  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om |  | 22,900 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 26,335 |  |
|  |  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg |  | 3,435 |  |
|  |  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut |  | 0,344 |  |
| 2 |  | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 |  | 0,200 |  |
|  |  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,700 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,004 |  |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,040 |  |
| 3 |  | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 |  | 56,600 |  |
|  |  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 101,880 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 8,490 |  |
|  |  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om |  | 2,830 |  |
|  |  | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc |  | 19,810 |  |
|  |  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc |  | 48,676 |  |
|  |  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc |  | 15,282 |  |
|  |  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc |  | 2 547,000 |  |
|  |  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc |  | 1 132,000 |  |
|  |  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc |  | 67,920 |  |
|  |  | 2875276305105 | Conector | buc |  | 251,304 |  |
| 4 |  | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 |  | 104,500 |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 191,757 |  |
|  |  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 |  | 110,274 |  |
|  |  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m |  | 96,516 |  |
|  |  | 2710703520285 | Profil de suport | m |  | 231,049 |  |
|  |  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m |  | 246,803 |  |
|  |  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m |  | 79,555 |  |
|  |  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg |  | 28,461 |  |
|  |  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg |  | 9,189 |  |
|  |  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc |  | 173,287 |  |
|  |  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc |  | 1 700,314 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,481 |  |
|  |  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 4,964 |  |
| 5 |  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 135,900 |  |
|  |  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 165,798 |  |
|  |  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg |  | 970,326 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,544 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 10,736 |  |
|  |  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 2,174 |  |
| 6 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 297,000 |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 8,910 |  |
|  |  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 44,550 |  |
|  |  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 14,850 |  |
| 7 |  | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 / | m2 |  | 297,000 |  |
|  |  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om |  | 267,300 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 59,400 |  |
|  |  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg |  | 626,611 |  |
|  |  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,594 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,594 |  |
| 8 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 297,000 |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 8,910 |  |
|  |  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 44,550 |  |
|  |  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 14,850 |  |
| 9 |  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 297,000 |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 163,350 |  |
|  |  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 118,800 |  |
|  |  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip Eurofin | kg |  | 17,820 |  |
|  |  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 148,500 |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 14,850 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,594 |  |
| 10 |  | CK18C | Montarea coltare perforate din aluminiu | m |  | 298,000 |  |
|  |  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 77,480 |  |
|  |  | 2743123549025C | Coltare perforate din aluminiu | m |  | 312,900 |  |
|  |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 7,450 |  |
| 11 |  | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre latime 200mm | m |  | 42,800 |  |
|  |  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 11,984 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,424 |  |
|  |  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=200mm | m |  | 43,656 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,428 |  |
| 12 |  | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 27,500 |  |
|  |  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 6,435 |  |
|  |  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg |  | 422,854 |  |
|  |  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg |  | 2,487 |  |
|  |  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,111 |  |
|  |  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 1,155 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,275 |  |
| 13 |  | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pardoselilor in 2 straturi | m2 |  | 88,600 |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 62,906 |  |
|  |  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 6,202 |  |
|  |  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg |  | 10,632 |  |
|  |  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg |  | 13,290 |  |
|  |  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg |  | 15,948 |  |
|  |  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip Eurofin | kg |  | 4,430 |  |
|  |  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 8,860 |  |
|  |  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc |  | 44,300 |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 3,544 |  |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,063 |  |
|  |  |  | Total Balcon Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Saloane (pereti si tavane) |  |  |  |  |
| 14 |  | RpCR29A | Curatarea vopselei de pe pereti si tavane (11% / | m2 |  | 147,900 |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 34,017 |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 59,160 |  |
| 15 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 147,900 |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 4,437 |  |
|  |  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 22,185 |  |
|  |  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 7,395 |  |
| 16 |  | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si tavane cu Eurofin | m2 |  | 96,200 |  |
|  |  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om |  | 61,568 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,924 |  |
|  |  | 2653102100830E | Eurofin | kg |  | 336,700 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,577 |  |
|  |  | 2652102100713 | Var pasta | m3 |  | 0,058 |  |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,096 |  |
| 17 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 1 345,300 |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 40,359 |  |
|  |  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 201,795 |  |
|  |  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 67,265 |  |
| 18 |  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 1 345,300 |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 739,915 |  |
|  |  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 538,120 |  |
|  |  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip Eurofin | kg |  | 80,718 |  |
|  |  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 672,650 |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 67,265 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 2,691 |  |
| 19 |  | RpCR13A | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre ), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat | m2 |  | 416,400 |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 266,496 |  |
|  |  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 41,640 |  |
|  |  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg |  | 83,280 |  |
|  |  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 208,200 |  |
|  |  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg |  | 62,460 |  |
|  |  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg |  | 72,870 |  |
|  |  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg |  | 52,050 |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 4,164 |  |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 4,164 |  |
| 20 |  | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m |  | 156,000 |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 20,280 |  |
|  |  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 4,680 |  |
|  |  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg |  | 2,340 |  |
|  |  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 4,680 |  |
|  |  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l |  | 1,560 |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 4,680 |  |
|  |  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 15,600 |  |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,312 |  |
| 21 |  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 27,800 |  |
|  |  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 42,534 |  |
|  |  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg |  | 198,492 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,111 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 2,196 |  |
|  |  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,542 |  |
| 22 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 58,400 |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 1,752 |  |
|  |  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 8,760 |  |
|  |  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 2,920 |  |
| 23 |  | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 |  | 88,700 |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 39,915 |  |
|  |  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 11,531 |  |
|  |  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg |  | 4,435 |  |
|  |  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 8,870 |  |
|  |  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg |  | 13,305 |  |
|  |  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l |  | 8,870 |  |
|  |  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 8,870 |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 2,661 |  |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,887 |  |
| 24 |  | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 |  | 6,200 |  |
|  |  | 7132010010900 | Faiantar | h-om |  | 4,960 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,960 |  |
|  |  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,019 |  |
|  |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,093 |  |
| 25 |  | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 6,200 |  |
|  |  | 7132010010900 | Faiantar | h-om |  | 13,950 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,240 |  |
|  |  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 |  | 6,510 |  |
|  |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 2,480 |  |
|  |  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc |  | 124,000 |  |
|  |  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 2,046 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,050 |  |
|  |  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg |  | 24,800 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,124 |  |
|  |  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,074 |  |
| 26 |  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 32,300 |  |
|  |  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 3,876 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,845 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 1,615 |  |
|  |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,323 |  |
| 27 |  | CF15A | Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti cu suprafete plane | m2 |  | 32,300 |  |
|  |  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 45,220 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 9,690 |  |
|  |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 339,150 |  |
|  |  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,969 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,226 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,129 |  |
|  |  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,258 |  |
| 28 |  | CF09A | Finisarea suprafetelor netede cu EUROFIN | m2 |  | 32,330 |  |
|  |  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 8,729 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,617 |  |
|  |  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip Eurofin | kg |  | 12,932 |  |
|  |  | 2416557334761 | Plastifiant U | kg |  | 2,586 |  |
|  |  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg |  | 0,485 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,032 |  |
| 29 |  | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie/,,Corobok,, | m2 |  | 2,400 |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 4,404 |  |
|  |  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 |  | 2,533 |  |
|  |  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m |  | 2,217 |  |
|  |  | 2710703520285 | Profil de suport | m |  | 5,306 |  |
|  |  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m |  | 5,668 |  |
|  |  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m |  | 1,827 |  |
|  |  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg |  | 0,654 |  |
|  |  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg |  | 0,211 |  |
|  |  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc |  | 3,980 |  |
|  |  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc |  | 39,050 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,011 |  |
|  |  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut |  | 0,114 |  |
|  |  |  | Total Saloane (pereti si tavane) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pardosele |  |  |  |  |
| 30 |  | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 28,800 |  |
|  |  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 3,168 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,168 |  |
|  |  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,864 |  |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,864 |  |
| 31 |  | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet laminat | m2 |  | 6,000 |  |
|  |  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 1,620 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,620 |  |
|  |  | 2320166200729 | Parchetin | l |  | 0,150 |  |
|  |  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,180 |  |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,240 |  |
| 32 |  | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 10,400 |  |
|  |  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 2,392 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,392 |  |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,312 |  |
| 33 |  | CG42A | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn | m2 |  | 28,800 |  |
|  |  | 7124010010750 | Dulgher 5 | h-om |  | 23,040 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,880 |  |
|  |  | 20101029042001 | Grinzi de rasinoase impregnate | m3 |  | 0,374 |  |
|  |  | 20101029042121 | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m | m3 |  | 1,763 |  |
|  |  | 2873145887441 | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111 | kg |  | 2,880 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,864 |  |
| 34 |  | RpCK10C | Raschetarea pardoselilor din lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 |  | 314,500 |  |
|  |  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 31,450 |  |
|  |  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc |  | 47,175 |  |
|  |  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 94,350 |  |
|  |  | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw | h-ut |  | 31,450 |  |
| 35 |  | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 |  | 314,500 |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 172,975 |  |
|  |  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg |  | 25,160 |  |
|  |  | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg |  | 59,755 |  |
|  |  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l |  | 15,725 |  |
|  |  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 157,250 |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 62,900 |  |
|  |  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg |  | 31,450 |  |
| 36 |  | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  | 6,000 |  |
|  |  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 8,280 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,020 |  |
|  |  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 |  | 6,363 |  |
|  |  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 |  | 6,363 |  |
|  |  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m |  | 6,060 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,180 |  |
| 37 |  | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 |  | 10,400 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,040 |  |
|  |  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 13,000 |  |
|  |  | 2523116716345 | Covor PVC gr.2.5mm | m2 |  | 11,084 |  |
|  |  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg |  | 0,317 |  |
|  |  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg |  | 6,334 |  |
|  |  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg |  | 0,844 |  |
|  |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 5,278 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,016 |  |
|  |  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg |  | 2,111 |  |
|  |  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 |  | 0,006 |  |
|  |  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m |  | 11,612 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,312 |  |
| 38 |  | RpCK28B | Inlocuirea plintelor din lemn, la pereti, executate din rasinoase | m |  | 48,700 |  |
|  |  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 29,220 |  |
|  |  | 2940420007680 | Abricht | h-om |  | 1,461 |  |
|  |  | 2030112947737 | Plinte din lemn de rasinoase | m |  | 51,661 |  |
|  |  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc |  | 202,592 |  |
|  |  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 202,592 |  |
|  |  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Diferite |  |  |  |  |
| 39 |  | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 5,000 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 4,750 |  |
| 40 |  | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. /Lavoar cu piedestal MT 8201 48x41x85cm / | buc |  | 5,000 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 11,000 |  |
|  |  | 2622102438000L1 | Lavoar /Lavoar cu piedestal MT 8201 48x41x85cm / | buc |  | 5,100 |  |
|  |  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc |  | 5,100 |  |
|  |  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc |  | 5,100 |  |
|  |  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m |  | 3,060 |  |
|  |  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc |  | 10,200 |  |
| 41 |  | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 5,000 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 8,250 |  |
|  |  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc |  | 5,000 |  |
|  |  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc |  | 10,000 |  |
| 42 |  | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  | 12,000 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 9,480 |  |
| 43 |  | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 12,000 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 3,840 |  |
|  |  | 2521216720160100 | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm | m |  | 12,360 |  |
|  |  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg |  | 0,180 |  |
| 44 |  | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 10,000 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 2,800 |  |
|  |  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg |  | 0,350 |  |
|  |  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg |  | 0,150 |  |
| 45 |  | Pret de piata | Teu 110x110x110mm | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 23-00 | Teu 110x110x110mm | buc |  | 2,000 |  |
| 46 |  | Pret de piata | Cot d110mm | buc |  | 6,000 |  |
|  |  | 23-01 | Cot d110mm | buc |  | 6,000 |  |
| 47 |  | Pret de piata | Reductie d110x50mm | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 23-02 | Reductie d110x50mm | buc |  | 2,000 |  |
| 48 |  | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20mm | m |  | 12,000 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 0,720 |  |
| 49 |  | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm /Teava PPR d20mm / | m |  | 12,000 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om |  | 2,160 |  |
|  |  | 252121671705020 | Teava din material plastic PPR d20mm | m |  | 12,240 |  |
|  |  | 252315671945120 | Teu din material plastic pt. electrofuziune d20 | buc |  | 8,520 |  |
|  |  | 252315671940120 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20 | buc |  | 9,360 |  |
|  |  | 3220137315778 | Decapant | kg |  | 0,072 |  |
|  |  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut |  | 0,143 |  |
| 50 |  | TrB22C2C | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m | t |  | 14,600 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 10,804 |  |
|  |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 5,402 |  |
| 51 |  | TRI1AA04A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  | 14,600 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 9,490 |  |
|  |  |  | Total Diferite Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Etajul 4 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |

| Reparația curentă a secției Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Raional Nisporeni |  | Formular Nr.1desfasurat WinСmeta |
| --- | --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Tavane |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei de pe tavane |  |  | m2 | 167,200 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 38,456 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 66,880 |
| 2 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 | 66,800 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 2,004 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 10,020 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 3,340 |
| 3 |  | RpCJ18A |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si tavane cu Eurofin |  |  | m2 | 66,800 |
|  |  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  | h-om | 42,752 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,336 |
|  |  | 2653102100830E |  | Eurofin |  |  | kg | 233,800 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,401 |
|  |  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 | 0,040 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,067 |
| 4 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 | 420,300 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 12,609 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 63,045 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 21,015 |
| 5 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog / |  |  | m2 | 222,900 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 122,595 |
|  |  | 2430116103800S |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog |  |  | kg | 89,160 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin |  |  | kg | 13,374 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 111,450 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 11,145 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,446 |
| 6 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 198,100 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 108,955 |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 79,240 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin |  |  | kg | 11,886 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 99,050 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 9,905 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,396 |
| 7 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila /Placa la tavan casetat VENUS, 12 mm |  |  | m2 | 97,800 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 14,670 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 200,490 |
|  |  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc | 391,200 |
|  |  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate /Placa la tavan casetat VENUS, 12 mm |  |  | m2 | 102,690 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 1,467 |
|  |  |  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Pereti |  |  |  |  |
| 8 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei de pe pereti |  |  | m2 | 138,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 31,740 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 55,200 |
| 9 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 | 138,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 4,140 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 20,700 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 6,900 |
| 10 |  | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 / |  |  | m2 | 138,000 |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 124,200 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 27,600 |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg | 291,152 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,276 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,276 |
| 11 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 | 1 313,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 39,390 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 196,950 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 65,650 |
| 12 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1 086,900 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 597,795 |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 434,760 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin |  |  | kg | 65,214 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 543,450 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 54,345 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 2,174 |
| 13 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog / |  |  | m2 | 225,500 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 124,025 |
|  |  | 2430116103800S |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /Vopsea cu efect antibacterian,,SANSIRO,, sau analog |  |  | kg | 90,200 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin |  |  | kg | 13,530 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 112,750 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 11,275 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,451 |
| 14 |  | RpCR13A |  | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre ), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat |  |  | m2 | 143,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 91,520 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 14,300 |
|  |  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  |  | kg | 28,600 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc | 71,500 |
|  |  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  | kg | 21,450 |
|  |  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  |  | kg | 25,025 |
|  |  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  | kg | 17,875 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 1,430 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 1,430 |
| 15 |  | RpCR27A1 |  | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv |  |  | m | 128,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 16,640 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 3,840 |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg | 1,920 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg | 3,840 |
|  |  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l | 1,280 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 3,840 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc | 12,800 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,256 |
| 16 |  | RpCR25B |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta |  |  | m2 | 77,400 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 34,830 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 10,062 |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg | 3,870 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg | 7,740 |
|  |  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 |  |  | kg | 11,610 |
|  |  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l | 7,740 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc | 7,740 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 2,322 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,774 |
| 17 |  | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie/,,Corobok,, |  |  | m2 | 2,400 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om | 4,404 |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 | 2,533 |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m | 2,217 |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m | 5,306 |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m | 5,668 |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m | 1,827 |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg | 0,654 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg | 0,211 |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc | 3,980 |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc | 39,050 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,011 |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,114 |
| 18 |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 | 18,000 |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 40,500 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 3,600 |
|  |  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 | 18,900 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 7,200 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 360,000 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg | 5,940 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,144 |
|  |  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg | 72,000 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,360 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,216 |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Pardosele |  |  |  |  |
| 19 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 | 46,600 |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om | 10,718 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 10,718 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 1,398 |
| 20 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 | 2,800 |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om | 1,092 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,092 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,140 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,140 |
| 21 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 | 46,600 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 10,904 |
|  |  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg | 716,545 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg | 4,215 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,187 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 1,957 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,466 |
| 22 |  | CG08A1 |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  |  | m2 | 46,600 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 4,660 |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om | 58,250 |
|  |  | 2523116716345 |  | Covor PVC gr.2.5mm |  |  | m2 | 49,664 |
|  |  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg | 1,419 |
|  |  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg | 28,379 |
|  |  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg | 3,784 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 23,649 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,071 |
|  |  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg | 9,460 |
|  |  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 | 0,028 |
|  |  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m | 52,029 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 1,398 |
| 23 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 30,200 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 18,120 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 3,020 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 392,600 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 1,268 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,302 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,906 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,362 |
| 24 |  | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 | 27,400 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om | 26,030 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,740 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 657,600 |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 | 1,781 |
|  |  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 | 1,644 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 2,740 |
|  |  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut | 0,164 |
| 25 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 | 30,200 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 78,822 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 8,758 |
|  |  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 | 31,106 |
|  |  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg | 122,310 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg | 9,060 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 604,000 |
|  |  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg | 27,180 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 1,359 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,362 |
| 26 |  | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 19,000 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 14,250 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,900 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 38,000 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,114 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,029 |
|  |  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m | 19,380 |
|  |  | 2651122100270F |  | Fuga |  |  | kg | 1,900 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,190 |
| 27 |  | RpCK10C |  | Raschetarea pardoselilor din lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  |  | m2 | 124,300 |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om | 12,430 |
|  |  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc | 18,645 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc | 37,290 |
|  |  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  |  | h-ut | 12,430 |
| 28 |  | CN16D |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele |  |  | m2 | 124,300 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 68,365 |
|  |  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg | 9,944 |
|  |  | 2430116106105 |  | Email (Durex) pentru dusumele |  |  | kg | 23,617 |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l | 6,215 |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 62,150 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 24,860 |
|  |  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg | 12,430 |
|  |  |  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Diferite |  |  |  |  |
| 29 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc | 12,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 11,400 |
| 30 |  | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. /Lavoar cu piedestal MT 8201 48x41x85cm / |  |  | buc | 12,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 26,400 |
|  |  | 2622102438000L1 |  | Lavoar /Lavoar cu piedestal MT 8201 48x41x85cm / |  |  | buc | 12,240 |
|  |  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc | 12,240 |
|  |  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc | 12,240 |
|  |  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m | 7,344 |
|  |  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc | 24,480 |
| 31 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc | 12,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 19,800 |
|  |  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc | 12,000 |
|  |  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc | 24,000 |
| 32 |  | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm /Teava PPR d20mm / |  |  | m | 10,300 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,854 |
|  |  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic PPR d20mm |  |  | m | 10,506 |
|  |  | 252315671945120 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune d20 |  |  | buc | 7,313 |
|  |  | 252315671940120 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20 |  |  | buc | 8,034 |
|  |  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg | 0,062 |
|  |  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut | 0,123 |
| 33 |  | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere , montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./Set pentru du? Freddo FRD-SN 5024NG / |  |  | buc | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,150 |
|  |  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus /Set pentru du? Freddo FRD-SN 5024NG |  |  | buc | 1,005 |
| 34 |  | RpSC02A |  | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile |  |  | buc | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,300 |
| 35 |  | CA10A1 |  | Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01 |  |  | m3 | 0,200 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om | 1,150 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,130 |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 | 0,204 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,070 |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut | 0,250 |
| 36 |  | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile |  |  | m2 | 1,300 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,325 |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om | 1,885 |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg | 0,195 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 0,325 |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg | 0,156 |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 | 0,003 |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 | 0,003 |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 | 0,026 |
| 37 |  | RpIzC04A |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, executat pe suprafete orizontale cu Kalmatron A Gri |  |  | m2 | 1,800 |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om | 0,036 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,054 |
|  |  | 2320322600036K |  | Produs hidroizolant elastic bicomponent tip Kalmatron A Gri |  |  | kg | 3,213 |
|  |  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut | 0,002 |
| 38 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 1,800 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 1,080 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,180 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 23,400 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,076 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,018 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,054 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,022 |
| 39 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 | 2,200 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 5,742 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,638 |
|  |  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 | 2,266 |
|  |  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg | 8,910 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg | 0,660 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 44,000 |
|  |  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg | 1,980 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,099 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,026 |
| 40 |  | CK27B |  | Dispartituri din profile din mase plastice h=1.8 |  |  | m2 | 2,800 |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om | 2,128 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,112 |
|  |  | 2030112951150D |  | Dispartituri din profiluri din mase plastice |  |  | m2 | 2,800 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,056 |
| 41 |  | RpEF02B |  | Montarea corpuri de iluminat LED 600x600mm |  |  | buc | 10,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 13,500 |
|  |  | 2564789 |  | Corp de iluminat LED 600x600mm |  |  | buc | 10,200 |
| 42 |  | RpEE15D |  | Montarea intrerupatoarelor - cu 2 clape |  |  | buc | 2,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 2,840 |
|  |  | 1111000100020 |  | Intrerupator c 2 clape |  |  | buc | 2,000 |
|  |  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc | 4,000 |
| 43 |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuriVVGng LS 3x2.5mm2 |  |  | m | 130,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 18,200 |
|  |  | 3130134817404 |  | Cablu de energie VVG hgLS 3x2.5mm2 |  |  | m | 132,600 |
|  |  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc | 32,500 |
| 44 |  | RpEA01A |  | Montarea tuburilor de protectie cu diametrul pina la 16 mm,/tub gofrat d20mm |  |  | m | 130,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 55,900 |
|  |  | 2521216704235 |  | Tub gofrat d20mm |  |  | m | 139,230 |
|  |  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc | 20,475 |
|  |  |  |  | Total Diferite Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20,00 % |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |

| Reparația curentă a secției pediatrie a Spitalului Raional Nisporeni (etajul 1) | Formular Nr.1desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lusta cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Tavanul |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei de pe pereti si tavane |  |  | m2 | 40,100 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 9,223 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 16,040 |
| 2 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei de pe pereti si tavane |  |  | m2 | 88,700 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 20,401 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 35,480 |
| 3 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 | 40,100 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1,203 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 6,015 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 2,005 |
| 4 |  | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 / |  |  | m2 | 40,100 |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 36,090 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 8,020 |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg | 84,603 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,080 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,080 |
| 5 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 | 410,600 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 12,318 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 61,590 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 20,530 |
| 6 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 | 887,500 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 26,625 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 133,125 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 44,375 |
| 7 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 410,600 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 225,830 |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 164,240 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin |  |  | kg | 24,636 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 205,300 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 20,530 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,821 |
| 8 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila /Placa la tavan casetat VENUS, 12 mm |  |  | m2 | 63,100 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 9,465 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 129,355 |
|  |  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc | 252,400 |
|  |  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate /Placa la tavan casetat VENUS, 12 mm |  |  | m2 | 66,255 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,947 |
|  |  |  |  | Total Tavanul Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Pardosele |  |  |  |  |
| 9 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 | 45,600 |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om | 10,488 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 10,488 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 1,368 |
| 10 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 | 87,900 |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om | 34,281 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 34,281 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 4,395 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 4,395 |
| 11 |  | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 | 12,500 |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om | 1,375 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,375 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,375 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,375 |
| 12 |  | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 | 12,500 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om | 11,875 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,250 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 300,000 |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 | 0,812 |
|  |  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 | 0,750 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 1,250 |
|  |  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut | 0,075 |
| 13 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 104,500 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 62,700 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 10,450 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 1 358,500 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 4,389 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,045 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 3,135 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 1,254 |
| 14 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 | 45,600 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 10,670 |
|  |  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg | 701,168 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg | 4,125 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,183 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 1,915 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,456 |
| 15 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 | 110,300 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 287,883 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 31,987 |
|  |  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 | 113,609 |
|  |  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg | 446,715 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg | 33,090 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 2 206,000 |
|  |  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg | 99,270 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 4,963 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 1,324 |
| 16 |  | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 60,300 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 45,225 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 6,030 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 120,600 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,362 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,090 |
|  |  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m | 61,506 |
|  |  | 2651122100270F |  | Fuga |  |  | kg | 6,030 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,603 |
|  |  |  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Pereti |  |  |  |  |
| 17 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei de pe pereti |  |  | m2 | 133,800 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 30,774 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 53,520 |
| 18 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 | 208,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 6,240 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 31,200 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 10,400 |
| 19 |  | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 / |  |  | m2 | 208,000 |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 187,200 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 41,600 |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg | 438,838 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,416 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,416 |
| 20 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 | 1 338,900 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 40,167 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 200,835 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 66,945 |
| 21 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1 338,900 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 736,395 |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 535,560 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin |  |  | kg | 80,334 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 669,450 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 66,945 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 2,678 |
| 22 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 | 121,200 |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 185,436 |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg | 865,368 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,485 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 9,575 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 2,363 |
| 23 |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 | 12,000 |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 27,000 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,400 |
|  |  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 | 12,600 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 4,800 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 240,000 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg | 3,960 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,096 |
|  |  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg | 48,000 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,240 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,144 |
| 24 |  | RpCR13A |  | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre ), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat |  |  | m2 | 50,200 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 32,128 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 5,020 |
|  |  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  |  | kg | 10,040 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc | 25,100 |
|  |  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  | kg | 7,530 |
|  |  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  |  | kg | 8,785 |
|  |  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  | kg | 6,275 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,502 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,502 |
| 25 |  | RpCR27A1 |  | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv |  |  | m | 65,800 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 8,554 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 1,974 |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg | 0,987 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg | 1,974 |
|  |  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l | 0,658 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 1,974 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc | 6,580 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,132 |
| 26 |  | RpCR25B |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta |  |  | m2 | 55,600 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 25,020 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 7,228 |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg | 2,780 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg | 5,560 |
|  |  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 |  |  | kg | 8,340 |
|  |  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l | 5,560 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc | 5,560 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 1,668 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,556 |
| 27 |  | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  |  | m2 | 186,200 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om | 341,677 |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 | 196,488 |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m | 171,973 |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m | 411,688 |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m | 439,758 |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m | 141,752 |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg | 50,713 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg | 16,374 |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc | 308,766 |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc | 3 029,651 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,857 |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 8,845 |
| 28 |  | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie/,,Corobok,, |  |  | m2 | 7,200 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om | 13,212 |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 | 7,598 |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m | 6,650 |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m | 15,919 |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m | 17,005 |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m | 5,481 |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg | 1,961 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg | 0,633 |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc | 11,939 |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc | 117,151 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,033 |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,342 |
| 29 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 | 132,800 |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 106,240 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 106,240 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,398 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 1,992 |
| 30 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti cu suprafete plane |  |  | m2 | 132,800 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 185,920 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 39,840 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 1 394,400 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 3,984 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,930 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,531 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 1,062 |
| 31 |  | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 | 1,500 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,980 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,015 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,090 |
| 32 |  | CD72A |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m2 | 3,900 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om | 9,517 |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 | 8,231 |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m | 4,488 |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m | 8,623 |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m | 4,782 |
|  |  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m | 5,938 |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg | 2,124 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg | 0,686 |
|  |  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc | 5,879 |
|  |  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc | 115,351 |
|  |  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 | 0,063 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,030 |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,253 |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Timplarie |  |  |  |  |
| 33 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre .) |  |  | m2 | 7,740 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 1,625 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 1,625 |
| 34 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 | 5,540 |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om | 4,044 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,443 |
|  |  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 | 5,540 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 22,160 |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg | 2,770 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,111 |
| 35 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 3,200 |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om | 2,112 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,224 |
|  |  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 | 3,200 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 12,800 |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg | 1,504 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 1,280 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,064 |
| 36 |  | CF05B |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca M 100 , executate manual pe suprafete drepte, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, |  |  | m | 18,100 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 13,575 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,715 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 61,540 |
|  |  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg | 11,765 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,235 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,054 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,018 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,020 |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Diferite |  |  |  |  |
| 37 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc | 8,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 7,600 |
| 38 |  | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. /Lavoar cu piedestal MT 8201 48x41x85cm / |  |  | buc | 8,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 17,600 |
|  |  | 2622102438000L1 |  | Lavoar /Lavoar cu piedestal MT 8201 48x41x85cm / |  |  | buc | 8,160 |
|  |  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc | 8,160 |
|  |  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc | 8,160 |
|  |  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m | 4,896 |
|  |  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc | 16,320 |
| 39 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc | 8,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 13,200 |
|  |  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc | 8,000 |
|  |  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc | 16,000 |
| 40 |  | RpEF02B |  | Montarea corpuri de iluminat LED 600x600mm |  |  | buc | 10,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 13,500 |
|  |  | 2564789 |  | Corp de iluminat LED 600x600mm |  |  | buc | 10,200 |
| 41 |  | RpEE15D |  | Montarea intrerupatoarelor - cu 2 clape |  |  | buc | 4,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 5,680 |
|  |  | 1111000100020 |  | Intrerupator c 2 clape |  |  | buc | 4,000 |
|  |  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc | 8,000 |
| 42 |  | RpEE03C |  | Montarea prizelor |  |  | buc | 12,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 15,240 |
|  |  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc | 12,240 |
| 43 |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuriVVGng LS 3x2.5mm2 |  |  | m | 102,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 14,280 |
|  |  | 3130134817404 |  | Cablu de energie VVG hgLS 3x2.5mm2 |  |  | m | 104,040 |
|  |  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc | 25,500 |
| 44 |  | RpEA01A |  | Montarea tuburilor de protectie cu diametrul pina la 16 mm,/tub gofrat d20mm |  |  | m | 102,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 43,860 |
|  |  | 2521216704235 |  | Tub gofrat d20mm |  |  | m | 109,242 |
|  |  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc | 16,065 |
| 45 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m | 12,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 3,840 |
|  |  | 2521216720160100 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm |  |  | m | 12,360 |
|  |  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,180 |
| 46 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc | 10,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 2,800 |
|  |  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,350 |
|  |  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,150 |
| 47 |  | Pret de piata |  | Teu 110x110x110mm |  |  | buc | 2,000 |
|  |  | 23-00 |  | Teu 110x110x110mm |  |  | buc | 2,000 |
| 48 |  | Pret de piata |  | Cot d110mm |  |  | buc | 6,000 |
|  |  | 23-01 |  | Cot d110mm |  |  | buc | 6,000 |
| 49 |  | Pret de piata |  | Reductie d110x50mm |  |  | buc | 2,000 |
|  |  | 23-02 |  | Reductie d110x50mm |  |  | buc | 2,000 |
| 50 |  | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm /Teava PPR d20mm / |  |  | m | 36,800 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 6,624 |
|  |  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic PPR d20mm |  |  | m | 37,536 |
|  |  | 252315671945120 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune d20 |  |  | buc | 26,128 |
|  |  | 252315671940120 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20 |  |  | buc | 28,704 |
|  |  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg | 0,221 |
|  |  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut | 0,438 |
| 51 |  | TrB22C2C |  | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m |  |  | t | 14,600 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 10,804 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 5,402 |
| 52 |  | TRI1AA04A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t | 14,600 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 9,490 |
| 53 |  | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t | 14,600 |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut | 1,110 |
|  |  |  |  | Total Diferite Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20,00 % |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |

| Reparația curentă a secției pediatrie a Spitalului Raional Nisporeni (etajul 2) | Formular Nr.1desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Tavanul |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei de pe pereti si tavane |  |  | m2 | 40,100 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 9,223 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 16,040 |
| 2 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 | 88,700 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 2,661 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 13,305 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 4,435 |
| 3 |  | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 / |  |  | m2 | 88,700 |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 79,830 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 17,740 |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg | 187,139 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,177 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,177 |
| 4 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 | 410,600 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 12,318 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 61,590 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 20,530 |
| 5 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 887,500 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 488,125 |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 355,000 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin |  |  | kg | 53,250 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 443,750 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 44,375 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,775 |
| 6 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila /Placa la tavan casetat VENUS, 12 mm |  |  | m2 | 42,000 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 6,300 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 86,100 |
|  |  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc | 168,000 |
|  |  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate /Placa la tavan casetat VENUS, 12 mm |  |  | m2 | 44,100 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,630 |
|  |  |  |  | Total Tavanul Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Pardosele |  |  |  |  |
| 7 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 | 95,100 |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om | 37,089 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 37,089 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 4,755 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 4,755 |
| 8 |  | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 | 25,000 |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om | 2,750 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,750 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,750 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,750 |
| 9 |  | CG42A |  | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn |  |  | m2 | 25,000 |
|  |  | 7124010010750 |  | Dulgher 5 |  |  | h-om | 20,000 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,500 |
|  |  | 20101029042001 |  | Grinzi de rasinoase impregnate |  |  | m3 | 0,325 |
|  |  | 20101029042121 |  | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m |  |  | m3 | 1,530 |
|  |  | 2873145887441 |  | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111 |  |  | kg | 2,500 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,750 |
| 10 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 | 46,700 |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om | 10,741 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 10,741 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 1,401 |
| 11 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 59,800 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 35,880 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 5,980 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 777,400 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 2,512 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,598 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 1,794 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,718 |
| 12 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 | 82,000 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 19,188 |
|  |  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg | 1 260,873 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg | 7,417 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,330 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 3,444 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,820 |
| 13 |  | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 | 9,000 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om | 8,550 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,900 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 216,000 |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 | 0,585 |
|  |  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 | 0,540 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,900 |
|  |  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut | 0,054 |
| 14 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 | 122,300 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 319,203 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 35,467 |
|  |  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 | 125,969 |
|  |  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg | 495,315 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg | 36,690 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 2 446,000 |
|  |  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg | 110,070 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 5,503 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 1,468 |
| 15 |  | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 88,900 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 66,675 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 8,890 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 177,800 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,533 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,133 |
|  |  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m | 90,678 |
|  |  | 2651122100270F |  | Fuga |  |  | kg | 8,890 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,889 |
| 16 |  | CG08A1 |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  |  | m2 | 19,500 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,950 |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om | 24,375 |
|  |  | 2523116716345 |  | Covor PVC gr.2.5mm |  |  | m2 | 20,782 |
|  |  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg | 0,594 |
|  |  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg | 11,875 |
|  |  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg | 1,583 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 9,896 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,030 |
|  |  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg | 3,958 |
|  |  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 | 0,012 |
|  |  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m | 21,772 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,585 |
| 17 |  | RpCK10C |  | Raschetarea pardoselilor din lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  |  | m2 | 226,000 |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om | 22,600 |
|  |  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc | 33,900 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc | 67,800 |
|  |  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  |  | h-ut | 22,600 |
| 18 |  | CN16D |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele |  |  | m2 | 226,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 124,300 |
|  |  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg | 18,080 |
|  |  | 2430116106105 |  | Email (Durex) pentru dusumele |  |  | kg | 42,940 |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l | 11,300 |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 113,000 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 45,200 |
|  |  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg | 22,600 |
| 19 |  | RpCR09B |  | Vopsirea cu email alchidal a pardoselilor in 2 straturi |  |  | m2 | 12,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 8,520 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 0,840 |
|  |  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  |  | kg | 1,440 |
|  |  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  | kg | 1,800 |
|  |  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  | kg | 2,160 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin |  |  | kg | 0,600 |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg | 1,200 |
|  |  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  | buc | 6,000 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,480 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,144 |
|  |  |  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Pereti inclusiv scarile |  |  |  |  |
| 20 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 | 167,400 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 53,568 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 8,370 |
|  |  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg | 1,674 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 1,674 |
| 21 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei de pe pereti |  |  | m2 | 234,700 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 53,981 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 93,880 |
| 22 |  | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 | 11,700 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 15,444 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,117 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,702 |
| 23 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 | 105,000 |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 84,000 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 84,000 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,315 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 1,575 |
| 24 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 | 73,800 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 8,856 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 11,070 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 3,690 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,738 |
| 25 |  | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc | 5,000 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 1,650 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,500 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 1,650 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,005 |
|  |  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 | 0,001 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,030 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,050 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,075 |
| 26 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti cu suprafete plane |  |  | m2 | 199,400 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 279,160 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 59,820 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 2 093,700 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 5,982 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,396 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,798 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 1,595 |
| 27 |  | CF05B |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca M 100 , executate manual pe suprafete drepte, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, |  |  | m | 12,600 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 9,450 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,890 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 42,840 |
|  |  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg | 8,190 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,164 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,038 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,013 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,014 |
| 28 |  | RpCR23B |  | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta |  |  | m2 | 36,800 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 26,496 |
|  |  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg | 0,920 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg | 2,208 |
|  |  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l | 0,552 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,736 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc | 3,680 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,368 |
| 29 |  | RpCR06A |  | Vopsirea in culori de ulei a peretilor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta |  |  | m2 | 80,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 38,400 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 1,600 |
|  |  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg | 8,000 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg | 11,200 |
|  |  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg | 5,600 |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l | 8,000 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin |  |  | kg | 4,000 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc | 40,000 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 2,400 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,800 |
| 30 |  | RpCR25B |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta |  |  | m2 | 127,300 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 57,285 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 16,549 |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg | 6,365 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg | 12,730 |
|  |  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 |  |  | kg | 19,095 |
|  |  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l | 12,730 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc | 12,730 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 3,819 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 1,273 |
| 31 |  | RpCR13A |  | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre ), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat |  |  | m2 | 257,800 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 164,992 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 25,780 |
|  |  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  |  | kg | 51,560 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc | 128,900 |
|  |  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  | kg | 38,670 |
|  |  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  |  | kg | 45,115 |
|  |  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  | kg | 32,225 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 2,578 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 2,578 |
| 32 |  | RpCR27A1 |  | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv |  |  | m | 82,800 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 10,764 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 2,484 |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg | 1,242 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg | 2,484 |
|  |  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l | 0,828 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 2,484 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc | 8,280 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,166 |
| 33 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 | 314,400 |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 481,032 |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg | 2 244,816 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,258 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 24,838 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 6,131 |
| 34 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 | 314,400 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 9,432 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 47,160 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 15,720 |
| 35 |  | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 / |  |  | m2 | 314,400 |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 282,960 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 62,880 |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg | 663,321 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,629 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,629 |
| 36 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 | 2 347,900 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 70,437 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 352,185 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 117,395 |
| 37 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 2 347,900 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1 291,345 |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 939,160 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin |  |  | kg | 140,874 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 1 173,950 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 117,395 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 4,696 |
| 38 |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 | 29,500 |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 66,375 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 5,900 |
|  |  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 | 30,975 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 11,800 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 590,000 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg | 9,735 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,236 |
|  |  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg | 118,000 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,590 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,354 |
|  |  |  |  | Total Pereti inclusiv scarile Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Timplarie |  |  |  |  |
| 39 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre .) |  |  | m2 | 4,800 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 1,008 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 1,008 |
| 40 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 | 2,660 |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om | 1,942 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,213 |
|  |  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 | 2,660 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 10,640 |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg | 1,330 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,053 |
| 41 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 | 2,200 |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om | 1,452 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,154 |
|  |  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 | 2,200 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 8,800 |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg | 1,034 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 0,880 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,044 |
| 42 |  | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre latime 400mm |  |  | m | 42,800 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 11,984 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 3,424 |
|  |  | 25211067183921 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=400mm |  |  | m | 43,656 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,428 |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Diferite |  |  |  |  |
| 43 |  | RpSC02A |  | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile |  |  | buc | 5,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 6,500 |
| 44 |  | CA10A1 |  | Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01 |  |  | m3 | 2,200 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om | 12,650 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,430 |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 | 2,244 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,770 |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut | 2,750 |
| 45 |  | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile |  |  | m2 | 7,000 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,750 |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om | 10,150 |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg | 1,050 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 1,750 |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg | 0,840 |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 | 0,014 |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 | 0,014 |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 | 0,140 |
| 46 |  | RpIzC04A |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, executat pe suprafete orizontale cu Kalmatron A Gri |  |  | m2 | 14,400 |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om | 0,288 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,432 |
|  |  | 2320322600036K |  | Produs hidroizolant elastic bicomponent tip Kalmatron A Gri |  |  | kg | 25,704 |
|  |  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut | 0,014 |
| 47 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 14,400 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 8,640 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,440 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 187,200 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,605 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,144 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,432 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,173 |
| 48 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 | 14,400 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 37,584 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 4,176 |
|  |  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 | 14,832 |
|  |  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg | 58,320 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg | 4,320 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 288,000 |
|  |  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg | 12,960 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,648 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,173 |
| 49 |  | CK27B |  | Dispartituri din profile din mase plastice h=1.8 |  |  | m2 | 19,000 |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om | 14,440 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,760 |
|  |  | 2030112951150D |  | Dispartituri din profiluri din mase plastice |  |  | m2 | 19,000 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,380 |
| 50 |  | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere , montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./Set pentru dus Freddo FRD-SN 5024NG / |  |  | buc | 5,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 5,750 |
|  |  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus /Set pentru du? Freddo FRD-SN 5024NG |  |  | buc | 5,025 |
| 51 |  | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm /Teava PPR d20mm / |  |  | m | 62,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 11,160 |
|  |  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic PPR d20mm |  |  | m | 63,240 |
|  |  | 252315671945120 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune d20 |  |  | buc | 44,020 |
|  |  | 252315671940120 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20 |  |  | buc | 48,360 |
|  |  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg | 0,372 |
|  |  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut | 0,738 |
| 52 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc | 19,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 18,050 |
| 53 |  | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. /Lavoar cu piedestal MT 8201 48x41x85cm / |  |  | buc | 19,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 41,800 |
|  |  | 2622102438000L1 |  | Lavoar /Lavoar cu piedestal MT 8201 48x41x85cm / |  |  | buc | 19,380 |
|  |  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc | 19,380 |
|  |  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc | 19,380 |
|  |  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m | 11,628 |
|  |  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc | 38,760 |
| 54 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc | 19,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 31,350 |
|  |  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc | 19,000 |
|  |  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc | 38,000 |
| 55 |  | RpEF02B |  | Montarea corpuri de iluminat LED 600x600mm |  |  | buc | 8,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 10,800 |
|  |  | 2564789 |  | Corp de iluminat LED 600x600mm |  |  | buc | 8,160 |
| 56 |  | RpEE15D |  | Montarea intrerupatoarelor - cu 2 clape |  |  | buc | 2,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 2,840 |
|  |  | 1111000100020 |  | Intrerupator c 2 clape |  |  | buc | 2,000 |
|  |  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc | 4,000 |
| 57 |  | RpEE03C |  | Montarea prizelor |  |  | buc | 12,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 15,240 |
|  |  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc | 12,240 |
| 58 |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuriVVGng LS 3x2.5mm2 |  |  | m | 158,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 22,120 |
|  |  | 3130134817404 |  | Cablu de energie VVG hgLS 3x2.5mm2 |  |  | m | 161,160 |
|  |  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc | 39,500 |
| 59 |  | RpEA01A |  | Montarea tuburilor de protectie cu diametrul pina la 16 mm,/tub gofrat d20mm |  |  | m | 158,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 67,940 |
|  |  | 2521216704235 |  | Tub gofrat d20mm |  |  | m | 169,218 |
|  |  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc | 24,885 |
| 60 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m | 6,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,920 |
|  |  | 2521216720160100 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm |  |  | m | 6,180 |
|  |  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,090 |
| 61 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc | 6,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,680 |
|  |  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,210 |
|  |  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,090 |
| 62 |  | Pret de piata |  | Teu 110x110x110mm |  |  | buc | 2,000 |
|  |  | 23-00 |  | Teu 110x110x110mm |  |  | buc | 2,000 |
| 63 |  | Pret de piata |  | Cot d110mm |  |  | buc | 2,000 |
|  |  | 23-01 |  | Cot d110mm |  |  | buc | 2,000 |
| 64 |  | Pret de piata |  | Reductie d110x50mm |  |  | buc | 2,000 |
|  |  | 23-02 |  | Reductie d110x50mm |  |  | buc | 2,000 |
| 65 |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc | 15,000 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,200 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 36,300 |
|  |  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  |  | buc | 15,000 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 90,000 |
| 66 |  | SC05A |  | CHIUVETA DIN INOX -MVS-5-1S cu stativ inox |  |  | buc | 3,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 5,100 |
|  |  | 2875114200020c1 |  | CHIUVETA DIN INOX -MVS-5-1S cu stativ inox |  |  | buc | 3,030 |
|  |  | 2523126719771 |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" |  |  | buc | 3,030 |
|  |  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc | 3,030 |
|  |  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m | 1,818 |
|  |  |  |  | Total Diferite Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20,00 % |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |

| Reparația curentă a secției de boli infecțioase a Spitalului Raional Nisporeni | Formular Nr.1desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Tavan |  |  |
| 1 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite cu ipsos la tavane | m2 | 9,000 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 1,080 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,350 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,450 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,090 |
| 2 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 0,270 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 1,350 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,450 |
| 3 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 9,000 |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor | h-om | 10,980 |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat | kg | 64,260 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,036 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,711 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric | h-ut | 0,144 |
| 4 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 0,270 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 1,350 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,450 |
| 5 |  | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 / | m2 | 9,000 |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 | h-om | 8,100 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,800 |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 18,988 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,018 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,018 |
| 6 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 90,900 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 2,727 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 13,635 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,545 |
| 7 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 90,900 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 49,995 |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 36,360 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin | kg | 5,454 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 45,450 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 4,545 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,182 |
| 8 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila /Placa la tavan casetat VENUS, 12 mm | m2 | 46,200 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 6,930 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 94,710 |
|  |  | 2874136313300 |  | Diblu din metal | buc | 184,800 |
|  |  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate /Placa la tavan casetat VENUS, 12 mm | m2 | 48,510 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,693 |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 2. Pardosele |  |  |
| 9 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 30,200 |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar | h-om | 6,946 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 6,946 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,906 |
| 10 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 30,200 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar | h-om | 7,067 |
|  |  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 464,370 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" | kg | 2,732 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,121 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric | h-ut | 1,268 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,302 |
| 11 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 30,200 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar | h-om | 78,822 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 8,758 |
|  |  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 31,106 |
|  |  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 122,310 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga | kg | 9,060 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost | buc | 604,000 |
|  |  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 27,180 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,359 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric | h-ut | 0,362 |
|  |  |  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 3. Pereti |  |  |
| 12 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei de pe pereti si tavane | m2 | 47,700 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 10,971 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 19,080 |
| 13 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,700 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 1,431 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 7,155 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,385 |
| 14 |  | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 / | m2 | 47,700 |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 | h-om | 42,930 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 9,540 |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 100,637 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,095 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,095 |
| 15 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 477,200 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 14,316 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 71,580 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 23,860 |
| 16 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 477,200 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 262,460 |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 190,880 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip Eurofin | kg | 28,632 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 238,600 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 23,860 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,954 |
| 17 |  | RpCR13A |  | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre ), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat | m2 | 42,600 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 27,264 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 4,260 |
|  |  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 8,520 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 21,300 |
|  |  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 6,390 |
|  |  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare | kg | 7,455 |
|  |  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 5,325 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,426 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,426 |
| 18 |  | RpCR27A1 |  | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 42,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 5,460 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 1,260 |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,630 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 1,260 |
|  |  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,420 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 1,260 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 4,200 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,084 |
| 19 |  | RpCR25B |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 29,500 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 13,275 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 3,835 |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,475 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 2,950 |
|  |  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 4,425 |
|  |  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 | l | 2,950 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,950 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,885 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,295 |
| 20 |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 3,200 |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar | h-om | 7,200 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,640 |
|  |  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta | m2 | 3,360 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,280 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost | buc | 64,000 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga | kg | 1,056 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,026 |
|  |  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 12,800 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,064 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric | h-ut | 0,038 |
| 21 |  | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie/,,Corobok,, | m2 | 4,800 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 8,808 |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton | m2 | 5,065 |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj | m | 4,433 |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport | m | 10,613 |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 11,336 |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 3,654 |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,307 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" | kg | 0,422 |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 7,960 |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 78,101 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,022 |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,228 |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 4. Diferite |  |  |
| 22 |  | RpSC02A |  | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 3,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 3,900 |
| 23 |  | CA10A1 |  | Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01 | m3 | 1,100 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 6,325 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,715 |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton C20/25 | m3 | 1,122 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,385 |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime | h-ut | 1,375 |
| 24 |  | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile | m2 | 3,500 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,875 |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 5,075 |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,525 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,875 |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,420 |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,007 |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,007 |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,070 |
| 25 |  | RpIzC04A |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, executat pe suprafete orizontale cu Kalmatron A Gri | m2 | 7,200 |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 0,144 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,216 |
|  |  | 2320322600036K |  | Produs hidroizolant elastic bicomponent tip Kalmatron A Gri | kg | 12,852 |
|  |  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,007 |
| 26 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,200 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar | h-om | 4,320 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,720 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 93,600 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,302 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,072 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,216 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,086 |
| 27 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 7,200 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar | h-om | 18,792 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 2,088 |
|  |  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 7,416 |
|  |  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 29,160 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga | kg | 2,160 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost | buc | 144,000 |
|  |  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 6,480 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,324 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric | h-ut | 0,086 |
| 28 |  | CK27B |  | Dispartituri din profile din mase plastice h=1.8 | m2 | 10,800 |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP | h-om | 8,208 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,432 |
|  |  | 2030112951150D |  | Dispartituri din profiluri din mase plastice | m2 | 10,800 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,216 |
| 29 |  | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere , montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./Set pentru dus Freddo FRD-SN 5024NG / | buc | 3,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 3,450 |
|  |  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus /Set pentru du? Freddo FRD-SN 5024NG | buc | 3,015 |
| 30 |  | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm /Teava PPR d20mm / | m | 16,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 2,880 |
|  |  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic PPR d20mm | m | 16,320 |
|  |  | 252315671945120 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune d20 | buc | 11,360 |
|  |  | 252315671940120 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20 | buc | 12,480 |
|  |  | 3220137315778 |  | Decapant | kg | 0,096 |
|  |  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura | h-ut | 0,190 |
| 31 |  | RpEF02B |  | Montarea corpuri de iluminat LED 600x600mm | buc | 6,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 8,100 |
|  |  | 2564789 |  | Corp de iluminat LED 600x600mm | buc | 6,120 |
| 32 |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuriVVGng LS 3x2.5mm2 | m | 42,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 5,880 |
|  |  | 3130134817404 |  | Cablu de energie VVG hgLS 3x2.5mm2 | m | 42,840 |
|  |  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie | buc | 10,500 |
| 33 |  | RpEA01A |  | Montarea tuburilor de protectie cu diametrul pina la 16 mm,/tub gofrat d20mm | m | 42,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 18,060 |
|  |  | 2521216704235 |  | Tub gofrat d20mm | m | 44,982 |
|  |  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie | buc | 6,615 |
|  |  |  |  | Total Diferite Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  |  | TVA | 20,00 % |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |

| Reparația curentă a scărilor interioare din cadrul Spitalul Raional Nisporeni | Formular Nr.1desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de finie |  |  |
| 1 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei de pe pereti si tavane | m2 | 22,600 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 5,198 |
|  |  | 2430226109307 |  | Diluant decapant | kg | 11,300 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 9,040 |
| 2 |  | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /k=2 Reparatie tencuieli 5%/ | m2 | 22,600 |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 | h-om | 20,340 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 4,520 |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 47,681 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,045 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |
| 3 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 452,200 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 13,566 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 67,830 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 22,610 |
| 4 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 452,200 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 248,710 |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 180,880 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 27,132 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 226,100 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 22,610 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,904 |
| 5 |  | RpCR25B |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 15,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 6,750 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 1,950 |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,750 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 1,500 |
|  |  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 2,250 |
|  |  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 | l | 1,500 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,500 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,450 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |
| 6 |  | RpCR06A |  | Vopsirea in culori de ulei a peretilor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta | m2 | 180,400 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 86,592 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 3,608 |
|  |  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat | kg | 18,040 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 25,256 |
|  |  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 | kg | 12,628 |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 18,040 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 9,020 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 90,200 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 5,412 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 1,804 |
| 7 |  | RpCR23B |  | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta | m2 | 75,200 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 54,144 |
|  |  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 | kg | 1,880 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 4,512 |
|  |  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 | l | 1,128 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 1,504 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 7,520 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,752 |
| 8 |  | RpCR17A aplic |  | Vopsirea treptelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite | m2 | 152,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 60,800 |
|  |  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat | kg | 12,160 |
|  |  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 | kg | 15,200 |
|  |  | 2430116106105 |  | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 28,880 |
|  |  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 | l | 7,600 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 76,000 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 4,560 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 1,520 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finie Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  |  | TVA | 20,00 % |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |

| Instalarea plasei contra insectelor la geamurile Spitalului Raional Nisporeni | Formular Nr.1desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CK32A aplicativ | Montare plasă contra insectelor pentru 350 geamuri PVC | m2 | 337,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | TVA | 20,00 % |  |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |