CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul caietului de sarcini: Achiziția serviciilor de

- Sursa-1 Reparații curente a construcțiilor metalice (estacadele) ale liniilor electrice în cablu.

- Sursa-2  Reparații curente a construcțiilor metalice (estacadele) ale liniilor electrice în cablu.

| Lot 1 | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 45200000-9 | Reparații curente a construcțiilor metalice (estacadele) ale liniilor electrice în cablu (CET Sursa 1) | m.l | 70,0 | Puncte 3,4. Anexa 1 | 300.000,00 |
| 1.2 |  | Reparații curente a construcțiilor metalice (estacadele) ale liniilor electrice în cablu ( CET Sursa 2) | m.l | 70,0 | Puncte 3,4. Anexa 2 | 290 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 590 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

1.1. Locul, adresa desfășurării lucrărilor

Adresa obiectului: Republica Moldova

- mun. Chișinău, CET Sursa nr.1, str. Meșterul Manole 3;

- mun. Chișinău, CET Sursa-2 str. Vadul lui Vodă,5.

1.2. Termenul de realizare a lucrărilor: aprilie-decembrie 2026.

- INFORMAȚII ȘI PROIECTARE

  - La CET Sursa-1 cât și la Sursa-2, liniile electrice în cablu montate în exterior, sunt amenajate în canale și construcții metalice ne zincate, care protejează cablurile electrice de factorii externi. Având în vedere durata lungă de exploatare a construcțiile metalice (mai mult de 40 ani) anual sunt necesare lucrări de întreținere și reparații pe anumite sectoare, conform unei rotații.

- MATERIALE, COMPATIBILITĂȚI, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARTE UTILIZATE.

  - Documente tehnico-normative ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | CO 34.04.1081-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și reparației utilajului, încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și rețelelor electrice. |
|  | NAICRE | Norme pentru amenajarea instalațiilor, centralelor și rețelelor electrice |
|  | NME | punctul 820 NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE. |

  - Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. |
| 3.2.2 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 3.2.4 | РД 34.03.301-87 | Regulile protecției antiincendiare. |
| 3.2.5 | Legea Nr.186 din 10.07.2008 | Legea Nr.186 din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă, implementată prin H.G. Nr.95 din 05.02.2009 |
| 3.2.6 | H.G. Nr.353 din 05.05.2010 | H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă, etc |

  - La întocmirea ofertei, se vor lua în calcul toate operațiunile necesare, categoriile de lucrări și materiale (chiar daca nu au fost menționate în prezenta documentație) considerate de către ofertant ca necesare în vederea prestării unor servicii de reparații de calitate, complete, precum și realizarea de probe de funcționare și reglaje aferente.

  - Cerințe tehnice specifice:

    - În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnic-normative.

    - La prestarea serviciului se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale în vigoare precum și standardelor naționale.

    - Lucrările vor trebui prestate corespunzător, atât în ceea ce privește calitatea execuției cât și a folosirii de materiale de foarte buna calitate, conform solicitărilor din prezentul caiet de sarcini.

    - Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor respective emise.

    - Materialele principale necesare executării lucrărilor, inclusiv tabla (folie) din oțel cu grosimea de 2 mm, vopseaua pentru protecție anticorozivă și alte materiale similare, vor fi asigurate și puse la dispoziție de către Beneficiar. În cazul utilizării materialelor aflate în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., valoarea acestora nu va fi inclusă în devizele de cheltuieli executive, acestea fiind excluse din calculul costului lucrărilor.

    - Executantul va efectua lucrările de reparații curente ale construcțiilor metalice în instalațiile de cabluri în funcțiune, aflate sub tensiune.

    - Executantul va efectua lucrările utilizând mijloace de protecție a cablurilor contra factorilor termici și mecanici, rezultat în procesul de sudură a noilor segmente de construcții metalice.

- FURNIZAREA, PĂSTRAREA, PROTECȚIA MATERIALELOR ȘI A LUCRĂRILOR. SECURITATEA CONSTRUCȚIILOR ȘI A TERENURILOR.

  - La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

  - Lichidarea lipsurilor şi deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- ÎNCERCĂRI, INSTRUCȚIUNI, GARANȚII, ALE FURNIZORILOR, DESENE ȘI SCHEME DE EXECUȚIE.

  - Perioada de garanţie, începând de la data recepţiei calitative, va fi de minim 2 ani din data semnării

procesului-verbal de ambele părți.

- REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

  - Executorul garantează efectuarea lucrărilor/serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentație tehnic-normativă de reglementare a acestor lucrărilor/serviciilor.

  - Executorul poartă răspunderea pentru remedierea lor pe cheltuială propriu în termenii cât mai curând posibil dar în orice caz nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data înștiințării.

- ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE, DISPOZITIVELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. La utilizarea mecanismelor, ustensile, consumabilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli executive.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără  TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

  - Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentație de deviz conform termenilor stabiliți.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI:

  - Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

    - Date generale despre  participant.

    - Certificat de înregistrare a întreprinderii.

    - Lista lucrărilor de reparații curente a construcțiilor metalice ale liniilor electrice în cablu, experiența minimă de 5 ani. Obligatoriu vor fi prezentate acte confirmative (procese verbale de recepție, contracte, acte de reparații, facturi).

    - Lista personalului care nemijlocit va efectua lucrările conform cerințelor prezentului caiet de sarcini, calificate conform pct. 15 din NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice. Vor fi prezentate obligatoriu documente confirmative privind calificarea personalului propus și experiența lor la efectuarea acestor tip de lucrări (diplome, atestate).

    - Va prezenta taloanele de autorizare valabile ale personalului din listă propus pentru executarea lucrărilor, conform pct. 26, 956, care să corespundă Anexei 5 din contextul NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 394/2019 din 01.11.2019.

    - Lista echipamentelor și utilajului necesar efectuării lucrărilor. Obligatoriu va prezenta fotografii edificatoare ale utilajului prezentat în listă.

    - Operatorul economic, prin atribuirea ofertei, se angajează să prezinte garanția de bună execuție de 5% din valoarea contractului.

    - Devizele de cheltuieli.

    - Costul lucrărilor va fi confirmat printr-o estimare de preț și efectuat în condițiile ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr.195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

    - Condițiilr de executare a lucrărilor sunt diferite de cele normale. În devizele și procesele-verbale - k= 1,2 conform p.5 ordinul intern, (Ordin nr.117 din 03.09.2007 Agenția Construcții și Dezvoltare a Teritoriului RM, p.4).

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

  - Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

  - Existenta unui service centru autorizat pentru efectuarea reparațiilor.

  - Termenul maxim de efectuare a reparațiilor de 30 zile.

  - Garanția la marfă pentru piese de schimb de minim 12 luni de la predare (în caz de expirare a garanției de la procurare).

- LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| Sursa-1 |  |  |  |
| 1 | Curățarea canalelor de cablu | m.l. | 120 |
| 2 | Tăierea găurilor rotunde cu diametru cuprins între 10 și 20 mm. | buc. | 280 |
| 3 | Confecționarea și montarea cutiilor pentru cablu cu lungimea de 1 m | buc. | 40 |
| 4 | Confecționarea și montarea cutiilor pentru cablu cu lungimea de 2 m | buc. | 15 |
| 5 | Fabricarea și instalarea consolelor pentru cabluri, rafturilor și suporturilor din oțel unghiular, lungimea până 500 mm | buc. | 26 |
| 6 | Fabricarea și instalarea consolelor pentru cabluri, rafturilor și suporturilor din oțel unghiular, lungimea până 1 m.l | buc. | 13 |
| 7 | Fabricarea și instalarea lacătelor pentru fixarea capacelor de cablu. | buc. | 55 |
| 8 | Reamplasarea cablurilor în timpul reparației construcțiilor metalice ale canalelor de cabluri. | m | 3200 |
| 9 | Acoperirea cu grund și vopsea a canalelor de cabluri fabricate. (un strat de grund și două de vopsea) | m2 | 167,2 |
| Sursa -2 |  |  |  |
| 1 | Curățarea canalelor de cablu | m | 80 |
| 2 | Confecționarea și montarea cutiilor pentru cablu cu lungimea de 1 m.l | buc. | 30 |
| 3 | Confecționarea și montarea cutiilor pentru cablu cu lungimea de 2 m.l | buc. | 20 |
| 4 | Tăierea găurilor rotunde cu diametru cu diametru cuprins între 10 și 20 mm. | buc. | 190 |
| 5 | Fabricarea și instalarea rafturilor și suporturilor din oțel unghiular (40x40). | buc. | 15 |
| 6 | Fabricarea și instalarea lacătelor pentru fixarea capacelor de cablu. | buc. | 50 |
| 7 | Reamplasarea cablurilor în timpul reparației construcțiilor metalice ale canalelor de cabluri. | m | 4200 |
| 8 | Acoperirea cu grund și vopsea a canalelor de cabluri fabricate. | m2 | 171,6 |

„TERMOELECTRICA” S.A. î-şi rezervă dreptul de a modifica termenul și volumul lucrărilor.

Anexa 1

| Reparatii curente a constructiilor metalice ale liniilor electrice in cablu (CET Sursa 1) |  | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Ordin 117 din 03.06.07 p.4 Koef=1.2 Lucrari de constructii in apropierea obiectelor, aflate sub tensiune inalta Коэффициент к трудозатратам=1,20000 Коэффициент к машинам=1,20000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructii. |  |  |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 150,000 |
| 2 | DH15A | Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 | 0,720 |
| 3 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi, frunze | t | 0,180 |
| 4 | RpIF03A | Taierea tablei din otel cu foarfeca manual, avind grosimea pina la 4 mm | m | 37,500 |
| 5 | CH10C adapt | Confectionare si montare constructii metalice - Instalarea capacelor pentru canalele de cablu din tabla de otel marim. 2200x600x600 - 15 buc (2.64m2x15buc=39.6m2x15.7kg/m2=621.72kg) | kg | 621,720 |
| 6 | RpIF03A | Taierea tablei din otel cu foarfeca manual, avind grosimea pina la 4 mm | m | 100,000 |
| 7 | CH10C adapt | Confectionare si montare constructii metalice - Instalarea capacelor pentru canalele de cablu din tabla de otel marim. 100x600x500 - 40 buc (1.1m2x40buc=44m2x15.7kg/m2=690.8kg) | kg | 690,800 |
| 8 | RCsB21A adapt | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm | buc | 140,000 |
| 9 | CH10C adapt | Confectionare si montare constructii metalice - Instalarea consolelor si rafturi pentru cablu din colt 40x40 - 39 buc | kg | 142,780 |
| 10 | CH10C adapt | Confectionare si montare constructii metalice -Lacate pentru fixsarea capacelor de cablu - 55 buc | kg | 8,000 |
| 11 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 167,200 |
| 12 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund intr-un strat | m2 | 167,200 |
| 13 | CN20A1 | Vopsitorii interioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 167,200 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de reamplasarea a cablurilor |  |  |
| 14 | 08-02-147-1 | Reamplasare cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 20,000 |
| 15 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m | 12,000 |

Anexa 2

| Reparatii curente a constructiilor metalice ale liniilor electrice in cablu (CET Sursa 2) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Ordin 117 din 03.06.07 p.4 Koef=1.2 Lucrari de constructii in apropierea obiectelor, aflate sub tensiune inalta Коэффициент к трудозатратам=1,20000 Коэффициент к машинам=1,20000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructii. |  |  |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 100,000 |
| 2 | DH15A | Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 | 0,480 |
| 3 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi, frunze | t | 0,120 |
| 4 | RpIF03A | Taierea tablei din otel cu foarfeca manual, avind grosimea pina la 4 mm | m | 75,000 |
| 5 | CH10C adapt | Confectionare si montare constructii metalice - Instalarea capacelor pentru canalele de cablu din tabla de otel marim. 2200x600x600 - 20 buc (2.64m2x20buc=52.8m2x15.7kg/m2=828.96kg) | kg | 828,960 |
| 6 | RpIF03A | Taierea tablei din otel cu foarfeca manual, avind grosimea pina la 4 mm | m | 75,000 |
| 7 | CH10C adapt | Confectionare si montare constructii metalice - Instalarea capacelor pentru canalele de cablu din tabla de otel marim. 100x600x500 - 30 buc (1.1m2x30buc=33m2x15.7kg/m2=518.1kg) | kg | 518,100 |
| 8 | RCsB21A adapt | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm | buc | 60,000 |
| 9 | CH10C adapt | Confectionare si montare constructii metalice - Instalarea consolelor si rafturi pentru cablu din colt 40x40 - 15 buc | kg | 54,450 |
| 10 | CH10C adapt | Confectionare si montare constructii metalice -Lacate pentru fixsarea capacelor de cablu - 50 buc | kg | 7,300 |
| 11 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 171,600 |
| 12 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund intr-un strat | m2 | 171,600 |
| 13 | CN20A1 | Vopsitorii interioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 171,600 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de reamplasarea a cablurilor |  |  |
| 14 | 08-02-147-1 | Reamplasare cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 28,000 |
| 15 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m | 14,000 |