## Sheet1
Anexa nr.1
servicii de reparație
Denumirea / serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma | Suma
[5 empty] | fără | cu TVA
TVA
LOT 1
1.2. Servicii de reparație a dulapului frigorific ШХ 1-12 ( la necesitate) vor include
1. Diagnosticarea defectului | buc | 1
2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze | buc | 1
3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat | buc | 1
4. Înlocuirea vaporizatorului | buc | 1
5. Înlocuirea filtrului uscător | buc | 1
6. Înlocuirea condensatorului | buc | 1
7. Înlocuirea micromotorului ventilator | buc | 1
8. Înlocuirea ventilatorului rotor | buc | 1
9. Înlocuirea TRV | buc | 1
10. Înlocuirea filtrului TRV | buc | 1
11. Înlocuirea demarării magnetice | buc | 1
12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire | buc | 1
13. Înlocuirea termostatului | buc | 1
14. Înlocuirea releului de protecție la pornire | buc | 1
15.Alimentarea sistemului cu freon | buc | 1
1.4 Servicii de reparație a camerei frigorifice cu temperatură joasă ШХ 0,8 ( la necesitate) vor include
1. Diagnosticarea defectului | buc | 1
2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze | buc | 1
3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat | buc | 1
4. Înlocuirea vaporizatorului | buc | 1
5. Înlocuirea filtrului uscător | buc | 1
6. Înlocuirea condensatorului | buc | 1
7. Înlocuirea micromotorului ventilator | buc | 1
8. Înlocuirea ventilatorului rotor | buc | 1
9. Înlocuirea TRV | buc | 1
10. Înlocuirea filtrului TRV | buc | 1
11. Înlocuirea demarării magnetice | buc | 1
12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire | buc | 1
13. Înlocuirea termostatului | buc | 1
14.Înlocuirea releului de protecție la pornire | buc | 1
15.Alimentarea sistemului cu freon | buc | 1
1.6. Servicii de reparație a camerei frigorifice cu temperatură medie ШХ 0,8 ( la necesitate) vor include
1. Diagnosticarea defectului | buc | 1
2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze | buc | 1
3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat | buc | 1
4. Înlocuirea vaporizatorului | buc | 1
5. Înlocuirea filtrului uscător | buc | 1
6. Înlocuirea condensatorului | buc | 1
7. Înlocuirea micromotorului ventilator | buc | 1
8. Înlocuirea ventilatorului rotor | buc | 1
9. Înlocuirea TRV | buc | 1
10. Înlocuirea filtrului TRV | buc | 1
11. Înlocuirea demarării magnetice | buc | 1
12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire | buc | 1
13. Înlocuirea termostatului | buc | 1
14.Înlocuirea releului de protecție la pornire | buc | 1
15.Alimentarea sistemului cu freon | buc | 1
1.8. Servicii de reparații a agregatului automatic de producere a frigului de la 700-1500 k/cal ( la necesitate) vor include
1. Diagnosticarea defectului | buc | 1
2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze | buc | 1
3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat | buc | 1
4. Înlocuirea vaporizatorului | buc | 1
5. Înlocuirea filtrului uscător | buc | 1
6. Înlocuirea condensatorului | buc | 1
7. Înlocuirea micromotorului ventilator | buc | 1
8. Înlocuirea ventilatorului rotor | buc | 1
9. Înlocuirea TRV | buc | 1
10. Înlocuirea filtrului TRV | buc | 1
11. Înlocuirea demarării magnetice | buc | 1
12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire | buc | 1
13. Înlocuirea termostatului | buc | 1
14.Înlocuirea releului de protecție la pornire | buc | 1
15.Alimentarea sistemului cu freon | buc | 1
1.10. Servicii de reparație a agregatului automatic de producere a frigului de la 1000-5000 k/cal ( la necesitate) vor include
1. Diagnosticarea defectului | buc | 1
2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze | buc | 1
3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat | buc | 1
4. Înlocuirea vaporizatorului | buc | 1
5. Înlocuirea filtrului uscător | buc | 1
6. Înlocuirea condensatorului | buc | 1
7. Înlocuirea micromotorului ventilator | buc | 1
8. Înlocuirea ventilatorului rotor | buc | 1
9. Înlocuirea TRV | buc | 1
10. Înlocuirea filtrului TRV | buc | 1
11. Înlocuirea demarării magnetice | buc | 1
12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire | buc | 1
13. Înlocuirea termostatului | buc | 1
14.Înlocuirea releului de protecție la pornire | buc | 1
15.Alimentarea sistemului cu freon | buc | 1
1.12 Servicii de reparație a agregatului automatic electronic de producere a frigului de la 1000-5000 k/cal ( la necesitate) vor include
1. Diagnosticarea defectului | buc | 1
2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze | buc | 1
3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat | buc | 1
4. Înlocuirea vaporizatorului | buc | 1
5. Înlocuirea filtrului uscător | buc | 1
6. Înlocuirea condensatorului | buc | 1
7. Înlocuirea micromotorului ventilator | buc | 1
8. Înlocuirea ventilatorului rotor | buc | 1
9. Înlocuirea TRV | buc | 1
10. Înlocuirea filtrului TRV | buc | 1
11. Înlocuirea demarării magnetice | buc | 1
12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire | buc | 1
13. Înlocuirea termostatului | buc | 1
14.Înlocuirea releului de protecție la pornire | buc | 1
15.Alimentarea sistemului cu freon | buc | 1
1.14 Servicii de reparație a frigiderelor cu capacitatea 90-200 l. ( la necesitate) vor include
1. Diagnosticarea defectului | buc | 1
2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze | buc | 1
3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat | buc | 1
4. Înlocuirea vaporizatorului | buc | 1
5. Înlocuirea filtrului uscător | buc | 1
6. Înlocuirea condensatorului | buc | 1
7. Înlocuirea micromotorului ventilator | buc | 1
8. Înlocuirea ventilatorului rotor | buc | 1
9. Înlocuirea TRV | buc | 1
10. Înlocuirea filtrului TRV | buc | 1
11. Înlocuirea demarării magnetice | buc | 1
12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire | buc | 1
13. Înlocuirea termostatului | buc | 1
14.Înlocuirea releului de protecție la pornire | buc | 1
15.Alimentarea sistemului cu freon | buc | 1
LOT 2 | buc | 1
2.2. Servicii de reparație a mașinii de bătut aluat volum 35,6 kg. ( la necesitate) vor include
1. Diagnosticarea defectului | buc | 1
2. Demontarea și montarea utilajului | buc | 1
3. Înlocuirea întrerupătorului de pornire | buc | 1
4. Înlocuirea startorului electric | buc | 1
5. Înlocuirea comutatoarelor | buc | 1
6. înlocuirea rulmenților la motor electric | buc | 1
7. înlocuirea lamelor și altor unelte | buc | 1
8. Reparația sistemului de control electric | buc | 1
9. Reparația cutiei de viteze | buc | 1
10.Reparația sistemei planetare | buc | 1
11.Schimbarea uleiului în mecanism | buc | 1
2.4. Servicii de reparație a mașinii de fărămițat și de amestecat aluat TMM-1, MTM-15( la necesitate) vor include
1. Diagnosticarea defectului | buc | 1
2. Demontarea și montarea utilajului | buc | 1
3. Diagnosticarea defectului | buc | 1
4. Demontarea și montarea utilajului | buc | 1
5. Înlocuirea întrerupătorului de pornire | buc | 1
6. Înlocuirea startorului electric | buc | 1
7. Înlocuirea comutatoarelor | buc | 1
8. înlocuirea rulmenților la motor electric | buc | 1
9. înlocuirea lamelor și altor unelte | buc | 1
10. Reparația sistemului de control electric | buc | 1
11. Înlocuirea curelelor | buc | 1
12. Înlocuirea bucșelor | buc | 1
13. Schimbarea uleiului în mecanism | buc | 1
2.6. Servicii de reparație a mașinii de tocat carne MIM-50, 82, K-764, MIM 106, 632 carcasa ( la necesitate) vor include
1. Diagnosticarea defectului | buc | 1
2. Demontarea și montarea utilajului | buc | 1
3. Înlocuirea întrerupătorului de pornire | buc | 1
4. Înlocuirea startorului electric | buc | 1
5. Reparația reductorului | buc | 1
6. înlocuirea rulmenților la motor electric | buc | 1
7. Reparația valului și altor unelte | buc | 1
8. Reparația sistemului de control electric | buc | 1
9. Înlocuirea bucșelor | buc | 1
10. Schimbarea uleiului în mecanism | buc | 1
11. Reparația sistemei magnetice de pornire | buc | 1
2.8. Servicii de reparație a mașinii de curățit cartofi cu capacitatea 50 kg. ( la necesitate) vor include
1. Diagnosticarea defectului | buc | 1
2. Demontarea și montarea utilajului | buc | 1
3. Înlocuirea întrerupătorului de pornire | buc | 1
4. Înlocuirea startorului electric | buc | 1
5. Înlocuirea rulmenților | buc | 1
6. Reparația sistemului de control electric | buc | 1
7. Reparația sistemei magnetice de pornire | buc | 1
8. Schimbarea uleiului în mecanism | buc | 1
2.10. Servicii de reparație a mașinii de spălat veselă OZTI( la necesitate) vor include
1. Diagnosticarea defectului | buc | 1
2. Demontarea și montarea utilajului | buc | 1
3. Înlocuirea întrerupătorului de pornire | buc | 1
4. Înlocuirea startorului electric | buc | 1
5. Înlocuirea rulmenților | buc | 1
6. Reparația sistemului de control electric | buc | 1
7. Reparația sistemei magnetice de pornire | buc | 1
8. Schimbarea uleiului în mecanism | buc | 1
2.12. Servicii de reparație a mașinii de spălat veselă MMMY 1000M ( la necesitate) vor include
1. Diagnosticarea defectului | buc | 1
2. Demontarea și montarea utilajului | buc | 1
3. Înlocuirea întrerupătorului de pornire | buc | 1
4. Înlocuirea startorului electric | buc | 1
5. Înlocuirea rulmenților | buc | 1
6. Reparația sistemului de control electric | buc | 1
7. Reparația sistemei magnetice de pornire | buc | 1
8. Schimbarea uleiului în mecanism | buc | 1
LOT 3 | buc | 1
3.2. Servicii de reparație a dulapului de prăjit cu trei camere ШЖ, ( la necesitate) vor include
1. Diagnosticarea defectului | buc | 1
2. Demontarea și montarea utilajului | buc | 1
3. Înlocuirea încălzitorului electric | buc | 1
4. Înlocuirea termostatului | buc | 1
5. Înlocuirea întrerupătorului de pornire | buc | 1
6. Înlocuirea startorului electric | buc | 1
7. Reparația ușilor | buc | 1
8. Înlocuirea comutatoarelor | buc | 1
9. Înlocuirea senzorilor | buc | 1
10. Reparația sistemului de control electric | buc | 1
11. Înlocuirea arzătorului electric | buc | 1
12. Înlocuirea terminalului de bloc | buc | 1
13.Reparația sistemei magnetice de pornire | buc | 1
3.4. Servicii de reparație a fierbătorului de apă KNE-100, 50, încălzitor de apă NE-4 ( la necesitate) vor include
1. Diagnosticarea defectului | buc | 1
2. Demontarea și montarea utilajului | buc | 1
3. Înlocuirea încălzitorului electric | buc | 1
4. Înlocuirea termostatului | buc | 1
5. Înlocuirea întrerupătorului de pornire | buc | 1
6. Înlocuirea startorului electric | buc | 1
7. Înlocuirea încălzitorului electric | buc | 1
8. Înlocuirea senzorilor | buc | 1
9. Reparația sistemului de control electric | buc | 1
10.Înlocuirea arzătorului electric | buc | 1
3.6. Servicii de reparație a marmitului pentru felul întîi EPM3, 5,MSESM-43 ( la necesitate) vor include
1. Diagnosticarea defectului | buc | 1
2. Demontarea și montarea utilajului | buc | 1
3. Înlocuirea încălzitorului electric | buc | 1
4. Înlocuirea termostatului | buc | 1
5. Înlocuirea întrerupătorului de pornire | buc | 1
6. Înlocuirea startorului electric | buc | 1
7. Reparația ușilor | buc | 1
8. Înlocuirea comutatoarelor | buc | 1
9. Înlocuirea încălzitorului electric | buc | 1
10. Înlocuirea senzorilor | buc | 1
11. Reparația sistemului de control electric | buc | 1
12. Reparația sistemei magnetice de pornire | buc | 1
3.8. Servicii de reparație a plitei electrice PESM-4S, 4SH, NS4, PE-0.51, EP- 0.17-1.( la necesitate) vor include
1. Diagnosticarea defectului | buc | 1
2. Demontarea și montarea utilajului | buc | 1
3. Înlocuirea încălzitorului electric | buc | 1
4. Înlocuirea termostatului | buc | 1
5. Înlocuirea întrerupătorului de pornire | buc | 1
6. Reparația ușilor | buc | 1
7.Înlocuirea comutatoarelor | buc | 1
8. Înlocuirea senzorilor | buc | 1
9. Reparația sistemului de control electric | buc | 1
10. Înlocuirea terminalului de bloc | buc | 1
11. Reparația sistemei magnetice de pornire | buc | 1
3.10. Servicii de reparație a tigaii electrice ( la necesitate)
1. Diagnosticarea defectului | buc | 1
2. Demontarea și montarea utilajului | buc | 1
3. Înlocuirea termostatului | buc | 1
4. Înlocuirea întrerupătorului de pornire | buc | 1
5. Înlocuirea startorului electric | buc | 1
6. Reparația ușilor | buc | 1
7. Înlocuirea comutatoarelor | buc | 1
8. Înlocuirea încălzitorului electric | buc | 1
9. Înlocuirea senzorilor | buc | 1
10. Reparația sistemului de control electric | buc | 1
11. Reparația sistemei magnetice de pornire | buc | 1