	Reparatia capitala a Centrului de Sanatate S+P+1E cu nr. cad. 1027112094.01 din str. Chisinaului 17, sat. Floreni, r-nul Anenii Noi
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4
 Incalzire (01/01-25-IVC)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1
	RpIB12B
	Demontari convectoare-radiator  cu pina la 25 elemente / радиаторный узел ~10 секц

	buc
	
	25,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,120
	3,00

	2
	RpIC19C
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 50 mm

	m
	
	100,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,420
	42,00

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	0,300
	30,00

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,110
	11,00

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,202
	20,20

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,033
	3,30

	3
	TrB05A1-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m

	t
	
	2,250



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,720
	6,12

	4
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	2,250



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,450
	1,012

	5
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	2,250



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	0,58

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	6
	IB02C
	Convectoradiator tip panou

	buc
	
	30,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	6,90

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004
	0,12

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,008
	0,24

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	7
	
	Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 05 N=500 Вт sau analog

	buc
	
	3,000



	
	7006
	Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 05 N=500 Вт 
	buc
	1,000
	3,00

	8
	
	Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 07 N=750 Вт sau analog

	buc
	
	8,000



	
	7007
	Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 07 N=750 Вт 
	buc
	1,000
	8,00

	9
	
	Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 10 N=1000 Вт sau analog

	buc
	
	7,000



	
	7008
	Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 10 N=1000 Вт 
	buc
	1,000
	7,00

	10
	
	Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 15 N=1250 Вт sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7009
	Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 15 N=1250 Вт 
	buc
	1,000
	2,00

	11
	
	Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 15 N=1500 Вт sau analog

	buc
	
	8,000



	
	70010
	Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 15 N=1500 Вт 
	buc
	1,000
	8,00

	12
	
	Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 20 N=2000 Вт sau analog

	buc
	
	2,000



	
	70011
	Электроконвектор высотой 400мм с защитой от перегрева и скачков напряжения, с термостатом NCU 1S, классом защиты IP24, на ножках tip NOBO NFK 4S 20 N=2000 Вт 
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


