CAIET DE SARCINI

PENTRU  PROCEDURA DE VALOARE MICĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a treptelor la scara interioara et.1-3. la     IMSP Institutul Centrul Mamei si Copilul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie a scarii interioare et.1-3, |  |  |
| 1 | RpCK42E k-0.5 | Desfacerea plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 200,00 |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (partial) | m2 | 12,00 |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 12,00 |
| 4 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu cu plasa (surub se exclude) | m | 171,60 |
| 5 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (profil pvc se exclude) partial | m2 | 12,00 |
| 6 | CK18B | Montarea Cornier pvc la treptele scarilor pentru linoleum medical (se include clei neopren n=0.3kg/m.l; fir de sudare n=1.05/m.l restu se exclude) | m | 95,00 |
| 7 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 1,00 |
| 8 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 1,00 |
| 9 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 1,00 |