Modernizarea sistemului de iluminat din comuna Stauceni	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
1	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare):
	1000 m	1,20	
 2	Pret de piata
	Cablu SIP 2x16 mm2
	m	1 200,00	
 		Capitolul 2. Lucrari montare
			
3	08-02-369-3
	Demontarea corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (k=0.5 demontarea :se exclud materiale,macara)
	buc	473,00	
 4	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor,  ;tip similar  S10100 100 W)(se exclud conductori)
	buc	725,00	
 5	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(vopsite la fabrica)
	buc	202,00	
 6	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	7,50	
 7	Pret de piata
	Cablu AVVG 2*4 mm2
	m	750,00	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
8	Pret de piata
	Corp de iluminat, Tip stilp ;Inaltime 725 mm;Latime 	275 mm;Tip dulie lumina LED incorporata ;Numar de becuri 2 ;Tip bec  LED ;Temperatura de culoare 6500 K;Putere maxima per bec 100 W;Senzor de miscare nu este;Factor de protectie 	IP65 ;Material carcasa metal ;Material abajur sticla ;Culoare carcasa negru /sur;Culoare abajur transparent ;(tip similar  S10100 100 W)
	buc	725,00	
 9	Pret de piata
	Consola cu un brat
	buc	202,00	
 10	Pret de piata
	Clema PA-1500
	buc	50,00	
 11	Pret de piata
	Suport CA-1500
	buc	40,00	
 12	Pret de piata
	Clema suport AI CS -1500
	buc	30,00	
 13	Pret de piata
	Clema Fidos 
	buc	1 350,00	
 14	Pret de piata
	Banda de montare
	m	200,00	
 15	Pret de piata
	Clema A 200
	buc	200,00	
 16	Pret de piata
	Clema RA 25
	buc	14,00	
 17	Pret de piata
	Clema SIP 45B
	buc	56,00	
 18	Pret de piata
	Clema PS-300
	buc	20,00	

	                                                                                                         

  	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.