WinСмета2000

DDF Edineț 	Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

# DEVIZ  LOCAL №

Lucrări de reparație la sediul DDF Edineț

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Lucrări de reparație |  |  |  |  |
| 1 | RcsO56B | Demontari: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 63,50 |  |  |
| 2 | CL17B | Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrade, grile, chepenguri, opritori de zăpadă, gratare. | kg | 220,00 |  |  |
| 3 | CE06A | Invelitori din table de aluminiu protejata (Ealbond) | m2 | 55,00 |  |  |
| 4 | CK28D | Tavane suspendate executate pe șantier tabla profilata | m2 | 24,00 |  |  |
| 5 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din table profilata cu prindere cu agrafe special și suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusive executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 30,00 |  |  |
| 6 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din table protejata anticoroziv | m | 7,00 |  |  |
| 7 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din table protejata anticoroziv | m | 6,00 |  |  |