| Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “_15_” _09_ 2021 Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 1.Priză EURO unitară interioară cu împămîntare, Mutlusan electric, alb |  | buc | 50 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 2.Fir electric PVS 3x1,5 |  | m.l. | 200 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 3.Fir electric PVS 3x2,5 |  | m.l. | 200 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 4.Cablu electric VVG ng 3x1,5 rotund/plat |  | m.l. | 2000 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 5.Cablu electric VVG ng 3x2,5 rotund/plat |  | m.l. | 300 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 6.Cutie de distributie 100*100(alb+negru) |  | buc | 50 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 7.Cutie de distributie 120*100*50mm ( alb+galben) |  | buc | 50 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 8.Întrerupător automat BA47-100 3P 100A 10kA |  | buc | 2 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 9.Întrerupător automat 40 A 3P echivalent Schneider |  | buc | 5 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 10.Întrerupător automat 32 A 3P echivalent Schneider |  | buc | 5 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 11.Întrerupător automat 32 A 1P echivalent Schneider |  | buc | 5 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 12.Întrerupător automat 16 A 1P echivalent Schneider |  | buc | 50 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 13.Întrerupător automat 25 A 1P echivalent Schneider |  | buc | 50 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 14.Întrerupător automat 10 A 1P echivalent Schneider |  | buc | 25 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 15.Întrerupător automat C iK 50 A 3P echivalent Schneider |  | buc | 3 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 16.Întrerupător automat C iK 63 A 3P echivalent Schneider |  | buc | 3 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 17.Bandă izolantă electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru) cite 10 fiecare culoare |  | buc | 30 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |