| Termpozolarea cladirii CMF, reparatia scarii de acces si a pereului pe terenul situat in raionul Straseni, com.Micleuseni, satul Micleuseni (Actualizarea documentatiei de deviz) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari de reparatie - (Etapa II)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de desfaceri |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 5,78 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,248 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,1104 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 4,4795 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 4,4795 |  |  |
| 2 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  | 5,78 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,8265 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,1381 |  |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 0,0798 |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 0,0798 |  |  |
| 3 | TsC35B12 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m |  |  | 100 m3 |  | 0,1155 |  |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 0,7958 |  |  |
| 4 | TrI1AC03C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile - de pe rampa, in vagon categoria 3 |  |  | t |  | 2,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,375 |  |  |
| 5 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 14,49 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,8274 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de desfaceri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pereti exteriori mai jos cota 0.000 (soclu) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3 ВрI 100x100 |  |  | kg |  | 102,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,51 |  |  |
|  | 28731220041001 |  | Plase sudate 3 ВрI 100x100 |  |  | kg |  | 103,02 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 30,60 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0612 |  |  |
| 7 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 102,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 142,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 30,60 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 071,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,06 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,714 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,408 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,816 |  |  |
| 8 | CF17B k-2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 102,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 20,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,12 |  |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 1,224 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,204 |  |  |
| 9 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (consum -0,27 kg/m2) |  |  | m2 |  | 102,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 12,24 |  |  |
|  | 2430226101010. |  | Grund - Betonocontact |  |  | kg |  | 27,54 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,10 |  |  |
| 10 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (RAL 8024) |  |  | m2 |  | 102,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 168,30 |  |  |
|  | 2661112800700. |  | Placi sau piscoturi de gresie (RAL 8024) |  |  | m2 |  | 105,0804 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 381,174 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 48,4194 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 060,40 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,206 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,224 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti exteriori mai jos cota 0.000 (soclu) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pereti exteriori mai sus cota 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - Otel pervopsit alb |  |  | m |  | 130,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 39,00 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 140,595 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 187,46 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 26,78 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 13,39 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 26,78 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 26,78 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 1 339,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,60 |  |  |
| 12 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Otel pervopsit alb |  |  | m |  | 52,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 18,20 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 55,692 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 26,52 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 13,26 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 26,52 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 13,26 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 13,26 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 13,26 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |
| 13 | CN17D |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta tare - Perete acoperis lemn cafenie |  |  | m2 |  | 9,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,48 |  |  |
|  | 24302261007005 |  | Grund alchidic - Perete acoperis lemn cafenie |  |  | kg |  | 0,63 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 1,53 |  |  |
|  | 2430116104000 |  | Vopsea alchidica |  |  | kg |  | 1,17 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
| 14 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 1,245 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |
| 15 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (RAL 9002) |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 3,66 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink (RAL 9002) |  |  | kg |  | 6,90 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti exteriori mai sus cota 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (consum -0,27 kg/m2) |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 2430226101010. |  | Grund - Betonocontact |  |  | kg |  | 12,15 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,25 |  |  |
| 17 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 173,475 |  |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  |  | m2 |  | 45,90 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 261,00 |  |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  | 6,75 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 9,00 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,90 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,225 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 15,435 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,62 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,324 |  |  |
| 18 | CC02J |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 15,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,9145 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0465 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 15,8875 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,155 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,65 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0155 |  |  |
| 19 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 2,0807 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,203 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
| 20 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 9,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,47 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,29 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,94 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,94 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,294 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,49 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,784 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,98 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0343 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0049 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,176 |  |  |
| 21 | CH06B |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - Bara inox mina curent dubla |  |  | m |  | 11,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 13,20 |  |  |
|  | 2812106305701 |  | Bara inox mina curent dubla |  |  | m |  | 11,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,10 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7,70 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,275 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 0,77 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,9531 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,77 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,924 |  |  |
| 23 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,90 |  |  |
|  | 14111222017520 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 11,50 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 4,20 |  |  |
| 24 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton clasa cl.C16/20 |  |  | m3 |  | 12,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 46,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |
|  | 26631021000002 |  | Beton clasa cl.C16/20 |  |  | m3 |  | 12,423 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,212 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 4,80 |  |  |
| 25 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - Piatra de bordura la accesele pietonale, 80x200x1000 mm (Beton clasa C15 - 3,3 m3) |  |  | m |  | 110,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,20 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 19,80 |  |  |
|  | 26631021000011 |  | Beton clasa. C15 |  |  | m3 |  | 3,30 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 112,20 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - Piatra de bordura la accesele pietonale, 80x200x1000 mm |  |  | m |  | 110,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
| 26 | DE18B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - Pavaj, t=60 mm pentru pereu |  |  | m2 |  | 77,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 77,9548 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,4332 |  |  |
|  | 26611128006550 |  | Placi din beton, pentru trotuare - Pavaj, t=60 mm pentru pereu |  |  | m2 |  | 78,155 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 123,20 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 1 211,21 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,385 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 6,5989 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 1,54 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |