Caiet de sarcini pentru barieră de acces automată

Cerințe obligatorii:

- Lungimea barierei: 4 m

- Grad de protecție: IP 54

- Capacitate: trafic intens

- Tensiunea de alimentare: 230V 50Hz +-10%

- Tensiunea de alimentare a motorului: 36V

- Curent de consum: 0-15A

- Puterea motorului 200-250W

- Momentul de rotire: 0-200 Hm

- Timpul de deschidere/ închidere la 900 2-6 sec.

- Temperatura de lucru: -200 + 550 C

- Capac detașabil cu cheiță și lacăt pentru acces la părțile interioare

- Posibilitatea acționării manuale în cazul lipsei tensiunii

- Seturi de benzi reflectoare

- Cicluri de funcționare: 5000 în 24 ore.

- Consum accesoriiȘ: 24B

- LED intermitent ce poate fi încorporat în capac cât si în bară.

- Telecomenzi:  6buc

- Element fix de susținere bară

De instalat un buton de deschidere și închidere care va funcționa prin cablu,  fa fi montat în holul Blocului didactic nr.1, in încăperea gardianului.

Montarea și configurarea barierei automate se efectuează de către operatorul economic. Adresa de instalare- str. N. Testemițanu, 27, mun. Chișinau

Termen de garanție  nu mai mic de 36 luni din momentul instalării.

Șef Departament Administrarea Patrimoniului                        Valentina Șpac

Cost aproximativ 19,0 mii lei fără TVA