# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Reactive şi consumabile pentru laboratorul clinic 2024
prin procedura de achiziție    Licitație deschisă
Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul raional Căușeni ”Ana și Alexandru”

- IDNO: 1003608150033

- Adresa: r.Căușeni or.Căușeni

- Numărul de telefon/fax: 068781748

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srcauseni@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 |  | reagenţi pentru investigaţii biochimice la analizor automat Selectra Pro-M (aflat în dotare la moment) |  |  |  | 157663,00 |
| 1.1 | 33696500-0 | ASAT (GOT) | Mililitru | 2000.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 1.2 | 33696500-0 | ALAT (GPT) | Mililitru | 2000.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 1.3 | 33696500-0 | Albumina(Albumin) | Mililitru | 500.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 1.4 | 33696500-0 | FosfatazaAlcalină (AlkalinePhosphatase) | Mililitru | 750.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 1.5 | 33696500-0 | alfa-Amilaza(alfa-Amylase) | Mililitru | 1500.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 1.6 | 33696500-0 | Bilirubinatotală(TotalBilirubin) | Mililitru | 4000.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 1.7 | 33696500-0 | Bilirubinadirectă(DirectBilirubin) | Mililitru | 4000.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 1.8 | 33696500-0 | Calciu(Calcium) | Mililitru | 600.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 1.9 | 33696500-0 | Cholesterol total | Mililitru | 1000.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 1.10 | 33696500-0 | Creatinina PAP SL(Creatinine)cu standart fl.12.vol.3ml. | Mililitru | 3000.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 1.11 | 33696500-0 | Gamma-GT(Gamma-GT) | Mililitru | 650.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 1.12 | 33696500-0 | Glucoza(Glucose)cu standart,flacoane vol.3ml. 8 | Mililitru | 5000.00 |  |  |
| 1.13 | 33696500-0 | Fier(Ferene) cu standart ,fl. Vol.3ml. 2b.(Feren) | Mililitru | 500.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 1.14 | 33696500-0 | Magneziu(Magnesim)xilidyl | Mililitru | 500.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 1.15 | 33696500-0 | ProteinaTotală Plus(Total Protein) | Mililitru | 650.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 1.16 | 33696500-0 | Trigliceride/t/Triglicerides | Mililitru | 600.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 1.17 | 33696500-0 | Uree(Urea)cu standart vol.3ml.-3buc. | Mililitru | 3000.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 1.18 | 33696500-0 | Acidul Uric(Uric Acid) | Mililitru | 600.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 1.19 | 33696500-0 | Creatinchinaza MB(CreatinkinaseMB) | Mililitru | 500.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 1.20 | 33696500-0 | Phosphorus UV | Mililitru | 500.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 1.21 | 33696500-0 | Material de control cu nu mai mic 40 param Norma | Mililitru | 500.00 | conform anexei nr.1 în bază de ser uman |  |
| 1.22 | 33696500-0 | Material de control cu nu mai mic 40 param Patologic * | Mililitru | 500.00 | conform anexei nr.1 în bază de ser uman |  |
| 1.23 | 33696500-0 | Calibrator universal nu mai puţin de 40 parametri * | Mililitru | 300.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 1.24 | 33696500-0 | Hemoglobina glicolizată | Mililitru | 300.00 | conform Ordinului MS nr.701 din 18.10.10 |  |
| 1.25 | 33696500-0 | Material de control pentru Hemoglobina glicolozată (Normal) | Mililitru | 6.00 | conform Ordinului MS nr.701 din 18.10.10 |  |
| 1.26 | 33696500-0 | Material de control pentru Hemoglobina glicolozată (Elevat) | Mililitru | 6.00 | conform Ordinului MS nr.701 din 18.10.10 |  |
| 1.27 | 33696500-0 | Calibrator Hemoglobina glicolozată | Mililitru | 6.00 | conform Ordinului MS nr.701 din 18.10.10 |  |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | reagenţi pentru investigaţii biochimice la analizor automat BioSistem A-15 (aflat în dotare la moment) |  |  |  | 100000,0 |
| 2.1 | 33696500-0 | ASAT(GOT) | Mililitru | 1500.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 2.2 | 33696500-0 | ALAT(GPT) | Mililitru | 1500.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 2.3 | 33696500-0 | Fosfataza alcalină(AlkalinePhosphatase) | Mililitru | 300.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 2.4 | 33696500-0 | Alfa-Amilaza(alfa-Amylase) | Mililitru | 1000.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 2.5 | 33696500-0 | BilirubinaTotală(TotalBilirubin) | Mililitru | 1500.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 2.6 | 33696500-0 | Bilirubina directă(Direct Bilirubin) | Mililitru | 1500.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 2.7 | 33696500-0 | Calciu(Calcium) | Mililitru | 400.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 2.8 | 33696500-0 | Cholesterol Total(Cholesterol) | Mililitru | 800.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 2.9 | 33696500-0 | Creatinina(Creatinine)cu Standartfl.5ml.-2fl. | Mililitru | 3000.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 2.10 | 33696500-0 | Glucoza(Glucose)cu calibrator | Mililitru | 5000.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 2.11 | 33696500-0 | Fier(Iron) | Mililitru | 500.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 2.12 | 33696500-0 | Magneziu(Magnesium) | Mililitru | 300.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 2.13 | 33696500-0 | Proteina Totală(Total protein) | Mililitru | 400.00 | conform anexei |  |
| 2.14 | 33696500-0 | Trigliceride (Triglicerides) | Mililitru | 600.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 2.15 | 33696500-0 | Uree (Urea) | Mililitru | 1800.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 2.16 | 33696500-0 | Acidul Uric (Uric Acid) | Mililitru | 600.00 | conform anexei nr,1 |  |
| 2.17 | 33696500-0 | Control ser normal(uman) fl. 5 ml | Mililitru | 125.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 2.18 | 33696500-0 | Control ser patologic(uman) fl.5 ml | Mililitru | 125.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 2.19 | 33696500-0 | Calibrator universal biochimie Fl.5ml | Mililitru | 125.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 2.20 | 33696500-0 | Albumină(Albumin) | Mililitru | 400.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 2.21 | 33696500-0 | Calibrator Hemoglobina glicolozată | Mililitru | 4.00 | conform Ordinului MS nr.701 din 18.10.10 |  |
| 2.22 | 33696500-0 | Hemoglobina glicolizată | Mililitru | 288.00 | conform Ordinului MS nr.701 din 18.10.10 |  |
| 2.23 | 33696500-0 | Material de control pentru Hemoglobina glicolozată (Normal) | Mililitru | 1.5 | conform Ordinului MS nr.701 din 18.10.10 |  |
| 2.24 | 33696500-0 | Material de control pentru Hemoglobina glicolozată (Elevat) | Mililitru | 1.5 | conform Ordinului MS nr.701 din 18.10.10 |  |
| 2.25 | 33696500-0 | Alfa-Amilaza pancriatică (alfa-Amylase) | Mililitru | 75.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 2.26 | 33696500-0 | Cholesterol LDL | Mililitru | 480.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 2.27 | 33696500-0 | Cholesterol HDL | Mililitru | 480.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 2.28 | 33696500-0 | Proteina urinară | Mililitru | 750.00 | conform anexei |  |
| 2.29 | 33696500-0 | Material de control pentru Proteina Urinară | Mililitru | 40.00 |  |  |
| 2.30 | 33696500-0 | Test alcool (lichid) cu calibratori în două niveluri/0,9 si 2,0 gr (proportional repartizați cu volum 5 ml, dotate cu pipetă limitatoare ) | Mililitru | 300.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 2.31 | 33696500-0 | Lactat dehidrogenaza | Mililitru | 500,0ml | conform anexei nr.1 |  |
| 2.32 | 33696500-0 | CK(creatinkinaza) | Mililitru | 250 ,0 | conform anexei nr.1 |  |
| 2.33 | 33696500-0 | Colinesteraza(Cholinesterase) lichid | Mililitru | 100.00 | conform anexei nr.1 |  |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 3 |  | Seturi pentru investigaţii imunologice prin Elisa |  |  |  | 93823.00 |
| 3.1 | 33696500-0 | HBsAg | teste | 741.00 | conform anexei nr.1 cu calibrator |  |
| 3.2 | 33696500-0 | AntiHBsAg | teste | 568.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 3.3 | 33696500-0 | AntiHBcoreAg sumar | teste | 480.00 | conform anexei nr.1, cu calibrator |  |
| 3.4 | 33696500-0 | AntiHBcoreAg IgM | teste | 192.00 | conform anexei nr.1, cu calibrator |  |
| 3.5 | 33696500-0 | Hbe Ag/ Ab | teste | 288.00 | conform anexei nr.1, cu calibrator |  |
| 3.6 | 33696500-0 | Anti HCV sumar | teste | 576.00 | conform anexei nr.1, cu calibrator |  |
| 3.7 | 33696500-0 | Anti HDV sumar | teste | 384.00 | conform anexei nr.1, cu calibrator |  |
| 3.8 | 33696500-0 | Anti HAV IgM | teste | 192.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 3.9 | 33696500-0 | Anti chlamydia trh. IgG cantitativ cu calibratori în set | teste | 768.00 | conform anexei nr.1, cu calibrator |  |
| 3.10 | 33696500-0 | Anti HSV (tip I,II) IgG | teste | 768.00 | conform anexei nr.1, cu calibrator |  |
| 3.11 | 33696500-0 | Anti CMV IgG | teste | 768.00 | conform anexei nr.1, cu calibrator |  |
| 3.12 | 33696500-0 | Anti mycoplasma hominis IgG | teste | 672.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 3.13 | 33696500-0 | Anti ureaplasmaurealyticum IgG | teste | 672.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 3.14 | 33696500-0 | PSA x 96 cu sol.TMB,(steptavidină)cu calibratori | teste | 960.00 | cu nu mai puțin de 6 calibratori șilinearitetea-120 conform anexei nr.1 |  |
| 3.15 | 33696500-0 | Anti Helicobacter pyloriIgG | teste | 576.00 | conform anexei nr.1, cu calibrator |  |
| 3.16 | 33696500-0 | Anti toxocara canis IgG | teste | 864.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 3.17 | 33696500-0 | Anti lamblia inrestinalis IgM+IgG+IgA | teste | 864.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 3.18 | 33696500-0 | Anti ascarida lumbricoides IgG | teste | 864.00 | onform anexei nr.1 |  |
| 3.19 | 33696500-0 | Imunoglobulina E cu streptavidină (cantitativ) | teste | 960.00 | conform anexei nr.1 |  |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
| 4 |  | Probele reumatice |  |  |  | 9283.00 |
| 4.1 | 33696500-0 | CPR - LATEX (cu control +/-cu volum nu<1,0 ml) macrometoda | Mililitru | 200.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 4.2 | 33696500-0 | ASLO – LATEX( cu control +/- cu volum nu< 1.0ml) macromtoda | Mililitru | 90.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 4.3 | 33696500-0 | RF-Lates test (cu control +/-volum nu <1ml) macrometoda | Mililitru | 100.00 | conform anexei nr.1 |  |
| 5 |  | Lotul 5 izoimunologie |  |  |  | 2400.00 |
| 5.1 | 33696500-0 | Ser aglutinant monoclonal antiD (IgM+IgG) tub placă | Mililitru | 150.00 | Certificat CE |  |
| 5.2 | 33696500-0 | Ser aglutinant monoclonal antiA tub placă | Mililitru | 150.00 | Certificat CE |  |
| 5.3 | 33696500-0 | Ser aglutinant monoclonal antiB tub placă | Mililitru | 150.00 | Certificat CE |  |
| 5.4 | 33696500-0 | Ser aglutinant monoclonal antiAB tub placă | Mililitru | 150.00 | Certificat CE |  |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |
| 6 | 33696500-0 | TPHA | Test | 200.00 | Cu metoda de control(+)(-) cu volum nu mai mic de 1.0ml | 1250,0 |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  |  |
| 7 | 33696500-0 | Casetă ambalată individual pentru determinarea anticorpilor hepatitei virale C | Bucată | 150,0 | Termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni, certificat CE cu sensibilitatea 100% și specificitatea 99,89% | 4000,0 |
|  |  | Lotul 8 |  |  |  |  |
| 8 | 33696500-0 | Casetă ambalată individual pentru determinarea antigenului HbsAg | Bucată | 200,0 | Termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni, certificat CE cu sensibilitatea 100% și specificitatea 99,89% | 6000,0 |
|  |  | Lotul 9 |  |  |  |  |
| 9 | 33696500-0 | Casetă ambalată individual pentru determinarea antigenului Helicobacter Pylori | Bucată | 500,0 | Cu eprubetă cu diluant și pipetă dozator, sensibilitate 99%, specificitate 98.1%.Termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni, certificat CE | 10000,0 |
|  |  | Lotul 10 |  |  |  |  |
| 10 | 33696500-0 | Colorant May-Grunvald, soluţie | Mililitru | 10000.00 | ambalaj 250 ml | 1000,0 |
| 11 |  | Lotul 11 izoimunologie |  |  |  | 2250.00 |
| 11.1 | 33696500-0 | Ţoliclon Anti-A | Mililitru | 150.00 | titru 1/32 aglutinare directă pe suprafaţă, ambalaj 50 doze, 5ml 40 ml |  |
| 11.2 | 33696500-0 | Ţoliclon Anti-AB | Mililitru | 150.00 | titru 1/32 aglutinare directă pe suprafaţă, ambalaj 50 doze, 5Ml |  |
| 11.3 | 33696500-0 | Ţoliclon Anti-D IgG | Mililitru | 150.00 | titru 1/1024 aglutinare timp 10 sec, ambalaj 50 doze, 5Ml |  |
| 11.4 | 33696500-0 | Ţoliclon Anti-B | Mililitru | 150.00 | titru 1/32 aglutinare directă pe suprafaţă, ambalaj 50 doze, 5ml |  |
| 12 |  | Lotul 12 Cercetarea sistemului de hemostază |  |  |  | 36787.00 |
| 12.1 | 33696500-0 | Set p/u determinarea timpului de Protrombină cu CaCl (TP)cu ISE nu mai mare de 1,1 | Set | 20.00 | ambalaj 100 teste/4fl.x 5ml cu material de control în set |  |
| 12.2 | 33696500-0 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA)cu acid elagic | Set | 5.00 | ambalaj 100 teste/2flx5ml/ cu material de control și calibratori în set |  |
| 12.3 | 33696500-0 | Set p/u determinarea fibrinogenului cu calibratori incluşi | Set | 40.00 | ambalaj 2000teste/fl2.5ml*4 cu material de control |  |
|  |  | Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei la aparatul Urixon(aflat în dotare la moment) |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 13 |  |  |  | 83333.00 |
| 13 | 33696500-0 | Leucocite, greutatea inge n , pH, Glucoza, acid ascorbic, cetone, nitrite, inge n,bilirubina, urobilinogen, eritrocite, Hb săngelui( compatibil cu analizorul ,,Urixon’’ | Bucată | 20000.00 | forma-teste certificate CE |  |
|  |  | Reactivi chimici pentru analize de rutină |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 14 |  |  |  |  |
| 14 | 33696500-0 | Acid sulfosalicilic | Kg | 0.10 | puritatea-Analitică sau chimică | 66,0 |
|  |  | Lotul 15 |  |  |  |  |
| 15 | 33696500-0 | Set p/u det-a troponinelor test rapid calitativ și semicantitativ | Bucată | 2000.00 | Teste ,cu certificate CE | 20333,0 |
|  |  | Veselă si articole de ustensilă |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 16 |  |  |  |  |
| 16 | 33696500-0 | Container plastic cu capac pentru colectare urină nesterile la 250 ml | Bucată | 6000.00 | Cu certificate CE | 8000,0 |
|  |  | Lotul 17 |  |  |  |  |
| 17 | 33696500-0 | Minicolet (mini-eprubetă cu ac) | Bucată | 8000.00 | Eprubetă sterilă pentru colectarea sângelui capilar cu K3EDTA de 0,1 ml microcapilar de 100mcl cu capac pentru trnsportarea probelor fixat de tub.cu certificate CE | 19200,0 |
|  |  | Lotul 18 |  |  |  |  |
| 18 | 33696500-0 | Vîrfuri 0-200 mkl tip Gilson | Bucată | 100000.00 | cu certificate CE | 2700,0 |
|  |  | Lotul 19 |  |  |  |  |
| 19 | 33696500-0 | Vîrfuri 0-5000 mkl tip Termo Fişer | Bucată | 5000.00 | cu certificate CE | 3000,0 |
|  |  | Lotul 20 |  |  |  |  |
| 20 | 33696500-0 | Vîrfuri 200-1000 mkl tip Gilson | Bucată | 15000.00 | cu certificate CE | 6600,0 |
|  |  | Lotul 21 |  |  |  |  |
| 21 | 33696500-0 | Eprubetă de plastic cu granule cu clot activator, | Bucată | 10000.00 | cu pereţi transparenţi , volum 10 ml, capac , cu etichetă, cu certificate CE | 60600,0 |
|  |  | Lotul 22 |  |  |  |  |
| 22 | 33696500-0 | Eprubete K3 EDTA, | Bucată | 00000.00 | volum singe 2,5 ml,capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă certificat CE | 6900,0 |
|  |  | Lotul 23 |  |  |  |  |
| 23 | 33696500-0 | Eprubete Citrat Na 3,8% | Bucată | 10000.00 | pentru coagulogramă volum singe 3 ml, capac , cu etichetă certificat CE | 81250.00 |
|  |  | Lotul 24 |  |  |  |  |
| 24 | 33696500-0 | Eprubete cu gel volum 10.0 ml cu clot activator | Bucată | 20000.00 | Volum 10.0 ml cu clot activator, cu certificate CE | 23600,0 |
|  |  | Lotul 25 |  |  |  |  |
| 25 | 33696500-0 | Salfete alcoolizate sterile | Bucată | 15000.00 |  | 1800,0 |
|  |  | Lotul 26 |  |  |  |  |
| 26 | 33696500-0 | Seturi BM control proteina în urină cu calibratori în 4 niveluri | Set | 5.00 | cu certificate CE | 8300,0 |
| 27 |  | Lotul 27 |  |  |  | 3180.00 |
| 27.1 | 33696500-0 | Boxă galbenă cu sigla de pericol biologic volum de 1,0 L cu capac | Bucată | 50.00 | cu certificate CE |  |
| 27.2 |  | Boxă galbenă cu sigla de pericol biologic volum de 10,0 L cu capac | Bucată | 20,0 |  |  |
| 27.3 | 33696500-0 | Scarificatoare sterile din inox,cu lungimea de nu mai< 36mm,lungimea lancetei-3,3mm,lățimea scarificatorului-5mm.Scarificatorul cu adîncitură în centru,sterile, mbulate individual, pentru recoltarea probelor hematologice | Bucată | 10000 |  |  |
| 27.4 |  | Proba timol (4x10ml) | set | 2 |  |  |
|  |  | Lotul 28 |  |  |  |  |
| 28 |  | Tuburi tip Chitachi(vol.3mm) | buc | 10000 |  | 5400.0 |
|  |  | Lotul 29 |  |  |  |  |
| 29 | 33696500-0 | Reactive p/u laborator citologic: Papanicolau cu 3 componente |  |  |  | 2700.00 |
| 29.1 |  | Pap-1A | Mililitri | 3000 |  |  |
| 29.2 |  | Pap-2A | Mililitri | 3000 |  |  |
| 29.3 |  | Pap-3B | Mililitri | 3000 |  |  |
| 29.4 |  | Xilol | kg | 2 |  |  |
| 29.5 |  | Azur-cozin romanovski | L | 2 |  |  |
| 29.6 |  | Fixator mai-gruveld | L | 1 |  |  |
| 29.7 |  | Bec p/u microscop 20w,6v | buc | 10 |  |  |
| 29.8 |  | Lame de sticlă | buc | 5000 |  |  |
| 29.9 |  | Ulei de imersie | ml | 300 |  |  |
| 29.10 |  | Pipete p/u reactive | Buc | 100 |  |  |
|  |  | Lotul 30 |  |  |  |  |
| 30 | 33696500-0 | Camere de colorare a lamelor 25-30 de locuri, 6 camere forma verticală | Bucată | 12 |  | 8100,0 |
|  |  | Lotul 31 |  |  |  |  |
| 31 | 33696500-0 | Eprubete din polistirol | Bucată | 8000.00 | centrifuge cu gradaţii, fund conic,volum 12ml,fără dop,transparente p/u centrifugarea, cu certificate CE | 1813.0 |
|  |  | Lotul 32 |  |  |  | 10800 |
| 32 |  | Cuve pediatrice volum 2.00ml p/analizator biochimic A-15 | buc | 10000 |  |  |
|  |  | Lotul 33 |  |  |  |  |
| 33 |  | Cuve pentru analizatorul system de coagulare Helena-2 cu diametrul intern al părții de măsurare de 4,0 mm și înălțimea 23mm | buc | 20000 |  | 10000 |
|  |  | Lotul 34 |  |  |  |  |
| 34 | 33696500-0 | Lămpi p/u analizatorul A-15- | Bucată | 2.00 |  | 1600,0 |
|  |  | Lotul 35 |  |  |  |  |
| 35 | 33696500-0 | Rotor p/u reacţii la analizorul biochimic A-15 | Bucată | 2000.00 |  | 136000,0 |
|  |  | Lotul 36 |  |  |  |  |
| 36 | 33696500-0 | Set de membrane EPDM pentru pompă de vacuum la automatul Selectra Pro M | Set | 2.00 |  | 6000,0 |
|  |  | Lotul 37 |  |  |  |  |
| 37 | 33696500-0 | Filtru bloc pentru rotor de reacţii la automatul Selectra Pro M | Bucată | 1.00 |  | 2200,0 |
|  |  | Lotul 38 |  |  |  |  |
| 38 | 33696500-0 | Seringă cu timp de veaţă mare de 100 mcl. La automatul Selectra Pro M | Bucată | 2.00 |  | 10200,0 |
|  |  | Lotul 39 |  |  |  |  |
| 39 | 33696500-0 | Seringă cu timp de veaţă mare de 1 ml. La automatul Selectra Pro M | Bucată | 2.00 |  | 10200,0 |
|  |  | Lotul 40 |  |  |  |  |
| 40 | 33696500-0 | Seringă cu timp de veaţă mare de 100 mcl. La automatul Selectra Pro M | Bucată | 1.00 |  | 5100,0 |
|  |  | Lotul 41 |  |  |  |  |
| 41 | 33696500-0 | Tuburi pentru probă la automatul Selectra Pro M | Bucată | 1.00 |  | 11500,0 |
|  |  | Lotul 42 |  |  |  |  |
| 42 | 33696500-0 | Filtru pentru apă distilată la automatul Selectra Pro M | Bucată | 1.00 |  | 2200,0 |
|  |  | Lotul 43 |  |  |  |  |
| 43 | 33696500-0 | Rulment 8x16x5 mm - mixer reagent la automatul Selectra Pro M | Bucată | 1.00 |  | 2200,0 |
|  |  | Lotul 44 |  |  |  |  |
| 44 | 33696500-0 | Rulment 7x14x5 mm - mixer probă la automatul Selectra Pro M | Bucată | 1.00 |  | 2400,0 |
|  |  | Lotul 45 |  |  |  |  |
| 45 | 33696500-0 | Lampă cuarţ curat 12V 20 W la automatul Selectra Pro M | Bucată | 1.00 |  | 1400,0 |
|  |  | Lotul 46 |  |  |  |  |
| 46 | 33696500-0 | Mentinanţă pentru pompa EPDM de apă la automatul Selectra Pro M | Bucată | 1.00 |  | 4500,0 |
|  |  | Lotul 47 |  |  |  |  |
| 47 | 33696500-0 | Mentimanţă pentru pompa de răcire la automatul Selectra Pro M | Bucată | 1.00 |  | 4500,0 |
|  |  | Lotul 48 |  |  |  | 290847.00 |
| 48 | 33696500-0 | Piese p/u RUBY CELL DYNE |  |  |  |  |
| 48.1 |  | Siringe 500ml,28560,abbot | unit | 1,00 |  |  |
| 48.2 |  | Syringe 2,5ml,28561,abbot | unit | 2,00 |  |  |
| 48.3 |  | Syringe DIL CD3500 10ml,4H3401,abbot | unit | 1,00 |  |  |
| 48.4 |  | Rep.Pump.Tub CD300M,91485 | unit | 1,00 |  |  |
| 48.5 |  | Filter micron Sheath ,6H9210/382200000 | unit | 1,00 |  |  |
|  |  | Reagenți p/u RUBY CELL DYNE (SISTEM ÎNCHIS) |  |  |  |  |
| 48.6 |  | DILUENT SHEATH 20 L | SET | 24 |  |  |
| 48.7 |  | SOL. WBC LYSE 3,800 L | BUC | 12 |  |  |
| 48.8 |  | ENZIME CLEANER 100,0 ML | ML | 300,0ML |  |  |
| 48.9 |  | SOL HGB NC LYSE 3,800L | BUC | 5 |  |  |
| 48.10 |  | SET CONTROL(HPCD 2,6 ML ABOT) | SET | 36 |  |  |
| 48.11 |  | Tuburi p/u colectarea sîngelui p/u AH Cell Dyne Ruby, 2-3 ml |  | 2000,0 |  |  |
|  |  | Lotul 49 |  |  |  |  |
| 49 |  | REAGENȚI ȘI CONSUMABILE PENTRU ANALIZORUL HEMATOLOGIC SYSMEX XN-330,(SISTEM ÎNCHIS |  | 145423.00 |  |  |
| 49.1 |  | CELLPACK DCL,20 L | FL | 26 |  |  |
| 49.2 |  | SULFOLYZER 3*500ML | SET | 5 |  |  |
| 49.3 |  | LYZERCELL WDF, 2 L | FL | 13 |  |  |
| 49.4 |  | FLUOROCELL WDF,2*22 ML | SET | 6 |  |  |
| 49.5 |  | CELLCLEAN ,50 ML | FL | 6 |  |  |
| 49.6 |  | XN-L CHECK L 1,3ML | FL | 8 |  |  |
| 49.7 |  | XN-L CHECK L 2,3ML | FL | 8 |  |  |
| 49.8 |  | XN-L CHECK L 3,3ML | FL | 8 |  |  |
| 49.9 |  | XN CAL, 3 ML | FL | 1 |  |  |
|  |  | Lotul 50 |  |  |  |  |
| 50 | 33696500-0 | Piese p/u ERMA, PCE 210 |  |  |  | 16584,0 |
| 50.1 |  | Pompa tub p/u analizator hematologic PCE | unit | 3,00 |  |  |
| 50.2 |  | Pressure Air Pump p/u PCE210, 210L-4 | unit | 1,00 |  |  |
| 50.3 |  | Motor electric p/ pompă de 12v p/u analizatorul hematologic PCE210,210L-3 | set | 1,00 |  |  |
| 50.4 |  | Cablu p/u AH PCE 3210, 210N-7, ERMA | unit | 1,00 |  |  |
| 50.5 |  | Printer p/u PCE 210 | unit | 1,00 |  |  |
| 50.6. |  | O-ring for Diluent syringe p/u PCE 210, 210S-13, ERMA | set | 1,00 |  |  |
| 50.7 |  | O-ring for hemolaizer Syringe p/u PCE210, 210S-12 | unit | 1,00 |  |  |
| 50.8 |  | O-ring for Orifice p/u PCE 210, 210D-13 | unit | 1,00 |  |  |
| 50.9 |  | O-ring for Sample Syringe p/u PCE 210, 210S | unit | 1,00 |  |  |
| 50.10 |  | 2-way solenoid round type PCE 210 | unit | 1,00 |  |  |
| 50.11 |  | BC Chamber Assembly p/u PCE 210, erma, 210D-3 | unit | 1,00 |  |  |
|  |  | Lotul 51 |  |  |  |  |
| 51 | 33696500-0 | Sol. De spălat concentrată p/u A-15 | Mililitru | 300.00 |  | 7715,0 |
|  |  | Lotul 52 |  |  |  |  |
| 52 | 33696500-0 | Soluţie de system concentrată p/u A-15 | Mililitru | 1000.00 |  | 14000,0 |
|  |  | Lotul 53 |  |  |  |  |
| 53 | 33696500-0 | Hidropneumocilindru pentru A-15 | Bucată | 2.00 |  | 3800,0 |
|  |  | Lotul 54 |  |  |  |  |
| 54 | 33696500-0 | Eprubete tip Ependorf la volum 1,5 ml | Bucată | 8000.00 | cu certificate CE | 2400,0 |
|  |  | Lotul 55 |  |  |  |  |
| 55 |  | Reagenţi pentru investigaţii la analizorul hematologic PCE 210 (aflat în dotare la moment) |  |  |  | 55800,0 |
| 55.1 | 33696500-0 | Sol. spălare 5L | Set | 8.00 |  |  |
| 55.2 | 33696500-0 | Soluţie hemolizantă fără cianură 1,0L | Set | 20.00 |  |  |
| 55.3 | 33696500-0 | Control hematologic(N,H,L) | Set | 15.00 | Cu volum 2,5 ml fiecare și termen de valabilitate cel puțin 1 lună de la deschidere |  |
| 55.4 | 33696500-0 | Hipoclorid 0,5% 1,0 L | Set | 10.00 |  |  |
| 55.5 | 33696500-0 | Diluent (20 Litri) | Set | 24,00 |  |  |
|  |  | Lotul 56 |  |  |  |  |
| 56 |  | Reagenţi pentru investigaţii la analizorul hematologic Benesfera (aflat în dotare la moment) |  |  |  | 55000,0 |
| 56.1 | 33696500-0 | Sol. spălare 900 ml | Set | 9.00 |  |  |
| 56.2 | 33696500-0 | Diluent 20L | Set | 12.00 |  |  |
| 56.3 | 33696500-0 | Soluţie hemolizantă fără cianură 0,5L | Set | 15.00 |  |  |
| 56.4 | 33696500-0 | Control hematologic(N,H,L) | Set | 15.00 | Cu volum 2,5 ml fiecare și termen de valabilitate cel puțin 1 lună de la deschidere |  |
| 56.5 | 33696500-0 | Hipoclorid 0,5% 1,0 L | Set | 20.00 |  |  |
|  |  | Lotul 57 |  |  |  |  |
| 57 |  | Soluţii, consumabile pentru analizorul electroliţilor Spotlyte |  |  |  | 98700,0 |
| 57.1 | 33696500-0 | Sol spălătoare lichidă 52 ml | Set | 5.00 |  |  |
| 57.2 | 33696500-0 | Filing soluţie 100 ml | Set | 1.00 |  |  |
| 57.3 | 33696500-0 | Membrană de asamblare | Set | 1.00 |  |  |
| 57.4 | 33696500-0 | Sol. valve | Set | 3.00 |  |  |
| 57.5 | 33696500-0 | Sol. p/u spălarea electrozilor 100 ml | Set | 1.00 |  |  |
| 57.6 | 33696500-0 | Electrod K | Set | 1.00 | Cu același termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni |  |
| 57.7 | 33696500-0 | Soluţie pachet | Set | 14.00 |  |  |
| 57.8 | 33696500-0 | Pompă | Bucată | 1.00 |  |  |
| 57.9 | 33696500-0 | Electrod Na | Set | 1.00 | Cu același termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni |  |
| 57.10 | 33696500-0 | Electrod Cl | Set | 1.00 | Cu același termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni |  |
| 57.11 | 33696500-0 | Referens electrod | Bucată | 1.00 |  |  |
| 57.12 | 33696500-0 | Material de control | Set | 1.00 |  |  |
|  |  | Lotul 58 |  |  |  |  |
| 58 |  | reagenti pentru Hematologie la analizatorul ELIte 3 |  |  |  | 25000,0 |
| 58.1 | 33696500-0 | Controlul hematologic(N,H,L) | Set | 15.00 |  |  |
| 58.2 | 33696500-0 | Diluent (20 litri) | Set | 5,00 |  |  |
| 58.3 |  | Soluţie hemolizantă 1,0L | Set | 15,00 |  |  |
| 58.4 |  | Sol. Spălare 1.0L | Set | 13,0 |  |  |
|  |  | Lotul 59 |  |  |  |  |
| 59 |  | Reagenți pentru morfologie |  |  |  | 20000,0 |
| 59.1 | 33696500-0 | Formaldeghidă 40% | L | 10 |  |  |
| 59.2 |  | Cloroform | L | 20 |  |  |
| 59.3 |  | Parafină | kg | 10 |  |  |
| 59.4 |  | Xilol | L | 10 |  |  |
| 59.5 |  | Hîrtie de filtru | kg | 1 |  |  |
| 59.6 |  | Lamele (p/microscop) | buc | 1000 |  |  |
| 59.7 |  | Cuțit p/u microtom | buc | 1 |  |  |
|  |  | Lotul 60 |  |  |  |  |
| 60 |  | Seturi p/u BK-200mini |  |  |  | 30600,0 |
| 60.1 | 33696500-0 | Lampă helogen | buc | 1 |  |  |
| 60.2 |  | Cuve p/u reactive 8buc/grup*6grupe | grupe | 1 |  |  |
| 60.3 |  | Tub din poliuretan | m | 5 |  |  |
| 60.4 |  | Filtru p/u apă | buc | 2 |  |  |
| 60.5 |  | Ac p/u reagent și probă | buc | 1 |  |  |
| 60.6 |  | Mixer(amestecător) | buc | 1 |  |  |
| 60.7 |  | Ac p/u spălare | buc | 1 |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: conform graficului de livrare pe parcursul a.2024

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică ________

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ____nu se aplică _

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Conform modelului | DA |
| 2 | Oferta(specificatii ) | potrivit anexei 22,23, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei electronică | DA |
| 3 | Date despre Participant | potrivit anexei 7 confirmate prin semnătura şi ştampila electronică | DA |
| 4 | Garanţia pentru ofertă | - Garanția bancară 1% - Transferul pe contul autorității contractante,anexa 9 | DA |
| 5 | Certificat de înregistrare a întreprinderii | copia originalului emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei electronică | DA |
| 6 | Certificat de atribuire a contului bancar | copia originalului eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmată prin semnătura şi ştampila electronică | DA |
| 7 | Certificare de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor | copia originalui eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmată prin semnătura şi ştampila electronică | DA |
| 8 | Ultimul raport financiar | copie confirmată prin semnătura şi ştampila electronică | DA |
| 9 | Certificat de calitate de la Producător | copie - confirmată prin semnătura şi ştampila electronică | DA |
| 10 | Lista fondatorilor operatorilor economici | original, cu indicarea numele, prenumele, codul personal | DA |
| 11 | Licenţa de activitate | copie - confirmată prin semnătura şi ştampila electronică | DA |
| 12 | Certificat CE, | conform cerinţelor indicate în Anexa nr.1 - copie - confirmată prin semnătura şi ştampila electronică | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (5 %):  se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:___23  noirmbrie 2023________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_27.11.2023__________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Viorel Ceban _________________          L.Ș.