- Lotul VII. Specificații standart pentru investigații  serologice

| - Nr. | - Denimirea testului | - Unitatea de măsură | - Tipul reagenților | - Componenta setului | - Cantitatea solici tată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | RPR-Carbon-p/u microreactia la sifilis(Luis) | Test | Lichid | RPR-Reagent 5ml RPR-Control positive,RPR-Control negative,lama slaid de unica folosinta,baghete de amestecat | 6000 teste |
|  | Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA) |  |  |  | 6000.0 |

Cerinte specifice:

1.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.                                                                                           Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.                                                                                                                                                                                                                                               Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Materialele de control trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaşi producător