	[image: image1.png]



	Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

Instituția Medico-Sanitară Publică

„Spitalul Clinic Bălți”
	[image: image2.png]


  


MD-3100, mun. Bălţi, str. Decebal nr.101, tel: 0231-586-97; fax:0231-587-33, mail: scmb@ms.md, pagina web:www.scb.md

Anexa nr. 23
la Documentația standard 

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrărilor de consolidare a accesibilității, siguranței și sustenabilității Secției Boli infecțioase, prin construcția unui ascensor extern, IMSP Spitalul Clinic Bălți, amplasată în  mun. Bălți, str. Decebal, nr. 101 – Repetat-2.
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”
(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

- Lucrărilor de consolidare a accesibilității, siguranței și sustenabilității Secției Boli infecțioase, prin construcția unui ascensor extern, IMSP Spitalul Clinic Bălți, amplasată în  mun. Bălți, str. Decebal, nr. 101 .
2. Informaţii şi proiectare

- Lucrărilor de consolidare a accesibilității, siguranței și sustenabilității Secției Boli infecțioase, prin construcția unui ascensor extern, IMSP Spitalul Clinic Bălți, amplasată în  mun. Bălți, str. Decebal, nr. 101.
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Meterialele, echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor RM;

- Echipamentul tehnologic trebuie sa corespunda sarcinilor in constructii; 

4. Mostre

- Mostrele vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante, în termen de cel mul 3 zile de la solicitarea autorității.
5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul la santier este obligat:

- de-a limita accesul la santier;

- conectareaa la apa si electricitate; 

- asigură colectarea si evacuarea gunoiului;

- respecta cerintele in securitatea muncii pe santier. 

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrarilor antreprenorul este obligat să: prezinte cartea tehnica cu indeplinirea proceselor verbale a executarii lucrariilor si fazelor de executie, precum si certificatele de calitate a materialelor utilizate.
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
La depistare  viciilor ascunse ca rezultat a executării lucrălor, acestea se constata in prezenta Benificiarului, supravegherii tehnice si Antreprenorului priri inscriere in cartea tehnica.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

-

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M. 
11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului si vibratiilor produse în cadrul executării lucrărilor de raparație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.
13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

-Se vor utiliza conform cerințelor expuse în documentația de atribuire, caietul de sarcini.
15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

-.Vor fi utilizate reeșind din necesitățiile executării lucrărilor, conform standardelor aprobate pe teritoriul R.M.
16. Definiţii

-

17. Cerinţe privind calculul costului

Calculu costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertantul va prezenta documentele obligatorie menționate în Anunțul de participare. 

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate în Anunțul de participare, Documentația standard și DUAE.

 
Conducătorul grupului de lucru:   OSOIANU Iurie                                               L.Ș.
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul: Lucrărilor de consolidare a accesibilității, siguranței și sustenabilității Secției Boli infecțioase, prin construcția unui ascensor extern, IMSP Spitalul Clinic Bălți, amplasată în  mun. Bălți, str. Decebal, nr. 101 – Repetat-2. (denumirea lucrări)
Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, mun. Bălți, str. Decebal, 101. 






                           (denumirea, adresa)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1


Solutii constructive (marca C )

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de terasamente                      

	
	

	1
	TsC58B


	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 
	100 m3
	0,36

	 2
	TsC59B


	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2
	100 m3
	0,35

	 3
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	3,50

	 4
	TsI50A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t
	56,00

	 5
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	0,35

	 6
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3
	0,36

	 7
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	0,36

	 8
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	3,50

	 9
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	3,50

	 
	
	Capitolul 2. Fundatii

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Fundatie liniara ( C pl. 4)


	
	

	10
	CB01A


	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile ( cofraj pentru turnarea egalizarii din beton)
	m2
	4,04

	 11
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton de egalizare C8/10 )
	m3
	2,60

	 12
	CB02B


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	115,22

	 13
	CC01F1


	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	496,20

	 14
	CC01E


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	81,84

	 15
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 ( fundatie continua )
	m3
	30,60

	 
	
	Capitolul 2.2. Elemente inglobate ( C pl. 4)


	
	

	16
	CL57B


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (EI-1 n=4 buc)
	kg
	46,64

	 17
	CL57B


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (EI-2 n=8 buc)
	kg
	93,28

	 
	
	Capitolul 2.3. Fundamentul Fm-2  n=2buc ( C pl. 5)


	
	

	18
	CB01A


	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile ( cofraj pentru turnarea egalizarii din beton)
	m2
	0,64

	 19
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton de egalizare C8/10 )
	m3
	0,12

	 20
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	4,00

	 21
	CC01D1


	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg
	13,44

	 22
	CC01C


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate 
	kg
	4,76

	 23
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 
	m3
	0,48

	 
	
	Capitolul 3. Constructii metalice
	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Coloana din metal Cm-1......Cm-4  ( C pl. 6)


	
	

	24
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t
	1,95

	 25
	CL31A


	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc
	m2
	43,60

	 
	
	Capitolul 3.2. Constructii metalice   ( C pl. 7)


	
	

	26
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 
	kg
	1 076,24

	 27
	CL31A


	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc
	m2
	26,23

	 
	
	Capitolul 3.3. Rama Rm-1 pe axa 1  ( C pl. 7)


	
	

	28
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t
	0,075

	 29
	CL31A


	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc
	m2
	1,72

	 
	
	Capitolul 3.4. Rama Rm-2 pe axa 2  ( C pl. 8)


	
	

	30
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t
	1,35

	 31
	CL31A


	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc
	m2
	31,45

	 
	
	Capitolul 3.5. Rama Rm-3 pe axa 3  ( C pl. 9)


	
	

	32
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t
	1,00

	 33
	CL31A


	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc
	m2
	13,96

	 
	
	Capitolul 3.6. Rama Rm-4 pe axa 4  ( C pl. 9)


	
	

	34
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t
	0,25

	 35
	CL31A


	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc
	m2
	7,35

	 
	
	Capitolul 3.7. Rama Rm-A pe axa A  ( C pl. 10)


	
	

	36
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t
	0,20

	 37
	CL31A


	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc
	m2
	4,55

	 
	
	Capitolul 3.8. Rama Rm-A' pe axa A'  ( C pl. 10)


	
	

	38
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t
	0,073

	 39
	CL31A


	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc
	m2
	1,70

	 
	
	Capitolul 3.9. Rama Rm-B pe axa B  ( C pl. 11)


	
	

	40
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t
	0,34

	 41
	CL31A


	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc
	m2
	7,84

	 
	
	Capitolul 3.10. Rama Rm-C pe axa C  ( C pl. 11)


	
	

	42
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t
	0,34

	 43
	CL31A


	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc
	m2
	7,72

	 
	
	Capitolul 3.11. Rama Rm-D pe axa D  ( C pl. 12)


	
	

	44
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t
	0,34

	 45
	CL31A


	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc
	m2
	7,72

	 
	
	Capitolul 4. Planseu monolit

	
	

	
	
	Capitolul 4.1. Cota 2.800 ( C pl. 13)

	
	

	46
	CC02N2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg
	118,68

	 47
	CC02M


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	5,40

	 48
	CC13A


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm (poz. z )
	buc
	24,00

	 49
	CA04F


	Beton C16/20 turnat in placi,  preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice  
	m3
	0,87

	 50
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2
	13,50

	 51
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc
	21,00

	 
	
	Capitolul 4.2. Cota 3.100 ( C pl. 14)

	
	

	52
	CC02N2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

	kg
	83,75

	 53
	CC02M


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	2,40

	 54
	CC13A


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm (poz. z )
	buc
	19,00

	 55
	CA04F


	Beton C16/20 turnat in placi,  preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice  
	m3
	0,61

	 56
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2
	7,43

	 57
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc
	11,00

	 
	
	Capitolul 4.3. Cota 8.500 ( C pl. 15)

	
	

	58
	CC02N2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg
	179,85

	 59
	CC02M


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	7,20

	 60
	CC13A


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm (poz. z )
	buc
	35,00

	 61
	CA04F


	Beton C16/20 turnat in placi,  preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice  
	m3
	1,30

	 62
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2
	15,52

	 63
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	23,00

	 
	
	Capitolul 5. Gol de usa consolidat (n=2 buc) ( C pl. 16)


	
	

	64
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 
	kg
	594,50

	 65
	RCsB29A k=3.7


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm La  forarea gaurilor peste 10 cm de adincime,  la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumularea operatiunilor. ( adincimea  40cm k=1+3*0.9=3.7 )
	buc
	16,00

	 66
	CC02B


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora filetata d20 A240  )
	kg
	19,68

	 67
	RCsB21A


	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc
	32,00

	 68
	RCsH06Eapl


	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (  buloane de montare M20x200, piulite, saibe M20 )
	kg
	73,60

	 69
	IzD10C


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t
	0,60


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitecturale (marca SA )
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Desfaceri si demolari (SAC pl .- 4)


	
	

	1
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)
	m2
	4,08

	 2
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (pervaz la ferestre,)
	m2
	0,15

	 3
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m
	16,40

	 4
	RpCB18C


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc
	m3
	1,50

	 5
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	20,00

	 6
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m
	8,50

	 
	
	Capitolul 2. Modificari la sistema de incalzirea in cladirea existenta


	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Cota 0.000

	
	

	7
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2
	1,44

	 8
	RpIC19A


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1/2" 
	m
	0,50

	 9
	RpIC19B


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" 
	m
	2,50

	 10
	RpCU06B1


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m
	2,50

	 11
	RpIC02B


	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1" (Teava d25 )
	m
	2,50

	 12
	RpIF09D


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm ( Изоляция ПЭП шланги толщ. 20мм)
	m
	2,50

	 13
	CG22A3


	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=60mm)
	m2
	1,40

	 14
	CG22A5


	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade  ( Betonoplast M200 se scade   gr.=40mm k=4)
	m2
	-1,40

	 15
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  gr.=40mm
	m2
	1,40

	 16
	CG01A1k=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 10mm 
	m2
	1,40

	 17
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2
	1,40

	 
	
	Capitolul 2.2. Cota 3.300

	
	

	18
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2
	1,44

	 19
	RpIC19B


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"
	m
	2,50

	 20
	RpCU06B1


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m
	2,50

	 21
	RpIC02B


	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1" (Teava d25 )


	m
	2,50

	 22
	RpIF09D


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm ( Изоляция ПЭП шланги толщ. 20мм)
	m
	2,50

	 23
	CG22A3


	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=60mm)
	m2
	1,40


	 24
	CG22A5


	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade  ( Betonoplast M200 se scade   gr.=40mm k=4)
	m2
	-1,40

	 25
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  gr.=40mm
	m2
	1,40

	 26
	CG01A1k=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 10mm 
	m2
	1,40

	 27
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2
	1,40

	 
	
	Capitolul 3. Blocuri de usa (SAC pl .- 11)


	
	

	28
	CK21D


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, cu 2 canaturi, )
	m2
	4,65

	 29
	CK21D


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, cu 2 canaturi, )
	m2
	1,65

	 
	
	Capitolul 4. Blocuri dei fereastra  (SAC pl .- 11)


	
	

	30
	CK19A


	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica,)
	m2
	4,40

	 31
	CK19C


	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica,)
	m2
	22,00

	 
	
	Capitolul 5. Pardoseli (SAC pl .- 11)

	
	

	
	
	Capitolul 5.1. Cota 0.000

	
	

	32
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris
	m3
	1,53

	 33
	CG22A3


	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Beton C20 gr. 100 mm)
	m2
	15,30

	 34
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  plasa d6A-I pas 150x150mm
	kg
	44,22

	 35
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER )
	m2
	15,30

	 36
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  gr.=40mm
	m2
	15,30

	 37
	CG01A1k=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 10mm 
	m2
	15,30

	 38
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 

	m2
	15,30

	 
	
	Capitolul 5.2. Cota 3.300

	
	

	39
	CG22A3


	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=100mm)
	m2
	6,10

	 40
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER )
	m2
	6,10

	 41
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  gr.=40mm
	m2
	6,10

	 42
	CG01A1k=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 10mm 
	m2
	6,10

	 43
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2
	6,10

	 
	
	Capitolul 6. Finisare tavan (SAC pl .- 11)


	
	

	44
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC б=9.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2
	21,40

	 45
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	21,40

	 46
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	21,40

	 47
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2
	21,40

	 
	
	Capitolul 7. Finisaj pereti exiatenti (SAC pl .- 18)


	
	

	
	
	Capitolul 7.1. Cota 0.000

	
	

	48
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2
	21,95

	 49
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  (б=4.0cm)
	m2
	21,95

	 50
	CF17B


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 2.0cm k=4)
	m2
	21,95

	 51
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	21,95

	 52
	CF50B


	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	21,95

	 53
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade 2 mm la art. CF50 k=2) 
	m2
	-21,95

	 54
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	21,95

	 55
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	21,95

	 56
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2
	21,95

	 
	
	Capitolul 7.2. Cota 3.300

	
	

	57
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2
	16,70

	 58
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  (б=4.0cm)
	m2
	16,70

	 59
	CF17B


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 2.0cm k=4)
	m2
	16,70

	 60
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	16,70

	 61
	CF50B


	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	16,70

	 62
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade 2 mm la art. CF50 k=2) 
	m2
	-16,70

	 63
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	16,70

	 64
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	16,70

	 65
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2
	16,70

	 
	
	Capitolul 7.3. Muchiile golurilor la usi si ferestre


	
	

	66
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2
	5,44

	 67
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  (б=4.0cm)
	m2
	5,44

	 68
	CF17B


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 2.0cm k=4)
	m2
	5,44

	 69
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	5,44

	 70
	CF50B


	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	5,44

	 71
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade 2 mm la art. CF50 k=2) 
	m2
	-5,44

	 72
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	5,44

	 73
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	5,44

	 74
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2
	5,44

	 
	
	Capitolul 7.4. Plinte

	
	

	75
	CI14A


	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m
	13,90

	 
	
	Capitolul 8. Finisare pereti (SAC pl .- 18)


	
	

	
	
	Capitolul 8.1. Pereti

	
	

	76
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. ( Pereti exteriori din panouri SANDWICH cu umplutura din vata minerala (antifoc) б=100 mm)
	m2
	177,90

	 77
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (  Pereti despartitori din panouri SANDWICH cu umplutura din vata minerala (antifoc) б=100 mm)
	m2
	22,10

	 78
	CE13A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Membrane bituminoase l=200mm )
	m2
	2,09

	 79
	CE13A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu  (Membrane bituminoase l=580mm )
	m2
	6,70

	 
	
	Capitolul 8.2. Soclu
	
	

	80
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  (б=3.0cm)
	m2
	13,50

	 81
	CF17B


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1.0cm k=2)
	m2
	13,50

	 82
	CI21B


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (placaj de exterior)
	m2
	13,50

	 
	
	Capitolul 9. Acoperis   (SAC pl .- 22)

	
	

	83
	CE06C


	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata K-20, б=0,5mm, h=60mm )
	m2
	42,35

	 84
	CE23B


	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm ( Lacrimar din tabla zincata, L=170mm, б =0,45 mm )
	m
	11,30

	 85
	CI17A aplic


	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate ( Placaj impermiabil б=15mm )
	m2
	26,45

	 86
	CE23B


	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm ( Sort mascare din tabla zincata (culoare gri), б =0,45 mm )
	m
	57,40

	 87
	CE23D


	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm ( Sort mascare din tabla zincata (culoare gri), б =0,45 mm )
	m
	98,25

	 88
	CE13A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Membrana PVC hidroizolanta pentru acoperisuri б= 1.5mm )
	m2
	74,00

	 89
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER )
	m2
	74,00

	 90
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  gr.=20mm
	m2
	74,00

	 91
	CG01A1k=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se scade 10mm 
	m2
	-74,00

	 92
	CG22A3


	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Betonoplast M200  gr.=20-120mm)
	m2
	74,00

	 93
	CG22A5


	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade  ( Betonoplast M200 se scade   gr.=30mm k=3)
	m2
	-74,00

	 94
	IzF10C


	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste  40 % sau verticale ( Polistiren extrudat XPS y=35kg/m3  , б=150mm )
	m2
	74,00

	 95
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab d100 mm)
	m
	11,50

	 96
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan d80 mm )
	m
	9,48

	 
	
	Capitolul 10. Pereu  (SAC pl .- 23)

	
	

	97
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3
	2,96

	 98
	CA02C1


	Beton simplu cl. C16/20  F100, turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 
	m3
	2,76

	 99
	CC03C


	Montare plase sudate d6A240 (150x150mm ) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg
	43,64

	 100
	DE10A


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, cl.C16/20  F100 ( БР100.20.8 )
	m
	14,80

	 101
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat Gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm
	m2
	13,80

	 102
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER )
	m2
	3,82

	 
	
	Capitolul 11. Drum de intrare (SAC pl .- 23)


	
	

	103
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3
	4,80

	 104
	CA02C1


	Beton simplu cl. C16/20  F100, turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 
	m3
	6,86

	 105
	CC03C


	Montare plase sudate d10 A500C (200x200mm ) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg
	281,16

	 106
	DE10A


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, cl.C16/20  F100  ( БР100.30.15)
	m
	14,50

	 107
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat Gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm
	m2
	45,20

	 108
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER )
	m2
	2,64


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Echipament electric de forta si iluminat electric interior (Marca EEF/IEI)
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Utilaj

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Щит распределительный 1-го этажа 1ЩРО


	
	

	1
	pret de piata


	Щит с монтажной панелью, 800х650х250мм, степень защиты IP31 ЩМП-4-2 36 УХЛ3 IP31 PRO
	buc
	1,00

	 2
	pret de piata


	Переключатель АВР на базе рубильника силового с электронным управлением, трехполюсный на 3 положения,~380В, Iн=63A  АТyS М 6s-63A 
	buc
	1,00

	 3
	pret de piata


	Выключатель автоматический трехполюсный,~380В, Iн=63 A, Iнр=50А ВА47-29М/3/С50 
	buc
	1,00

	 4
	pret de piata


	Выключатель автоматический трехполюсный,~380В, Iн=63 A, Iнр=40А  ВА47-29М/3/D40 
	buc
	2,00

	 5
	pret de piata


	Выключатель автоматический трехполюсный,~380В, Iн=63 A, Iнр=20А ВА47-29М/3/С20
	buc
	1,00

	 6
	pret de piata


	Выключатель автоматический однополюсный, ~220В, Iн=63 A, Iнр=5,0 А  ВА47-29М/1/ С5
	buc
	4,00

	 7
	pret de piata


	Выключатель автоматический дифференциальный (УЗО), двухполюсный, ~220В, In=10А, In=30мА   АД12/2/10/30
	buc
	2,00

	 8
	pret de piata


	Выключатель автоматический дифференциальный (УЗО), двухполюсный, ~220В, In=16А, In=30мА  АД12/2/16/30
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 1.2. Щит распределительный холла 0ЩРО

	
	

	9
	pret de piata


	Щиток распределительный пластиковый, навесной, с прозрачной дверцей, 18 модулей (18х1), с установкой выключателей, размером 400х190х100мм, степень защиты IP41, с замком.  ЩРН-П-18 PRIME УХЛ3 IP41
	buc
	1,00

	 10
	pret de piata


	Вводной - выключатель нагрузки ~380В, Iн=20 А ВH-32/3/20 
	buc
	1,00

	 11
	pret de piata


	Выключатель автоматический однополюсный, ~220В, Iн=63 A, Iнр=5,0 А  ВА47-29М/1/ С5
	buc
	1,00

	 12
	pret de piata


	Выключатель автоматический дифференциальный (УЗО), двухполюсный, ~220В, In=10А, In=30мА   АД12/2/10/30
	buc
	2,00

	 13
	pret de piata


	Выключатель автоматический дифференциальный (УЗО), двухполюсный, ~220В, In=16А, In=30мА  АД12/2/16/30
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 1.3. Щит распределительный 2-го этажа 2ЩРО


	
	

	14
	pret de piata


	Щиток распределительный пластиковый, встраиваемый, с прозрачной дверцей, 18 модулей (18х1), с установкой выключателей, размером 415х210х102мм, степень защиты IP41, с замком.  ЩРВ-П-18 PRIME УХЛ3 IP41
	buc
	1,00

	 15
	pret de piata


	Вводной - выключатель нагрузки ~380В, Iн=20 А ВH-32/3/20 
	buc
	1,00

	 16
	pret de piata


	Выключатель автоматический однополюсный, ~220В, Iн=63 A, Iнр=5,0 А  ВА47-29М/1/ С5
	buc
	1,00

	 17
	pret de piata


	Выключатель автоматический дифференциальный (УЗО), двухполюсный, ~220В, In=10А, In=30мА   АД12/2/10/30


	buc
	2,00

	 18
	pret de piata


	Выключатель автоматический дифференциальный (УЗО), двухполюсный, ~220В, In=16А, In=30мА  АД12/2/16/30
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 1.4. Щиток отключения лифта Л-Щ 


	
	

	19
	pret de piata


	Щиток распределительный пластиковый, встраиваемый, с прозрачной дверцей, 4 модуля, с установкой выключателей, размером 162х210х102мм, степень защиты IP41, с замком ЩРВ-П-4 PRIME УХЛ3 IP41
	buc
	1,00

	 20
	pret de piata


	Выключатель нагрузки ~380В, Iн=40 А ВH-32/3/40 
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 1.5. Электроаппаратура

	
	

	21
	pret de piata


	Выключатель автоматический трехполюсный, ~380В, Iн=100 A Iнр=63 A (установить в сущ. ГРЩ) ВА47-100/3/C63

	buc
	2,00

	 
	
	Capitolul 1.6. Прочие материалы

	
	

	
	
	Capitolul 1.6.1. Система уровнения потенциалов и заземление


	
	

	22
	Pret piata


	Главная заземляющая шина ШЗ-3- 30УХЛ3/ГЗШ-8/ шкаф 250х350х170мм, 8 зажимов, на 275А Э1011
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Щит распределительный 1-го этажа 1ЩРО


	
	

	23
	08-03-572-4


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( ЩМП-4-2 36 УХЛ3 IP31 PRO )
	buc
	1,00

	 24
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc
	12,00

	 25
	08-03-591-8


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
	100 buc
	0,01

	 26
	Pret piata


	Розетка штепсельная для открытой установки с заземляющим контуром  220В, 16A, IP44
	buc
	1,00

	 27
	Pret piata


	Шина нулевая 8/2
	buc
	2,00

	 28
	Pret piata


	Зажим клеммный ЗНИ-4 
	buc
	30,00

	 29
	Pret piata


	 Ограничитель 
	buc
	2,00

	 30
	08-02-412-1


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m
	0,20

	 31
	Pret piata


	Провод для электроустановок с ПВХ-изоляцией, с медной жилой, сеч.1х1,5мм2 ПВ1-0,66 ГОСТ 6323-79Е
	m
	20,00

	 
	
	Capitolul 2.2. Щит распределительный холла 0ЩРО

	
	

	32
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ( ЩРН-П-18 PRIME УХЛ3 IP41 )
	buc
	1,00

	 33
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare

	buc
	5,00

	 
	
	Capitolul 2.3. Щит распределительный 2-го этажа 2ЩРО


	
	

	34
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 ( ЩРВ-П-18 PRIME УХЛ3 IP41 )
	buc
	1,00

	 35
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc
	5,00

	 
	
	Capitolul 2.4. Щиток отключения лифта Л-Щ 


	
	

	36
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (ЩРВ-П-4 PRIME УХЛ3 IP41  )
	buc
	1,00

	 37
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 2.5. Электроаппаратура

	
	

	38
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc
	2,00

	 
	
	Capitolul 2.6. Светотехническое оборудование

	
	

	39
	08-03-593-6


	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa   
	100 buc
	0,29

	 40
	08-03-593-10


	Indicatori de iluminat de perete (Световой  указатель выхода "EXIT" )
	100 buc
	0,12

	 41
	Pret piata


	Светильник светодиодный, потолочный с опаловым рассеивателем, мощность LED 19Вт, ~220В, IP54 (резерв 1шт) ДПО15-19-302 WP 840 
	buc
	4,00

	 42
	Pret piata


	Светильник светодиодный, потолочный с опаловым рассеивателем, мощность LED 19Вт, ~220В, IP54 с блоком аварийного питания ДПО15-19-342 WP ЕМ3 840 
	buc
	3,00

	 43
	Pret piata


	Светильник светодиодный, крепление на опорную поверхность, мощность LED 12Вт, IP54 (резерв 1шт) ДБО88-12-001 CDR 840 
	buc
	5,00

	 44
	Pret piata


	Светильник светодиодный, крепление на опорную поверхность, мощность LED 12Вт, IP54 с блоком аварийного питания на 3 часа в автономном режиме ДБО88-12-061 CDR ЕМ3 MW 840
	buc
	4,00

	 45
	Pret piata


	Светильник светодиодный, крепление на опорную поверхность, мощность LED 12Вт, IP54 с микроволновым датчиком и с блоком аварийного питания ДБО88-12-061 EM3 MW 840 
	buc
	1,00

	 46
	Pret piata


	Светильник светодиодный, крепление на опорную поверхность, с защитной решеткой, мощность LED 16Вт, IP65 ДПП 03-16- -003 850 
	buc
	4,00

	 47
	Pret piata


	Светильник светодиодный, крепление на опорную поверхность, с защитной решеткой, мощность LED 16Вт, IP54 со встроенным БАП - время работы до 1го часа (аварийный эвакуационный) (резерв 1шт) ДБО85-16-041 Tablette EM1 840* 
	buc
	8,00

	 48
	Pret piata


	Светильник/указатель светодиодный, аварийный эвакуационный, со встроенным БАП - время работы до 3-х часа, мощность LED 3Вт, ~220В, IP65, надпись "Exit" (резерв 1шт) ДБО83-3-113 Gelios 
	buc
	12,00

	 49
	Pret piata


	 Фонарь с аккумулятором, IP44 (при аварии лифта)
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 2.7. Кабельные изделия

	
	

	50
	08-02-147-10


	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg
	100 m
	3,87

	 51
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m
	0,37

	 52
	
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция из ПВХ   ВВГнг-LSLTx0,66 сеч.  3х1,5 мм2 
	m
	117,00

	 53
	
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция из ПВХ   ВВГнг-LSLTx0,66 сеч. 4х1,5 мм2
	m
	41,00

	 54
	
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция из ПВХ   ВВГнг-LSLTx0,66 сеч. 5х1,5 мм2
	m
	31,00

	 55
	
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция из ПВХ   ВВГнг-LSLTx0,66 сеч. 5х6 мм2
	m
	25,00

	 56
	
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция из ПВХ   ВВГнг-LSLTx0,66 сеч. 5х10 мм2
	m
	100,00

	 57
	
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция из ПВХ   ВВГнг-FRLSLTx0,66 сеч. 4х1,5 мм2

	m
	110,00

	 
	
	Capitolul 2.8. Прочие материалы

	
	

	
	
	Capitolul 2.8.1. Система уровнения потенциалов и заземление


	
	

	58
	08-02-472-6


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2
	100 m
	0,70

	 59
	Pret piata


	Сталь круглая диаметром 20мм ГОСТ 2590-88
	m
	20,00

	 60
	Pret piata


	Полоса 25х4 мм ГОСТ 103-76
	m
	50,00

	 61
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m
	0,10

	 62
	08-02-147-10


	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg
	100 m
	0,15

	 63
	Pret piata


	Провод для электроустановок, с ПВХ изоляцией, с медной жилой сечение 1х10мм2 ПВ1-0,66 ГОСТ 6323-79Е
	m
	15,00

	 64
	Pret piata


	Провод для электроустановок, с ПВХ изоляцией, с медной жилой сечение 1х10мм2 ПВ3-0,66 ГОСТ 6323-79Е
	m
	10,00

	 65
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m
	0,08

	 66
	Pret piata


	Труба гофрированная ПВХ не распространяющая горение  ф 25мм
	m
	8,00

	 67
	08-02-390-1


	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.
	100 m
	0,12

	 68
	Pret piata


	Мини-канал из самозатухающего ПВХ, серый ТМК 1720 5400 034 PG
	m
	12,00

	 69
	08-03-641-1


	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24х24 (Главная заземляющая шина, шкаф)
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 2.8.2. Изделия заводов ГЭМ

	
	

	70
	08-02-390-1


	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.
	100 m
	2,37

	 71
	Pret piata


	Мини-канал из самозатухающего ПВХ, серый ТМК 1720 5400 034 PG

	m
	237,00

	 72
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m
	0,32

	 73
	
	Труба гофрированная ПВХ не распространяющая горение  ф16 мм
	m
	19,00

	 74
	
	Труба гофрированная ПВХ не распространяющая горение  ф25 мм
	m
	13,00

	 75
	08-02-396-5


	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m
	100 m
	0,51

	 76
	
	Короб металлический 50х100мм, длина 2м 
	m
	6,00

	 77
	
	Короб металлический с перегородкой 100х100мм, длина 2м 
	m
	45,00

	 78
	08-01-087-3


	Constructii metalice sub utilaj (метизы)
	t
	0,005

	 
	
	Capitolul 2.8.3. Электроустановочные изделия

	
	

	79
	08-03-591-1


	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc
	0,07

	 80
	
	Выключатель одноклавишный  открытой установки 220В, 10A, IP44
	buc
	7,00

	 81
	08-03-591-4


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc
	0,01

	 82
	
	 Выключатель двухклавишный  открытой установки 220В, 10A, IP44
	buc
	1,00

	 83
	08-03-591-2


	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,02

	 84
	
	 Выключатель одноклавишный, скрытой установки 220В, 10A, IP20
	buc
	2,00

	 85
	08-03-591-8


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc
	0,03

	 86
	
	Розетка штепсельная для открытой установки с заземляющим контуром с защитными шторками 220В, 10A, IP44
	buc
	3,00

	 87
	08-03-591-8


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
	100 buc
	0,04

	 88
	
	Розеточный блок (три), открытой установки, с защитными шторками ~220В, 16А, IP44 (резерв -1шт)
	buc
	4,00


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Ascensor

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Utilaj

	
	

	1
	pretul firmei


	Ascensor Q=1000kg V=1m/c tip: AEP-1004_Nestandart
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare

	
	

	2
	MАsA01C


	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m
	ascensor
	1,00

	 3
	MАsA01D2


	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C
	1 statie
	-10,00

	 4
	MАsA01E2


	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C  
	m
	-34,00


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Conditionere

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Utilaj

	
	

	1
	pretul firmei


	Conditioner GREE BORA GWH09AAAXB set (  -bloc interior GWH09AAA ; -bloc exterior GWH09AGA )
	set
	3,00

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare

	
	

	2
	VC37A


	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari 
	buc
	1,00

	 3
	VC37B


	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic
	buc
	2,00


Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 
1. Agentul economic câștigător va executa toate lucrările de pregătire pentru instalarea ascensorului:
· Elaborarea proiectului de execuție a instalației de ascensor;

· Cheltuielile legate de pregătirea, puțului pentru instalarea ascensorului vor fi suportate de către agentul economic desemnat câștigător;

· Cheltuielile montarea utilajului nou, testarea și perfectarea documentației necesare, coordonarea cu organele abilitate necesare pentru punerea în funcțiune а ascensorului, înregistrarea la Agenția de supraveghere tehnico vor fi suportate de către agentul economic desemnat câștigător;

2. Agentul economic va prezenta catalogul cu variantele disponibile a materialelor utilizate (fotografiile echipamentelor propuse pentru instalare, desene tehnice, alte materiale din care reiese caracteristicile utilajului, care ulterior vor fi examinate și aprobate de beneficiar).

3. Livrarea, transportarea, manipularea, depozitarea produselor și materialelor utilizate, protecția lucrărilor se vor efectua din contul agentului economic desemnat câștigător.

4. Ascensorul propus va fi însoțit de certificate de origine. La etapa predării se va prezenta certificatul de conformitate.

5. Garanția bunului va constitui conform termenul de garanție al producătorului, dar nu mai puțin de 5 ani. Garanția pe lucrările executate va constitui min. 10 ani după primirea ascensorului în exploatare.

6. Termenul garanției începe din ziua punerii în funcție а ascensorului și transmiterea acestuia Autorității contractante.

7. Data limită de dare în exploatare а ascensorului – până la data de 30.11.2026.

Cerințe față de parametrii ascensorului:

-
Amplasarea mun. Bălți, str. Decebal, 101, Secția boli infecțioase.

-
Sarcina nominală – 1000 kg;

-
Numărul de stații – 3;

-
Destinația – transport pasageri;

-
Ascensor cu viteza 1 m/s, cu cabina trecătoare;

-
Podul, pereţii si uşile cabinei din oțel inoxidabil;

-
Iluminarea cabinei cu corpuri tip – LED, încorporate în tavan;

-
Podeaua din granit artificial,

-
Uşile puţului din oțel inoxidabil la fiecare stați, 

-
Înrămarea ușilor puțului cu oțel inoxidabil la fiecare stație,

-
Balustradă din oțel inoxidabil,

-
Oglindă pe suprafața peretelui posterior al cabinei, cu bară de protecție la oglindă;

-
Panou de comandă în cabină intern de dirijare inox cu display LCD, 

-
Buton de chemare antivandal cu display LCD, cu iluminare la înregistrarea comenzilor.

-
Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS, 

-
Sistem de limitare a sarcinii cabinei,

-
Legătură telefonică prin GSM în cabină, pentru apel cu dispeceratul.

-
Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic

-
Cablurile de tracțiune din oțel.

-
Executarea expertizei la puț și la planșeu; nu este necesar

-
Proiect de execuție a instalației de ascensor.

-
Garanția bunurilor minim 5 ani.

-
Data limită de dare în exploatare a bunurilor (ascensoarelor) nu m-ai târziu de 30.11.2026 din data semnării contractului.
Conducătorul grupului de lucru:   OSOIANU Iurie                                               L.Ș.
