APROBATĂ

prin Ordinul  nr.  69 /2021

actualizată Ordin Nr. 9

din 21-01-2026

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Reparatia capitala si consolidarea peretelui de sprijin si a acceselor pietonale aflate in proximitatea I.P. Complexul Educational, Scoala Primara-Gradinita "Ilie Fulga", or. Stauceni, mun. Chisinau

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către_________________________________________________________________________                                                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ____________________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 11

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

_____________________________________________________________________________

(denumirea serviciilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații inginerești etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Faza 2 Schiță de proiect __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz): __________________ __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Faza n : __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii:  ________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, ................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................................................................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					                                        Terţ susţinător,  (semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, .................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de .............................................................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată…………………................................................ (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .................................................................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea terţului susţinător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CAIET DE SARCINI

LUCRĂRI

Obiectul  Reparatia capitala si consolidarea peretelui de sprijin si a acceselor pietonale aflate in proximitatea I.P. Complexul Educational, Scoala Primara-Gradinita "Ilie Fulga", or. Stauceni, mun. Chisinau

Autoritatea contractantă Primăria orașului Stăuceni

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Constructii din beton armat

| № crt. |  |  |  |  | Simbol norme şi Cod resurse |  |  |  |  | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice |  |  | U.M. |  |  |  | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de masura |  |  |  | Pe volumul total |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 1. Sectiunea A-A, B-B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | AcD18B |  |  |  | Montarea tevii, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm / Teava scurgere ф80 mm / exclusiv fitinguri |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 0,396 |  |
|  |  |  | 2521216700000-80 |  |  |  |  | Teava scurgere ф80 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 1,285 |  |
|  |  |  | 2462106110467 |  |  |  |  | Codez - 100 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  |  | Dicloretan |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2881116001678 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,306 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,022 |  |  |  | 0,027 |  |
| 2 |  |  | AcD18B |  |  |  | Montarea tevii, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm / Teava drenaj ф100 perforata 180* / exclusiv fitinguri |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 150,300 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 49,599 |  |
|  |  |  | 2521216700000-100 |  |  |  |  | Teava drenaj ф100 perforata 180* |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 160,971 |  |
|  |  |  | 2462106110467 |  |  |  |  | Codez - 100 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  |  | Dicloretan |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 3,526 |  |
|  |  |  | 2881116001678 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 38,326 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,022 |  |  |  | 3,373 |  |
| 3 |  |  | AcF03E |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu prundis de rau fr. 5-20 mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 18,900 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,850 |  |  |  | 16,065 |  |
|  |  |  | 1421402200408-3 |  |  |  |  | Prundis de rau fr. 5-20 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 19,372 |  |
| 4 |  |  | AcF08A |  |  |  | Strat de geotextil |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 188,800 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 15,104 |  |
|  |  |  | 2682122601626g |  |  |  |  | Geotextil |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 192,576 |  |
| 5 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris fr.20-40 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 327,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,990 |  |  |  | 324,225 |  |
|  |  |  | 1421102200068-20-40 |  |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 376,625 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 32,75 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 68,775 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,420 |  |  |  | 137,55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sectiunea A-A, B-B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Rost deformational |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | CD14A |  |  |  | Fixarea rosturilor de dilatatie tip Water stop sau analog pentru pereti, cu o latime desfasurata cuprinsa intre 30 si 50 cm, inclusiv, fara protectie antifoc / norma modificata, vezi resursele |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 36,700 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,100 |  |  |  | 40,37 |  |
|  |  |  | 2710403642287 |  |  |  |  | Rost deformational Water stop |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 39,691 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  |  | Nituri POP |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 226,806 |  |
|  |  |  | 2874115893397 |  |  |  |  | Bolt tornado K 6/20 OL50 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 226,806 |  |
|  |  |  | 2461117308504 |  |  |  |  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 226,806 |  |
| 7 |  |  | CE25A |  |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 73,400 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 22,02 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 3,67 |  |
|  |  |  | 2430226103000b |  |  |  |  | Chit bituminos |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 11,56 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  |  |  | l |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,771 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Rost deformational |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Scara exterioara nr.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | TsC58B |  |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,204 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 2,380 |  |  |  | 0,486 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 11,200 |  |  |  | 2,285 |  |
| 9 |  |  | RpCA01A |  |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 13,600 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,100 |  |  |  | 42,16 |  |
| 10 |  |  | TsC35A11 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,137 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 5,330 |  |  |  | 0,73 |  |
| 11 |  |  | TsI51A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  | 23,210 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0571 |  |  |  | 1,325 |  |
| 12 |  |  | TsC51A |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,137 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,041 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 0,045 |  |
| 13 |  |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 20,350 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 6,309 |  |
| 14 |  |  | TsD05B |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,204 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 8,820 |  |  |  | 1,799 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 9,430 |  |  |  | 1,924 |  |
| 15 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,990 |  |  |  | 1,188 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,420 |  |  |  | 0,504 |  |
| 16 |  |  | CB03E |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 94,500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 14,175 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,850 |  |  |  | 80,325 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,472 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 28,35 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 28,35 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,835 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,835 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 12,285 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 11,34 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 1,89 |  |
| 17 |  |  | CC02M |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 14,200 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,065 |  |  |  | 0,923 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 14,555 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,142 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 3,976 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,014 |  |
| 18 |  |  | CC02N2 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 339,170 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,058 |  |  |  | 19,672 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 1,018 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 347,649 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 3,392 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 94,968 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,339 |  |
| 19 |  |  | CA04F01 |  |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C30/37 XF1 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 13,650 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 4,850 |  |  |  | 66,202 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 6,142 |  |
|  |  |  | 2663102100000-30/37-XF1 |  |  |  |  | Beton C30/37 XF1 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 14,341 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 2,109 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 8,19 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 3,822 |  |
| 20 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 28,400 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 1,136 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 8,52 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,009 |  |
| 21 |  |  | IzF04F |  |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 28,400 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 3,408 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,700 |  |  |  | 96,56 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,340 |  |  |  | 19,312 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  |  | t |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,130 |  |  |  | 64,184 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,738 |  |
| 22 |  |  | CR39A |  |  |  | Protejarea izolatiilor cu membrana profilata cu crampoane d400g/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 28,400 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 5,68 |  |
|  |  |  | 2682132601626-m |  |  |  |  | Membrana profilata cu crampoane d400g/m2 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 31,808 |  |
|  |  |  | 2873145888005 |  |  |  |  | Cuie cu cap plat. 3 x 30 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,284 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Scara exterioara nr.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Scara exterioara nr.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | TsC58B |  |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,204 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 2,380 |  |  |  | 0,486 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 11,200 |  |  |  | 2,285 |  |
| 24 |  |  | RpCA01A |  |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 13,600 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,100 |  |  |  | 42,16 |  |
| 25 |  |  | TsC35A11 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,137 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 5,330 |  |  |  | 0,73 |  |
| 26 |  |  | TsI51A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  | 23,210 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0571 |  |  |  | 1,325 |  |
| 27 |  |  | TsC51A |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,137 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,041 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 0,045 |  |
| 28 |  |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 20,350 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 6,309 |  |
| 29 |  |  | TsD05B |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,204 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 8,820 |  |  |  | 1,799 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 9,430 |  |  |  | 1,924 |  |
| 30 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,990 |  |  |  | 1,188 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,420 |  |  |  | 0,504 |  |
| 31 |  |  | CB03E |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 94,500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 14,175 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,850 |  |  |  | 80,325 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,472 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 28,35 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 28,35 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,835 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,835 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 12,285 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 11,34 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 1,89 |  |
| 32 |  |  | CC02M |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 14,200 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,065 |  |  |  | 0,923 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 14,555 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,142 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 3,976 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,014 |  |
| 33 |  |  | CC02N2 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 339,170 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,058 |  |  |  | 19,672 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 1,018 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 347,649 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 3,392 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 94,968 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,339 |  |
| 34 |  |  | CA04F01 |  |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C30/37 XF1 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 13,650 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 4,850 |  |  |  | 66,202 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 6,142 |  |
|  |  |  | 2663102100000-30/37-XF1 |  |  |  |  | Beton C30/37 XF1 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 14,341 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 2,109 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 8,19 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 3,822 |  |
| 35 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 28,400 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 1,136 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 8,52 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,009 |  |
| 36 |  |  | IzF04F |  |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 28,400 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 3,408 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,700 |  |  |  | 96,56 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,340 |  |  |  | 19,312 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  |  | t |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,130 |  |  |  | 64,184 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,738 |  |
| 37 |  |  | CR39A |  |  |  | Protejarea izolatiilor cu membrana profilata cu crampoane d400g/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 28,400 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 5,68 |  |
|  |  |  | 2682132601626-m |  |  |  |  | Membrana profilata cu crampoane d400g/m2 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 31,808 |  |
|  |  |  | 2873145888005 |  |  |  |  | Cuie cu cap plat. 3 x 30 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,284 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Scara exterioara nr.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Perete de sprijin Ps-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | TsC58B |  |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,736 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 2,380 |  |  |  | 1,752 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 11,200 |  |  |  | 8,243 |  |
| 39 |  |  | RpCA01A |  |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 31,600 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,100 |  |  |  | 97,96 |  |
| 40 |  |  | TsC35A11 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,449 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 5,330 |  |  |  | 2,393 |  |
| 41 |  |  | TsI51A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  | 76,330 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0571 |  |  |  | 4,358 |  |
| 42 |  |  | TsC51A |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,449 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,135 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 0,148 |  |
| 43 |  |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 60,300 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 18,693 |  |
| 44 |  |  | TsD05B |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,603 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 8,820 |  |  |  | 5,318 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 9,430 |  |  |  | 5,686 |  |
| 45 |  |  | CB02C |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 4,960 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,992 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,96 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,488 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,488 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,149 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,248 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,124 |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,645 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,595 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,099 |  |
| 46 |  |  | CA02C |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 6,200 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,850 |  |  |  | 23,87 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 4,03 |  |
|  |  |  | 2663102100000-8/10 |  |  |  |  | Beton C8/10 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 6,419 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,626 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 2,48 |  |
| 47 |  |  | CB02B |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 79,400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 15,88 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,750 |  |  |  | 59,55 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,397 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 23,82 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 23,82 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,382 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 3,97 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 1,985 |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 7,94 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,119 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 9,528 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 1,588 |  |
| 48 |  |  | CB26A |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile din scinduri de rasinoase confectionate in ateliere de santier pentru beton aparent cu textura neteda , la constructii avind inaltimea pina la 20 m, etansarea cofrajelor executindu-se cu baghete de cauciuc in elemente verticale (pereti, stilpi), beton aparent de calitatea I |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 79,400 |  |
|  |  |  | 2852107335349 |  |  |  |  | Lucru la masina |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 3,97 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 119,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 31,76 |  |
|  |  |  | 2020112928000 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu astereala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 7,94 |  |
|  |  |  | 2010102906900 |  |  |  |  | Rigle de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,159 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 2320316202430 |  |  |  |  | Parafina |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 3,97 |  |
|  |  |  | 2320156200901 |  |  |  |  | Motorina |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 15,88 |  |
|  |  |  | 2521216700963 |  |  |  |  | Teava PVC tip M, D= 25 mm |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 39,70 |  |
|  |  |  | 2811237329835 |  |  |  |  | Material metalic pentru rigidizare tip SECOM |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 7,94 |  |
|  |  |  | 2811237329836 |  |  |  |  | Material metalic pentru montare panouri cofraj beton aparent |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,047 |  |  |  | 3,732 |  |
|  |  |  | 2513206621430 |  |  |  |  | Cauciuc rotund - 0,98 kg/ml |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 23,82 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 3,97 |  |
|  |  |  | 2462106109884 |  |  |  |  | Aracet tip EP 50 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 1,985 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 3,97 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 1,588 |  |
| 49 |  |  | CC02I |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 31,250 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,096 |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 32,031 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,312 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 9,375 |  |
| 50 |  |  | CC02J2 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 2 348,140 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 140,888 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 7,044 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 2 406,844 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 23,481 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 704,442 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 2,348 |  |
| 51 |  |  | CA04F01 |  |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C30/37 XF1 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 38,690 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 4,850 |  |  |  | 187,646 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 17,41 |  |
|  |  |  | 2663102100000-30/37-XF1 |  |  |  |  | Beton C30/37 XF1 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 40,648 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 5,978 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 23,214 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 10,833 |  |
| 52 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 161,200 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 6,448 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 48,36 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,161 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,048 |  |
| 53 |  |  | IzF04F |  |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 161,200 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 19,344 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,700 |  |  |  | 548,08 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,340 |  |  |  | 109,616 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  |  | t |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,193 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,130 |  |  |  | 364,312 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,322 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 4,191 |  |
| 54 |  |  | CR39A |  |  |  | Protejarea izolatiilor cu membrana profilata cu crampoane d400g/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 161,200 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 32,24 |  |
|  |  |  | 2682132601626-m |  |  |  |  | Membrana profilata cu crampoane d400g/m2 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 180,544 |  |
|  |  |  | 2873145888005 |  |  |  |  | Cuie cu cap plat. 3 x 30 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 1,612 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Perete de sprijin Ps-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Perete de sprijin Ps-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | TsC58B |  |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 2,420 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 2,380 |  |  |  | 5,76 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 11,200 |  |  |  | 27,104 |  |
| 56 |  |  | RpCA01A |  |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 103,500 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,100 |  |  |  | 320,85 |  |
| 57 |  |  | TsC35A11 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,465 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 5,330 |  |  |  | 7,808 |  |
| 58 |  |  | TsI51A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  | 249,100 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0571 |  |  |  | 14,224 |  |
| 59 |  |  | TsC51A |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,465 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 0,483 |  |
| 60 |  |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 199,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 61,69 |  |
| 61 |  |  | TsD05B |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,990 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 8,820 |  |  |  | 17,552 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 9,430 |  |  |  | 18,766 |  |
| 62 |  |  | CB02C |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 20,400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 20,40 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,102 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,612 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 2,652 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 2,448 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,408 |  |
| 63 |  |  | CA02C |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 21,400 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,850 |  |  |  | 82,39 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 13,91 |  |
|  |  |  | 2663102100000-8/10 |  |  |  |  | Beton C8/10 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 22,154 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 2,161 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 5,35 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 8,56 |  |
| 64 |  |  | CB02B |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 275,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,750 |  |  |  | 206,25 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 1,375 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 82,50 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 82,50 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 8,25 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 13,75 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 6,875 |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 27,50 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,275 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,275 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,412 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 5,50 |  |
| 65 |  |  | CB26A |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile din scinduri de rasinoase confectionate in ateliere de santier pentru beton aparent cu textura neteda , la constructii avind inaltimea pina la 20 m, etansarea cofrajelor executindu-se cu baghete de cauciuc in elemente verticale (pereti, stilpi), beton aparent de calitatea I |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 275,000 |  |
|  |  |  | 2852107335349 |  |  |  |  | Lucru la masina |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 13,75 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 412,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 110,00 |  |
|  |  |  | 2020112928000 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu astereala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 27,50 |  |
|  |  |  | 2010102906900 |  |  |  |  | Rigle de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,275 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,275 |  |
|  |  |  | 2320316202430 |  |  |  |  | Parafina |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 13,75 |  |
|  |  |  | 2320156200901 |  |  |  |  | Motorina |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 2521216700963 |  |  |  |  | Teava PVC tip M, D= 25 mm |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 137,50 |  |
|  |  |  | 2811237329835 |  |  |  |  | Material metalic pentru rigidizare tip SECOM |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 27,50 |  |
|  |  |  | 2811237329836 |  |  |  |  | Material metalic pentru montare panouri cofraj beton aparent |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,047 |  |  |  | 12,925 |  |
|  |  |  | 2513206621430 |  |  |  |  | Cauciuc rotund - 0,98 kg/ml |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 82,50 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 13,75 |  |
|  |  |  | 2462106109884 |  |  |  |  | Aracet tip EP 50 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 6,875 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 13,75 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 5,50 |  |
| 66 |  |  | CC02I |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 96,805 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,096 |  |  |  | 9,293 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 99,225 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,968 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 29,042 |  |
| 67 |  |  | CC02J2 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 7 346,750 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 440,805 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 22,04 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 7 530,419 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 73,468 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 2 204,025 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 7,347 |  |
| 68 |  |  | CA04F01 |  |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C30/37 XF1 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 125,150 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 4,850 |  |  |  | 606,978 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 56,318 |  |
|  |  |  | 2663102100000-30/37-XF1 |  |  |  |  | Beton C30/37 XF1 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 131,483 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 19,336 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 75,09 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 35,042 |  |
| 69 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 570,600 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 22,824 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 171,18 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,571 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,171 |  |
| 70 |  |  | IzF04F |  |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 570,600 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 68,472 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,700 |  |  |  | 1 940,04 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,340 |  |  |  | 388,008 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  |  | t |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,685 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,130 |  |  |  | 1 289,556 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 1,141 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 14,836 |  |
| 71 |  |  | CR39A |  |  |  | Protejarea izolatiilor cu membrana profilata cu crampoane d400g/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 570,600 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 114,12 |  |
|  |  |  | 2682132601626-m |  |  |  |  | Membrana profilata cu crampoane d400g/m2 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 639,072 |  |
|  |  |  | 2873145888005 |  |  |  |  | Cuie cu cap plat. 3 x 30 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 5,706 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Perete de sprijin Ps-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Perete de sprijin Ps-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | TsC58B |  |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 2,380 |  |  |  | 0,714 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 11,200 |  |  |  | 3,36 |  |
| 73 |  |  | RpCA01A |  |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12,800 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,100 |  |  |  | 39,68 |  |
| 74 |  |  | TsC35A11 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,118 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 5,330 |  |  |  | 0,629 |  |
| 75 |  |  | TsI51A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  | 20,100 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0571 |  |  |  | 1,148 |  |
| 76 |  |  | TsC51A |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,118 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 0,039 |  |
| 77 |  |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 9,61 |  |
| 78 |  |  | TsD05B |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,310 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 8,820 |  |  |  | 2,734 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 9,430 |  |  |  | 2,923 |  |
| 79 |  |  | CB02C |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,468 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,072 |  |
| 80 |  |  | CA02C |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,850 |  |  |  | 3,465 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 0,585 |  |
|  |  |  | 2663102100000-8/10 |  |  |  |  | Beton C8/10 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 0,932 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,091 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,36 |  |
| 81 |  |  | CB02B |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 43,200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 8,64 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,750 |  |  |  | 32,40 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 12,96 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 12,96 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 1,296 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 5,184 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,864 |  |
| 82 |  |  | CB26A |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile din scinduri de rasinoase confectionate in ateliere de santier pentru beton aparent cu textura neteda , la constructii avind inaltimea pina la 20 m, etansarea cofrajelor executindu-se cu baghete de cauciuc in elemente verticale (pereti, stilpi), beton aparent de calitatea I |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 43,200 |  |
|  |  |  | 2852107335349 |  |  |  |  | Lucru la masina |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 64,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 17,28 |  |
|  |  |  | 2020112928000 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu astereala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 2010102906900 |  |  |  |  | Rigle de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 2320316202430 |  |  |  |  | Parafina |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2320156200901 |  |  |  |  | Motorina |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 8,64 |  |
|  |  |  | 2521216700963 |  |  |  |  | Teava PVC tip M, D= 25 mm |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 21,60 |  |
|  |  |  | 2811237329835 |  |  |  |  | Material metalic pentru rigidizare tip SECOM |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 2811237329836 |  |  |  |  | Material metalic pentru montare panouri cofraj beton aparent |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,047 |  |  |  | 2,03 |  |
|  |  |  | 2513206621430 |  |  |  |  | Cauciuc rotund - 0,98 kg/ml |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 12,96 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2462106109884 |  |  |  |  | Aracet tip EP 50 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,864 |  |
| 83 |  |  | CC02I |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 14,990 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,096 |  |  |  | 1,439 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 15,365 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 4,497 |  |
| 84 |  |  | CC02J2 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 404,730 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 24,284 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 1,214 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 414,848 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 4,047 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 121,419 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,405 |  |
| 85 |  |  | CA04F01 |  |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C30/37 XF1 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 10,900 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 4,850 |  |  |  | 52,865 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 4,905 |  |
|  |  |  | 2663102100000-30/37-XF1 |  |  |  |  | Beton C30/37 XF1 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 11,452 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 1,684 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 6,54 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 3,052 |  |
| 86 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 61,200 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 2,448 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 18,36 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,018 |  |
| 87 |  |  | IzF04F |  |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 61,200 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 7,344 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,700 |  |  |  | 208,08 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,340 |  |  |  | 41,616 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  |  | t |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,073 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,130 |  |  |  | 138,312 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,122 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 1,591 |  |
| 88 |  |  | CR39A |  |  |  | Protejarea izolatiilor cu membrana profilata cu crampoane d400g/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 61,200 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 12,24 |  |
|  |  |  | 2682132601626-m |  |  |  |  | Membrana profilata cu crampoane d400g/m2 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 68,544 |  |
|  |  |  | 2873145888005 |  |  |  |  | Cuie cu cap plat. 3 x 30 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,612 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Perete de sprijin Ps-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Scara exterioara nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | TsC58B |  |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,433 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 2,380 |  |  |  | 1,031 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 11,200 |  |  |  | 4,85 |  |
| 90 |  |  | RpCA01A |  |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 28,800 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,100 |  |  |  | 89,28 |  |
| 91 |  |  | TsC35A11 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 5,330 |  |  |  | 0,64 |  |
| 92 |  |  | TsI51A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  | 20,400 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0571 |  |  |  | 1,165 |  |
| 93 |  |  | TsC51A |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 0,04 |  |
| 94 |  |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 60,100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 18,631 |  |
| 95 |  |  | TsD05B |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,601 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 8,820 |  |  |  | 5,301 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 9,430 |  |  |  | 5,667 |  |
| 96 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,920 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,990 |  |  |  | 0,911 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 1,058 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,092 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,193 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,420 |  |  |  | 0,386 |  |
| 97 |  |  | CB03E |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 29,400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 4,41 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,850 |  |  |  | 24,99 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,147 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 8,82 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 8,82 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,882 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,882 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 3,822 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 3,528 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,588 |  |
| 98 |  |  | CB02B |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 72,400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 14,48 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,750 |  |  |  | 54,30 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,362 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 21,72 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 21,72 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,172 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 3,62 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 1,81 |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 7,24 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,109 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 8,688 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 1,448 |  |
| 99 |  |  | CC02M |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 57,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,065 |  |  |  | 3,705 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,228 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 58,425 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 15,96 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,057 |  |
| 100 |  |  | CC02N2 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 445,460 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,058 |  |  |  | 25,837 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 1,336 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 456,596 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 4,455 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 124,729 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,445 |  |
| 101 |  |  | CC02I |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 4,730 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,096 |  |  |  | 0,454 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 4,848 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,419 |  |
| 102 |  |  | CC02J2 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 219,670 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 13,18 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,659 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 225,162 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 2,197 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 65,901 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,22 |  |
| 103 |  |  | CA04F01 |  |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C30/37 XF1 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 9,200 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 4,850 |  |  |  | 44,62 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 4,14 |  |
|  |  |  | 2663102100000-30/37-XF1 |  |  |  |  | Beton C30/37 XF1 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 9,666 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 1,421 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 5,52 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 2,576 |  |
| 104 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 67,800 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 2,712 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 20,34 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,068 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,02 |  |
| 105 |  |  | IzF04F |  |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 67,800 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 8,136 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,700 |  |  |  | 230,52 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,340 |  |  |  | 46,104 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  |  | t |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,081 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,130 |  |  |  | 153,228 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,136 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 1,763 |  |
| 106 |  |  | CR39A |  |  |  | Protejarea izolatiilor cu membrana profilata cu crampoane d400g/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 67,800 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 13,56 |  |
|  |  |  | 2682132601626-m |  |  |  |  | Membrana profilata cu crampoane d400g/m2 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 75,936 |  |
|  |  |  | 2873145888005 |  |  |  |  | Cuie cu cap plat. 3 x 30 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,678 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Scara exterioara nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Scara exterioara nr.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | TsC58B |  |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,444 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 2,380 |  |  |  | 1,057 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 11,200 |  |  |  | 4,973 |  |
| 108 |  |  | RpCA01A |  |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 29,600 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,100 |  |  |  | 91,76 |  |
| 109 |  |  | TsC35A11 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,124 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 5,330 |  |  |  | 0,661 |  |
| 110 |  |  | TsI51A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  | 21,100 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0571 |  |  |  | 1,205 |  |
| 111 |  |  | TsC51A |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,124 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 0,041 |  |
| 112 |  |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 61,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 19,096 |  |
| 113 |  |  | TsD05B |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,616 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 8,820 |  |  |  | 5,433 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 9,430 |  |  |  | 5,809 |  |
| 114 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,950 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,990 |  |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 1,092 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,199 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,420 |  |  |  | 0,399 |  |
| 115 |  |  | CB03E |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 31,500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 4,725 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,850 |  |  |  | 26,775 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 9,45 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 9,45 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,945 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,945 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 4,095 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,63 |  |
| 116 |  |  | CB02B |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 74,300 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 14,86 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,750 |  |  |  | 55,725 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,372 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 22,29 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 22,29 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 2,229 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 3,715 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 1,858 |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 7,43 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,074 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,074 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,111 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 8,916 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 1,486 |  |
| 117 |  |  | CC02M |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 60,830 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,065 |  |  |  | 3,954 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,243 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 62,351 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,608 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 17,032 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,061 |  |
| 118 |  |  | CC02N2 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 503,240 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,058 |  |  |  | 29,188 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 1,51 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 515,821 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 5,032 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 140,907 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,503 |  |
| 119 |  |  | CC02I |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 4,730 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,096 |  |  |  | 0,454 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 4,848 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,419 |  |
| 120 |  |  | CC02J2 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 232,480 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 13,949 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,697 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 238,292 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 2,325 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 69,744 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,232 |  |
| 121 |  |  | CA04F01 |  |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C30/37 XF1 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 9,900 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 4,850 |  |  |  | 48,015 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 4,455 |  |
|  |  |  | 2663102100000-30/37-XF1 |  |  |  |  | Beton C30/37 XF1 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 10,401 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 5,94 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 2,772 |  |
| 122 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 69,600 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 2,784 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 20,88 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,021 |  |
| 123 |  |  | IzF04F |  |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 69,600 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 8,352 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,700 |  |  |  | 236,64 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,340 |  |  |  | 47,328 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  |  | t |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,130 |  |  |  | 157,296 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,139 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 1,81 |  |
| 124 |  |  | CR39A |  |  |  | Protejarea izolatiilor cu membrana profilata cu crampoane d400g/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 369,600 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 73,92 |  |
|  |  |  | 2682132601626-m |  |  |  |  | Membrana profilata cu crampoane d400g/m2 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 413,952 |  |
|  |  |  | 2873145888005 |  |  |  |  | Cuie cu cap plat. 3 x 30 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 3,696 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Scara exterioara nr.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Solutii Arhitecturale, Amenajarea teritoriului (02.2026/SA, PG)

| № crt. |  |  |  |  | Simbol norme şi Cod resurse |  |  |  |  | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice |  |  | U.M. |  |  |  | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de masura |  |  |  | Pe volumul total |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCS19B |  |  |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 517,700 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 273,186 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 273,186 |  |
| 2 |  |  | TsC35B12 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m / strat de nisip |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,760 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 6,890 |  |  |  | 5,236 |  |
| 3 |  |  | DI118 |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 227,660 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,143 |  |  |  | 32,555 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0239 |  |  |  | 5,441 |  |
|  |  |  | 2952260003544 |  |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0138 |  |  |  | 3,142 |  |
|  |  |  | 2952500005607 |  |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0138 |  |  |  | 3,142 |  |
| 4 |  |  | RpCS19G |  |  |  | Demontari: rigole, asezate pe beton |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 190,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,260 |  |  |  | 49,40 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,260 |  |  |  | 49,40 |  |
| 5 |  |  | RpCB18G |  |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / pereti |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 63,580 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 254,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 95,37 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 3,179 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 22,253 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 22,253 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 12,716 |  |
| 6 |  |  | RpCB18G |  |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / plansee |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 2,45 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 2,45 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 1,40 |  |
| 7 |  |  | RpCB18G |  |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / scari |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 68,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 25,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 5,95 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 5,95 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 3,40 |  |
| 8 |  |  | RpCB18G |  |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / pereu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 27,450 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 109,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 41,175 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 1,373 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 9,608 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 9,608 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 5,49 |  |
| 9 |  |  | RpCS19B |  |  |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 168,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 30,24 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 30,24 |  |
| 10 |  |  | RpCK42A |  |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 168,000 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 25,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 25,20 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 6,72 |  |
| 11 |  |  | RpCK42C |  |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul de adeziv |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 33,600 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,390 |  |  |  | 13,104 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,390 |  |  |  | 13,104 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 1,68 |  |
| 12 |  |  | RpCS19G |  |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 425,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,260 |  |  |  | 110,50 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,260 |  |  |  | 110,50 |  |
| 13 |  |  | RpCB18F |  |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / coama beton |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 4,850 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 2,100 |  |  |  | 10,185 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,320 |  |  |  | 6,402 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,242 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,290 |  |  |  | 1,406 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,290 |  |  |  | 1,406 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,728 |  |
| 14 |  |  | RpCP45D |  |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 918,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 18,36 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 18,36 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,734 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,918 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 2,754 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 4,59 |  |
| 15 |  |  | TsC35C22 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 5,630 |  |
|  |  |  | 2952270007405 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 3,280 |  |  |  | 18,466 |  |
| 16 |  |  | TsI51A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  | 1 151,000 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0571 |  |  |  | 65,722 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | TsE06A |  |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,340 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 9,030 |  |  |  | 12,10 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,34 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 1,608 |  |
| 18 |  |  | TsD16B1 |  |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010 fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 13,400 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,080 |  |  |  | 14,472 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 2,412 |  |
|  |  |  | 1421402200393/LA30-20-40 |  |  |  |  | Piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010 fr.20-40 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,250 |  |  |  | 16,75 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,34 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,67 |  |
| 19 |  |  | TsD16B1 |  |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010 fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.50 mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 6,700 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,080 |  |  |  | 7,236 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 1,206 |  |
|  |  |  | 1421402200393/LA30-5-20 |  |  |  |  | Piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010 fr.5-20 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,250 |  |  |  | 8,375 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,335 |  |
| 20 |  |  | CR38A |  |  |  | Strat de folie polietilena 100 mcr, in vederea turnarii betoanelor in fundatii |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 134,000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 13,40 |  |
|  |  |  | 2682132601626-pe100 |  |  |  |  | Folie polietilena 100 mcr |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 136,68 |  |
| 21 |  |  | CC03C |  |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata VR 8x150x150 (5.45 kg/m2) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 730,300 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 18,258 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 3,652 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  |  | Plase sudate |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 737,603 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 3,652 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 7,303 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 219,09 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,438 |  |
| 22 |  |  | CA02C1 |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C30/37 XF1 gr.100-150 mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 16,750 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 4,350 |  |  |  | 72,862 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 10,888 |  |
|  |  |  | 2663102100000-C30/37-XF1 |  |  |  |  | Beton C30/37 XF1 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 17,34 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,692 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,290 |  |  |  | 4,858 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,550 |  |  |  | 9,213 |  |
| 23 |  |  | DE18A |  |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat Bruc 3 gr.40 mm gri intunecat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 134,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,5802 |  |  |  | 77,747 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0158 |  |  |  | 2,117 |  |
|  |  |  | 2661112800655-4-b3-gi |  |  |  |  | Pavaj vibropresat Bruc 3 gr.40 mm gri intunecat |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 136,01 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,600 |  |  |  | 214,40 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 7,870 |  |  |  | 1 054,58 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0428 |  |  |  | 5,735 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 2,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Imbracaminte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | TsE06A |  |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  | 13,870 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 9,030 |  |  |  | 125,246 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 13,87 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 16,644 |  |
| 25 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 138,700 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,990 |  |  |  | 137,313 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 159,505 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 13,87 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 29,127 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,420 |  |  |  | 58,254 |  |
| 26 |  |  | DE18B |  |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj vibropresat Bruc 8 gr.80 mm gri deschis |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 505,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,0124 |  |  |  | 511,262 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0316 |  |  |  | 15,958 |  |
|  |  |  | 2661112800655-b8-g |  |  |  |  | Pavaj vibropresat Bruc 8 gr.80 mm gri deschis |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 512,575 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,600 |  |  |  | 808,00 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 15,730 |  |  |  | 7 943,65 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 2,525 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0857 |  |  |  | 43,278 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 10,10 |  |
| 27 |  |  | DE18B |  |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj vibropresat Bruc 8 gr.80 mm color |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 882,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,0124 |  |  |  | 892,937 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0316 |  |  |  | 27,871 |  |
|  |  |  | 2661112800655-b8-c |  |  |  |  | Pavaj vibropresat Bruc 8 gr.80 mm color |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 895,23 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,600 |  |  |  | 1 411,20 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 15,730 |  |  |  | 13 873,86 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 4,41 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0857 |  |  |  | 75,587 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 17,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | TsC54B |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 44,100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,990 |  |  |  | 43,659 |  |
|  |  |  | 1411122201752/20-40 |  |  |  |  | Piatra sparta fr.20-40 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 50,715 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 4,41 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 9,261 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,420 |  |  |  | 18,522 |  |
| 29 |  |  | DE10C |  |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 1000x250x150 pe beton C16/20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 16,50 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,520 |  |  |  | 57,20 |  |
|  |  |  | 266310210000120 |  |  |  |  | Beton clasa C16/20 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 4,95 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3,170 |  |  |  | 348,70 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2666122800286-25x15 |  |  |  |  | Bordura 1000x250x150 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,005 |  |  |  | 110,55 |  |
| 30 |  |  | DE11A |  |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 1000x200x100 pe beton C16/20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 320,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 38,40 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 57,60 |  |
|  |  |  | 266310210000120 |  |  |  |  | Beton clasa C16/20 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,048 |  |  |  | 15,36 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 326,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2666122800325-20x10 |  |  |  |  | Bordura 1000x200x100 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,005 |  |  |  | 321,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Rigole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | DE10C |  |  |  | Rigola de canalizare HDPE cu grila din otel zincat (cu set de fixare) 1000x150x200h, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 128,800 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 19,32 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,520 |  |  |  | 66,976 |  |
|  |  |  | 266310210000120 |  |  |  |  | Beton clasa C16/20 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 5,796 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3,170 |  |  |  | 408,296 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 1,159 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,773 |  |
|  |  |  | 2666122800286-rig |  |  |  |  | Rigola de canalizare HDPE cu grila din otel zincat (cu set de fixare) 1000x150x200h |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,005 |  |  |  | 129,444 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Rigole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Coama gard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | CP16B |  |  |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat, placi drepte sau curbe / Coama pentru gard OL-26 1000x440 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 189,000 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  |  | Montator P.B |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,300 |  |  |  | 245,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 28,35 |  |
|  |  |  | 2666122800600-OL26 |  |  |  |  | Coama pentru gard OL-26 1000x440 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 190,89 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0012 |  |  |  | 0,227 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,600 |  |  |  | 302,40 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,945 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 85,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Coama gard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Placari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | CB03J |  |  |  | Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 4,200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,714 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,280 |  |  |  | 5,376 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,756 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,504 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,084 |  |
| 34 |  |  | CA04E3 |  |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 30/25 (Bc 30/B 400), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 6,150 |  |  |  | 3,69 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 396,000 |  |  |  | 244,728 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,695 |  |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,635 |  |  |  | 0,392 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,195 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 0,168 |  |
| 35 |  |  | CE23C2 |  |  |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm / Lacrimar |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,660 |  |  |  | 19,80 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2710403642598 |  |  |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,850 |  |  |  | 57,72 |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 4,68 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 15,60 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 2,200 |  |  |  | 68,64 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,007 |  |  |  | 0,218 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 2874115893300 |  |  |  |  | Bolt |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 187,20 |  |
|  |  |  | 2874117308500 |  |  |  |  | Cartus |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 187,20 |  |
|  |  |  | 2874115840603 |  |  |  |  | Piulita |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 187,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,45 |  |
| 36 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 7,50 |  |
| 37 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  |  |  | Mortar ciment 150 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,033 |  |  |  | 4,95 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 1,80 |  |
| 38 |  |  | CG01A1 |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la manopera si utilaj pt grosimea 20 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | -150,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,100 |  |  |  | -15,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,020 |  |  |  | -3,00 |  |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  |  |  | Mortar ciment 150 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | -1,65 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,002 |  |  |  | -0,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,003 |  |  |  | -0,90 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | -0,45 |  |
| 39 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,045 |  |
| 40 |  |  | CE13A |  |  |  | Hidroizolatii cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Tehnoelast EPP sau analog |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | 2682132600470-EPP |  |  |  |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 181,125 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 47,25 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 6,00 |  |
| 41 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  |  |  | Mortar ciment 150 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,033 |  |  |  | 4,95 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 1,80 |  |
| 42 |  |  | CG01A1 |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la manopera si utilaj pt grosimea 50 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  |  |  | Mortar ciment 150 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,90 |  |
| 43 |  |  | CI24A |  |  |  | Placarea treptelor cu placi din portelan Cement Anthracite Matt 600x600x20 incleiate pe adeziv cu elasticitate sporita (clasa minima C2, optim C2S1) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,855 |  |  |  | 578,25 |  |
|  |  |  | 2670112202052* |  |  |  |  | Placi de portelan Cement Anthracite Matt 600x600x20 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 153,00 |  |
|  |  |  | 2462106110554* |  |  |  |  | Adeziv cu elasticitate sporita (clasa minima C2, optim C2S1) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 5,800 |  |  |  | 870,00 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,343 |  |  |  | 51,45 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,036 |  |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Placari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Finisare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | RpCJ34A |  |  |  | Pregatirea suprafetelor din beton pentru vopsire prin slefuire si demontarea proeminentelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 375,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 168,75 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 10,313 |  |
| 45 |  |  | CN54B |  |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 375,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 2430226101010* |  |  |  |  | Grund cu cuart |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,415 |  |  |  | 155,625 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 18,75 |  |
| 46 |  |  | CN11B |  |  |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea mata pentru beton pe baza de solvent pentru exterior, aplicate in 3 straturi / k=0.67 pentru 2 straturi |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 375,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,550 |  |  |  | 138,188 |  |
|  |  |  | 2430116104070-ext |  |  |  |  | Vopsea mata pentru beton pe baza de solvent pentru exterior |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,750 |  |  |  | 188,438 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 12,563 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 12,563 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 1,005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Balustrade Ltot=67.0 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | CL17B |  |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1 675,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,190 |  |  |  | 318,25 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 16,75 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 16,75 |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1 675,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 8,375 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 13,40 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 16,75 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 33,50 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 33,50 |  |
| 48 |  |  | CN21D |  |  |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 62,400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,360 |  |  |  | 84,864 |  |
|  |  |  | 2430116105060 |  |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 11,232 |  |
|  |  |  | 2430226100950 |  |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 15,60 |  |
|  |  |  | 2430226102200 |  |  |  |  | Chit de cutit epoxidic |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 1,872 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Balustrade Ltot=67.0 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | TsH91A |  |  |  | Instalarea banci pe 2 picioare / Banca "OLTENIA" cu speteaza si laterale cu motive traditionale, profile din otel si sezut din lamele de lemn gata prelucrat si vopsit 0,75 mH x 1,8 mL x 0,45 ml pe beton C12/15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,900 |  |  |  | 28,50 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 6,75 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 4,850 |  |  |  | 72,75 |  |
|  |  |  | 2513206621460* |  |  |  |  | Banca "OLTENIA" cu speteaza si laterale cu motive traditionale, profile din otel si sezut din lamele de lemn gata prelucrat si vopsit 0,75 mH x 1,8 mL x 0,45 ml |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2663102100000-12/15 |  |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 2,25 |  |
| 50 |  |  | TsH91B |  |  |  | Instalarea Cos de gunoi "RUSTIC" din tabla cu motive traditionale, profile din metal si lamele de lemn gata prelucrat si vopsit sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 4,850 |  |  |  | 24,25 |  |
|  |  |  | 2030112931102-rustic |  |  |  |  | Cos de gunoi "RUSTIC" din tabla cu motive traditionale, profile din metal si lamele de lemn gata prelucrat si vopsit |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2663102100000-12/15 |  |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,084 |  |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Inverzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | TsC03E1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,535 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 1,950 |  |  |  | 1,043 |  |
| 52 |  |  | TsI51A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  | 74,900 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0571 |  |  |  | 4,277 |  |
| 53 |  |  | TsC51A |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,535 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,161 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 0,177 |  |
| 54 |  |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 53,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 16,585 |  |
| 55 |  |  | TsH05B |  |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 535,000 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 69,55 |  |
| 56 |  |  | TsH09A |  |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  | 5,350 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 4,820 |  |  |  | 25,787 |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3,960 |  |  |  | 21,186 |  |
| 57 |  |  | TsH12B |  |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  | 5,350 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,660 |  |  |  | 3,531 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 5,35 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,386 |  |  |  | 2,065 |  |
| 58 |  |  | TsH156B |  |  |  | Sapatul gropitelor de marime, cm. 50 x 50 x 50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 3,00 |  |
| 59 |  |  | TsH24A |  |  |  | Plantari arbusti fara balot / Buxus Sempervirens |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,340 |  |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 1111000100002-buxus |  |  |  |  | Buxus Sempervirens |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,040 |  |  |  | 31,20 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 0221107204203 |  |  |  |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 1714227322897 |  |  |  |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2052157343803 |  |  |  |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Inverzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |