- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrări de reparație curente la CTAS Orhei, or. Orhei,  str. Vasile Lupu, 113.

prin procedura de achiziție: achiziție de valoare mică

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://cnas.gov.md/lib.php?l=ro&idc=532&t=/Achizitii-publice/Plan-de-achizitii-publice/&year=2025

Denumirea autorității contractante: Casa Naţională de Asigurări Sociale

- IDNO: 1004600030235

- Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Tudor,3

- Numărul de telefon/fax: 022-257-681; 022-257-840

- Adresa de e-mail  şi pagina web oficială ale autorității contractante: achizitiicnas@cnas.gov.md,   www.cnas.gov.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP .

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

Cod CPV:  (45000000-7)  Lucrări de construcție

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45000000-7 | Lucrări de reparație curente la CTAS Orhei, or. Orhei, str. Vasile Lupu, 113. | bucată | 1 | Conform listei volumelor de lucrări Anexa nr. 1 | 260 000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 260 000,00 lei |

Anexa nr. 1

Lista volumelor constatate pentru realizarea

lucrărilor de reparații curente la CTAS Orhei

|  | 1. Birou 201 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 45,0000 |
|  | Desfacerea pardoselilor din parchet (inclusiv plinte) | m2 | 18,0000 |
|  | Demontari radiatoare | m2 | 0,8000 |
|  | Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretior (*doar manopera) | m2 | 0,8000 |
|  | Grunduirea suprafetelor interioare pereti | m2 | 45,0000 |
|  | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") | m2 | 45,0000 |
|  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual | m2 | 45,0000 |
|  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri) | m2 | 4,5000 |
|  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | 18,0000 |
|  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 18,0000 |
|  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 18,0000 |
|  | Cornier plastic la glafuri pentru usi | m | 5,4000 |
|  | 1.2. Electricitate |  |  |
|  | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. | m | 9,6000 |
|  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor) | buc | 12,0000 |
|  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 5,0000 |
|  | Montarea Cablu canal plastic 120x60 | m | 9,6000 |
|  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...) | buc | 8,0000 |
|  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV) | buc | 2,0000 |
|  | Montarea - intrerupator | buc | 2,0000 |
|  | Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) | buc | 5,0000 |
|  | 2. Birou 202 si 202A 2.1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 95,3700 |
|  | Desfacerea pardoselilor din parchet (inclusiv plinte) | m2 | 43,4600 |
|  | Demontari radiatoare | m2 | 1,5000 |
|  | Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretior (*doar manopera) | m2 | 1,5000 |
|  | Grunduirea suprafetelor interioare pereti | m2 | 95,3700 |
|  | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") | m2 | 95,3700 |
|  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual | m2 | 95,3700 |
|  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri) | m2 | 6,2000 |
|  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | 43,4600 |
|  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 43,4600 |
|  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 43,4600 |
|  | Cornier plastic la glafuri pentru usi | m | 10,8000 |
|  | 2.2. Electricitate |  |  |
|  | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. | m | 8,5000 |
|  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor) | buc | 11,0000 |
|  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 7,0000 |
|  | Montarea Cablu canal plastic 120x60 | m | 8,5000 |
|  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...) | buc | 7,0000 |
|  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV) | buc | 1,0000 |
|  | Montarea - intrerupator | buc | 3,0000 |
|  | Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) | buc | 7,0000 |
|  | 3. Birou 203 3.1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 54,3900 |
|  | Desfacerea pardoselilor din parchet (inclusiv plinte) | m2 | 27,7200 |
|  | Demontari radiatoare | m2 | 1,5000 |
|  | Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretior (*doar manopera) | m2 | 1,5000 |
|  | Grunduirea suprafetelor interioare pereti | m2 | 54,3900 |
|  | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") | m2 | 54,3900 |
|  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual | m2 | 54,3900 |
|  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri) | m2 | 2,0000 |
|  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | 27,7200 |
|  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 27,7200 |
|  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 27,7200 |
|  | Cornier plastic la glafuri pentru usi | m | 5,4000 |
|  | 3.2. Electricitate |  |  |
|  | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. | m | 10,0000 |
|  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor) | buc | 24,0000 |
|  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,0000 |
|  | Montarea Cablu canal plastic 120x60 | m | 10,0000 |
|  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...) | buc | 19,0000 |
|  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV) | buc | 4,0000 |
|  | Montarea - intrerupator | buc | 2,0000 |
|  | Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) | buc | 4,0000 |
|  | 4. Birou 206 4.1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 34,6300 |
|  | Desfacerea pardoselilor din parchet (inclusiv plinte) | m2 | 10,7800 |
|  | Demontari radiatoare | m2 | 0,6000 |
|  | Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretior (*doar manopera) | m2 | 0,6000 |
|  | Grunduirea suprafetelor interioare pereti | m2 | 34,6300 |
|  | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") | m2 | 34,6300 |
|  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual | m2 | 34,6300 |
|  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri) | m2 | 2,0000 |
|  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | 10,7800 |
|  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 10,7800 |
|  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 10,7800 |
|  | Cornier plastic la glafuri pentru usi | m | 5,4000 |
|  | 4.2. Electricitate |  |  |
|  | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. | m | 5,7000 |
|  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor) | buc | 16,0000 |
|  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |
|  | Montarea Cablu canal plastic 120x60 | m | 5,7000 |
|  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...) | buc | 14,0000 |
|  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV) | buc | 1,0000 |
|  | Montarea - intrerupator | buc | 1,0000 |
|  | Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) | buc | 2,0000 |
|  | 5. Birou 207 5.1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 32,8600 |
|  | Desfacerea pardoselilor din parchet (inclusiv plinte) | m2 | 7,3500 |
|  | Demontari radiatoare | m2 | 0,6000 |
|  | Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretior (*doar manopera) | m2 | 0,6000 |
|  | Grunduirea suprafetelor interioare pereti | m2 | 32,8600 |
|  | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") | m2 | 32,8600 |
|  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual | m2 | 32,8600 |
|  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri) | m2 | 2,0000 |
|  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | 7,3500 |
|  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 7,3500 |
|  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 7,3500 |
|  | Cornier plastic la glafuri pentru usi | m | 5,4000 |
|  | 5.2. Electricitate |  |  |
|  | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. | m | 5,7000 |
|  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor) | buc | 12,0000 |
|  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |
|  | Montarea Cablu canal plastic 120x60 | m | 5,7000 |
|  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...) | buc | 10,0000 |
|  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV) | buc | 1,0000 |
|  | Montarea - intrerupator | buc | 1,0000 |
|  | Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) | buc | 2,0000 |
|  | 6. Birou 208 6.1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 34,6300 |
|  | Desfacerea pardoselilor din parchet (inclusiv plinte) | m2 | 10,7800 |
|  | Demontari radiatoare | m2 | 0,6000 |
|  | Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretior (*doar manopera) | m2 | 0,6000 |
|  | Grunduirea suprafetelor interioare pereti | m2 | 34,6300 |
|  | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") | m2 | 34,6300 |
|  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual | m2 | 34,6300 |
|  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri) | m2 | 2,0000 |
|  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | 10,7800 |
|  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 10,7800 |
|  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 10,7800 |
|  | Cornier plastic la glafuri pentru usi | m | 5,4000 |
|  | 6.2. Electricitate |  |  |
|  | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. | m | 6,0000 |
|  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor) | buc | 10,0000 |
|  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |
|  | Montarea Cablu canal plastic 120x60 | m | 6,0000 |
|  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...) | buc | 8,0000 |
|  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV) | buc | 1,0000 |
|  | Montarea - intrerupator | buc | 1,0000 |
|  | Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) | buc | 2,0000 |
|  | 7. Bucatarie 7.1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 48,6300 |
|  | Demontari radiatoare | m2 | 1,2000 |
|  | Montarea radiatoarelor din fonta dupa finisarea peretior (*doar manopera) | m2 | 1,2000 |
|  | Grunduirea suprafetelor interioare pereti | m2 | 48,6300 |
|  | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") | m2 | 48,6300 |
|  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual | m2 | 48,6300 |
|  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri) | m2 | 5,5000 |
|  | Cornier plastic la glafuri pentru usi | m | 5,4000 |
|  | 7.2. Electricitate |  |  |
|  | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. | m | 11,0000 |
|  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor) | buc | 6,0000 |
|  | Montarea Cablu canal plastic 120x60 | m | 11,0000 |
|  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...) | buc | 4,0000 |
|  | Montarea - intrerupator | buc | 2,0000 |
|  | 8. Lucrari de evacuare deseuri |  |  |
|  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2 | t | 5,0000 |
|  | Incarcarea in auto gunoi | t | 5,0000 |
|  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 5,0000 |

Notă: Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de către Beneficiar.

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot; V

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: 40 de zile din data semnării contractului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţei | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obligativitatea prezentării |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cererea de participare | Formular completat și confirmat prin semnătura electronică, conform anexei 7, (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021) | DA |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Formular completat și confirmat prin semnătura electronică, conform anexei 8, (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021) | DA |
| 3 | Documente aferente ofertei | Devize locale forma № 3, 5, 7 emise prin programa electronică „WinSmeta”, confirmat prin semnătura electronică a Participantului | DA |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valută: - lei moldovenești.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț fără TVA.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

-  Conform informației în  SIA RSAP .

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ,

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
 Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin  SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba Română.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației în SIA RSAP .

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Nu se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante:

Președinta grupului de lucru:  _______________________ Maia MORARU

L.Ș.