| Lucrari civile la gradinita de copii din a.Sculeni, r-ul Ungheni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

Deviz-oferta № 6-1-1

Apeduct si canalizare exterioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Apeduct |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,39 |  |  |
| 2 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare | m3 | 3,80 |  |  |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,05 |  |  |
| 4 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) | m3 | 3,60 |  |  |
| 5 | TsD17A | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv Sol local | m3 | 33,56 |  |  |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,33 |  |  |
| 7 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 9,20 |  |  |
| 8 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 9,20 |  |  |
| 9 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)-УПОР | m3 | 0,50 |  |  |
| 10 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Caminul (1/ПГ) |  |  |  |  |
| 11 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana ( H1-1, H1-2, N1.) | m3 | 0,87 |  |  |
| 12 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana(.Total КЦД-15-1шт. КЦ15-6-1шт, КЦ15-9a-1шт, .КЦО1-1шт. ) Capac Л. Scara =1.7kg/buc | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 100 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 10,00 |  |  |
| 14 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 10,00 |  |  |
| 15 | IzF30B | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B | m2 | 1,18 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Montarea caminului |  |  |  |  |
| 16 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,44 |  |  |
| 17 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД 10 (1шт). КЦ10-6 (2шт), КЦ10-9а (1шт), ),КЦП1-10-1 ,КЦО-1 1шт), Scara 7,5kg Capac-Л | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Conducta |  |  |  |  |
| 18 | AcA11A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse,ПЭ100 SDR13.6 PN1,0 d=75 mm | m | 40,00 |  |  |
| 19 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, ), la conductele de alimentare cu apa de 80 mm -30ч6бр | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( СOT ПЭ100) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, mm. | buc | 2,00 |  |  |
| 21 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor , avind diametrul de 75 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 22 | цена | Втулка под фланец д=75мм | buc | 3,00 |  |  |
| 23 | AcA10B | Трубы полиэтиленовые водопроводные д200мм ПЭ 100 PN1.0 -Гильза L=0,5m*3buc | m | 1,50 |  |  |
| 24 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. mufa d75mm | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, -Футляр д 280мм SDR21 PN0.63Mпа | m | 10,00 |  |  |
| 26 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura d 80 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 27 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( ОТВОД ПЭ100 30gr) din polietilena,д= 75 mm. | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | AcB06A | Montarea hidrantilor -(Установка подземных пожарных гидрантов, диам.80мм Н=1250мм) | buc | 2,00 |  |  |
| 29 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura - Фланец под пожарный гидрант д=80мм | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | AcF09A | Указатель Флюоресцентный (искл. tabla- вкл. указатель) | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | AcE51C | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm | piesa | 1,00 |  |  |
| 32 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa , cu diametru pina la 100 mm | m | 40,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale si medicale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 33 |  | Пожарный гидрант Н=1250мм д80мм | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | preti | Vana 30ч6бр la conductele D80mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Canalizare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 35 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 0,99 |  |  |
| 36 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la canale deschise, | m3 | 11,04 |  |  |
| 37 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte | m2 | 80,00 |  |  |
| 38 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (camin) | m3 | 0,12 |  |  |
| 39 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) | m3 | 2,10 |  |  |
| 40 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Umputura Sol local | 100 m3 | 0,95 |  |  |
| 41 | TsD17A | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv Sol local | m3 | 11,04 |  |  |
| 42 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,06 |  |  |
| 43 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 8,70 |  |  |
| 44 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 8,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Camin |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Montarea caminului |  |  |  |  |
| 45 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,14 |  |  |
| 46 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД 10 (1шт). КЦ10-6 (2шт), КЦ10-9а (1шт), ),КЦП1-10-1 ,КЦО-1 1шт), Scara 7,5kg Capac-Л | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 100 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00 |  |  |
| 48 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.2. Отмостка асфальтобетонная |  |  |  |  |
| 49 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee | m3 | 1,10 |  |  |
| 50 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina | m3 | 0,55 |  |  |
| 51 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) | m3 | 0,83 |  |  |
| 52 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 0,83 |  |  |
| 53 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 5,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Conducte |  |  |  |  |
| 54 | AcD18C | Montarea tevii din PVC SN4, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm | m | 20,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale si medicale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Benefgiciu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Reustaurarrea de asfalt |  |  |  |  |
| 55 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 20,00 |  |  |
| 56 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 3,00 |  |  |
| 57 | DG01A | Desfacerea de fundatii din piatra bruta, | m2 | 15,00 |  |  |
| 58 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 0,03 |  |  |
| 59 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,08 |  |  |
| 60 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) | m3 | 2,25 |  |  |
| 61 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 2,25 |  |  |
| 62 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, вручную) | m2 | 15,00 |  |  |
| 63 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 15,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale si medicale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| ( .) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()