Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție ______________din_________	
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a generatorului Direcției regionale „Nord” a IGC pentru anul 2022	
	
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinţă	
1	2	3	4	5	6	7	
Lotul 1							
Pornirea motorului pentru cel puțin 20 min				Pornirea motorului pentru cel puțin 20 min			
Verificarea înbinărilor și strângerea elementelor de asamblare				Verificarea înbinărilor și strângerea elementelor de asamblare			
Verificarea nivelului ulei motor și schimbul conform tabelului de mai jos				Verificarea nivelului ulei motor și schimbul conform tabelului de mai jos			
Verificarea nivelului lichidului de răcire și densității acestuia				Verificarea nivelului lichidului de răcire și densității acestuia			
Verificarea racordurilor a radiatorului, circuitele auxiliare				Verificarea racordurilor a radiatorului, circuitele auxiliare			
Verificarea și curățarea sistemului de admisie a aerului				Verificarea și curățarea sistemului de admisie a aerului			
Verificarea circuitului de alimentare cu combustibil				Verificarea circuitului de alimentare cu combustibil			
Curățarea sau schimbarea (după caz) filtrului de aer				Curățarea sau schimbarea (după caz) filtrului de aer			
Verificarea stării furtunurilor și a colierelor de strângere				Verificarea stării furtunurilor și a colierelor de strângere			
Verificarea nivelului și densității electrolitului din acumulator				Verificarea nivelului și densității electrolitului din acumulator			
Verificarea altematorului și a circuitului electric				Verificarea altematorului și a circuitului electric			
Verificarea redresorului pentru acumulatori				Verificarea redresorului pentru acumulatori			
Verificarea racordului, tobei și a colectorului de eșapament				Verificarea racordului, tobei și a colectorului de eșapament			
Verificarea apărătorilor și protecțiilor				Verificarea apărătorilor și protecțiilor			
Verificarea continuității conexiunilor				Verificarea continuității conexiunilor			
Verificarea contactului în suporții siguranțelor				Verificarea contactului în suporții siguranțelor			
Verificarea semnalizărilor luminoase din panoul control				Verificarea semnalizărilor luminoase din panoul control			
Măsurarea tensiunii la bornele generatorului				Măsurarea tensiunii la bornele generatorului			
Verificarea frecvenței				Verificarea frecvenței			
Strângerea șuruburilor de la conductorii de forță				Strângerea șuruburilor de la conductorii de forță			
Filtru ulei				Filtru ulei			
Filtru motorină				Filtru motorină			
Filtru aer				Filtru aer			
Ulei 15w40				Ulei 15w40			
Antigel -40, roșu				Antigel -40, roșu			

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. ____
la contractul nr.____
din „___”  __________ 2022
SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr.23

Numărul procedurii de achiziţie______________din_________	
Obiectul achiziţiei: Servicii de mentenanță a generatorului Direcției regionale „Nord” a IGC pentru anul 2022	

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-
tatea	Preţ unitar (fără TVA)	Preţ unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificaţie bugetară (IBAN)	Discount %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Bunuri/servicii										
	Lotul 1										
50532300-6	Pornirea motorului pentru cel puțin 20 min	buc.	1					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
50532300-6	Verificarea înbinărilor și strângerea elementelor de asamblare	buc.	1					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
50532300-6	Verificarea nivelului ulei motor și schimbul conform tabelului de mai jos	buc.	1					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
50532300-6	Verificarea nivelului lichidului de răcire și densității acestuia	buc.	1					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
50532300-6	Verificarea racordurilor a radiatorului, circuitele auxiliare	buc.	1					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
50532300-6	Verificarea și curățarea sistemului de admisie a aerului	buc.	1					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
50532300-6	Verificarea circuitului de alimentare cu combustibil	buc.	1					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
50532300-6	Curățarea sau schimbarea (după caz) filtrului de aer	buc.	1					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
50532300-6	Verificarea stării furtunurilor și a colierelor de strângere	buc.	1					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
50532300-6	Verificarea nivelului și densității electrolitului din acumulator	buc.	1					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
50532300-6	Verificarea altematorului și a circuitului electric	buc.	1					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
50532300-6	Verificarea redresorului pentru acumulatori	buc.	1					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
50532300-6	Verificarea racordului, tobei și a colectorului de eșapament	buc.	1					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
50532300-6	Verificarea apărătorilor și protecțiilor	buc.	1					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
50532300-6	Verificarea continuității conexiunilor	buc.	1					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
50532300-6	Verificarea contactului în suporții siguranțelor	buc.	1					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
50532300-6	Verificarea semnalizărilor luminoase din panoul control	buc.	1					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
50532300-6	Măsurarea tensiunii la bornele generatorului	buc.	1					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
50532300-6	Verificarea frecvenței	buc.	1					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
50532300-6	Strângerea șuruburilor de la conductorii de forță	buc.	1					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
50532300-6	Filtru ulei	buc.	1					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
50532300-6	Filtru motorină	buc.	1					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
50532300-6	Filtru aer	buc.	1					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
50532300-6	Ulei 15w40	lit.	20					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
50532300-6	Antigel -40, roșu	lit.	20					31.12.2022	MD86TRPBAB222500A14340AC		
	TOTAL										

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________