| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziția elementelor conductei de abur a Blocului energetic Nr.1, Nr.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
| Lotul 1 - Elementele conductei de abur a Blocului energetic nr. 1 și nr. 3 (coturi și reducție) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | Cot 90o 400 с25 | buc | 59 |  |  |  |  |  | Termenul de livrare a elementelor conductei de abur – 60 de zile din data semnării contractului |  | Până la 60 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | Cot 45o 400 с25 | buc | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | Cot 90o 250 с32 | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | Cot 90o 200 с32 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | Cot 45o 200 с32 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | Reducție 273x325 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 - Elementele conductei de abur a Blocului energetic nr. 1 și nr. 3 (țevi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | Țeavă 426x8 | m | 228 |  |  |  |  |  | Termenul de livrare a elementelor conductei de abur – 60 de zile din data semnării contractului |  | până la 60 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | Țeavă 273x8 | m | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | Țeavă 219x8 | m | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |