În scopul asigurării bunei  funcționări  a Institutului Oncologic, în perioada rece 2023 -2024 , este necesar de efectuat spălarea și probarea hidraulică a sistemelor de încălzire a edificiilor aflate în gestiunea instituției.

| Nr, d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitatea /UM | Cerinţe speciale | Period pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lucrări de spălare și probare hidraulica a sistemelor de încălzire a IMSP Institutul Oncologic |  | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa Teava din otel - 2 984,00 m Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa Teava PPR - 22 306,60 m | 20 zile de la semnarea contractului de antrepriză |

Cost estimativ  160000 lei,  fără TVA.

Telefonul de contact

Nicolae Scorțescu

069556588