| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție: 21051692 din_________ |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice pentru semestrul I anului 2022. |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1SET BURGHIE SI BITI |  |  |  | SET 50 ACC X-LINE BOSCH sau analog. În set: cruce (PH),plane (SL),hexagonale, capete tubulare, lemn, piatra, metal |  |  |
| Lotul 2 SURUB AUT. CAP PAST |  |  |  | 4.2*13MM (1cut/200buc) |  |  |
| Lotul 3 SURUB OXIDAT |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3.1 SURUB OXIDAT G/CARTON LEMN |  |  |  | 3.5*16 (1cut/200buc) |  |  |
| Lotul 3.2 SURUB OXIDAT G/CARTON LEMN |  |  |  | 3.5*25 (1cut/200buc) |  |  |
| Lotul 3.3 SURUB OXIDAT G/CARTON LEMN |  |  |  | 3.5*32 (1cut/200buc) |  |  |
| Lotul 4 DIBLU PROP |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4.1 DIBLU PROP CU SURUB |  |  |  | KRX 6/3.5*40 (1cut/200buc)** |  |  |
| Lotul 4.2 DIBLU PROP CU SURUB |  |  |  | KRX 8/4*40 (1cut/100buc)** |  |  |
| Lotul 4.3 DIBLU PROP CU SURUB |  |  |  | KRX 8/5*60 (1cut/100buc)** |  |  |
| Lotul 5 SURUB AUT. CAP PAST |  |  |  | 4.2*25MM (1cut/200buc) |  |  |
| Lotul 6 BLOC DE DISTRIBUTIE |  |  |  | DIN-REICA UKK 80A |  |  |
| Lotul 7 INTR. AUTOMAT |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 7.1 INTR. AUTOMAT |  |  |  | HDB3W (VA47-29,63) 1P C 32А |  |  |
| Lotul 7.2 INTR. AUTOMAT |  |  |  | HDB3W (VA47-29,63) 1P C 25А |  |  |
| Lotul 7.3 INTR. AUTOMAT |  |  |  | HDB3W (VA47-29,63) 1P C 20А |  |  |
| Lotul 7.4 INTR. AUTOMAT |  |  |  | HDB3W (VA47-29,63) 1P C 16А |  |  |
| Lotul 7.5 INTR. AUTOMAT |  |  |  | HDB3W (VA47-29,63) 1P C 10А |  |  |
| Lotul 7.6 INTR. AUTOMAT |  |  |  | HDB3W (VA47-29,63) 3P C 40А |  |  |
| Lotul 7.7 INTR. AUTOMAT |  |  |  | HDB3W (VA47-29,63) 3P C 32А |  |  |
| Lotul 8 RELEU CONTROL TENSIUNE |  |  |  | ZUBR D32T; Tensiune 100 - 400 V |  |  |
| Lotul 9 SINA DE MONTARE |  |  |  | DIN-35 100CM |  |  |
| Lotul 10 INTR.AUTOM.DIF. SUPR. |  |  |  | HDB3WPLE (AVDT32 63) 1P+N C 25A 30mA |  |  |
| Lotul 11 CLESTE DE MASURAT CURENTUL |  |  |  | Model 2808 1000A AC/DC |  |  |
| Lotul 12 CONECTIUNE FORBOX |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 12.1 CONECTIUNE FORBOX |  |  |  | 4MM (1set/10buc) |  |  |
| Lotul 12.2 CONECTIUNE FORBOX |  |  |  | CONECTIUNE FORBOX 10MM (1set/5buc) |  |  |
| Lotul 13 CONECTOR |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 13.1 CONECTOR |  |  |  | VVAGO SLIM CONNECTOR-2 2P 0.2-4mm2 |  |  |
| Lotul 13.2 CONECTOR |  |  |  | VVAGO SLIM CONNECTOR-3 3P 0.2-4mm2 |  |  |
| Lotul 13.3 CONECTOR |  |  |  | VVAGO CU OJ 8 CMK2-6 |  |  |
| Lotul 13.4 CONECTOR |  |  |  | VVAGO CU OJ 6 CMK-423 |  |  |
| Lotul 13.5 CONECTOR |  |  |  | VVAGO CU OJ 4 CMK-422 |  |  |
| Lotul 13.6 CONECTOR |  |  |  | VVAGO CU OJ 5 CMK-625 |  |  |
| Lotul 13.7 CONECTOR |  |  |  | VVAGO CU OJ 4 CMK-624 |  |  |
| Lotul 14 CABLU |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 14.1 CABLU |  |  |  | VVGng 3*2.5 |  |  |
| Lotul 14.2 CABLU |  |  |  | VVGng 3*1.5 |  |  |
| Lotul 15 FIR ELECTRIC |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 15.1 FIR ELECTRIC PVS |  |  |  | PVS 5*4 |  |  |
| Lotul 15.2 FIR ELECTRIC PVS |  |  |  | PVS 3*2.5 |  |  |
| Lotul 15.3 FIR ELECTRIC PVS |  |  |  | PVS 3*1.5 |  |  |
| Lotul 15.4 FIR ELECTRIC PVS |  |  |  | PVS 3*1.0 |  |  |
| Lotul 16TUB GOFRAT |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 16.1 TUB GOFRAT |  |  |  | D=16 750N CU SONDA |  |  |
| Lotul 16.2 TUB GOFRAT |  |  |  | D=20 750N CU SONDA |  |  |
| Lotul 16.3 TUB GOFRAT |  |  |  | D=25 750N CU SONDA |  |  |
| Lotul 16.4 TUB GOFRAT |  |  |  | D=32 320N CU SONDA |  |  |
| Lotul 17 CONECTOR |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 17.1 CONECTOR UNIVERSAL |  |  |  | P2 32A (221-412) |  |  |
| Lotul 17.2 CONECTOR UNIVERSAL |  |  |  | 3P 32A (221-413) |  |  |
| Lotul 18 CURELUSA |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 18.1 CURELUSA |  |  |  | ALBA SCAME (100BUC/PAC) |  |  |
| Lotul 18.2 CURELUSA |  |  |  | NEAGRA SCAME (100BUC/PAC) |  |  |
| Lotul 18.3 CURELUSA |  |  |  | ALBA SCAME (100BUC/PAC) |  |  |
| Lotul 18.4 CURELUSA |  |  |  | NEAGRA SCAME (100BUC/PAC) |  |  |
| Lotul 18.5 CURELUSA |  |  |  | ALBA SCAME (100BUC/PAC) |  |  |
| Lotul 19 CANAL PENTRU CABLU |  |  |  | 16*16*2000 ADEZIV; o buc=2metri |  |  |
| Lotul 20 CONECTIUNE FORBOX |  |  |  | 6MM (5buc/1set); Tensiune 500 V |  |  |
| Lotul 21 TEAVA PE |  |  |  | D=25 |  |  |
| Lotul 22 CLEME |  |  |  | Omega D=20;din plastic |  |  |
| Lotul 23 IZOLATOR DE TENSIUNE |  |  |  | Model: SM-51 |  |  |
| Lotul 24 CUTIE PU PRIZE +SAM |  |  |  | D=65*40MM |  |  |
| Lotul 25 CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER. |  |  |  | ADINCI D=60 H=65mm |  |  |
| Lotul 26 INDICATOR CABLU SUB TENSIUNE |  |  |  | 120*240 |  |  |
| Lotul 27 INDICATOR NU CONECTATI(NU CUPLATI) LUCREAZA OAMENI |  |  |  | 120*240 |  |  |
| Lotul 28 INDICATOR PERICOL DE VIATA |  |  |  | 120*240 |  |  |
| Lotul 29 INDICATOR NU DESCHIDETI!SE LUCREAZA |  |  |  | 120*240 |  |  |
| Lotul 30 TRAFARET CIFRA |  |  |  | (1set/10BUC) |  |  |
| Lotul 31 VENTILATOR |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 31.1 VENTILATOR SIMPLE |  |  |  | Debit de aer 95 m3/h; Puterea 14 W; Tensiune 230 V; Turaţii la mersul în gol 2300 rot/min;instalarea în conductele de ventilație sau pentru conectarea la conductele de ventilație cu diametrul de 100 mm. |  |  |
| Lotul 31.2 VENTILATOR SIMPLE |  |  |  | Tip WS (comutatorul BOB); Debit de aer 95 m3/h; Turaţii la mersul în gol 2300 rot/min;Puterea 14 W; Tensiune 230 V;Ventilator axial de baie cu panou frontal subțire (6,5 mm), conceput pentru sisteme de ventilație, evacuare. |  |  |
| Lotul 32 INTRERUPATOR UNIT. EXTERIOR CU CLEME |  |  |  | 10A 250V IP55 |  |  |
| Lotul 33 PRIZA UNIT.EXTER.EURO CU CAPAC |  |  |  | 16A 250V IP66 |  |  |
| Lotul 34 PRIZA UNITARA EURO EXTER. |  |  |  | 16A IP44 ALBA |  |  |
| Lotul 35 PRIZA DUBLA EURO EXTER. |  |  |  | 16A IP44 ALBA |  |  |
| Lotul 36 INTRERUPATOR UNITAR EXTER. |  |  |  | 10A IP44 ALB ELMOS (10/120 buc) |  |  |
| Lotul 37 PRIZA EXTERIOARA 2 LOCURI CU PAMINTARE |  |  |  | 16A 250V makel |  |  |
| Lotul 38 PRIZA EXTERIOARA 4 LOCURI CU PAMINTARE |  |  |  | 16A 250V makel |  |  |
| Lotul 39 PRIZA MOBILA CAUCIUC CU PAMINTARE |  |  |  | 16A 250V CU PAMINTARE |  |  |
| Lotul 40 FISA EURO CAUCIUC CU PAMINTARE |  |  |  | 16A 250V CU PAMINTARE |  |  |
| Lotul 41 PRIZA MOBILA DUBLA CAUCIUC |  |  |  | 16A IP44 |  |  |
| Lotul 42 PRIZA CU CAPAC |  |  |  | IP44 PБ13-1-0M |  |  |
| Lotul 43 PRIZA (COLODCA) CU DOUA LOCURI CU CAPAC |  |  |  | IP44 PБ32-1-0M |  |  |
| Lotul 44 PRIZA (COLODCA) CU TREI LOCURI CU CAPAC |  |  |  | IP44 PБ33-1-0M |  |  |
| Lotul 45 INTR. AUTOMAT |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 45.1 INTR. AUTOMAT |  |  |  | HDM3-250N/3P 100A (VA88-35) |  |  |
| Lotul 45.2 INTR. AUTOMAT |  |  |  | HDM3-100N/3P 100A (VA88-33) |  |  |
| Lotul 46 FELINAR |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 46.1 FELINAR |  |  |  | Dimensiuni 1200 x 150 mm; Tensiune 220 - 240 V; Soclu G13; Puterea 2 x 36 W |  |  |
| Lotul 46.2 FELINAR |  |  |  | CPV LED PROFIX-120S 1*36W T8 120cm IP54 HOROZ |  |  |
| Lotul 46.3 FELINAR |  |  |  | JM-WT CPV 2*18W ELECTRONIC IP54 (8b/c) |  |  |
| Lotul 46.4 FELINAR |  |  |  | CPV 1*40W T8 IP54 HL142 ELECTROMAGNETIC HOROZ |  |  |
| Lotul 46.5 FELINAR |  |  |  | JM-WT CPV 1*18W ELECTRONIC (8b/c) |  |  |
| Lotul 46.6 FELINAR |  |  |  | LED (EXT.) SMD PL 600*600*35mm 48W 6500K 3200LM ELMOS |  |  |
| Lotul 47 TUB LED |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 47.1 TUB LED |  |  |  | Glass 12W AC220V T8 1200Lm 60CM 6500K ELMOS(20 buc) |  |  |
| Lotul 47.2 TUB LED |  |  |  | Glass 12W AC220V T8 1200Lm 60CM 4000K ELMOS(20 buc) |  |  |
| Lotul 47.3 TUB LED |  |  |  | Glass 25W AC220V T8 2500Lm 120CM 6500K ELMOS |  |  |
| Lotul 48 PROJECTOR LED |  |  |  | FL107 30W 6500K IP65 2700Lm ELMOS |  |  |
| Lotul 49 PROIECTOR TRACKLIGHT LED |  |  |  | VARNA-30 30W 4200K ALB HOROZ |  |  |
| Lotul 50 LANTERNA DE PUS PE CAP |  |  |  | HL343L BECKHAM-3 3W HOROZ |  |  |
| Lotul 51 PROJECTOR CU ACUMULATOR |  |  |  | 4400mAh 20W 4000K ORNO |  |  |
| Lotul 52 LAMPA INFRAROSIE |  |  |  | IKZK 250W PL (89494) |  |  |
| Lotul 53 BEC LED |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 53.1 BEC LED |  |  |  | A60 15W E27 6400K 1400Lm ELMOS |  |  |
| Lotul 53.2 BEC LED |  |  |  | A65 18W E27 6000K 220-240V ELMOS NO FLICKER |  |  |
| Lotul 53.3 BEC LED |  |  |  | 50W 4750LM 6500K E27/E40 REXANT |  |  |
| Lotul 54 DULIE |  |  |  | HL582 094-001-0003 E27 CARBOLIT HOROZ |  |  |
| Lotul 55 SOCLU SUB UNGHI DIN CARBOLIT |  |  |  | E27 kasan |  |  |
| Lotul 56 DULIE |  |  |  | HL580 094-001-0001 E14 CARBOLIT HOROZ |  |  |
| Lotul 57 BEC |  |  |  | Stan A55 75W 230V E27 CL PHILIPS |  |  |
| Lotul 58 BANDA DE AVERTIZARE ,,ATENTIE CABLU" |  |  |  | 150*3MM/100M REXANT |  |  |
| Lotul 59 COVOR DIELECTRIC |  |  |  | 500x500x6mm NEGRU |  |  |
| Lotul 60 OCHELARI DE PROTECTIE |  |  |  | 1 B II CU ELASTIC INCOLOR PC YATO |  |  |
| Lotul 61 PILE ELECTR. |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 61.1 PILE ELECTR. |  |  |  | LR03P6BP/10 AAA 4+2 POWER ALKALINE PHILIPS |  |  |
| Lotul 61.2 PILE ELECTR. |  |  |  | POWER ALCALINE AA x12 LR6 PHILIPS |  |  |
| Lotul 61.3 PILE ELECTR. |  |  |  | ULTRA ALKALINE 6LR61 PHILIPS |  |  |
| Lotul 62 INTRERUPATOR MANUAL |  |  |  | ROSU-ALB Horoz |  |  |
| Lotul 63 BANDA ADEZIVA HARTIE |  |  |  | 48MMХ 50M TOYA |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: 21051692 din _________ Obiectul de achiziției: Materiale electrice pentru semestrul I anului 2022. Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 31600000-2 Lotul 1SET BURGHIE SI BITI set 1 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 2 SURUB AUT. CAP PAST pachet 1 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 3 SURUB OXIDAT La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 3.1 SURUB OXIDAT G/CARTON LEMN pachet 1 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 3.2 SURUB OXIDAT G/CARTON LEMN pachet 1 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 3.3 SURUB OXIDAT G/CARTON LEMN pachet 1 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 4 DIBLU PROP La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 4.1 DIBLU PROP CU SURUB pachet 1 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 4.2 DIBLU PROP CU SURUB pachet 1 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 4.3 DIBLU PROP CU SURUB pachet 1 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 5 SURUB AUT. CAP PAST pachet 1 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 6 BLOC DE DISTRIBUTIE buc. 3 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 7 INTR. AUTOMAT La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 7.1 INTR. AUTOMAT buc. 3 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 7.2 INTR. AUTOMAT buc. 30 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 7.3 INTR. AUTOMAT buc. 20 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 7.4 INTR. AUTOMAT buc. 5 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 7.5 INTR. AUTOMAT buc. 5 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 7.6 INTR. AUTOMAT buc. 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 7.7 INTR. AUTOMAT buc. 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 8 RELEU CONTROL TENSIUNE buc. 2 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 9 SINA DE MONTARE buc. 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 10 INTR.AUTOM.DIF. SUPR. buc. 5 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 11 CLESTE DE MASURAT CURENTUL buc. 1 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 12 CONECTIUNE FORBOX La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 12.1 CONECTIUNE FORBOX set 5 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 12.2 CONECTIUNE FORBOX set 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 13 CONECTOR La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 13.1 CONECTOR buc. 50 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 13.2 CONECTOR buc. 50 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 13.3 CONECTOR buc. 50 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 13.4 CONECTOR buc. 50 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 13.5 CONECTOR buc. 50 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 13.6 CONECTOR buc. 50 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 13.7 CONECTOR buc. 50 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 14 CABLU La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 14.1 CABLU m 200 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 14.2 CABLU m 200 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 15 FIR ELECTRIC La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 15.1 FIR ELECTRIC PVS m 100 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 15.2 FIR ELECTRIC PVS m 500 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 15.3 FIR ELECTRIC PVS m 400 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 15.4 FIR ELECTRIC PVS m 400 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 16TUB GOFRAT La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 16.1 TUB GOFRAT m 600 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 16.2 TUB GOFRAT m 300 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 16.3 TUB GOFRAT m 200 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 16.4 TUB GOFRAT m 100 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 17 CONECTOR La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 17.1 CONECTOR UNIVERSAL buc. 100 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 17.2 CONECTOR UNIVERSAL buc. 100 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 18 CURELUSA La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 18.1 CURELUSA pachet 2 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 18.2 CURELUSA pachet 2 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 18.3 CURELUSA pachet 2 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 18.4 CURELUSA pachet 2 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 18.5 CURELUSA pachet 2 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 19 CANAL PENTRU CABLU buc 50 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 20 CONECTIUNE FORBOX set 20 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 21 TEAVA PE m 100 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 22 CLEME buc. 100 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 23 IZOLATOR DE TENSIUNE buc. 30 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 24 CUTIE PU PRIZE +SAM buc. 20 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 25 CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER. buc. 1 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 26 INDICATOR CABLU SUB TENSIUNE buc. 2 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 27 INDICATOR NU CONECTATI(NU CUPLATI) LUCREAZA OAMENI buc. 2 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 28 INDICATOR PERICOL DE VIATA buc. 2 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 29 INDICATOR NU DESCHIDETI!SE LUCREAZA buc. 2 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 30 TRAFARET CIFRA set 2 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 31 VENTILATOR La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 31.1 VENTILATOR SIMPLE buc. 1 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 31.2 VENTILATOR SIMPLE buc. 2 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 32 INTRERUPATOR UNIT. EXTERIOR CU CLEME buc. 20 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 33 PRIZA UNIT.EXTER.EURO CU CAPAC buc. 2 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 34 PRIZA UNITARA EURO EXTER. buc. 40 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 35 PRIZA DUBLA EURO EXTER. buc. 40 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 36 INTRERUPATOR UNITAR EXTER. buc. 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 37 PRIZA EXTERIOARA 2 LOCURI CU PAMINTARE buc. 5 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 38 PRIZA EXTERIOARA 4 LOCURI CU PAMINTARE buc. 20 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 39 PRIZA MOBILA CAUCIUC CU PAMINTARE buc. 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 40 FISA EURO CAUCIUC CU PAMINTARE buc. 20 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 41 PRIZA MOBILA DUBLA CAUCIUC buc. 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 42 PRIZA CU CAPAC buc. 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 43 PRIZA (COLODCA) CU DOUA LOCURI CU CAPAC buc. 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 44 PRIZA (COLODCA) CU TREI LOCURI CU CAPAC buc. 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 45 INTR. AUTOMAT La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 45.1 INTR. AUTOMAT buc. 2 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 45.2 INTR. AUTOMAT buc. 1 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 46 FELINAR La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 46.1 FELINAR buc. 30 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 46.2 FELINAR buc. 20 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 46.3 FELINAR buc. 1 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 46.4 FELINAR buc. 3 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 46.5 FELINAR buc. 5 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 46.6 FELINAR buc. 2 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 47 TUB LED La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 47.1 TUB LED buc. 50 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 47.2 TUB LED buc. 1 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 47.3 TUB LED buc. 100 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 48 PROJECTOR LED buc. 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 49 PROIECTOR TRACKLIGHT LED buc. 6 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 50 LANTERNA DE PUS PE CAP buc. 3 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 51 PROJECTOR CU ACUMULATOR buc. 1 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 52 LAMPA INFRAROSIE buc. 100 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 53 BEC LED La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 53.1 BEC LED buc. 30 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 53.2 BEC LED buc. 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 53.3 BEC LED buc. 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 54 DULIE buc. 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 55 SOCLU SUB UNGHI DIN CARBOLIT buc. 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 56 DULIE buc. 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 57 BEC buc. 100 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 58 BANDA DE AVERTIZARE ,,ATENTIE CABLU" buc. 1 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 59 COVOR DIELECTRIC buc. 3 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 60 OCHELARI DE PROTECTIE buc. 1 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 61 PILE ELECTR. La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 61.1 PILE ELECTR. set 3 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 61.2 PILE ELECTR. set 3 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 61.3 PILE ELECTR. buc. 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 62 INTRERUPATOR MANUAL buc. 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 31600000-2 Lotul 63 BANDA ADEZIVA HARTIE buc. 3 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |