Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “15” 09. 2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea «Consumabile p-u Terapia Intravenoasă de Termoreglare - 2026»                                                                                 
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1778503914991/ 21617225 conform SIA RSAP M-Tender

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): _Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO: 1003600152606

- Adresa: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1

- Numărul de telefon/fax: (022) 250-809,  Moisenco Cristina- Serviciu achiziții publice.

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@urgenta.md        http://www.urgenta.md,

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu e cazul.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | U/M | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33180000-5 | 1. Kit inițiere terapie intensivă, monitorizare termică intravenoasă pentru Thermogard XP | buc | 11 | 1. Kit inițiere terapie intensivă, monitorizare termică intravenoasă pentru Thermogard XP. 1. Porțiunea pentru schimbul termic, care să includă spirală din oțel inaxidabil incorporate în tubulatură; 2. Porțiune destinată inserției în pompa perictaltică a aparatului de Monitoring Termic, care să constea în tubulatura ajustată, prevăzută cu capcană de aer; 3. Porțiune intermediară dintre pacient și parte Kitului responsabilă de control termic, să includă: tubulatura - ce se termină cu 2 porturi Luer pentru conectarea la pacient. 4. Să fie dotat cu indicator mecanic de funcționare. | 123 684,00 |
| 33180000-5 | 2. Cateter intravenos pentru procedura de monitorizare termică intravenoasă cu 3 BALONAȘE pentru Thermogard XP | buc | 7 | 2. Cateter intravenos pentru procedura de monitorizare termică intravenoasă cu 3 BALONAȘE pentru Thermogard XP. 1.Să posede 2 porturi Luer pentru ajustarea cu Kitul de inițiere a terapiei de monitirizare termică intravenoasă; 2. Să posede 3 porturi pentru infuzie, diametrul extern 9.3 FR, lungime 38 cm; 3. Să posede 3 balonașe (lungime 80mm) pentru recircularea soluției de răcire; 4. Cateterele să fie realizate din material hipoalergen, radioopac, preheparinizate, MRT compatibil. | 188 067,60 |
| 33180000-5 | 3. Cateter intravenos pentru procedura de monitorizare termică intravenoasă cu 1 BALONAȘ pentru Thermogard XP | buc | 3 | 3. Cateter intravenos pentru procedura de monitorizare termică intravenoasă cu 1 BALONAȘ pentru Thermogard XP. 1. Să posede 2 porturi Luer pentru ajustarea cu Kitul de inițiere a terapiei de monitirizare termică intravenoasă; 2. Să posede 3 porturi pentru infuzie, diametrul extern 9.3 FR, lungime 20 cm; 3.Să posede 1 balonașe (lungime 80mm) pentru recircularea soluției de răcire; 4. Cateterele să fie realizate din material hipoalergen, radioopac, preheparinizate, MRT compatibil. | 71 604,00 |
| 33180000-5 | 4. Cateter intravenos pentru procedura de monitorizare termică intravenoasă cu 4 BALONAȘE pentru Thermogard XP | buc | 1 | 4. Cateter intravenos pentru procedura de monitorizare termică intravenoasă cu 4 BALONAȘE pentru Thermogard XP. 1. Să posede 2 porturi Luer pentru ajustarea cu Kitul de inițiere a terapiei de monitirizare termică intravenoasă; 2. Să posede 3 porturi pentru infuzie, diametrul extern 9.3 FR, lungime 45 cm; 3. Să posede 4 balonașe (lungime 80mm) pentru recircularea soluției de răcire; 4. Cateterele să fie realizate din material hipoalergen, radioopac, preheparinizate, MRT compatibil. | 26 866,80 |
| 33180000-5 | 5.Sonda urinară pentru monitoring termic pentru Thermogard XP | buc | 11 | 5.Sonda urinară pentru monitoring termic pentru Thermogard XP. Sonda urinară pentru monitoring termic. Să posede sensor pentru termometrie, mărimea CH/FR 16-18. | 8 976,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  | 419 198,40 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu este cazul.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: La comandă, după necesități, în termen de 15 zile după efectuarea comenzii.

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Oferta tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobatăprin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Oferta financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. | Obligatoriu |
| 4 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020 din 26.11.2020- confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 5 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Certificat de atribuire a contului bancar/ Lista fondatorilor a operatorului economic - cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. | Obligatoriu |
| 6 | Certificat ce atestă calitatea bunului | certificate de la producător ce atestă calitatea/conformitatea produsului (ISO CE valabil)- confirmat prin semnătura/ștampila | Obligatoriu |
| 7 | Certificat ISO 13485 | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | La solicitare |
| 8 | Catalogul producatorului/ prospecte/documente tehnice p/u produsul oferit | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale p/u corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020.În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. | Obligatoriu |
| 10 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz  emisă de o bancă comercială (anexa 9), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416)cuantumul 0 % fără TVA .

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz emisă de o bancă comercială (anexa 10), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416) cuantumul 0% cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz   Nu se aplică .

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică: licitație electronică, 3 runde, pasul minim de micșorare a ratei de licitație 1%. În cazul ofertelor cu preț indentic, câștigătoare va fi desemnată oferta clasată pe primul loc și prima depusă în SIA RSAP M-Tender, cu corespunderea tuturor cerințelor solicitate.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică .

- Ofertele se prezintă în valuta:___ lei  MDL).

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Indicată în SIA RSAP M-Tender/ pe data de: Indicată în SIA RSAP M-Tender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  __Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP__.

- Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP M-Tender.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _Nu se aplică_.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):__Nu se aplică_.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_ Nu se aplică_.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu se aplică.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:Indicată în SIA RSAP M-Tender.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): __Nu__.

- Alte informații relevante: ------

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________Diana Manea.