Anexa 2

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă

tel, fax, e-mail

### OFERTĂ

Către: ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului şi adresa completă)

Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:

T-44/02-24 Materiale electrice

(denumirea   contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

  - Furnizarea (executarea, prestarea):

| Nr | Denumirea/ Specificarea tehnică deplină solicita | Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant | Canti tatea |  | Pret unitar, Lei fără TVA | Suma, Lei fără TVA | Pret unitar, cu TVA | Suma, Lei cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dulie de perete, din carbolit E27 înclinată |  | buc | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Bandă electroizolantă, 19 mm x 20 m culoare alb PVC |  | buc | 300 |  |  |  |  |
| 3 | Bandă electroizolantă, 19 mm x 20 m culoare negru PVC |  | buc | 200 |  |  |  |  |
| 4 | Bandă electroizolantă, 19 mm x 20 m, albastra PVC |  | buc | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Senzor zi/noapte, 145 x 62mm,1200W,220V, IP44 |  | buc | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Tub LED T8 9W G13 AC 220V 60cm 6500k |  | buc | 200 |  |  |  |  |
| 7 | Tub LED, T8 12W G13 AC 220V 60cm 6500k |  | buc | 170 |  |  |  |  |
| 8 | Tub LED, T8 18W G13 AC 220V 1200cm 6500k |  | buc | 350 |  |  |  |  |
| 9 | Tub LED, T8 18W G13 AC 220V 60cm 6500k |  | buc | 40 |  |  |  |  |
| 10 | Tub fluorescent T8 G13 36W 120cm 220V |  | buc | 30 |  |  |  |  |
| 11 | Tub fluorescent, T8 G13 18W 60cm 220V |  | buc | 40 |  |  |  |  |
| 12 | Bec, LED E40 40W 6500K 230V |  | buc | 25 |  |  |  |  |
| 13 | Bec, LED 50W E27 230V |  | buc | 10 |  |  |  |  |
| 14 | Bec, LED A60 9W E27 4200K 620lm 220V |  | buc | 420 |  |  |  |  |
| 15 | Bec, LED A60 230V AC E27 12W 41000K |  | buc | 550 |  |  |  |  |
| 16 | Bec, LED A60 230V AC E27 20W 6500K |  | buc | 380 |  |  |  |  |
| 17 | Bec, LED A60 E27/10W/6500K 230V |  | buc | 100 |  |  |  |  |
| 18 | Bec, LED T 120 40W E27 6500K 4700LM 230V |  | buc | 62 |  |  |  |  |
| 19 | Lanterne, LED 3W 150 Lm 3 x AAA, carcasa aluminiu Portabilă, |  | buc | 110 |  |  |  |  |
| 20 | Tub termocontractabil, D 4mm, culoarea albă |  | m | 50 |  |  |  |  |
| 21 | Manșon de cablu, PG 36 |  | buc | 100 |  |  |  |  |
| 22 | Clemă pentru cablu, secțiunea cablu 50 mm2 |  | buc | 10 |  |  |  |  |
| 23 | Clemă pentru cablu, secțiunea cablu 25 mm2 |  | buc | 10 |  |  |  |  |
| 24 | Clemă pentru cablu, secțiunea cablu 6 mm2 |  | buc | 10 |  |  |  |  |
| 25 | Etichetă pentru marcarea cablului din plastic, culoarea albă 55x55mm |  | buc | 200 |  |  |  |  |
| Total Lot nr. 1 |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tub metalic izolat, d-32mm, negru,flexibil, izolatia din PVC |  | m | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Canal cablu, Plastic, 25x16x2000 mm |  | m | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Colier plastic, 4x200 plastic împachetat câte 100 buc |  | set | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Colier plastic, 3x150mm/ plastic împachetat câte 100 buc |  | set | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Colier plastic, 4x250 mm plastic împachetat câte 100 buc |  | set | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Colier plastic, 2,5x150 mm plastic împachetat câte 100 buc |  | set | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Întrerupător automat, 3P 4A C 230/400 V |  | buc | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Întrerupător automat, 1P B 16A 230/400V |  | buc | 20 |  |  |  |  |
| 9 | Întrerupător automat, 2P B 10A 230/400V |  | buc | 15 |  |  |  |  |
| 10 | Întrerupător automat, 1Р B 10 A 230/400V |  | buc | 63 |  |  |  |  |
| 11 | Întrerupător automat, 1Р B 6A 230/400V |  | buc | 45 |  |  |  |  |
| 12 | Întrerupător automat, C 10A 2P 230/400V |  | buc | 16 |  |  |  |  |
| 13 | Întrerupător automat, C 10A 3P 220/ 400V |  | buc | 18 |  |  |  |  |
| 14 | Întrerupător automat, C 16A 1P 230/400V |  | buc | 37 |  |  |  |  |
| 15 | Întrerupător automat, C 25A 1P 230/400V |  | buc | 36 |  |  |  |  |
| 16 | Întrerupător automat, C 25A 2P 230/400V |  | buc | 29 |  |  |  |  |
| 17 | Întrerupător automat, C 16A 2P 230/400V |  | buc | 51 |  |  |  |  |
| 18 | Întrerupător automat, C 16A 3P 230/400V |  | buc | 9 |  |  |  |  |
| 19 | Întrerupător automat, C 25A 3P 230/ 400V |  | buc | 32 |  |  |  |  |
| 20 | Întrerupător automat, C 40A 3P 230/400V |  | buc | 3 |  |  |  |  |
| 21 | Întrerupător automat, C 50A 3P 230/ 400V |  | buc | 18 |  |  |  |  |
| 22 | Întrerupător automat, 32A 3P C 230/400V |  | buc | 23 |  |  |  |  |
| 23 | Întrerupător automat, 25A 3P B 230/400V |  | buc | 4 |  |  |  |  |
| Total Lot nr. 2 |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Total oferta, lei fără TVA |  |  |  |  | x |  | x |  |

Livrare la depozitul central al Î.S. Moldelectrica, str. Ciocana 8, mun. Chișinău

  - Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

lei, fără TVA

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de	lei,

(suma în litere şi în cifre)

  - Termen de livrare:

(se completează în mod obligatoriu)

  - Condiții de achitare:

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării:

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) şi L.Ş.