Anexa nr. 2
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DEPRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Consumabile de laborator

prin procedura de achiziție: achiziție publică de valoare mică (CVM), cu solicitarea a minimum 3 oferte și publicare pe platforma achizitii.md

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://ansp.md/achizitii/

1. Denumirea autorității contractante: Agenția Națională pentru Sănătate Publică

2. IDNO: 1018601000021

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67 A

4. Numărul de telefon/fax: 067493406

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: achizitii@ansp.gov.md; www.ansp.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul achiziției publicate pe platforma achizitii.md.

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: Autoritate administrativă subordonată Ministerului Sănătății al RM.

8. Agenția Națională pentru Sănătate Publică invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 | 33140000-3 | Sistem de filtrare cu vid pe flacon – 500 mL | bucată | 60 | Sistem steril de filtrare cu vid, 500 mL; membrană 0,20–0,22 µm; diametru filtru 90 mm. Detalii complete în Anexa nr. 3. | 56 400,00 |
| Lotul 1 | 33140000-3 | Sistem de filtrare cu vid pe flacon – 1000 mL | bucată | 60 | Sistem steril de filtrare cu vid, 1000 mL; membrană 0,20–0,22 µm; diametru filtru 90 mm. Detalii complete în Anexa nr. 3. |  |
| Lotul 2 | 33140000-3 | Vârf transparent cu filtru pentru pipetă automată (steril), 0,2–20 µL | rack | 250 | Vârfuri universale sterile cu filtru hidrofob, 0,2–20 µL; rack steril cu 96 vârfuri; adecvate PCR. Detalii complete în Anexa nr. 3. | 30 000,00 |
| Lotul 3 | 33140000-3 | Tuburi criogenice sterile, volum 5,0 mL | bucată | 4000 | Tuburi criogenice sterile din PP, 5,0 mL, capac filetat, adecvate până la -196°C, fără DNază/RNază/ADN uman/pirogeni. Detalii complete în Anexa nr. 3. | 34 900,00 |
| Lotul 4 | 33140000-3 | Mănuși din latex, fără pudră, mărimea S | bucată | 4000 | Mănuși de unică folosință din latex, fără pudră, mărimea S. Detalii complete în Anexa nr. 3. | 9 600,00 |
| Lotul 4 | 33140000-3 | Mănuși din nitril, fără pudră, mărimea S | bucată | 4000 | Mănuși de unică folosință din nitril, fără pudră, mărimea S. Detalii complete în Anexa nr. 3. |  |
| Lotul 4 | 33140000-3 | Mănuși din latex, fără pudră, mărimea M | bucată | 4000 | Mănuși de unică folosință din latex, fără pudră, mărimea M. Detalii complete în Anexa nr. 3. |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 130 900,00 lei fără TVA |

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta: pentru un singur lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului, după caz. Locul livrării: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67. Bunurile se livrează în ambalajul original al producătorului, cu documentele/certificatele solicitate valabile.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu.

15. Prestarea serviciului/livrarea bunurilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau acte administrative: Nu se aplică.

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție; informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței | Nivelul minim/Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE (Anexa nr. 2) | Original. Completat și semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 2 | Cerere de participare (Anexa nr. 1) | Original. Completată și semnată electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice (Anexa nr. 3) | Completate de ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6 și 7; semnate electronic. | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț (Anexa nr. 4) | Completate de ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11, după necesitate; semnate electronic. | Obligatoriu |
| 5 | Declarație de eligibilitate (Anexa nr. 5) | Original. Completată și semnată electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (Anexa nr. 6) | Original. Oferta se menține valabilă 30 zile; document semnat electronic. | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări (Anexa nr. 7) | Completată și semnată electronic, la solicitarea autorității contractante, după caz. | La solicitare / după caz |
| 8 | Declarație privind datele de identificare ale operatorului economic (Anexa nr. 9) | Completată și semnată electronic de către participant. | La solicitare / pentru contractare |
| 9 | Certificat/decizie de înregistrare sau extras din Registrul de Stat | Copie/Original, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 10 | Documente confirmatoare ale specificațiilor tehnice | Fișe tehnice, cataloage/prospecte ale producătorului sau documente echivalente, semnate electronic. | Obligatoriu |
| 11 | Certificat ISO 9001 și/sau ISO 13485 al producătorului | Copie valabilă la data depunerii ofertei, semnată electronic de către participant. | Obligatoriu, după caz |
| 12 | Certificat de conformitate (CE) / Declarație de conformitate sau echivalent | Copie valabilă, semnată electronic de către participant. | Obligatoriu, după caz |
| 13 | Declarație privind termenul de valabilitate restant la livrare | Termenul restant la livrare va fi >90% din termenul total și, după caz, nu mai puțin de 12 luni. Original, semnat electronic. Formular suplimentar integrat la finalul documentației. | Obligatoriu, după caz |
| 14 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie/Original confirmat prin semnătură electronică. | La solicitare / pentru contractare |
| 15 | Solicitarea clarificărilor | Clarificările pot fi solicitate în termen de 3 zile până la termenul-limită de depunere a ofertelor, prin intermediul platformei achizitii.md. | Obligatoriu |

17. Garanția pentru ofertă: nu se aplică.

18. Termenul de valabilitate al bunurilor: la momentul livrării, termenul de valabilitate restant trebuie să fie mai mare de 90% din termenul total de valabilitate, dar nu mai puțin de 12 luni, după caz.

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: nu se aplică.

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată: nu se aplică.

21. Licitație electronică: nu se aplică.

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: bunurile se livrează în ambalajul original al producătorului; documentele/certificatele solicitate trebuie să fie valabile.

23. Ofertele se prezintă în valută: lei MD.

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut cu corespunderea tuturor cerințelor obligatorii solicitate privind obiectul achiziției.

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform informației publicate pe platforma achizitii.md.

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ofertele se depun electronic prin intermediul platformei achizitii.md.

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

*Termenul de valabilitate a ofertelor începe din ziua imediat următoare termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

Data-limită de depunere a ofertelor nu se include în calculul termenului de valabilitate.

29. Locul deschiderii ofertelor: platforma achizitii.md. Ofertele depuse după termenul-limită nu se acceptă.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu se aplică; depunerea și deschiderea ofertelor au loc electronic prin platforma achizitii.md.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

32. Semnarea contractului: în termen de 2 zile de la transmiterea contractului spre semnare.

33. Respectivul contract nu se referă la un proiect/program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene. Sursa de finanțare: proiect/grant, cod 70010.

34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et. 4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md .

35. Data și referința publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: nu se aplică.

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

37. Data publicării anunțului de intenție sau precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat.

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform platformei achizitii.md.

39. Alte informații relevante: finanțare din proiect/grant, cod 70010; cod ECO 334110. Termenul pentru solicitarea clarificărilor: 3 zile până la termenul-limită de depunere a ofertelor.

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al OMC: Nu.

41. Alte informații relevante: toate documentele depuse de participant vor fi semnate electronic. Cerințele tehnice complete sunt prevăzute în Anexa nr. 3, iar oferta de preț se completează în Anexa nr. 4. Formularele integrate în prezentul anunț fac parte din documentația de atribuire.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________ 	Nicolae JELAMSCHI

Executor: Vladimir Vornic

Tel.: 067493406

e-mail: achizitii@ansp.gov.md

Anexa nr. 1

CERERE DE PARTICIPARE

Către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67 A

Stimaţi domni,

Ca urmare a invitației de participare din [ziua/luna/anul], privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Consumabile de laborator”, noi [denumirea/numele ofertantului/candidatului], am luat cunoştinţă de condițiile și cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării [data]

Cu stimă,

Ofertant/candidat [denumirea operatorului economic]

[semnătura autorizată]

Anexa nr. 2

APROBAT

prin Ordinul

Ministrului Finanțelor

nr.      din _________2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC

DE ACHIZIȚII EUROPEAN

- Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.

- Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.

- Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.

- Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.

- Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:

- Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;

- Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;

- Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;

- Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;

- Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;

- Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;

- Capitolul VII. Declarații finale.

- Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

| Cod poziție | Conținutul cerinței | Răspuns |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Informații despre publicare |  |  |
| 1A.1 | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | Conform platformei achizitii.md |
| - Identitatea autorității/entității contractante |  |  |
| 1B.1 | Denumirea autorității/entității contractante | AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ |
| 1B.2 | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante | 1018601000021 |

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Informații privind operatorul economic |  |  |
| 2A.1 | Denumirea operatorul economic | ¦text¦ |
| 2A.2 | Țara | ¦text¦ |
| 2A.3 | Cod poștal | ¦text¦ |
| 2A.4 | Oraș/Localitate | ¦text¦ |
| 2A.5 | Adresa juridică | ¦text¦ |
| 2A.6 | Pagina web | ¦text¦ |
| 2A.7 | Persoana sau persoanele de contact | ¦text¦ |
| 2A.7.1 | Telefon | ¦text¦ |
| 2A.7.2 | Adresa de e-mail | ¦text¦ |
| 2A.8 | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP) | ¦număr¦ |
| 2A.9 | Numărul cod TVA | ¦număr¦ |
| 2A.10 | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat | ¦text¦ |
| 2A.11 | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv |  |
| 2A.11.1 | Numele acționarilor / asociaților | ¦text¦ |
| 2A.11.2 | Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară] | ¦text¦ |
| 2A.11.3 | Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2) | ¦text¦ |
| 2A.12 | Operatorul economic este: - întreprindere mică - întreprindere mijlocie - și altele 󠇡 | ¦text¦ |
| 2A.13 | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 2A.13.1 | Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați? | ¦număr¦ |
| 2A.13.2 | Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză? | ¦text¦ |
| 2A.14 | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 2A.14.1 | Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc). | ¦text¦ |
| 2A.14.2 | Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică. | ¦text¦ |
| 2A.14.3 | Specificați denumirea grupului participant. | ¦text¦ |
| Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat. |  |  |
| - Informații privind reprezentanții operatorului economic |  |  |
| Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică. |  |  |
| 2B.1 | Nume și prenume | ¦text¦ |
| 2B.2 | Poziție/acționând în calitate de.. | ¦text¦ |
| 2B.3 | Țară | ¦text¦ |
| 2B.4 | Telefon | [număr] |
| 2B.5 | Adresa de e-mail | ¦text¦ |
| - Informații privind utilizarea capacităților altor entități |  |  |
| 2C.1 | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză. |  |  |
| - Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează |  |  |
| 2D.1 | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 2D.1.1 | Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși. | ¦text¦ |

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
| --- | --- | --- |
| - Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 3A.1 | Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3A.2 | Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3A.3 | Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3A.4 | Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3A.5 | Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3A.6 | Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3A.7 | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3A.7.1 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri. | ¦text¦ |
| - Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale |  |  |
|  | Plata impozitelor |  |
| 3B.1 | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3B.1.1 | Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale? | ¦text¦ |
| 3B.1.2 | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3B.1.3 | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei. | ¦text¦ |
| 3B.2 | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1. | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3B.2.1 | Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3B.3 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3B.4 | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: ¦text¦ |
|  |  | Autoritatea sau organismul emitent(ă): ¦text¦ |
|  |  | Referința exactă a documentației: ¦ ¦text¦ |
| - Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici |  |  |
| 3C.1 | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3C.1.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3C.1.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri. | ¦text¦ |
| - Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale |  |  |
|  | Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale |  |
| 3D.1 | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3D.1.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3D.1.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri. | ¦text¦ |
| 3D.2 | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3D.2.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3D.2.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri. | ¦text¦ |
| 3D.3 | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3D.3.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3D.3.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri. | ¦text¦ |
|  | Insolvabilitatea |  |
| 3D.4 | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărârii judecătorești? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3D.4.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3D.4.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri. | ¦text¦ |
|  | Active administrate de lichidator |  |
| 3D.5 | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3D.5.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3D.5.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri. | ¦text¦ |
|  | Activitățile economice sunt suspendate |  |
| 3D.6 | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3D.6.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3D.6.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri. | ¦text¦ |
|  | Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței |  |
| 3D.7 | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3D.7.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3D.7.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri. | ¦text¦ |
|  | Conflict de interese |  |
| 3D.8 | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3D.8.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3D.8.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri. | ¦text¦ |
|  | Etica profesională |  |
| 3D.9 | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3D.9.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3D.9.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri. | ¦text¦ |
|  | Integritatea |  |
| 3D.10 | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3D.10.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3D.10.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri. | ¦text¦ |

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Capacitatea de exercitare a activității profesionale |  |  |
| 4A.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 4A.1.1 | Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică. | ¦text¦ |
| 4A.1.2 | Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: ¦text¦ |
|  |  | Autoritatea sau organismul emitent(ă): ¦text¦ |
|  |  | Referința exactă a documentației: ¦text¦ |
| 4A.2 | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 4A.2.1 | Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 4A.2.3 | Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: ¦text¦ |
|  |  | Autoritatea sau organismul emitent(ă): ¦text¦ |
|  |  | Referința exactă a documentației: ¦text¦ |
| 4A.3 | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| - Capacitatea economică și financiară |  |  |
|  | Declarații bancare |  |
| 4B.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 4B.1.1 | Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei. | Adresa de internet: ¦text¦ |
|  |  | Autoritatea sau organismul emitent(ă): ¦text¦ |
|  |  | Referința exactă a documentației: ¦text¦ |
|  | Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor) |  |
| 4B.2 | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _______ Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 4B.2.1 | Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar. | Valoarea [număr] |
|  |  | Anul ¦text¦ |
|  | Cifra de afaceri medie anuală |  |
| 4B.3 | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _______ Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 4B.3.1 | Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar. | Valoarea [număr] |
|  |  | Anul ¦text¦ |
|  |  | Valoarea [număr] |
|  |  | Anul ¦text¦ |
|  |  | Valoarea [număr] |
|  |  | Anul ¦text¦ |
|  |  | Valoarea medie totală [număr] |
|  | Raport financiar |  |
| 4B.4 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 4B.5 | Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: ¦text¦ |
|  |  | Autoritatea sau organismul emitent(ă): ¦text¦ |
|  |  | Referința exactă a documentației: ¦text¦ |
| - Capacitatea tehnică și/sau profesională |  |  |
| 4C.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract. | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 4C.1.1 | Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: ¦text¦ |
|  |  | Autoritatea sau organismul emitent(ă): ¦text¦ |
|  |  | Referința exactă a documentației: ¦text¦ |
|  | Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității |  |
| 4C.2 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 4C.3 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 4C.3.1 | Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: ¦text¦ |
|  |  | Autoritatea sau organismul emitent(ă): ¦text¦ |
|  |  | Referința exactă a documentației: ¦text¦ |
|  | Utilaje, instalații și echipament tehnic |  |
| 4C.4 | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 4C.5 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
|  | Pregătirea profesională și calificarea personalului |  |
| 4C.6 | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 4C.7 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 4C.8 | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate. | Anul ¦text¦ |
|  |  | Angajați [număr] |
|  |  | Anul ¦text¦ |
|  |  | Angajați [număr] |
|  |  | Anul ¦text¦ |
|  |  | Angajați [număr] |
|  | Numărul membrilor personalului de conducere |  |
| 4C.9 | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani. | Anul ¦text¦ |
|  |  | Persoane [număr] |
|  |  | Anul ¦text¦ |
|  |  | Persoane [număr] |
|  |  | Anul ¦text¦ |
|  |  | Persoane [număr] |
|  | Mostre, descrieri, fotografii |  |
| 4C.10 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
|  | Pentru contractele de achiziție publică de lucrări |  |
| 4C.11 | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 4C.11.1 | Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă. | ¦text¦ |
|  | Pentru contractele de achiziție publică de bunuri |  |
| 4C.12 | În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 4C.12.1 | Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă. | ¦text¦ |
|  | Pentru contractele de achiziție publică de servicii |  |
| 4C.13 | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 4C.13.1 | Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă. | ¦text¦ |
| 4C.14 | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| - Standarde de asigurare a calității |  |  |
| 4D.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 4D.2 | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: ¦text¦ |
|  |  | Autoritatea sau organismul emitent(ă): ¦text¦ |
|  |  | Referința exactă a documentației: ¦text¦ |
| - Standarde de protecție a mediului |  |  |
| 4E.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 4E.2 | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: ¦text¦ |
|  |  | Autoritatea sau organismul emitent(ă): ¦text¦ |
|  |  | Referința exactă a documentației: ¦text¦ |
| - Permiterea controalelor |  |  |
| 4F.1 | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| [G. Cerințe/documente solicitate conform pct. 16 din Anunțul de participare |  |  |
| 4G.1 | DUAE (Anexa nr. 2). Mod de demonstrare: Original. Completat și semnat electronic de către participant. Nivel minim/Obligativitatea: Obligatoriu. Conform pct. 16 subpct. 1 din Anunțul de participare. | Da Nu |
| 4G.2 | Cerere de participare (Anexa nr. 1). Mod de demonstrare: Original. Completată și semnată electronic de către participant. Nivel minim/Obligativitatea: Obligatoriu. Conform pct. 16 subpct. 2 din Anunțul de participare. | Da Nu |
| 4G.3 | Specificații tehnice (Anexa nr. 3). Mod de demonstrare: Completate de ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6 și 7; semnate electronic. Nivel minim/Obligativitatea: Obligatoriu. Conform pct. 16 subpct. 3 din Anunțul de participare. | Da Nu |
| 4G.4 | Specificații de preț (Anexa nr. 4). Mod de demonstrare: Completate de ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11, după necesitate; semnate electronic. Nivel minim/Obligativitatea: Obligatoriu. Conform pct. 16 subpct. 4 din Anunțul de participare. | Da Nu |
| 4G.5 | Declarație de eligibilitate (Anexa nr. 5). Mod de demonstrare: Original. Completată și semnată electronic de către participant. Nivel minim/Obligativitatea: Obligatoriu. Conform pct. 16 subpct. 5 din Anunțul de participare. | Da Nu |
| 4G.6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (Anexa nr. 6). Mod de demonstrare: Original. Oferta se menține valabilă 30 zile; document semnat electronic. Nivel minim/Obligativitatea: Obligatoriu. Conform pct. 16 subpct. 6 din Anunțul de participare. | Da Nu |
| 4G.7 | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări (Anexa nr. 7). Mod de demonstrare: Completată și semnată electronic, la solicitarea autorității contractante, după caz. Nivel minim/Obligativitatea: La solicitare / după caz. Conform pct. 16 subpct. 7 din Anunțul de participare. | Da Nu |
| 4G.8 | Declarație privind datele de identificare ale operatorului economic (Anexa nr. 9). Mod de demonstrare: Completată și semnată electronic de către participant. Nivel minim/Obligativitatea: La solicitare / pentru contractare. Conform pct. 16 subpct. 8 din Anunțul de participare. | Da Nu |
| 4G.9 | Certificat/decizie de înregistrare sau extras din Registrul de Stat. Mod de demonstrare: Copie/Original, semnat electronic de către participant. Nivel minim/Obligativitatea: Obligatoriu. Conform pct. 16 subpct. 9 din Anunțul de participare. | Da Nu |
| 4G.10 | Documente confirmatoare ale specificațiilor tehnice. Mod de demonstrare: Fișe tehnice, cataloage/prospecte ale producătorului sau documente echivalente, semnate electronic. Nivel minim/Obligativitatea: Obligatoriu. Conform pct. 16 subpct. 10 din Anunțul de participare. | Da Nu |
| 4G.11 | Certificat ISO 9001 și/sau ISO 13485 al producătorului. Mod de demonstrare: Copie valabilă la data depunerii ofertei, semnată electronic de către participant. Nivel minim/Obligativitatea: Obligatoriu, după caz. Conform pct. 16 subpct. 11 din Anunțul de participare. | Da Nu |
| 4G.12 | Certificat de conformitate (CE) / Declarație de conformitate sau echivalent. Mod de demonstrare: Copie valabilă, semnată electronic de către participant. Nivel minim/Obligativitatea: Obligatoriu, după caz. Conform pct. 16 subpct. 12 din Anunțul de participare. | Da Nu |
| 4G.13 | Declarație privind termenul de valabilitate restant la livrare. Mod de demonstrare: Termenul restant la livrare va fi >90% din termenul total și, după caz, nu mai puțin de 12 luni. Original, semnat electronic. Formular suplimentar integrat la finalul documentației. Nivel minim/Obligativitatea: Obligatoriu, după caz. Conform pct. 16 subpct. 13 din Anunțul de participare. | Da Nu |
| 4G.14 | Certificat de atribuire a contului bancar. Mod de demonstrare: Copie/Original confirmat prin semnătură electronică. Nivel minim/Obligativitatea: La solicitare / pentru contractare. Conform pct. 16 subpct. 14 din Anunțul de participare. | Da Nu |
| 4G.15 | Solicitarea clarificărilor. Mod de demonstrare: Clarificările pot fi solicitate în termen de 3 zile până la termenul-limită de depunere a ofertelor, prin intermediul platformei achizitii.md. Nivel minim/Obligativitatea: Obligatoriu. Conform pct. 16 subpct. 15 din Anunțul de participare. | Da Nu |
| 4G.16 | Nu se aplică pentru prezenta achiziție. | N/A |
| 4G.17 | Nu se aplică pentru prezenta achiziție. | N/A |
| Notă: Cerințele și documentele se aplică potrivit pct. 16 din Anunțul de participare. |  |  |

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse |  |  |
| 5A.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informaţional automatizat ,,Registrul de stat al achiziţiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate. | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 5A.2 | Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: ¦text¦ |
|  |  | Autoritatea sau organismul emitent(ă): ¦text¦ |
|  |  | Referința exactă a documentației: ¦text¦ |

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse |  |  |
| 6A.1 | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 6A.2 | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat ,,Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Agenția Națională pentru Sănătate Publică, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A, să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție „Consumabile de laborator”.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: [text]

Funcția: [text]

Data: [date]

Adresa: [text]

Semnătura

Anexa nr. 3

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6 și 7,

iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1 și 5.]

Numărul procedurii de achiziție __________________ din __________

Obiectul achiziției: Consumabile de laborator

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Sistem de filtrare cu vid pe flacon – 500 mL |  |  |  | Tip filtru: sistem de filtrare cu vid, cu montare pe flacon. Material: membrană din acetat de celuloză fără surfactanți și sau/ Nailon sau Polietersulfonă; capac din polietilenă de înaltă densitate, cu închidere etanșă; carcasă din polistiren. Sterilitate: steril Caracteristică: (sistem de filtrare ambalat individual din 2 unități) 1. Capacitate sticlei: 500 mL, cu capac de închidere etanș. 2. Capacitate filtrului: 500 mL pentru procesul de filtrare Sticla și filtrul să fie cu gradații la fiecare 100 mL. Dimensiunea porilor membranei: 0,20 - 0,22 µm. Diametrul filtrului : 90 mm |  |  |
| 1.2 Sistem de filtrare cu vid pe flacon – 1000 mL |  |  |  | Tip filtru: sistem de filtrare cu vid, cu montare pe flacon. Material: membrană din acetat de celuloză fără surfactanți și sau/ Nailon sau Polietersulfonă; capac din polietilenă de înaltă densitate, cu închidere etanșă; carcasă din polistiren. Sterilitate: steril Caracteristică: (sistem de filtrare ambalat individual din 2 unități) 1. Capacitate sticlei: 1000 mL, cu capac de închidere etanș. 2. Capacitate filtrului: 1000 mL pentru procesul de filtrare Sticla și filtrul să fie cu gradații la fiecare 100 mL. Dimensiunea porilor membranei: 0,20 - 0,22 µm. Diametrul filtrului : 90 mm |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Vârf transparent cu filtru pentru pipetă automată (steril), 0,2–20 µL |  |  |  | Vârfuri universale din polipropilenă, prevăzute cu filtru hidrofob, destinate prevenirii contaminării încrucișate a probelor în timpul pipetării, adecvate pentru aplicații de biologie moleculară cu retenție scăzută. Compatibilitate: Compatibile demonstrată, prin documentație tehnică, cu pipetele automate aflate în dotarea laboratorulu (modelele de pipete: GILSON, Discovery, EPPENDORF, Lenpipet THERMOSCINTIFIC, sau echivalentul modelelor menționate), pentru intervalul de volum 0,2–20 μL. Ambalare: Rack steril cu 96 vârfuri/rack. Culoare: Transparentă (naturală), pentru vizualizarea ușoară a nivelului lichidului. Caracteristici: Sterilizate R SAL 10-6; certificate fără RNază și DNază; adecvate pentru tehnologia PCR. Termen de valabilitate: minim 56 luni la data fabricării. Conformitate: ISO 8655 Lungime vârf 53-54 mm, diametru interior la vârf de 0.45 mm (+/-0,2 mm), cu inele profilate/marcate pentru a facilita controlul vizual rapid al volumului și dozarea intermediară a probelor, Unitatea de măsură: rack Cantitate: 250 rack-uri (echivalentul a 24.000 de vârfuri). |  |  |
| Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Tuburi criogenice sterile, volum 5,0 mL |  |  |  | Tuburi criogenice sterile (SAL 10⁻⁶), fabricate din polipropilenă (PP) cu capac filetat realizat din Polietilenă de înaltă densitate destinate stocării și conservării probelor biologice. Capacitate nominală: 5,0 mL. Prevăzute cu capac filetat, care asigură închidere etanșă și minimizează riscul de scurgeri și contaminare. Rezistente la temperaturi scăzute, adecvate pentru stocarea probelor în congelatoare și în faza de vapori a azotului lichid. Sterilizate și livrate gata pentru utilizare. Fără DNază, RNază, ADN uman și pirogeni (endotoxine). Compatibile cu sistemele standard de depozitare și rack-urile pentru tuburi criogenice. Prevăzute cu zonă mată pentru inscripționare și marcaje gradate rezistente la temperaturi de minus 196°C. Termen de valabilitate: minim 36 de luni de la data fabricării. |  |  |
| Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Mănuși din latex, fără pudră, mărimea S |  |  |  | Mănuși de unică folosință din latex, destinate asigurării protecției personalului în activități de laborator. Mărime: Small (S). Caracteristici: fără pudră. Formă: ambidextră. Caracteristici: Manșetă finisată cu margine rulată. Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea bacteriilor, fungilor, virusuri și a substanțelor chimice. Rezistenţă la rupere. Fabricate conform standardelor: EN ISO 455; EN ISO 420; EN ISO 374-1 / Type C, EN ISO 374-5:2016; Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/ CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Pe ambalajul produsului să fie indicate pictogramele adecvate de performanţă şi trimiterea la standardul EN. |  |  |
| 4.2 Mănuși din nitril, fără pudră, mărimea S |  |  |  | Mănuși de unică folosință din nitril, destinate asigurării protecției personalului în activități de laborator. Mărime: Small (S). Caracteristici: fără pudră. Formă: ambidextră. Caracteristici: Manșetă finisată cu margine rulată. Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea bacteriilor, fungilor, virusuri și a substanțelor chimice. Rezistenţă la rupere. Fabricate conform standardelor: EN ISO 455; EN ISO 420; EN ISO 374-1 / Type C, EN ISO 374-5:2016; Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/ CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Pe ambalajul produsului să fie indicate pictogramele adecvate de performanţă şi trimiterea la standardul EN. |  |  |
| 4.3 Mănuși din latex, fără pudră, mărimea M |  |  |  | Mănuși de unică folosință din latex, destinate asigurării protecției personalului în activități de laborator. Mărime: Medium (M). Caracteristici: fără pudră. Formă: ambidextră. Caracteristici: Manșetă finisată cu margine rulată. Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea bacteriilor, fungilor, virusuri și a substanțelor chimice. Rezistenţă la rupere. Fabricate conform standardelor: EN ISO 455; EN ISO 420; EN ISO 374-1 / Type C, EN ISO 374-5:2016; Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/ CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Pe ambalajul produsului să fie indicate pictogramele adecvate de performanţă şi trimiterea la standardul EN. |  |  |
| Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:________ Numele, Prenumele:____________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ______________________ Adresa: _____________________

Anexa nr. 4

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11, la necesitate,

iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10.]

| Numărul procedurii de achiziție __________________ din __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Consumabile de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Sistem de filtrare cu vid pe flacon – 500 mL | bucată | 60 |  |  |  |  | 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului, după caz | ECO 334110 |  |
| 33140000-3 | Sistem de filtrare cu vid pe flacon – 1000 mL | bucată | 60 |  |  |  |  | 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului, după caz | ECO 334110 |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Vârf transparent cu filtru pentru pipetă automată (steril), 0,2–20 µL | rack | 250 |  |  |  |  | 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului, după caz | ECO 334110 |  |
|  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Tuburi criogenice sterile, volum 5,0 mL | bucată | 4000 |  |  |  |  | 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului, după caz | ECO 334110 |  |
|  | Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Mănuși din latex, fără pudră, mărimea S | bucată | 4000 |  |  |  |  | 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului, după caz | ECO 334110 |  |
| 33140000-3 | Mănuși din nitril, fără pudră, mărimea S | bucată | 4000 |  |  |  |  | 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului, după caz | ECO 334110 |  |
| 33140000-3 | Mănuși din latex, fără pudră, mărimea M | bucată | 4000 |  |  |  |  | 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului, după caz | ECO 334110 |  |
|  | Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:________ Numele, Prenumele:____________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 5

| DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE Către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67 A (denumirea autorităţii/entităţii contractante şi adresa completă) Stimaţi domni, Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____________________________________________, (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art.19 din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice. Mă oblig, la solicitarea autorităţii/entităţii contractante, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun. |  |
| --- | --- |
| Data completării_____________ | Ofertant/candidat ___________________ (semnătura autorizată) |

Anexa nr. 6

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67 A

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Consumabile de laborator, prin procedura de achiziție publică de valoare mică (CVM), cu solicitarea a minimum 3 oferte și publicare pe platforma achizitii.md.

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

Anexa nr.7

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 8

## CAIET DE SARCINI

## Bunuri/Servicii

Obiectul: Consumabile de laborator

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Agenția Națională pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67 A

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informaţii

Achiziția vizează consumabile de laborator necesare activității laboratorului, structurate în 4 loturi și 7 poziții, conform specificațiilor tehnice din Anexa nr. 3.

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Bunurile se livrează în ambalajul original al producătorului, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului, după caz, la Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67. Documentele/certificatele solicitate trebuie să fie valabile.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Cerințele tehnice detaliate sunt cele din Anexa nr. 3. Se solicită, după caz, certificat ISO 9001 și/sau ISO 13485 al producătorului și certificat de conformitate (CE) sau declarație de conformitate ori echivalent. Termenul de valabilitate restant la livrare trebuie să fie mai mare de 90% din termenul total de valabilitate și, după caz, nu mai puțin de 12 luni.

4. Cerinţe privind calculul costului/prețului

Oferta financiară se completează de ofertant în Anexa nr. 4 – Specificații de preț, în lei MD. Autoritatea contractantă nu completează anticipat coloanele destinate prețurilor ofertantului.

5. Mostre

Nu se solicită mostre prin prezenta documentație.

6. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Nu se aplică pentru prezenta achiziție de bunuri.

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Bunurile, tipurile, unitățile de măsură și cantitățile sunt cele indicate în Anexele nr. 3 și nr. 4.

8. Definiţii

Noțiunile și caracteristicile tehnice sunt cele utilizate în Anexa nr. 3 și în documentația de atribuire.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Se prezintă documentele obligatorii indicate la pct. 16 din Anunțul de participare pentru etapa depunerii ofertei. Documentele se semnează electronic.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Certificatul de atribuire a contului bancar și alte documente justificative se prezintă numai în măsura și la momentul indicate în Anunț, fără modificarea propunerii tehnice sau financiare.

Autoritatea contractantă: Agenția Națională pentru Sănătate Publică    Data „____”_________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația

Anexa nr.9

DECLARAȚIE PRIVIND DATELE DE IDENTIFICARE ALE OPERATORULUI ECONOMIC

Subsemnatul(a) ____________________________________, în calitate de reprezentant legal / persoană împuternicită a operatorului economic ____________________________________, declar pe propria răspundere că informațiile prezentate mai jos sunt complete, corecte și actuale:

| Informația solicitată | Datele operatorului economic |
| --- | --- |
| 1. Denumirea completă a operatorului economic | ____________________________________________ |
| 2. Forma juridică de organizare | ____________________________________________ |
| 3. IDNO | ____________________________________________ |
| 4. Adresa juridică | ____________________________________________ |
| 5. Adresa poștală / sediul de corespondență, dacă diferă | ____________________________________________ |
| 6. Administrator / conducător | ____________________________________________ |
| 7. Persoana împuternicită să semneze oferta și contractul, după caz. În caz că semnează altă persoană decât administratotul să fie prezentat în mod obligatoriu un document intern (procură, ordin etc). | ____________________________________________ |
| 8. Telefon de contact | ____________________________________________ |
| 9. Adresa electronică oficială | ____________________________________________ |
| 10. Denumirea băncii | ____________________________________________ |
| 11. Cod bancar (SWIFT/BIC) | ____________________________________________ |
| 12. Cod IBAN | ____________________________________________ |
| 13. Regimul TVA aplicabil | ☐ Plătitor de TVA ☐ Neplătitor de TVA |
| 14. Persoana responsabilă de executarea contractului | Nume, prenume: ______________________________ Funcția: ____________________________________ Telefon: ____________________________________ E-mail: _____________________________________ |

Operatorul economic declară că nu se află în proces de insolvabilitate, lichidare sau suspendare a activității și are dreptul legal de a desfășura activitățile aferente obiectului contractului.

Data completării: _______________

Operator economic: _______________________________

Nume, prenume: _______________________________

Funcția: _______________________________

Semnătura: _______________________________

Operatorul economic declară că nu se află în proces de insolvabilitate, lichidare sau suspendare a activității și are dreptul legal de a desfășura activitățile aferente obiectului contractului.

Data completării: _______________

Operator economic: _______________________________

Nume, prenume: _______________________________

Funcția: _______________________________

Semnătura: _______________________________

FORMULAR SUPLIMENTAR

DECLARAȚIE PRIVIND TERMENUL DE VALABILITATE RESTANT LA LIVRARE

Către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67 A

Subsemnatul(a) ________________________________________, în calitate de reprezentant al operatorului economic ________________________________________, declar că, pentru bunurile ofertate în cadrul procedurii „Consumabile de laborator”, la momentul livrării termenul de valabilitate restant va fi mai mare de 90% din termenul total de valabilitate și, după caz, nu mai puțin de 12 luni, conform cerințelor documentației de atribuire.

Lotul/loturile pentru care se depune oferta: ________________________________________________

Data completării: __________________

Nume, prenume: ______________________________________

Funcția: _____________________________________________

Semnătura autorizată: _________________________________