## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Invitație de participare la reofertare. Achiziționarea consumabilelor medicale diverse pentru anul 2027 (subsecvent 3) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 2 | Aleze (pelinci) de unică folosință | Aleze (pelinci) de unică folosință 60x60cm (002669) | 6: Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă și anti-alunecare. Cu miez absorbant din pulpă de celuloza. Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 60cm. Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc
33100000-1 |  |  | Aleze (pelinci) de unică folosință 60x90cm (002670) | 6: Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă miez absorbant din pulpă de celuloza. Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 90cm. Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc
33100000-1 |  |  | Aleze (pelinci) de unică folosință 90x180cm (002671) | 6: Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă miez absorbant din pulpă de celuloza. Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- Dimensiune: 90 x 180cm. Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc
33100000-1 |  |  | Aleze (pelinci) de unică folosință 90x90cm (002672) | 6: Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă miez absorbant din pulpă de celuloza. Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- Dimensiune: 90 x 90cm. Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc
33100000-1 | 3 | Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame | Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame (002683) | 6: Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame, de unică folosință. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 4 | Aparat de ras de unică folosință cu 3 lame | Aparat de ras de unică folosință cu 3 lame (002684) | 6: Aparat de ras de unică folosință cu 3 lame, care se ajustează după conturul pielii, cu bandă lubrifiantă, mâner ușor manevrabil, de unică folosință. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 7 | Bețișoare igienice | Bețișoare igienice (002702) | 6: Bețișoare igienice din lemn, cu vată. Capete cu bumbac. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 8 | Brățară de identificare | Brățară de identificare (băieți) (002723) | 6: Brățări identificare NOU născuți - BĂIEȚI - ALBASTRU Brățări de identificare pentru copii, confecționate din PVC moale, prevăzut pentru inserția datelor de identificare
33100000-1 |  |  | Brățară de identificare (fete) (002724) | 6: Brățări identificare NOU născuți - FETE - ROZ/ALB Brățări de identificare pentru copii, confecționate din PVC moale, prevăzut pentru inserția datelor de identificare
33100000-1 | 9 | Colac antiescare din cauciuc | Colac antiescare din cauciuc (002944) | 6: Dispozitiv (colac) gonflabil, utilizare pre și postoperatorie în leziuni, escare, hemoroizi, mărime 42,5cm-45cm, înălțimea 10-15cm.
33100000-1 | 10 | Compres material absorbant | Compres material absorbant (002955) | 6: Compres material absorbant. 50-60 g/m. p. dimensiuni 20x10cm; 2 straturi, steril
33100000-1 | 11 | Compres material absorbant, set | Compres material absorbant, set (002956) | 6: Compres steril, absorbant 8x4 cm, 1 strat, 10 bucăți în set
33100000-1 | 18 | Corset dorso-lombar | Corset dorso-lombar L (002968) | 6: Corset dorso-lombar cu fixare dublă semirigid, mărimea L
33100000-1 |  |  | Corset dorso-lombar M (002969) | 6: Corset dorso-lombar cu fixare dublă semirigid, mărimea M
33100000-1 |  |  | Corset dorso-lombar S (002970) | 6: Corset dorso-lombar cu fixare dublă semirigid, mărimea S
33100000-1 |  |  | Corset dorso-lombar XL (002971) | 6: Corset dorso-lombar cu fixare dublă semirigid, mărimea XL
33100000-1 |  |  | Corset dorso-lombar XXL (002972) | 6: Corset dorso-lombar cu fixare dublă semirigid, mărimea XXL
33100000-1 | 19 | Corset lombar | Corset lombar L (002973) | 6: Corset lombar cu fixare dublă semirigid, laminarea de 20-35cm, mărimea L
33100000-1 |  |  | Corset lombar M (002974) | 6: Corset lombar cu fixare dublă semirigid, laminarea de 20-35cm, mărimea M
33100000-1 |  |  | Corset lombar S (002975) | 6: Corset lombar cu fixare dublă semirigid, laminarea de 20-35cm, mărimea S
33100000-1 |  |  | Corset lombar XL (002976) | 6: Corset lombar cu fixare dublă semirigid, laminarea de 20-35cm, mărimea XL
33100000-1 |  |  | Corset lombar XXL (002977) | 6: Corset lombar cu fixare dublă semirigid, laminarea de 20-35cm, mărimea XXL
33100000-1 | 22 | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 10 L (002988) | 6: Cutii din carton triplu destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 10 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm, cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13487. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 18,5 L (002989) | 6: Cutii din carton triplu destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 18-20 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm, cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13487. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 7,5 L (002991) | 6: Cutii din carton triplu destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 7-8 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm, cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13487. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 23 | Cuvă reniformă masă plastică 15cm | Cuvă reniformă masă plastică 15cm (002992) | 6: Cuvă reniformă masă plastică 15cm (±1cm). Autoclavabilă. Rezistentă la produse chimice.
33100000-1 | 24 | Cuvă reniformă masă plastică 25cm | Cuvă reniformă masă plastică 25cm (002993) | 6: Cuvă reniformă masă plastică 25cm (±1cm). Autoclavabilă. Rezistentă la produse chimice.
33100000-1 | 28 | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), adult | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), adult (003004) | 6: Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil și din material calitativ).
33100000-1 | 29 | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), pediatrice | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), pediatrice (003005) | 6: Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil și din material calitativ). Lățime 3-5cm
33100000-1 | 33 | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA L (003129) | 6: Orteză cervicală tip Philadelphia cu deschidere traheală, limitează mișcarea capului șigitului, confecționat din spumă poliuretanica, fără miros stringent, mărime L
33100000-1 |  |  | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA M (003130) | 6: Orteză cervicală tip Philadelphia cu deschidere traheală, limitează mișcarea capului șigitului, confecționat din spumă poliuretanica, fără miros stringent, mărime M
33100000-1 |  |  | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA S (003131) | 6: Orteză cervicală tip Philadelphia cu deschidere traheală, limitează mișcarea capului șigitului, confecționat din spumă poliuretanica, fără miros stringent, mărime S
33100000-1 | 34 | Pahare plastic pentru distribuirea medicamentelor | Pahare plastic pentru distribuirea medicamentelor (003132) | 6: Pahar gradat pentru medicamente, 30ml, jetabil.
33100000-1 | 35 | Pansament absorbant adeziv steril | Pansament absorbant adeziv steril (003133) | 6: Pansament absorbant adeziv steril, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii post operator; super absorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (±2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m2; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil.
33100000-1 | 37 | Pansament atraumatic combinat compresiv absorbant | Pansament atraumatic combinat compresiv absorbant (003135) | 6: Elastic, steril, cu sistem de fixare, lățime - min. 10 cm, lungime - min. 150 cm. Dimensiuni absorbant: lungime min. 17 cm, lățime. - min 9 cm
33100000-1 | 40 | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm (003138) | 6: Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 45 | Pantaloni scurți pentru colonoscopie | Pantaloni scurți pentru colonoscopie (003148) | 6: Pantaloni scurți de o singura folosință, pentru colonoscopie, cu fisură-gaură la spate, mărime universală
33100000-1 | 46 | Perii pentru prelucrarea mâinilor preoperator | Perii pentru prelucrarea mâinilor preoperator (003154) | 6: Îmbibate cu betadină (Iod-povidon), Lățimea 5-6cm; Lungimea 8-9cm. Îmbibate cu detergent; Pe o parte – burete, pe altă parte - perie
33100000-1 | 48 | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 15cm/8cm (003179) | 6: Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E sau echivelent 15cm/8cm (±1cm). Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.
33100000-1 |  |  | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm (003180) | 6: Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E sau echivelent 20cm/10cm (±1cm). Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.
33100000-1 |  |  | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 30cm/10cm (003181) | 6: Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E sau echivelent 30cm/10cm (±1cm). Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neţesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.
33100000-1 | 52 | Ploscă urinară pentru bărbați | Ploscă urinară pentru bărbați (003186) | 6: urinar pentru bărbați volum 1000-1200ml, material - masă plastică, cu mâner și capac
33100000-1 | 54 | Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină) | Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină) (003194) | 6: Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină). Auto aderent – ușor de aplicat, Hipoalergenic – biocompatibilitate neegalata de latex sau elastomer, Material siliconic – permeabil pentru schimbul de gaze; nu determina macerare sau iritație locale. Transparent – permite monitorizarea completa a pielii. Permite cateterizarea urinară prin orificiul de cuplare la pungă colectoare – când e cazul! Disponibil la dimensiuni diferite: 32, 36, 41.Disponibil în varianta cu teaca mai scurta și cu teaca mai lungă Permite adaptarea oricărui tip de pungă colectoare de urină. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 58 | Pungi pentru gheață | Pungi pentru gheață 200ml (003211) | 6: Pungi pentru gheață, din pânză. Capacitate- 200ml.
33100000-1 |  |  | Pungi pentru gheață 400ml (003212) | 6: Pungi pentru gheață, din pânză. Capacitate- 400ml.
33100000-1 |  |  | Pungi pentru gheață 600ml (003213) | 6: Pungi pentru gheață, din pânză. Capacitate- 600ml.
33100000-1 | 59 | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 15 litri (003214) | 6: Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la acțiunea soluțiilor dezinfectante, dotata cu sistem de închidere. - Volumul 15l (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ); - Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împiedice scurgerea conținutului când este închis; - Dotat cu pedală; - Culoare: galben - Marcaj ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.
33100000-1 |  |  | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 25-30l (003215) | 6: Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la acțiunea soluțiilor dezinfectante, dotata cu sistem de închidere. - Volumul 25-30l (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ); - Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împiedice scurgerea conținutului când este închis; - Dotat cu pedală; - Culoare: galben - Marcaj ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.
33100000-1 | 61 | Rulou de peliculă tehnică | Rulou de peliculă tehnică (003225) | 6: Rulou de peliculă tehnică -Descriere Densitate - 90 microni, Lățimea - 3 m, Lungimea - 300 m
33100000-1 | 62 | Saci deșeuri (galbene) | Saci deșeuri (galbene) 120 l (003229) | 6: 1.volum: 120 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 700x1100mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Saci deșeuri (galbene) 15 l (003230) | 6: 1.volum: 15 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 500x600mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Saci deșeuri (galbene) 200 l (003231) | 6: 1.volum: 200 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 750x1200mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Saci deșeuri (galbene) 30 l (003232) | 6: 1.volum: 30 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 500x600mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Saci deșeuri (galbene) 50 l (003233) | 6: 1.volum: 50 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 600x700mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 63 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 100 litri (003234) | 6: 1.Volumul - 100 litri (±10) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri (003235) | 6: 1.Volumul - 10-20 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6.Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri (003237) | 6: 1.Volumul - 120 litri (±10) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM
33100000-1 |  |  | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50-80 litri (003238) | 6: 1.Volumul - 50 - 80 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 64 | Saci pentru vomă | Saci pentru vomă (003239) | 6: Pungă igienică pentru vomă cu bandă absorbantă și șnur ce transformă vomă în gel, minim 450 ml.
33100000-1 | 66 | Scutece pentru adulți | Scutece pentru adulți L (003244) | 6: Mărimea L, >75 kg, diametru taliei 100-150cm (abatere admisibilă ±10cm.), unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, Fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului
33100000-1 |  |  | Scutece pentru adulții M (003245) | 6: Mărimea M diametru taliei 80-115cm (abatere admisibilă ±10cm.), unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, Fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului
33100000-1 |  |  | Scutece pentru adulți S (003246) | 6: Mărimea S diametru taliei 50-80cm (abatere admisibilă ±10cm.), unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, Fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului
33100000-1 |  |  | Scutece pentru adulți XL (003247) | 6: Mărimea XL, > 95kg, diametru talie 130cm-170cm (abatere admisibilă ±10cm.), unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, Fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului
33100000-1 | 67 | Scutece pentru copii | Scutece pentru copii 2-5kg (003248) | 6: Scutece pentru copii, N½ -5kg cu benzi flexibile lateral, unică folosință, conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Scutece pentru copii 4-9kg (003249) | 6: Scutece pentru copii, N3/4-9kg, cu benzi flexibile laterale unică folosință, conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Scutece pentru copiii 7-14kg (003250) | 6: Scutece pentru copii, N4/7-14kg, cu benzi flexibile laterale unică folosință, conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 |  |  | Scutece pentru copii 11-18 kg (003251) | 6: Scutece pentru copii, N5/11-18 kg, cu benzi flexibile laterale, unică folosință, conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 71 | Șervețele cu alcool 110mm*200mm | Șervețele cu alcool 110mm*200mm (003257) | 6: Șervetele antibacteriene cu alcool 70-80% în cutie plastică, ambalaj.Nr.50-200 buc, lungime 20 - 30cm, lățime 10 - 12cm.
33100000-1 | 72 | Șervețele cu alcool 65mm*30mm | Șervețele cu alcool 65mm*30mm (003259) | 6: Salfetă/Tampon steril, saturate cu 70% isopropyl alcool, pentru uz extern, 65x30±5mm, 2 straturi, ambalate în cutie plastic (a câte 50-200 buc) cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată.
33100000-1 | 79 | Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi | Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi (003266) | 6: Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.
33100000-1 | 80 | Șervețele umede pentru igienă personală | Șervețele umede pentru igienă personală (003267) | 6: Set în ambalaj de 120 șervetele umede. Să nu conțină parfumuri alergenice. fără alcool. Să fie testate dermatologic pentru o compatibilitate optimă cu pielea. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.
33100000-1 | 82 | Șervetele/material absorbant steril 7,5 cmx7,5 cm | Șervetele/material absorbant steril 7,5 cmx7,5 cm (003269) | 6: Șervețele/comprese sterile 7,5cm x 7,5 cm (±0,5cm), 4 straturi în ambalaj steril a câte 2 buc. 1.Din material absorbant tifon/viscoză, densitatea 50/60 g/m. p. 2.Material tifon/viscoză pliat 4 straturi. 3.De unică folosință, apirogen, netoxic.
33100000-1 | 84 | Stickere pentru marcajul medicamentelor | Stickere pentru marcajul medicamentelor (003564) | 6: Stickere pentru marcajele seringilor din hârtie adezivă. Dimensiuni - 1x4cm. De culori diferite.
33100000-1 | 85 | Termofor combinat | Termofor combinat (003588) | 6: Termofor combinat cu canule și irigator, 2500ml - 3000ml

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Invitație de participare la reofertare. Achiziționarea consumabilelor medicale diverse pentru anul 2027 (subsecvent 3) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 2 | Aleze (pelinci) de unică folosință | Aleze (pelinci) de unică folosință 60x60cm (002669) | Bucată | 69360 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 189524.3292
33100000-1 |  |  | Aleze (pelinci) de unică folosință 60x90cm (002670) | 4: 343200; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 937784.743
33100000-1 |  |  | Aleze (pelinci) de unică folosință 90x180cm (002671) | 4: 99180; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 271006.6748
33100000-1 |  |  | Aleze (pelinci) de unică folosință 90x90cm (002672) | 4: 57360; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 156734.6528
33100000-1 | 3 | Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame | Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame (002683) | Bucată | 35590 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 124565
33100000-1 | 4 | Aparat de ras de unică folosință cu 3 lame | Aparat de ras de unică folosință cu 3 lame (002684) | Bucată | 11700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 351000
33100000-1 | 7 | Bețișoare igienice | Bețișoare igienice (002702) | Bucată | 108600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 27150
33100000-1 | 8 | Brățară de identificare | Brățară de identificare (băieți) (002723) | Bucată | 6640 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 11088.8
33100000-1 |  |  | Brățară de identificare (fete) (002724) | 4: 6625; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 11063.75
33100000-1 | 9 | Colac antiescare din cauciuc | Colac antiescare din cauciuc (002944) | Bucată | 218 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 20492
33100000-1 | 10 | Compres material absorbant | Compres material absorbant (002955) | Bucată | 6110 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 12220
33100000-1 | 11 | Compres material absorbant, set | Compres material absorbant, set (002956) | Bucată | 1990 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4159.1
33100000-1 | 18 | Corset dorso-lombar | Corset dorso-lombar L (002968) | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1855
33100000-1 |  |  | Corset dorso-lombar M (002969) | 4: 7; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1855
33100000-1 |  |  | Corset dorso-lombar S (002970) | 4: 2; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 530
33100000-1 |  |  | Corset dorso-lombar XL (002971) | 4: 6; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1590
33100000-1 |  |  | Corset dorso-lombar XXL (002972) | 4: 2; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 530
33100000-1 | 19 | Corset lombar | Corset lombar L (002973) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 705.0059
33100000-1 |  |  | Corset lombar M (002974) | 4: 5; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1175.0098
33100000-1 |  |  | Corset lombar S (002975) | 4: 2; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 470.0039
33100000-1 |  |  | Corset lombar XL (002976) | 4: 6; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1410.0118
33100000-1 |  |  | Corset lombar XXL (002977) | 4: 5; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1175.0098
33100000-1 | 22 | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 10 L (002988) | Bucată | 60725 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 438229.0129
33100000-1 |  |  | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 18,5 L (002989) | 4: 75528; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 545056.5811
33100000-1 |  |  | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 7,5 L (002991) | 4: 38030; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 274447.9104
33100000-1 | 23 | Cuvă reniformă masă plastică 15cm | Cuvă reniformă masă plastică 15cm (002992) | Bucată | 355 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4260
33100000-1 | 24 | Cuvă reniformă masă plastică 25cm | Cuvă reniformă masă plastică 25cm (002993) | Bucată | 1294 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 15528
33100000-1 | 28 | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), adult | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), adult (003004) | Bucată | 16026 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 432541.74
33100000-1 | 29 | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), pediatrice | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), pediatrice (003005) | Bucată | 1390 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 20850
33100000-1 | 33 | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA L (003129) | Bucată | 110 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 16500
33100000-1 |  |  | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA M (003130) | 4: 68; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 10200
33100000-1 |  |  | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA S (003131) | 4: 72; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 10800
33100000-1 | 34 | Pahare plastic pentru distribuirea medicamentelor | Pahare plastic pentru distribuirea medicamentelor (003132) | Bucată | 43150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 43150
33100000-1 | 35 | Pansament absorbant adeziv steril | Pansament absorbant adeziv steril (003133) | Bucată | 40 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6666.8
33100000-1 | 37 | Pansament atraumatic combinat compresiv absorbant | Pansament atraumatic combinat compresiv absorbant (003135) | Bucată | 2540 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 137769.6
33100000-1 | 40 | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) | Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm (003138) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 825.6569
33100000-1 | 45 | Pantaloni scurți pentru colonoscopie | Pantaloni scurți pentru colonoscopie (003148) | Bucată | 3600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 90000
33100000-1 | 46 | Perii pentru prelucrarea mâinilor preoperator | Perii pentru prelucrarea mâinilor preoperator (003154) | Bucată | 96746 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 715920.4
33100000-1 | 48 | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 15cm/8cm (003179) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5836.6667
33100000-1 |  |  | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm (003180) | Bucată | 1200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7004
33100000-1 |  |  | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 30cm/10cm (003181) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1167.3333
33100000-1 | 52 | Ploscă urinară pentru bărbați | Ploscă urinară pentru bărbați (003186) | Bucată | 961 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 15616.25
33100000-1 | 54 | Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină) | Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină) (003194) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 583.4
33100000-1 | 58 | Pungi pentru gheață | Pungi pentru gheață 200ml (003211) | Bucată | 153 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 4421.7
33100000-1 |  |  | Pungi pentru gheață 400ml (003212) | 4: 228; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6589.2
33100000-1 |  |  | Pungi pentru gheață 600ml (003213) | 4: 270; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7803
33100000-1 | 59 | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 15 litri (003214) | Bucată | 363 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 93380.8593
33100000-1 |  |  | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 25-30l (003215) | 4: 189; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 48619.7863
33100000-1 | 61 | Rulou de peliculă tehnică | Rulou de peliculă tehnică (003225) | Metru | 179 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2088.93
33100000-1 | 62 | Saci deșeuri (galbene) | Saci deșeuri (galbene) 120 l (003229) | Bucată | 80810 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 295400.7229
33100000-1 |  |  | Saci deșeuri (galbene) 15 l (003230) | 4: 83905; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 306714.4865
33100000-1 |  |  | Saci deșeuri (galbene) 200 l (003231) | 4: 7955; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 29079.4797
33100000-1 |  |  | Saci deșeuri (galbene) 30 l (003232) | 4: 136630; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 499450.5726
33100000-1 |  |  | Saci deșeuri (galbene) 50 l (003233) | 4: 211150; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 771858.2186
33100000-1 | 63 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 100 litri (003234) | Bucată | 17900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 64109.9643
33100000-1 |  |  | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri (003235) | 4: 29465; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 105530.7317
33100000-1 |  |  | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri (003237) | 4: 7270; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 26037.9576
33100000-1 |  |  | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50-80 litri (003238) | 4: 48255; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 172828.2865
33100000-1 | 64 | Saci pentru vomă | Saci pentru vomă (003239) | Bucată | 16095 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 268303.65
33100000-1 | 66 | Scutece pentru adulți | Scutece pentru adulți L (003244) | Bucată | 400685 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1788357.3408
33100000-1 |  |  | Scutece pentru adulții M (003245) | 4: 214925; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 959264.0141
33100000-1 |  |  | Scutece pentru adulți S (003246) | 4: 31360; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 139967.5211
33100000-1 |  |  | Scutece pentru adulți XL (003247) | 4: 222950; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 995081.5956
33100000-1 | 67 | Scutece pentru copii | Scutece pentru copii 2-5kg (003248) | Bucată | 13830 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 26238.0737
33100000-1 |  |  | Scutece pentru copii 4-9kg (003249) | 4: 8516; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 16156.4307
33100000-1 |  |  | Scutece pentru copiii 7-14kg (003250) | 4: 38561; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 73157.3653
33100000-1 |  |  | Scutece pentru copii 11-18 kg (003251) | 4: 44180; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 83817.6499
33100000-1 | 71 | Șervețele cu alcool 110mm*200mm | Șervețele cu alcool 110mm*200mm (003257) | Bucată | 877800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 324786
33100000-1 | 72 | Șervețele cu alcool 65mm*30mm | Șervețele cu alcool 65mm*30mm (003259) | Bucată | 1652840 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 132227.2
33100000-1 | 79 | Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi | Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi (003266) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 334
33100000-1 | 80 | Șervețele umede pentru igienă personală | Șervețele umede pentru igienă personală (003267) | Bucată | 36394 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 397422.48
33100000-1 | 82 | Șervetele/material absorbant steril 7,5 cmx7,5 cm | Șervetele/material absorbant steril 7,5 cmx7,5 cm (003269) | Bucată | 1530 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3197.7
33100000-1 | 84 | Stickere pentru marcajul medicamentelor | Stickere pentru marcajul medicamentelor (003564) | Bucată | 131421 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 120907.32
33100000-1 | 85 | Termofor combinat | Termofor combinat (003588) | Bucată | 318 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 20937.12
|  | Total |  | 7: 0; 8: 0 | 12705106.7997

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________