| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție___conform SIA RSAP M-Tender__din_________ |
| Obiectul achiziției:__ Produse petroliere (benzină, motorină) pentru anul 2024__ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Produse petroliere (benzină, motorină) pentru anul 2024 | Benzină Premium 95 |  |  | Cifra octanică, COR, min 95, Aspect limpede și transparent. Fără sulf și aditivi metalici. Standard de referință : SM EN 228 A1 :2017 |  |  |
| Produse petroliere (benzină, motorină) pentru anul 2024 | Motorină Euro 5 |  |  | - Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului, - Cifra cetanică min. 51,0, - Punctul de inflamabilitate min 55.C, - Densitatea la 20 0 C, max 860,0 kg/m., - Viscozitatea la 40 0 . C 2,00-4,50mm2/s . Standard de referință : SM EN 590 A1 :2017 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție___conform SIA RSAP M-Tender__din_________ Obiectul achiziției:__ Produse petroliere (benzină, motorină) pentru anul 2024__ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii Benzină Premium 95 litri 7000 Pe tot parcursul anului 2024, la stațiile de alimentare Motorină Euro 5 litri 2500 Pe tot parcursul anului 2024, la stațiile de almentare TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |