| Amenajarea partiala a terenului proprietate municipala cu nr-ele cadastrale 0100311380 si 0100313478 din mun.Chisinau bd.Mircea cel Batrin | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3527-2-5

Deviz-oferta № 3527-2-5

Iluminat electric exterior SU2.2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t | 3,1920 |  |  |
| 2 |  | Stilp СС4м 60/116/3 | buc | 96,0000 |  |  |
| 3 |  | Stilp СС6м 60/144/3 | buc | 4,0000 |  |  |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 100,0000 |  |  |
| 5 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, 75*4,3mm, PE80 | 1 km | 0,9390 |  |  |
| 6 |  | Fundatie pentru piloni | buc | 100,0000 |  |  |
| 7 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20 | m3 | 16,0000 |  |  |
| 8 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 552,0000 |  |  |
| 9 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 1 868,0000 |  |  |
| 10 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 201,0000 |  |  |
| 11 | 21 | Caramida | buc | 11 230,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Volume pentru lucrarile de constructie si montaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Lucrari de desfacere trotuar b=0.3m |  |  |  |  |
| 12 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la trotuar | m | 460,0000 |  |  |
| 13 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 3,4500 |  |  |
| 14 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 3,4500 |  |  |
| 15 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(beton asfaltic+pietris) | 100 m3 | 0,0690 |  |  |
| 16 | TsI50D | Transportarea asfalt,pietris marunt cu autocamione la distanta 4 km | t | 12,1780 |  |  |
| 17 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,0690 |  |  |
| 18 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 108,0000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 19 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 617,0000 |  |  |
| 20 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip sub cablu | m3 | 206,0000 |  |  |
| 21 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 411,0000 |  |  |
| 22 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (groapa de vizitare ) | m3 | 29,0000 |  |  |
| 23 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (groapa de vizitare ) | m3 | 29,0000 |  |  |
| 24 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (sondaj de control ) | m3 | 48,0000 |  |  |
| 25 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (sondaj de control ) | m3 | 48,0000 |  |  |
| 26 | TsC03F3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus ) | 100 m3 | 2,3500 |  |  |
| 27 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 376,0000 |  |  |
| 28 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,3500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Lucrari de desfacere partea carosabila b=0.3m |  |  |  |  |
| 29 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 216,0000 |  |  |
| 30 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 5,9400 |  |  |
| 31 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 6,9300 |  |  |
| 32 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcarea asf+pietris) | 100 m3 | 0,1290 |  |  |
| 33 | TsI50D | Transportarea asfalt +pietris cu autocamione la distanta 4 km | t | 22,1900 |  |  |
| 34 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,1290 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/2P/B6А | buc | 100,0000 |  |  |
| 36 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 5,0000 |  |  |
| 37 |  | Клема силовая вводная КСВ 16-95 желто-зеленая ЕКF PROxima | buc | 100,0000 |  |  |
| 38 |  | Клема силовая вводная КСВ 16-95 серая ЕКF PROxima | buc | 400,0000 |  |  |
| 39 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 108,0000 |  |  |
| 40 |  | Corp de iluminat ECO AREA S SPD 30W | buc | 103,0000 |  |  |
| 41 |  | DIN рейка 5*15 | buc | 100,0000 |  |  |
| 42 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 13,4600 |  |  |
| 43 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 2,6100 |  |  |
| 44 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 9,3900 |  |  |
| 45 | 26 | Cablu АВБбШв5*16 | m | 2 661,0000 |  |  |
| 46 |  | Cablu АВБбШв2*16 | m | 23,0000 |  |  |
| 47 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 13,4600 |  |  |
| 48 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 193,0000 |  |  |
| 49 |  | Manson terminal ПКВтпбэ 4*16/25 | buc | 193,0000 |  |  |
| 50 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1, | buc | 108,0000 |  |  |
| 51 |  | Consola 1K1-1.2-0.5-П4-ц | buc | 8,0000 |  |  |
| 52 |  | Console metalice WPS 1/1,5/10 | buc | 100,0000 |  |  |
| 53 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 1,0000 |  |  |
| 54 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 3,0000 |  |  |
| 55 | 08-02-172-1 | Manta | buc | 242,0000 |  |  |
| 56 |  | Уплатнитель кабельного прохода термоусаживаемый УКПТ 75/20 | buc | 242,0000 |  |  |
| 57 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 7,6400 |  |  |
| 58 |  | Cablu КГ3*2,5-0,66 | m | 764,0000 |  |  |
| 59 | 08-02-376-19 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara element portant: сonectarea bransamentului la CIA | buc | 1,0000 |  |  |
| 60 |  | Прокальвающий зажим KZEP-13 | buc | 16,0000 |  |  |
| 61 | 1-417 | Термоусаживаемая перчатка 502К016/S | buc | 1,0000 |  |  |
| 62 | 1-409 | Прокалывающий зажим P2x95 | buc | 2,0000 |  |  |
| 63 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,0275 |  |  |
| 64 | 1-418 | Защитный профиль из ПВХ GPC60x60L2750 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 65 |  | Corp de iluminat AMPERA MIDI/5145/32 LEDs 500mA NW/415072 | buc | 5,0000 |  |  |
| 66 |  | Intrerupator automat BA47-29 2P B6A | buc | 100,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |