	Lucrari de reparatii in cadrul IMSP "Policlinica Stomatologica Republicana" din mun. Chisinau, str. V. Parcalab, 17
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Lucrari de reparatii in cadrul IMSP "Policlinica Stomatologica Republicana" din mun. Chisinau, str. V. Parcalab, 17

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Coridor



	1.1.1. Demolari



	1
	RpCO56A
	Demontari: timplarie - usi (12 buc.)

	m2
	
	21,9000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	4,5990

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	4,5990

	2
	RpCO56A
	Demontari: timplarie - ferestre deasupra usilor (3 buc.)

	m2
	
	0,8900



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,1869

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,1869

	3
	RpCO56B
	Demontari: lambriuri din mase plastice la tavane

	m2
	
	34,2600



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4700
	16,1022

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4700
	16,1022

	4
	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din laminat inclusiv plintele din pvc

	m2
	
	37,5800



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2700
	10,1466

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2700
	10,1466

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0250
	0,9395

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	1,1274

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400
	1,5032

	5
	RpCO56B
	Demontari: lambriuri din mase plastice la pereti

	m2
	
	130,6300



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4700
	61,3961

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4700
	61,3961

	6
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	9,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	1,9800

	7
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare

	buc
	
	5,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,3000

	8
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize

	buc
	
	3,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,1800

	9
	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri

	m
	
	60,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1600
	9,6000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0500
	3,0000

	10
	RpSD16A
	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama (cu recuperarea materialelor)

	buc
	
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	1,6500

	11
	SD17B
	Montarea dulapului pentru hidrant demontat anterior

	buc
	
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,0000
	4,0000

	
	2513736607551
	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"
	buc
	1,0000
	1,0500

	12
	RpVC41A
	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h, k=0,5 doar bloc interior

	buc
	
	1,0000



	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	16,2000
	8,1000

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0800
	0,0400

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0500
	0,0250

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,0750

	13
	VC37A
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari, k=0,5 doar la bloc exterior (doar manopera, utilaj, freon)

	buc
	
	1,0000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,5000
	1,7500

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	0,9000
	1,3950

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,3500
	0,1750

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0800
	0,0400

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demolari
	

	1.1.2. Pereti



	14
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)

	m2
	
	132,5000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	236,7775

	
	266221027010001
	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala
	m2
	1,0500
	139,8206

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	97,8744

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	292,9575

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	312,9319

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	100,8706

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	36,0870

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	11,6517

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	199,7437

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	1 719,1279

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	0,8480

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	5,5915

	15
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	132,5000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,9750

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	19,8750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,6250

	16
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	132,5000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	26,5000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	145,7500

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	19,8750

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	0,0397

	17
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	132,5000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	161,6500

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	946,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	0,5300

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	10,4675

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	2,1200

	18
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	132,5000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,9750

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	19,8750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,6250

	19
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	132,5000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	59,6250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	13,2500

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	139,7742

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,1325

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,1325

	20
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	132,5000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	26,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	13,2500

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	65,3225

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,1325

	21
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	132,5000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,9750

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	19,8750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,6250

	22
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Lavabila,latex)

	m2
	
	132,5000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	72,8750

	
	24301161038001
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici - Lavabila,latex
	kg
	0,4000
	53,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	7,9500

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	66,2500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	6,6250

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,2650

	23
	CN05B
	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio 

	m2
	
	132,5000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3100
	41,0750

	
	24301161035011
	Vopsea  - Lac
	kg
	0,2500
	33,1250

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500
	6,6250

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	66,2500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	6,6250

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,1325

	24
	CK26C aplicativ
	Baghete PAL melaminat  18 mm  latimea  200 mm  ABS pe canturi (protectie perete)

	m
	
	40,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	3,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,4000

	
	252110671839322
	Baghete PAL melaminat  18 mm  latimea  200 mm  ABS pe canturi (protectie perete)
	m
	1,0000
	40,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	240,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,4000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.1.3. Tavan



	25
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)" gr. 12,5 mm, inclusiv sistemul-grila (modelul se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	
	34,2600



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	5,1390

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	70,2330

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	137,0400

	
	273210364615111
	Panouri "Armstrong" 600 x 600 gr. 12,5 mm
	m2
	1,0500
	35,9730

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,5139

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavan
	

	1.1.4. Pardosea



	26
	CG01D
	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ  surub 6buc / 1 m2

	m2
	
	37,5800



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,4000
	15,0320

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	1,8790

	
	267011220430011
	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm
	m2
	1,0500
	39,4590

	
	3333
	Suruburi
	buc
	6,0000
	225,4800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,0752

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,3758

	27
	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33, Plinte PVC) - modelul se va coordona cu beneficiarul

	m2
	
	37,5800



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500
	43,2170

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	5,6370

	
	26701122040511
	Placi din laminat - Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33
	m2
	1,0500
	39,8536

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	39,8536

	
	203012294673
	Plinte din PVC
	m
	0,9000
	34,1602

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,1274

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	1.1.5. Tamplarie



	28
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (12 buc.)

	m2
	
	21,9000



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	18,6150

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,1900

	
	2812106306050221
	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	21,9000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	87,6000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	10,9500

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	3,8325

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	13,1400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	21,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,4380

	29
	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor

	buc
	
	2,0000



	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000
	3,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600
	0,1200

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0300
	0,0600

	30
	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (3 buc.)

	m2
	
	0,8900



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,0000
	0,8900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,0890

	
	2030112938100
	Ferestre din aluminiu
	m2
	1,0000
	0,8900

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,7050
	0,6274

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,2470
	0,2198

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	5,3400

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,5340

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	0,8900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0178

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarie
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Coridor
	

	1.2. Sala de dezinsectie 1



	1.2.1. Pardosea



	31
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	
	5,7300



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	1,3179

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	1,3179

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	0,1719

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	0,1719

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,1719

	32
	CG01D
	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ  surub 6buc / 1 m2

	m2
	
	5,7300



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,4000
	2,2920

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,2865

	
	267011220430011
	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm
	m2
	1,0500
	6,0165

	
	3333
	Suruburi
	buc
	6,0000
	34,3800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,0115

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,0573

	33
	CG49A
	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	
	6,9000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	13,8000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	8,2110

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	1,0402

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	2,4271

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	36,4061

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	7,0732

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,1500
	1,0402

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	1,1000
	7,6280

	
	252311671634611
	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	1,0500
	7,2812

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,0104

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,0690

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,0828

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	1,3800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sala de dezinsectie 1
	

	1.3. Sala personal



	1.3.1. Demontari



	34
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	2,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	0,4400

	35
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize

	buc
	
	4,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,2400

	36
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare

	buc
	
	1,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,0600

	37
	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri

	m
	
	25,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1600
	4,0000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0500
	1,2500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	1.3.2. Tavan



	38
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	12,7800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,3834

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	3,4506

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,6390

	39
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	
	12,7800



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	19,5534

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	91,2492

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	0,0511

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,0096

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,2492

	40
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	12,7800



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	2,5560

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	14,0580

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	1,9170

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	0,0038

	41
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 

	m2
	
	12,7800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,3834

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,9170

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,6390

	42
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	12,7800



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	5,7510

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,2780

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	13,4816

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0128

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0128

	43
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	12,7800



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	2,5560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,2780

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	6,3005

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0128

	44
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	
	12,7800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,3834

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,9170

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,6390

	45
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea  latex)

	m2
	
	12,7800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	7,0290

	
	243011610380012
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici - latex
	kg
	0,4000
	5,1120

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,7668

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	6,3900

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,6390

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,0256

	46
	RpCO56C
	Demontarea tavanului din gispcarton - partial pentru montare cabluri electricitate

	m2
	
	2,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	0,2600

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	0,2400

	47
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	
	2,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	3,8200

	
	26621027010003322
	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala
	m2
	1,0500
	2,1105

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	1,8472

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	4,4220

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	4,7235

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	1,5226

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	0,5447

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,1759

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	3,3165

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	32,5419

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,0092

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,0950

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavan
	

	1.3.3. Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)



	48
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta de la pereti

	m2
	
	1,5000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	1,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	1,2000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0045

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,0225

	49
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	45,8100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,3743

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	12,3687

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,2905

	50
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	45,8100



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	9,1620

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	50,3910

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	6,8715

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	0,0137

	51
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	45,8100



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	55,8882

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	327,0834

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	0,1832

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	3,6190

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,7330

	52
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	45,8100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,3743

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,8715

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,2905

	53
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	45,8100



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	20,6145

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,5810

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	48,3250

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0458

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0458

	54
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	45,8100



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	9,1620

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,5810

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	22,5843

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0458

	55
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	45,8100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,3743

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,8715

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,2905

	56
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Lavabila,latex)

	m2
	
	45,8100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	25,1955

	
	24301161038001
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici - Lavabila,latex
	kg
	0,4000
	18,3240

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,7486

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	22,9050

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,2905

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,0916

	57
	CN05B
	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio 

	m2
	
	45,8100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3100
	14,2011

	
	24301161035011
	Vopsea  - Lac
	kg
	0,2500
	11,4525

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500
	2,2905

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	22,9050

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,2905

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,0458

	58
	CK26C aplicativ
	Baghete PAL melaminat  18 mm  latimea  200 mm  ABS pe canturi (protectie perete)

	m
	
	4,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	0,3200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,0400

	
	252110671839322
	Baghete PAL melaminat  18 mm  latimea  200 mm  ABS pe canturi (protectie perete)
	m
	1,0000
	4,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	24,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,0400

	59
	RpCO56C
	Demontari peretilor din gipscarton pentru cabluri de electricitate

	m2
	
	5,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	0,6500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	0,6000

	60
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)

	m2
	
	5,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	8,9350

	
	266221027010001
	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala
	m2
	1,0500
	5,2763

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	3,6934

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	11,0550

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	11,8087

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	3,8064

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	1,3618

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,4397

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	7,5375

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	64,8727

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	0,0320

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	0,2110

	61
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	1,5000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,0450

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	0,4050

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,0750

	62
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	
	1,5000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	2,4750

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0200
	1,5453

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	5,6055

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	0,7120

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	30,3000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,0030

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,0180

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,0150

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)
	

	1.3.4. Pardosea



	63
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	
	12,7800



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	2,9394

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	2,9394

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	0,3834

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	0,3834

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,3834

	64
	CG01D
	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ  surub 6buc / 1 m2

	m2
	
	12,7800



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,4000
	5,1120

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,6390

	
	267011220430011
	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm
	m2
	1,0500
	13,4190

	
	3333
	Suruburi
	buc
	6,0000
	76,6800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,0256

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,1278

	65
	CG49A
	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	
	14,7800



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	29,5600

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	17,5882

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	2,2281

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	5,1989

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	77,9830

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	15,1510

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,1500
	2,2281

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	1,1000
	16,3393

	
	252311671634611
	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	1,0500
	15,5966

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,0223

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,1478

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,1774

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	2,9560

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	1.3.5. Apa-canalizare



	66
	RpSC21A
	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent)

	buc
	
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2000
	2,2000

	
	262210243800011
	Lavoar - existent
	buc
	1,0000
	1,0200

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar - existent
	buc
	1,0000
	1,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,0200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	0,6120

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	2,0400

	67
	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"

	buc
	
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8500
	0,8500

	68
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare

	buc
	
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	1,6500

	
	29131242013703
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Apa-canalizare
	

	1.3.6. Incalzire



	69
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)

	buc
	
	1,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	0,4700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,0300

	
	281123630620012
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	0,5000

	70
	RpIB12B
	Demontari calorifere

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	0,1200

	71
	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)

	m
	
	6,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,5300
	3,1800

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1300
	0,7800

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2440
	1,4640

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0650
	0,3900

	72
	IB06B
	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6500
	0,6500

	
	28221157002200012122
	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040
	0,0040

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0080
	0,0080

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	4,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2500
	0,2500

	73
	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (RA2991)

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	0,4500

	
	14587
	Cap termostat RA2991
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160
	0,0160

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,0320

	74
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	0,1800

	
	28752742027001
	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,0120

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,0240

	75
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S  D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	0,1800

	
	28752742027002
	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu  robinet drenare la numitor ) ,Danfoss
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,0120

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,0240

	76
	IC35B
	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fitinguri)

	m
	
	12,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	4,2000

	
	25212167103000211
	Teava  20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20
	m
	1,0300
	16,0680

	77
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	12,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,0900
	1,0800

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-util
	0,0400
	0,4800

	78
	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,8500
	1,7000

	
	2523156713800
	Fitinguri din fonta
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,0600

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140
	0,0280

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500
	0,1000

	79
	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	0,3200

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0150
	0,0300

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0080
	0,0160

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500
	0,1000

	80
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  (Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x2,8 mm)

	buc
	
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,6000

	
	28752741100011
	Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x2,8 mm
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,0240

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0150
	0,0600

	81
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1000
	0,1000

	
	291313450000022
	Dezaerator D 15 mm
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,1000
	0,1000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sala personal
	

	1.4. Sala de dezinsectie 2



	1.4.1. Demontari



	82
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	2,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	0,4400

	83
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize

	buc
	
	4,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,2400

	84
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare

	buc
	
	1,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,0600

	85
	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri

	m
	
	25,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1600
	4,0000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0500
	1,2500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	1.4.2. Tavan



	86
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	12,7000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,3810

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	3,4290

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,6350

	87
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	
	12,7000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	19,4310

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	90,6780

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	0,0508

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,0033

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,2476

	88
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	12,7000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	2,5400

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	13,9700

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	1,9050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	0,0038

	89
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 

	m2
	
	12,7000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,3810

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,9050

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,6350

	90
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	12,7000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	5,7150

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,2700

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	13,3972

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0127

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0127

	91
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	12,7000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	2,5400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,2700

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	6,2611

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0127

	92
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	
	12,7000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,3810

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,9050

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,6350

	93
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea  latex)

	m2
	
	12,7000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	6,9850

	
	243011610380012
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici - latex
	kg
	0,4000
	5,0800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,7620

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	6,3500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,6350

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,0254

	94
	RpCO56C
	Demontarea tavanului din gispcarton - partial pentru montare cabluri electricitate

	m2
	
	2,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	0,2600

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	0,2400

	95
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	
	2,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	3,8200

	
	26621027010003322
	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala
	m2
	1,0500
	2,1105

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	1,8472

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	4,4220

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	4,7235

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	1,5226

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	0,5447

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,1759

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	3,3165

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	32,5419

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,0092

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,0950

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavan
	

	1.4.3. Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)



	96
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta de la pereti

	m2
	
	2,4000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	1,9200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	1,9200

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0072

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,0360

	97
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	45,8500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,3755

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	12,3795

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,2925

	98
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	45,8500



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	9,1700

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	50,4350

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	6,8775

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	0,0138

	99
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	45,8500



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	55,9370

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	327,3690

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	0,1834

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	3,6221

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,7336

	100
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	45,8500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,3755

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,8775

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,2925

	101
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	45,8500



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	20,6325

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,5850

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	48,3672

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0459

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0459

	102
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	45,8500



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	9,1700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,5850

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	22,6041

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0459

	103
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	45,8500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,3755

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,8775

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,2925

	104
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Lavabila,latex)

	m2
	
	45,8500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	25,2175

	
	24301161038001
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici - Lavabila,latex
	kg
	0,4000
	18,3400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,7510

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	22,9250

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,2925

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,0917

	105
	CN05B
	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio 

	m2
	
	45,8500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3100
	14,2135

	
	24301161035011
	Vopsea  - Lac
	kg
	0,2500
	11,4625

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500
	2,2925

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	22,9250

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,2925

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,0459

	106
	RpCO56C
	Demontari peretilor din gipscarton pentru cabluri de electricitate

	m2
	
	5,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	0,6500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	0,6000

	107
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)

	m2
	
	5,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	8,9350

	
	266221027010001
	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala
	m2
	1,0500
	5,2763

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	3,6934

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	11,0550

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	11,8087

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	3,8064

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	1,3618

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,4397

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	7,5375

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	64,8727

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	0,0320

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	0,2110

	108
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	2,4000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,0720

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	0,6480

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,1200

	109
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 

	m2
	
	2,4000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	3,9600

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0200
	2,4725

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	8,9688

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	1,1393

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	48,4800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,0048

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,0288

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,0240

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)
	

	1.4.4. Pardosea



	110
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	
	12,7000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	2,9210

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	2,9210

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	0,3810

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	0,3810

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,3810

	111
	CG01D
	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ  surub 6buc / 1 m2

	m2
	
	12,7000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,4000
	5,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,6350

	
	267011220430011
	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm
	m2
	1,0500
	13,3350

	
	3333
	Suruburi
	buc
	6,0000
	76,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,0254

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,1270

	112
	CG49A
	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	
	14,7000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	29,4000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	17,4930

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	2,2160

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	0,3500
	5,1707

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	77,5609

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	15,0690

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,1500
	2,2160

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	1,1000
	16,2508

	
	252311671634611
	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	1,0500
	15,5122

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,0222

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,1470

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,1764

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	2,9400

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	1.4.5. Apa-canalizare



	113
	RpSC21A
	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent)

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2000
	4,4000

	
	262210243800011
	Lavoar - existent
	buc
	1,0000
	2,0400

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar - existent
	buc
	1,0000
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	1,2240

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	4,0800

	114
	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8500
	1,7000

	115
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	3,3000

	
	29131242013703
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	4,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Apa-canalizare
	

	1.4.6. Incalzire



	116
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)

	buc
	
	1,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	0,4700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,0300

	
	281123630620012
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	0,5000

	117
	RpIB12B
	Demontari calorifere

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	0,1200

	118
	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)

	m
	
	6,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,5300
	3,1800

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1300
	0,7800

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2440
	1,4640

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0650
	0,3900

	119
	IB06B
	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6500
	0,6500

	
	28221157002200012122
	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040
	0,0040

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0080
	0,0080

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	4,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2500
	0,2500

	120
	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (RA2991)

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	0,4500

	
	14587
	Cap termostat RA2991
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160
	0,0160

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,0320

	121
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	0,1800

	
	28752742027001
	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,0120

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,0240

	122
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S  D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	0,1800

	
	28752742027002
	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu  robinet drenare la numitor ) ,Danfoss
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,0120

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,0240

	123
	IC35B
	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fitinguri)

	m
	
	12,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	4,2000

	
	25212167103000211
	Teava  20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20
	m
	1,0300
	16,0680

	124
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	12,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,0900
	1,0800

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-util
	0,0400
	0,4800

	125
	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,8500
	1,7000

	
	2523156713800
	Fitinguri din fonta
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,0600

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140
	0,0280

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500
	0,1000

	126
	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	0,3200

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0150
	0,0300

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0080
	0,0160

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500
	0,1000

	127
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  (Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x2,8 mm)

	buc
	
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,6000

	
	28752741100011
	Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x2,8 mm
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,0240

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0150
	0,0600

	128
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1000
	0,1000

	
	291313450000022
	Dezaerator D 15 mm
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,1000
	0,1000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sala de dezinsectie 2
	

	1.5. Reparatie WC



	1.5.1. Demolari



	129
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	1,9000

	130
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	
	4,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000
	4,4000

	131
	RpSC09A
	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat 

	buc
	
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8200
	0,8200

	132
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	2,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	0,4400

	133
	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri

	m
	
	20,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1600
	3,2000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0500
	1,0000

	134
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize

	buc
	
	1,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,0600

	135
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare

	buc
	
	2,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,1200

	136
	RpCO56A
	Demontari: timplarie - usi

	m2
	
	6,3000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,3230

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,3230

	137
	RpCO56A
	Demontari: timplarie - glasvanduri din aluminiu

	m2
	
	14,8700



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	3,1227

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	3,1227

	138
	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 

	m3
	
	0,3200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,1440

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,3900
	1,0848

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,0384

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,0256

	139
	RpCO56B
	Demontarea tavanului tip Armstrong

	m2
	
	9,4400



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4700
	4,4368

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4700
	4,4368

	140
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor gresie

	m2
	
	9,4400



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	3,6816

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	3,6816

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,4720

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,4720

	141
	RpCK42A
	Desfacerea sapei de mortar de ciment 

	m2
	
	9,4400



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	1,4160

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,4160

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,4720

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,3776

	142
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta la pereti

	m2
	
	26,2600



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	21,0080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	21,0080

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0788

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,3939

	143
	RpIB12B
	Demontari calorifere 

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	0,1200

	144
	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)

	m
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,5300
	1,0600

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1300
	0,2600

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2440
	0,4880

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0650
	0,1300

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demolari
	

	1.5.2. Pereti



	145
	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m  (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 100 mm)

	m2
	
	9,1000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,6490
	33,2059

	
	266210555270100012
	Placi ghips-carton 12,5 mm  hidrofob
	m2
	4,2000
	38,4111

	
	252130260229061
	Vata minerala -100 mm (pereti despartitori)
	m2
	1,0300
	9,4199

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	1,1450
	10,4716

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	20,1201

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	1,2200
	11,1575

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	3,0300
	27,7109

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,9710
	8,8803

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,1750
	1,6005

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	13,7182

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	12,6900
	116,0564

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	29,4300
	269,1521

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	0,0160
	0,1463

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0154
	0,1401

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0937
	0,8527

	146
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	34,6800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,0404

	
	124161586105303
	Amorsa-grund-Betonocontact
	kg
	0,2700
	9,3636

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,7340

	147
	CF50B aplicativ
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe ciment, la pereti  (Adeviz pentru placaje, norma de consum 7,14 kg/m.p.)

	m2
	
	34,6800



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	42,3096

	
	265310210083122211
	Amestec uscat -adeziv pentru placaje
	kg
	7,1400
	247,6152

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	0,1387

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,5549

	148
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	53,8800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,6164

	
	124161586105303
	Amorsa-grund-Betonocontact
	kg
	0,2700
	14,5476

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,6940

	149
	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 30x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (modelul se va coordona cu beneficiarul la montare)

	m2
	
	53,8800



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,2500
	121,2300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	10,7760

	
	267011220300011
	Placi tip faianta dimensiuni 30x60 cm modelul se va coordona cu beneficiarul la montare
	m2
	1,0500
	56,5740

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000
	21,5520

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 077,6000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300
	17,7804

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0080
	0,4310

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	4,0000
	215,5200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	1,0776

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,6466

	150
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)

	m2
	
	1,5000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	2,6805

	
	266221027010001
	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala
	m2
	1,0500
	1,5829

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	1,1080

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	3,3165

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	3,5426

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	1,1419

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	0,4085

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,1319

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	2,2612

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	19,4618

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	0,0096

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	0,0633

	151
	CL20A
	Usita de vizitare din plastic 200x300 mm

	buc
	
	1,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	0,4700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,0300

	
	111232211
	Usita de vizitare din plastic 200x300 mm
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.5.3. Tavan



	152
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	
	9,1000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	17,3810

	
	26621027010003322
	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala
	m2
	1,0500
	9,6028

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	8,4047

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	20,1201

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	21,4919

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	6,9277

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	2,4784

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,8002

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	15,0901

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	148,0656

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,0419

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,4322

	153
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 

	m2
	
	9,1000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,2730

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,3650

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,4550

	154
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	9,1000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	4,0950

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,9100

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	9,5996

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0091

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0091

	155
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	9,1000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	1,8200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,9100

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	4,4863

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0091

	156
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	
	9,1000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,2730

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,3650

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,4550

	157
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea  latex)

	m2
	
	9,1000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	5,0050

	
	243011610380012
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici - latex
	kg
	0,4000
	3,6400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,5460

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	4,5500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,4550

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,0182

	158
	CL20A
	Grile de ventilatie din plastic d100 mm

	buc
	
	2,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	0,9400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,0600

	
	1112322121
	Grile de ventilatie din plastic d100 mm
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavan
	

	1.5.4. Pardosea



	159
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	9,1000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,2730

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	2,4570

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,4550

	160
	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm

	m2
	
	9,1000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,4680
	4,2588

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	30,6000
	280,1308

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	0,8239

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0070
	0,0641

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0840
	0,7644

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,1820

	161
	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  cu "Ghidroizol" intr-un strat

	m2
	
	9,1000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5000
	4,5500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3800
	3,4580

	
	2416537322438290
	Grund cu cuart "Ghidroizol"
	kg
	0,8000
	7,2800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0250
	0,2275

	162
	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 600*600 mm (modelul se va coordona cu beneficiarul la montare)

	m2
	
	9,1000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	10,0100

	
	11266014122224411
	Placi de portelonat 600*600 (modelul se va coordona cu beneficiarul la montare)
	m2
	1,0300
	9,4667

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	58,8224

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	3,7683

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	183,8200

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0276

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,0164

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,1529

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	0,5733

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	1.5.5. Usi



	163
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.)

	m2
	
	3,8900



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	3,3065

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,3890

	
	2812106306050221
	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	3,8900

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	15,5600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,9450

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,6807

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	2,3340

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	3,8900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0778

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Usi
	

	1.5.6. Incalzire



	164
	IB06B
	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6500
	0,6500

	
	28221157002200012122
	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040
	0,0040

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0080
	0,0080

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	4,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2500
	0,2500

	165
	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (RA2991)

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	0,4500

	
	14587
	Cap termostat RA2991
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160
	0,0160

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,0320

	166
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	0,1800

	
	28752742027001
	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,0120

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,0240

	167
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S  D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	0,1800

	
	28752742027002
	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu  robinet drenare la numitor ) ,Danfoss
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,0120

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,0240

	168
	IC35B
	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fitinguri)

	m
	
	6,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	2,1000

	
	25212167103000211
	Teava  20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20
	m
	1,0300
	8,0340

	169
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	6,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,0900
	0,5400

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-util
	0,0400
	0,2400

	170
	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,8500
	1,7000

	
	2523156713800
	Fitinguri din fonta
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,0600

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140
	0,0280

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500
	0,1000

	171
	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"

	buc
	
	2,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	0,3200

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0150
	0,0300

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0080
	0,0160

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500
	0,1000

	172
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  (Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x2,8 mm)

	buc
	
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,6000

	
	28752741100011
	Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x2,8 mm
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,0240

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0150
	0,0600

	173
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm

	buc
	
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1000
	0,1000

	
	291313450000022
	Dezaerator D 15 mm
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,1000
	0,1000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	1.5.7. Apa canalizare



	174
	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet) - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,2000
	8,4000

	
	2622102442760
	Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet
	buc
	1,0100
	2,0806

	
	2622102452900
	Rezervor de apa incastrat cu accesoriile sale
	buc
	1,0000
	2,0600

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	2,0600

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	2,0600

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	2,0600

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000
	2,0600

	175
	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. (Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile) - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000
	3,8000

	
	2622102111000
	Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile
	buc
	1,0100
	2,0604

	
	2875114220222800
	Sifon  90 grade cromat
	buc
	1,0000
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,3000
	0,6120

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,0100
	2,0604

	176
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei) - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	3,3000

	
	291312420137022
	Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	4,0000

	177
	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)

	m
	
	26,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3100
	8,0600

	
	2521216443717050
	Teava PPR, D=20 mm
	m
	1,0200
	26,5200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,5200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,1560

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,0520

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0206
	0,5356

	178
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic

	m
	
	26,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	4,1600

	179
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm

	m
	
	26,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4200
	10,9200

	
	3323333320517443335223
	Termoizolatie conducte D22x9 mm
	m
	1,0300
	28,1190

	180
	IC38G
	Cot PPR, D=20 mm

	buc
	
	8,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2300
	1,8400

	
	442875274110102
	Cot PPR, D=20 mm
	buc
	1,0000
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,0480

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0230
	0,1840

	181
	IC38G
	Mufa PPR, D=20 mm

	buc
	
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2300
	0,9200

	
	34112875274110102
	Mufa PPR, D=20 mm
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,0240

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0230
	0,0920

	182
	SD19A
	Robinet cu sfera PPR D 20 mm

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	0,4600

	
	29131245031502
	Robinet cu sfera PPR D 20 mm
	buc
	1,0000
	2,0300

	183
	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x1000 mm

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500
	1,5000

	
	2612132335044673310
	Oglinda din semicristal cu dimensiunile 600x1000
	buc
	1,0100
	2,0604

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0000
	8,1600

	184
	SC14A1
	Dozator sapun din inox

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2900
	0,5800

	
	2875114201120223
	Dozator sapun din inox
	buc
	1,0100
	2,1210

	185
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,  d 110 mm PPVC

	m
	
	5,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	1,6000

	
	252121672016052
	Teava din material plastic pentru canalizare d 110 mm
	m
	1,0300
	5,1500

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,0750

	186
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,  d 50 mm PVC

	m
	
	12,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	3,9000

	
	25212167201608
	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm
	m
	1,0300
	16,0680

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,0624

	187
	SB06D
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade)

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5500
	1,1000

	
	2523156712115
	Cot PVC, D=110 mm, 90 grade
	buc
	1,0000
	2,0500

	
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,0790
	0,1619

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,0380
	0,0779

	
	2320116200572
	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala
	kg
	0,0360
	0,0738

	188
	SB06B
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)

	buc
	
	4,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4000
	1,6000

	
	252315671998
	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade
	buc
	1,0000
	4,1600

	
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,0270
	0,1123

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,0110
	0,0458

	
	2320116200572
	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala
	kg
	0,0200
	0,0832

	189
	SB06D
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm)

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5500
	1,1000

	
	2523156712997
	Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm
	buc
	1,0000
	2,0500

	
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,0790
	0,1619

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,0380
	0,0779

	
	2320116200572
	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala
	kg
	0,0360
	0,0738

	190
	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.

	buc
	
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	0,2500

	
	2523126721152
	Sifon de pardoseala din polipropilena d50 mm
	buc
	1,0000
	1,0100

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035
	0,0035

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0100
	0,0101

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Apa canalizare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie WC
	

	1.6. Scara acces cerdac



	191
	RpCO56A
	Demontari: timplarie - usa de acces cerdac

	m2
	
	0,4000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,0840

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,0840

	192
	RpCO56B
	Demontare tavan tip Armstrong

	m2
	
	1,5000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4700
	0,7050

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4700
	0,7050

	193
	CO14A
	Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile

	buc
	
	1,0000



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,1000
	0,1000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	3,5300
	3,5300

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,7200
	0,7200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,1000

	
	2710403642665
	Tabla zincata de 0,5 mm grosime, 1000 x 2000 mm cal.I
	kg
	3,0000
	3,0960

	
	2010102918700
	Rigle de fag aburite
	m3
	0,0132
	0,0136

	
	2010102914200
	Scinduri de fag aburite
	m3
	0,0280
	0,0289

	
	2710403643229
	Tabla zincata de 0,75 mm grosime 1000 x 2000 mm, cal I
	kg
	0,4000
	0,4128

	
	2010217333680
	Rebord de izolemn
	m3
	0,0300
	0,0310

	
	2710703700285
	Banda de otel laminat la cald de 20 x 3 mm
	kg
	0,3600
	0,3715

	
	2710602000092
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm
	kg
	0,4000
	0,4128

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,0750
	0,0774

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	8,0000
	8,2560

	
	2863146310926
	Balamale profilate forma B 70 x 50 mm 
	buc
	1,0000
	1,0320

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara acces cerdac
	

	1.7. Evacuare gunoi



	194
	TrB05B2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m

	t
	
	8,5500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,9600
	25,3080

	195
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	8,5500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	3,8475

	196
	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)

	t
	
	8,5500



	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,2580
	2,2059

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Evacuare gunoi
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Coridor



	197
	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 36 module

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	2,3700

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	0,1000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	0,1000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7100
	0,7100

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,2200
	0,2200

	198
	08-03-575-1
	Intrerupator ВН-3P/63A

	buc
	
	1,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	199
	08-03-575-1
	Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA

	buc
	
	5,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	5,6000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,1000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0100

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0100

	200
	08-03-575-1
	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA

	buc
	
	3,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	3,3600

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0060

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0060

	201
	08-03-575-1
	Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA

	buc
	
	3,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	3,3600

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0060

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0060

	202
	08-03-575-1
	Automat AВDТ32/2P/16/30mA

	buc
	
	3,0000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	3,3600

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0060

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0060

	203
	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor 

	buc
	
	1,0000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,1800
	0,1800

	204
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	2,3000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	15,5020

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0460

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,7130

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	1,8400

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	28,0600

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,1150

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0460

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,3680

	205
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2

	m
	
	230,0000



	
	33355903
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2
	m
	1,0000
	230,0000

	206
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	1,5000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	11,7900

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	0,0016

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0300

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,4650

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	1,2000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	18,3000

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,0750

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0300

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	0,4800

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,0600

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,0600

	207
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2

	m
	
	150,0000



	
	333559034223035333255
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2
	m
	1,0000
	150,0000

	208
	08-02-409-1
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)

	100 m
	
	3,8000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	90,4400

	
	3378503-8010
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere
	m
	100,0000
	380,0000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0080

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	3,6480

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	50,9200

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	50,9200

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	25,4600

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	68,4000

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	18,3920

	209
	08-03-594-16
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm

	100 buc
	
	0,1400



	
	1
	Muncitor
	h-om
	119,0000
	16,6600

	
	1570-55535333422
	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm
	buc
	100,0000
	14,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,0074

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,0140

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	0,0004

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,0588

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,2100
	0,1694

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	42,2000
	5,9080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,2100
	0,1694

	210
	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Hidrant) IP-21 5W cu acumulator

	100 buc
	
	0,0100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,0000
	0,8800

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	204,0000
	2,0400

	
	33443223
	Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Hidrant) IP-21 5W cu acumulator
	buc
	100,0000
	1,0000

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	2,0400
	0,0204

	211
	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator

	100 buc
	
	0,0200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,0000
	1,7600

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	204,0000
	4,0800

	
	33443
	Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator
	buc
	100,0000
	2,0000

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	2,0400
	0,0408

	212
	08-03-591-2
	Intreruptor monopolar 10A/230V  IP20

	100 buc
	
	0,0200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	0,6440

	
	540-40525
	Intreruptor monopolar10A/230V  IP20
	buc
	100,0000
	2,0000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	2,0400

	213
	08-03-591-2
	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V  IP20

	100 buc
	
	0,0400



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	1,2880

	
	540-4052225
	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V  IP20
	buc
	100,0000
	4,0000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	4,0800

	214
	08-03-591-8
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20

	100 buc
	
	0,0600



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,2000
	2,5920

	
	540-4003
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20
	buc
	100,0000
	6,0000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	0,0612

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1100
	0,0066

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	6,4000
	0,3840

	215
	pret de piata
	Doza pentru prize si intrerupatoare

	buc
	
	12,0000



	
	4444444443322
	Doza pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,0000
	12,0000

	216
	pret de piata
	Cutie de distributie cu cleme

	buc
	
	2,0000



	
	444444444332
	Cutie de distributie cu cleme
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Coridor
	

	2.2. Sala personal



	217
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,4000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	2,6960

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0080

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,1240

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,3200

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	4,8800

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,0200

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0080

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,0640

	218
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2

	m
	
	40,0000



	
	33355903
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2
	m
	1,0000
	40,0000

	219
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,5000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	3,9300

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	0,0005

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0100

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,1550

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,4000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	6,1000

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,0250

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0100

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	0,1600

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,0200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,0200

	220
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2

	m
	
	50,0000



	
	333559034223035333255
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2
	m
	1,0000
	50,0000

	221
	08-02-409-1
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)

	100 m
	
	0,9000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	21,4200

	
	3378503-8010
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere
	m
	100,0000
	90,0000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0019

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	0,8640

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	12,0600

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	12,0600

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	6,0300

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	16,2000

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	4,3560

	222
	08-03-594-16
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm

	100 buc
	
	0,0200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	119,0000
	2,3800

	
	1570-55535333422
	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm
	buc
	100,0000
	2,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,0011

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,0020

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	0,0001

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,0084

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,2100
	0,0242

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	42,2000
	0,8440

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,2100
	0,0242

	223
	08-03-591-2
	Intreruptor monopolar 10A/230V  IP20

	100 buc
	
	0,0100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	0,3220

	
	540-40525
	Intreruptor monopolar10A/230V  IP20
	buc
	100,0000
	1,0000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	1,0200

	224
	08-03-591-8
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20

	100 buc
	
	0,0400



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,2000
	1,7280

	
	540-4003
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20
	buc
	100,0000
	4,0000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	0,0408

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1100
	0,0044

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	6,4000
	0,2560

	225
	pret de piata
	Doza pentru prize si intrerupatoare

	buc
	
	5,0000



	
	4444444443322
	Doza pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,0000
	5,0000

	226
	pret de piata
	Cutie de distributie cu cleme

	buc
	
	1,0000



	
	444444444332
	Cutie de distributie cu cleme
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sala personal
	

	2.3. Sala de dezinsectie 2



	227
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,4000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	2,6960

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0080

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,1240

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,3200

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	4,8800

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,0200

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0080

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,0640

	228
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2

	m
	
	40,0000



	
	33355903
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2
	m
	1,0000
	40,0000

	229
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,5500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	4,3230

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	0,0006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0110

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,1705

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,4400

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	6,7100

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,0275

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0110

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	0,1760

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,0220

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,0220

	230
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2

	m
	
	55,0000



	
	333559034223035333255
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2
	m
	1,0000
	55,0000

	231
	08-02-409-1
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)

	100 m
	
	0,9500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	22,6100

	
	3378503-8010
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere
	m
	100,0000
	95,0000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0020

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	0,9120

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	12,7300

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	12,7300

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	6,3650

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	17,1000

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	4,5980

	232
	08-03-594-16
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm

	100 buc
	
	0,0200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	119,0000
	2,3800

	
	1570-55535333422
	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm
	buc
	100,0000
	2,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,0011

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,0020

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	0,0001

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,0084

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,2100
	0,0242

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	42,2000
	0,8440

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,2100
	0,0242

	233
	08-03-591-2
	Intreruptor monopolar 10A/230V  IP20

	100 buc
	
	0,0100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	0,3220

	
	540-40525
	Intreruptor monopolar10A/230V  IP20
	buc
	100,0000
	1,0000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	1,0200

	234
	08-03-591-8
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20

	100 buc
	
	0,0400



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,2000
	1,7280

	
	540-4003
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20
	buc
	100,0000
	4,0000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	0,0408

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1100
	0,0044

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	6,4000
	0,2560

	235
	pret de piata
	Doza pentru prize si intrerupatoare

	buc
	
	5,0000



	
	4444444443322
	Doza pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,0000
	5,0000

	236
	pret de piata
	Cutie de distributie cu cleme

	buc
	
	1,0000



	
	444444444332
	Cutie de distributie cu cleme
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sala de dezinsectie 2
	

	2.4. WC



	237
	SE59A
	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V (doar manopera)

	buc
	
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3500
	0,7000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000
	4,0800

	238
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,4000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	2,6960

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0080

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,1240

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,3200

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	4,8800

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,0200

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0080

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,0640

	239
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2

	m
	
	40,0000



	
	33355903
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2
	m
	1,0000
	40,0000

	240
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,3000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	2,3580

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	0,0003

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0060

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,0930

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,2400

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	3,6600

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,0150

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0060

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	0,0960

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,0120

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,0120

	241
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2

	m
	
	30,0000



	
	333559034223035333255
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2
	m
	1,0000
	30,0000

	242
	08-02-409-1
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)

	100 m
	
	0,7000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	16,6600

	
	3378503-8010
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere
	m
	100,0000
	70,0000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0015

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	0,6720

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	9,3800

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	9,3800

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	4,6900

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	12,6000

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	3,3880

	243
	08-03-594-16
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm

	100 buc
	
	0,0300



	
	1
	Muncitor
	h-om
	119,0000
	3,5700

	
	1570-55535333422
	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm
	buc
	100,0000
	3,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,0016

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,0030

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	0,0001

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,0126

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,2100
	0,0363

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	42,2000
	1,2660

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,2100
	0,0363

	244
	08-03-591-2
	Intreruptor monopolar 10A/230V  IP20

	100 buc
	
	0,0200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	0,6440

	
	540-40525
	Intreruptor monopolar10A/230V  IP20
	buc
	100,0000
	2,0000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	2,0400

	245
	08-03-591-8
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20

	100 buc
	
	0,0200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,2000
	0,8640

	
	540-4003
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20
	buc
	100,0000
	2,0000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	0,0204

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1100
	0,0022

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	6,4000
	0,1280

	246
	pret de piata
	Doza pentru prize si intrerupatoare

	buc
	
	4,0000



	
	4444444443322
	Doza pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,0000
	4,0000

	247
	pret de piata
	Cutie de distributie cu cleme

	buc
	
	2,0000



	
	444444444332
	Cutie de distributie cu cleme
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total WC
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Coridor



	248
	pret de piata
	Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31

	buc
	
	1,0000



	
	5445533334464
	Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31
	buc
	1,0000
	1,0000

	249
	pret de piata
	Intrerupator ВН-32 3P/63A

	buc
	
	1,0000



	
	42209944411445555542333
	Intrerupator ВН-32 3P/63A
	buc
	1,0000
	1,0000

	250
	pret de piata
	Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA

	buc
	
	5,0000



	
	206233331132231210
	Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA
	buc
	1,0000
	5,0000

	251
	pret de piata
	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA

	buc
	
	3,0000



	
	2062333112231221022
	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA
	buc
	1,0000
	3,0000

	252
	pret de piata
	Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA

	buc
	
	3,0000



	
	206253331122312231022
	Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA
	buc
	1,0000
	3,0000

	253
	pret de piata
	Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA

	buc
	
	3,0000



	
	442230009434778291212
	Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Coridor
	

	3.2. WC



	254
	pret de piata
	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V

	buc
	
	2,0000



	
	3354666
	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V
	buc
	1,0000
	2,0000

	255
	pret de piata
	Suport pentru hirtie de WC din inox

	buc
	
	2,0000



	
	546663311
	Suport pentru hirtie de WC din inox
	buc
	1,0000
	2,0000

	256
	pret de piata
	Urna pentru gunoi din inox

	buc
	
	2,0000



	
	54666ee3322
	Urna pentru gunoi din inox
	buc
	1,0000
	2,0000

	257
	pret de piata
	Perie pentru WC dotata cu suport din inox

	buc
	
	2,0000



	
	54666ee3322222
	Perie pentru WC dotata cu suport din inox
	buc
	1,0000
	2,0000

	258
	pret de piata
	Bara suport rabatabila din inox

	buc
	
	1,0000



	
	54666332311099
	Bara suport rabatabila din inox
	buc
	1,0000
	1,0000

	259
	pret de piata
	Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati din inox

	buc
	
	1,0000



	
	546266332
	Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati din inox
	buc
	1,0000
	1,0000

	260
	pret de piata
	Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati din inox

	buc
	
	1,0000



	
	54666332311
	Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati din inox
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total WC
	

	3.3. Scara acces cerdac



	261
	pret de piata
	Scara de acces in pod FAKRO LTK Energy dimensiuni 700x1400x3050 mm, in set cu toate accesoriile

	buc
	
	1,0000



	
	564344
	Scara de acces in pod FAKRO LTK Energy dimensiuni 700x1400x3050 mm, in set cu toate accesoriile
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara acces cerdac
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


