## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată de Consumabile și Reagenți pentru Laboratorul Anatomiei Patologice și Morfopatologie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 REPETAT | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Solutie pentru decalcinare cu EDTA | Solutie pentru decalcinare cu EDTA | 6: Solutie pentru decalcinare care contine EDTA Ambalarea până la 1 litru
33100000-1 | 2 | Fixator pentru citologie | Fixator pentru citologie | 6: Fixator pentru citologie în fază lichidă, gata de utilizare. Ambalaj până la 1 litru (echivalent cu Cy-Fix). Fixator Papanicolau.
33100000-1 | 3 | ALAUN DE POTASIU | ALAUN DE POTASIU | 6: Alaun de aluminiu și potasiu*12H2O, p.a., chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total.
33100000-1 | 4 | Acetona | Acetona | 6: Ambalaj până la 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total, ambalaj sigilat de la producător .
33100000-1 | 5 | Clarifier Reagent pentru histopatologie | Clarifier Reagent pentru histopatologie | 6: Reagent pentru histopatologie Alcool etilic(70-76%), Acid acetic(7-10%), Apa(5-10%), Alcool izopropilic(4-5%), Alcool metilic(4-5%). Sigilate si preambalate de la producator, ambalaj maxim 4 L
33100000-1 | 6 | Lame histologie pentru IHC | Lame histologie pentru IHC | 6: 1. Lame IHC trebuie sa fie Super Frost Plus. 2. Lamele IHC trebuie sa fie de dimensiunile 25x75x1.0 mm cîte 72 in cutie, precurațate, gata de utilizare, margini șlefuite (etichetele compatibile cu RIBBON EBAR PRINTER) , Lamele Compatibile cu Ventana BenchMark GX. 20 de lame ca mostre pentru analiza oferte
33100000-1 | 7 | Lame histologice de sticla 76 x 26 mm | Lame histologice de sticla 76 x 26 mm | 6: Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodat la 45º, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de maxim 50 de bucati. Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 lame ca mostre pentru analiza ofertei
33100000-1 | 8 | Lame pentru microtom MX35 | Lame pentru microtom MX35 | 6: Lungimea 80mm/latimea 8 mm, 34-35 grade, otel-carbon, 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei
33100000-1 | 9 | Lame pentru microtom HP35 Ultra | Lame pentru microtom HP35 Ultra | 6: lungimea:75mm; latimea:10mm; 34-35 grade; oțel-carbon(cutie maxim 50 buc). 10 lame ca mostră pentru analiza ofertei
33100000-1 | 10 | Lame pentru criotom R | Lame pentru criotom R | 6: Lungimea:80mm; latimea:8mm; 34-35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). 5 lame ca mostre pentru analiza ofertei
33100000-1 | 11 | Lamele histologice de acoperire 50x24mm | Lamele histologice de acoperire 50x24mm | 6: Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape; fabricate din sticlă borosilicată; destinate pentru aparate de acoperire automatizată ; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse in cosuri a cite maxim 500 bucati/cos, preambalate și sigilate de la producator Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 de lame ca mostre pentru analiza
33100000-1 | 12 | Lame pentru secționare T 260 | Lame pentru secționare T 260 | 6: Cutie a cîte maxim 50 bucăți, Lungimea 260 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon(cutie- maxim 50 buc). 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei
33100000-1 | 13 | Lame pentru secționare T 130 | Lame pentru secționare T 130 | 6: Cutie a cîte maxim 50 bucăți, Lungimea 130 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon(cutie- maxim 50 buc). 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei
33100000-1 | 14 | Lamă histologică margine albastră | Lamă histologică margine albastră | 6: Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, cu margine albastră, până la 50 bucăți per cutie
33100000-2 | 15 | Lamă histologică superfrost, margine galbină | Lamă histologică superfrost, margine galbină | 6: Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, superfrost, margine galbină, până la 50 bucăți per cutie
33100000-3 | 16 | Lamă histologică superfrost, margine șlefuită | Lamă histologică superfrost, margine șlefuită | 6: Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, superfrost, margine șlefuită până la 50 bucăți per cutie.
33100000-4 | 17 | Arhiv Cartoglas | Arhiv Cartoglas | 6: Arhivă Cartoglas 290x400x80mm pentru lame histologice, (1 buc -3000 lame), certificat de calitate de la producător
33100000-5 | 18 | Arhiv Cartibloc | Arhiv Cartibloc | 6: Arhiv Cartobloc 290x400x45mm, 1 buc- 320 blocuri, certificat de calitate de la producător
33100000-6 | 19 | Pachet dimeniune mică | Pachet dimeniune mică | 6: Pachet ЗИП-ЛОК 12-15 cm х10-13 см (ambalaj până la 100b), certificat de calitate de la producător
33100000-7 | 20 | Pachet dimensiune mare | Pachet dimensiune mare | 6: Pachet ЗИП-ЛОК 19-23 cm х 12-16 см (ambalaj până la 100b), certificat de calitate de la producător
33100000-8 | 21 | Fenol | Fenol | 6: Fenol chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total.
33100000-9 | 22 | Sulfat de Cupru Cu SO4 | Sulfat de Cupru Cu SO4 | 6: Sulfat de cupru, p.a., CuSO4 *5H2O chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total.
33100000-10 | 23 | Chloroform | Chloroform | 6: Cloroform for HPLC, ≥99.9% Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total, ambalaj sigilat de la producător
33100000-11 | 24 | Amoniac | Amoniac | 6: Hidroxid de amoniu, (amoniac), p.a. (ambalaj 1 L), chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total.Ambalaj - 1 L.
33100000-12 | 25 | Toluen | Toluen | 6: Toluen, p.a. Ambalaj până la 5 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total, ambalaj sigilat de la producător

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată de Consumabile și Reagenți pentru Laboratorul Anatomiei Patologice și Morfopatologie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 REPETAT | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Solutie pentru decalcinare cu EDTA | Solutie pentru decalcinare cu EDTA | 3: litru; 4: 177; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 79650
33100000-1 | 2 | Fixator pentru citologie | Fixator pentru citologie | 3: litru; 4: 3; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1368.75
33100000-1 | 3 | ALAUN DE POTASIU | ALAUN DE POTASIU | 3: kg; 4: 2; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 416.67
33100000-1 | 4 | Acetona | Acetona | 3: Litru; 4: 11; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3911.11
33100000-1 | 5 | Clarifier Reagent pentru histopatologie | Clarifier Reagent pentru histopatologie | 3: Litru; 4: 47; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 18518
33100000-1 | 6 | Lame histologie pentru IHC | Lame histologie pentru IHC | 3: Bucată; 4: 200; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 26666.67
33100000-1 | 7 | Lame histologice de sticla 76 x 26 mm | Lame histologice de sticla 76 x 26 mm | 3: Bucată; 4: 92100; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 172227
33100000-1 | 8 | Lame pentru microtom MX35 | Lame pentru microtom MX35 | 3: Bucată; 4: 4050; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 174960
33100000-1 | 9 | Lame pentru microtom HP35 Ultra | Lame pentru microtom HP35 Ultra | 3: Bucată; 4: 1050; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 65520
33100000-1 | 10 | Lame pentru criotom R | Lame pentru criotom R | 3: Bucată; 4: 50; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2888.89
33100000-1 | 11 | Lamele histologice de acoperire 50x24mm | Lamele histologice de acoperire 50x24mm | 3: Bucată; 4: 58000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 170520
33100000-1 | 12 | Lame pentru secționare T 260 | Lame pentru secționare T 260 | 3: Bucată; 4: 450; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 43740
33100000-1 | 13 | Lame pentru secționare T 130 | Lame pentru secționare T 130 | 3: Bucată; 4: 700; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 25666.67
33100000-1 | 14 | Lamă histologică margine albastră | Lamă histologică margine albastră | 3: Bucată; 4: 7500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 9870
33100000-2 | 15 | Lamă histologică superfrost, margine galbină | Lamă histologică superfrost, margine galbină | 3: Bucată; 4: 6000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7896
33100000-3 | 16 | Lamă histologică superfrost, margine șlefuită | Lamă histologică superfrost, margine șlefuită | 3: Bucată; 4: 30000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 21300
33100000-4 | 17 | Arhiv Cartoglas | Arhiv Cartoglas | 3: Bucată; 4: 50; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7000
33100000-5 | 18 | Arhiv Cartibloc | Arhiv Cartibloc | 3: Bucată; 4: 100; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 14000
33100000-6 | 19 | Pachet dimeniune mică | Pachet dimeniune mică | 3: Bucată; 4: 2000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1700
33100000-7 | 20 | Pachet dimensiune mare | Pachet dimensiune mare | 3: Bucată; 4: 2000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1700
33100000-8 | 21 | Fenol | Fenol | 3: kilogram; 4: 1; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1860
33100000-9 | 22 | Sulfat de Cupru Cu SO4 | Sulfat de Cupru Cu SO4 | 3: kilogram; 4: 3; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 234
33100000-10 | 23 | Chloroform | Chloroform | 3: kilogram; 4: 14; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2800
33100000-11 | 24 | Amoniac | Amoniac | 3: litri; 4: 2; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 134
33100000-12 | 25 | Toluen | Toluen | 3: litri; 4: 5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 725
855272.76
[6 empty] | Suma TOTALĂ |  | 0 | 0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________