Specificaţii tehnice (F4.1) Lotul 2 - Reactivi pentru analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte, sistem inchis

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1575285396149 din 02.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lotul 2 - Reactivi pentru analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte, sistem inchis |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pachet de reactive (Standart A, StandartB, solutie de spalare) |  |  |  | pentru analizatorul K, Na Diamond Smartlyte cu cip integrat compatibilizat cu analizator ionoselectiv |  | Certificat CE |
|  | Solutie de spalat pentru fiecare zi pentru analizatorul K, Na Diamod Smartlyte ambalaj fl-100ml |  |  |  | solutie de spalat pentru fiecare zi pentru analizatorul K, Na Diamod Smartlyte ambalaj fl-100ml |  | Certificat CE |
|  | Solutie de conditionare a electrozilor |  |  |  | pentru analizatorul K, Na Diamod Smartlytes flacon ambalaj 100ml |  | Certificat CE |
|  | Electrod K (original de la producator) |  |  |  | pentru analizatorul K, Na Diamod Smartlytes, in ambalaj original de la producator |  | Certificat CE |
|  | Electrod Na (original de la producator) |  |  |  | pentru analizatorul K, Na Diamod Smartlytes, in ambalaj original de la producator |  | Certificat CE |
|  | Electrod de referinta(original de la producator) |  |  |  | pentru analizatorul K, Na Diamod Smartlytes, in ambalaj original de la producator |  | Certificat CE |
|  | Hirtie pentru imprimanta |  |  |  | pentru analizatorul K, Na Diamod Smartlytes |  | Certificat CE |
|  | Material de control cu nivel 1-2-3 |  |  |  | pentru analizatorul K, Na Diamod Smartlytes |  | Certificat CE |
|  | Tub silicon pentru pompa peristaltica |  |  |  | pentru analizatorul K, Na Diamod Smartlytes, in ambalaj original de la producator |  | Certificat CE |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Specificaţii de preţ (F4.2) Lotul 2 - Reactivi pentru analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte, sistem inchis

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1575285396149 din 02.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare | Clasificaţie bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lotul 2 - Reactivi Reactivi pentru analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte, sistem inchis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Pachet de reactive (Standart A, StandartB, solutie de spalare) | buc | 10 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | Solutie de spalat pentru fiecare zi pentru analizatorul K, Na Diamod Smartlyte ambalaj fl-100ml | buc | 2 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | Solutie de conditionare a electrozilor | buc | 2 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | Electrod K (original de la producator) | buc | 2 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | Electrod Na (original de la producator) | buc | 2 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | Electrod de referinta(original de la producator) | buc | 2 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | Hirtie pentru imprimanta | buc | 1 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | Material de control cu nivel 1-2-3 | buc | 1 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | Tub silicon pentru pompa peristaltica | buc | 3 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |