ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea: catetere intravenoase pentru ATI

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

2. IDNO 1003600150783

3. Adresa str. Testemițanu 29

4. Numărul de telefon/fax 022-403-697

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante:

e-mail: scr@ms.md   achizitiipublicescr@gmail.com

pagina web: www.scr.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - www.achizitii.md.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituție medico-sanitară publică.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | CPV | Denumirea bunurilor | U/m | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată F/TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33141200-2 | Cateter i/v periferic 20G | buc | 2000 | "1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual." | 13.320,00 |
| 2 | 33141200-2 | Cateter i/v periferic 22G | buc | 1500 | "1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual." | 9.990,00 |
|  |  | Valoarea estimativă totală |  |  |  | 23.310,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot

2) pentru mai multe loturi

3) pentru toate loturile

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: în termen de 5 zile de la data solicitării.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2024.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informații generale despre ofertant | Să conțină obligatoriu numele conducătorului, date de contact (telefon și e-mail) și rechizite bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 2 | Oferta conform modelului atașat | Oferta completată exact formularul încărcat de către AC, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice: 1 formular Specificația tehnică - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; 2. formular Specificația de preț – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 3 | Certificat/Decizie/Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 4 | Acte ce atestă calitatea produselor | - Certificat CE/SM sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității – valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice pentru produsul oferit, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 5 | Declarația de eligibilitate | Declarație completată și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Declarație pe propria răspundere privind înregistrarea AMDM | Operatorul economic va prezenta o declarație prin care își asumă pe propria răspundere obligativitatea că la livrare produsele vor fi înregistrate la AMDM (pentru produsele supuse obligatorii înregistrarării) *Notă în cazul în care deja sunt înregistrate va prezenta lista numărului de înregistrare în specificația tehnică. | Obligatoriu |
| 7 | Prezentarea mostrelor | Prezentarea mostrelor la sediul autorității contractante în termen de 2 zile de la solicitare. | la solicitare |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) nu se aplică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz) nu se aplică.

15. Ofertele se prezintă în valută  MDL (Lei)

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor, pe lot.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică.

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP” până la: vezi pe pagina www.achizitii.md

- pe: vezi pe pagina www.achizitii.md

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor SIA ,,RSAP” achizitii.md

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare română

23. Alte informații relevante: Achitarea în decurs de 45 zile de la prezentarea facturii fiscale.

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandru Ferdohleb ________________