| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.ocds-b3wdp1-MD-1699252784078 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot. I |  |  |  |  |  |  |  |
| Corp de iluminat exterior pentru oficii |  |  |  | Corp de iluminat, soclu T8, pentru 2 tuburi LED, 220V, IP20, 1200mm |  |  |  |
| Tub LED |  |  |  | Soclu G13, temperatura culoare 6500 K, tensiune 220-240V, flux luminos 2500 lm, dimensiuni 1200x30mm, puterea 25W, tip formă T8 |  |  |  |
| Tablou electric aplicat |  |  |  | Grad de protecție IP 40, culoare alb, tip montaj aplicat, numărul de rînduri-1, numărul de module-6, ușa transparenta |  |  |  |
| Conexiune forbox |  |  |  | Secțiunea maximă a conductorului 6mm2, curent 41A, bucăți în ambalaj 10 buc, tensiune 450V |  |  |  |
| Diblu montare rapidă |  |  |  | Lungime 40(mm),diametru 6(mm), bucăți în ambalaj 100 buc, tip material metal/plastic |  |  |  |
| Întrerupător automat |  |  |  | Nr. Poli 1P, metoda de prindere șină-DIN, car.decl.electromagnetic C, curent 10A,tensiune 220-240 V, capacitatea max. de rupere 6 kA, frecvența 50/60 Hz, dimensiuni 85 x 18 x 78.5mm, gradul de protecție IP20 |  |  |  |
| Întrerupător dublu exterior |  |  |  | Nr. Poli 1P, frecvența 50 Hz, curent 10A, tensiune 250 V, destinație exterior, gradul de protecție IP66 |  |  |  |
| Corp de iluminat exterior pentru oficii |  |  |  | Corp de iluminat, soclu T8, pentru 4 tuburi LED, 220V, 595x595mm,IP20, pentru tavan |  |  |  |
| Tub LED |  |  |  | Soclu G13, temperatura culoare 6500 K, tensiune 220-240V, flux luminos 750 lm, dimensiuni 600x30mm, puterea 9W, tip formă T8 |  |  |  |
| Felinar plafonieră |  |  |  | Felinar plafonieră, soclu E27, 60 W, 220V, Ø 300, IP20,alb număr de socluri 2 |  |  |  |
| Lot. II |  |  |  |  |  |  |  |
| Semafor trafic, unitar, culoarea roșie |  |  |  | Semafor trafic, unitar, culoare roșie, ffuncționare la 220V AC, diametrul 300 mm, dezvoltat pentru dirijarea traficului pe timpul vizibilității reduse, construit din materiale rezistente, gradul de protecție IP66, montare pe stîlp |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |