| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.____ din “____” ________ _______ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. _______din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției: Achiziționarea amestecurilor de gaze de calibrare pentru verificări metrologice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea bunurilor/serviciilor | U.M. | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
|  | LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Amestec de gaz de calibrare (AGC), dintre care: | but/ 10 litri | 14 |  |  |  |  | Termen de livrare: din data semnării contractului până la data de 12.03.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul Central “TERMOELECTRICA” S.A. |  |  | Până la 90 de zile din data facturării |  |  |
| 1. | Hidrogen H2 -1,50% , restul azot N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Hidrogen H2 - 2,85% , restul azot N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Hidrogen H2 - 90,5% , restul azot N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Hidrogen H2 - 95,25% , restul azot N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Oxigen O2 - 0,5% , restul azot N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Oxigen O2 - 4,5% , restul azot N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Oxigen O2 - 9,5% , restul azot N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Hidrogen H2 - 1,0% , restul oxigen O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Hidrogen H2 - 1,9% , restul oxigen O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Oxigen O2 - 0,5% , restul hidrogen H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Oxigen O2 - 0,9% , restul hidrogen H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Metan CH4 - 0,7 % , în aer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Aer poz. 0 TY.6-21-5-82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Amestec de gaz de calibrare (AGC), dintre care: | but/4 l | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Hidrogen H2 - 97,5% , restul azot N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Hidrogen H2 - 95,0% , restul azot N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Oxigen O2 - 0,5% , restul hidrogen H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Oxigen O2 - 0,1% , restul hidrogen H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Hidrogen H2 - 0,5% , restul azot N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Hidrogen H2 - 2,5% , restul azot N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Oxigen O2 - 0,5% , restul azot N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Oxigen O2 - 2,5% , restul azot N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |