Reagenți pentru analizatorul Electrolit XI-921F Na/K

| Denumire | Descriere |  | U/M | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Electrod Na | Electrod Na |  | buc | 1 |  |
| Electrod K | Electrod K |  | buc | 1 |  |
| Electrod Cl | Electrod Cl |  | buc | 1 |  |
| Electrod de referinta | Electrod de referinta |  | buc | 1 |  |
| Membrana de asamblare | Membrana de asamblare |  | buc | 1 |  |
| Tub de silicon pt reagent, ser si deseuri | Tub de silicon pt reagent, ser si deseuri |  | buc | 1 |  |
| Material de control 3 nivele (Low, Normal, High) | Material de control 3 nivele (Low, Normal, High) |  | set | 1 |  |
| Solutie Pack K/Na | Solutie Pack K/Na | Ambalaj cu cu V: 800ml | flac | 12 |  |
| Solutie de spalare fiecare zi | Solutie de spalare fiecare zi | Ambalaj cu cu V: 100ml | flac | 6 |  |
| Solutie de spalare K/Na odata pe saptamina | Solutie de spalare K/Na odata pe saptamina | Ambalaj cu cu V: 100ml | flac | 2 |  |