Anexa nr. 6

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: Arzător

| Nr. ord. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Arzător pentru gaz natural – motorină |  |  |  | Arzător modular pe combustibil combinat (gaz natural –motorină), cu capacitatea de producere de 5000kW, complectat cu: - Rampă de gaz DN80; - Adaptor de trecere la motorină; - Duză; - Filtru; - Programarea arzătorului la centru de comandă existent sau montarea unui centru de comandă nou pentru funcţionarea arzătorului în dependenţă de temperatura aerului exterior, conform graficului de temperaturi prestabilite. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 7

Specificaţie de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: Arzător

| Cod CPV | Nr. ord. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Condiții de achitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39340000-7 | 1 | Arzător pentru gaz natural – motorină | Un. | 2 |  |  |  |  | 60 de zile de la data semnării contractului de achiziție | 30-60 zile din momentul apariției obligației de plată |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Prețul ofertat include toate cheltuielile de livrare, montare, instruire a personalului și punere în funcțiune a utilajului la obiectele SA Apă-Canal Chișinău.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ____________________________________________________