| ____Reparatia cab. Radiografie a IMSP SR Ocnita | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini Nr. 2

(uși cu radioprotecție)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | CK21A1 | Usa confectionata in conformitate cu normele fundamentale оn radioprotectie NFRP 2000 cu material radioprotector insotit de certificatul de calitate ISO 9001-2008. In calitate de material radioprotector utilizata folie de plumb cu grosimea de 2mm | m2 | 4,09 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.