| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea pieselor de schimb pentru clapeta (supapa) de unic sens și recirculare automată a pompei de alimentare nr. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  |  |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |
| 42132100-4 | Lotul 1 Piese de schimb pentru clapeta (supapa) de unic sens și recirculare automată a pompei de alimentare nr. 1 | Set. | 1 |  |  |  |  | În termen de 70 de zile din data semnării contractului. Livrarea bunurilor se efectuiază de către furnizor la Depozitul Central al companiei, or. Chisinău, str. Meșterul Manole,3, CET Sursa 1. |  | Surse proprii, achitarea va fi efectuată în termen de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale. |  |  |  |  |
| 1. | 06 Arc (Spring) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 10 Bucșă Vortex (Vortex bushing) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 11 Cap de control (Control head) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 12 Mufă Vortex (Vortex Plug) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 13 Pârghie (Lever) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 14 Știft de rotire (Pivot pin) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 15 Bucșă de descărcare (Relief Vushing) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 16 Piston de descărcare (Relief Piston) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 21 Inel filetat (Threaded Ring) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 23 Placă cu orificii / injectoare (Orifice plate / nozzle) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 30 Inel de etanșare (O-ring) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 31 Inel de etanșare (O-ring) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 32 Inel de etanșare (O-ring) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 33 Inel de etanșare (O-ring) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 33.1 Inel mobil (Glyd ring) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 34 Inel de etanșare (O-ring) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 34.1 Inel mobil (Glyd ring) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 35 Inel de etanșare (O-ring) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 35.1 Inel mobil (Glyd ring) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 36 Inel de etanșare (O-ring) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |