## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8]

Numărul procedurii de achiziție______________din _________

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea lucrărilor de reparație curentă a unor birouri din sediului I.P. ODA

|  | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Suma fără TVA, lei | Termenul de prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lot 1 – Lucrări de reparație curentă a unor birouri din sediului I.P. ODA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 45453000-7 | Pregătirea spațiilor pentru manoperă - unitate de măsură | m2 | 1 |  | - Prestatorul va fi înștiințat cu 7 zile înainte de demararea lucrărilor de reparație. Comanda va fi executată în decurs de maxim 7 zile | MD75VI225100000102218MDL |
|  |  | Înlăturarea tencuielii | m2 | 1 |  |  |  |
|  |  | Tencuirea pereților și tavanului după caz | m2 | 1 |  |  |  |
|  |  | Înlăturare tapete | m2 | 1 |  |  |  |
|  |  | Pregătirea potelei pentru instalarea plăcilor din laminat sau linoleum | m2 | 1 |  |  |  |
|  |  | Nivelare podele | m2 | 1 |  |  |  |
|  |  | Montare linoleum | m2 | 1 |  |  |  |
|  |  | Montare laminat | m2 | 1 |  |  |  |
|  |  | Pregătirea suprafețelor pentru finisare | m2 | 1 |  |  |  |
|  |  | Gruntuirea suprafețelor | m2 | 1 |  |  |  |
|  |  | Vopsire un singur strat | m2 | 1 |  |  |  |
|  |  | Vopsire două straturi | m2 | 1 |  |  |  |
|  |  | Intervenții la instalațiile electrice (demontare/montare prize, întrerupătoare, plafoniere etc.) | Buc. | 1 |  |  |  |
|  |  | Intervenții la elementele de tâmplărie – unitate (tocul ușii/geamului, iala) | Serv | 1 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală pentru anul 2022 – 100 000,00 lei |  |  |  |  |  |  |  |
| Notă: Evacuarea deșeurilor va fi pusă în sarcina ofertantului. Ofertantul va ține cont ce acest aspect în calculul prețurilor pentru oferta. Volumul și genul lucrărilor va fi specificat în actul de predare-primire a lucrărilor pentru fiecare solicitare. La executarea sarcinii se va tine cont de documentele normative în construcții, asumarea riscurilor și întreprinderea măsurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______ Ofertantul: _______________________ Adresa:____________ |  |  |  |  |  |  |  |