Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect:Montarea sistemului fotovoltaic de tip ON-GRID din str. Doina,102, mun. Chișinău, clădirea administrative lit ”A„ DR „Centru” al IGC. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Structura de prindere cu profile AL, set 220 PV: |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,7000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1400 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,3400 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,3000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,3400 |  |  |
|  | 5349100 | Mansoane | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,0100 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,2100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |  |  |
| 2 |  | Profil sustinere AL | buc |  |  |  |
|  | 203 | Profil sustinere AL | buc | 1,0000 |  |  |
| 3 |  | Suport sustinere profil cu garnitura, H=200 | buc |  |  |  |
|  | 204 | Suport sustinere profil cu garnitura, H=200 | buc | 1,0000 |  |  |
| 4 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
| 5 |  | Clema laterala AL, H=35 | buc |  |  |  |
|  | 205 | Clema laterala AL, H=35 | buc | 1,0000 |  |  |
| 6 |  | Conector profil AL | buc |  |  |  |
|  | 207 | Conector profil AL | buc | 1,0000 |  |  |
| 7 |  | Clema mediana AL, H=35 | buc |  |  |  |
|  | 206 | Clema mediana AL, H=35 | buc | 1,0000 |  |  |
| 8 |  | Clipsa PE | buc |  |  |  |
|  | 208 | Clipsa PE | buc | 1,0000 |  |  |
| 9 |  | Conector PE | buc |  |  |  |
|  | 209 | Conector PE | buc | 1,0000 |  |  |
| 10 |  | Clipsa cablu 2x | buc |  |  |  |
|  | 210 | Clipsa cablu 2x | buc | 1,0000 |  |  |
| 11 |  | Clipsa cablu 4x | buc |  |  |  |
|  | 211 | Clipsa cablu 4x | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.2. Elemente de fixare si conectare a cablurilor si accesorii: |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,7000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |  |  |
|  | 222 | Curelusa cablu 300x7.8mm | 100 buc | 0,1818 |  |  |
|  | 220 | Banda izol, color | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,4800 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,4800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
| 14 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,7500 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,7500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 |  |  |
| 15 |  | Cablu Solar PV1-F, 4mm | m |  |  |  |
|  | 212 | Cablu Solar PV1-F, 4mm | m | 1,0000 |  |  |
| 16 |  | Conector Solar MC4 | buc |  |  |  |
|  | 213 | Conector Solar MC4 | set | 1,0000 |  |  |
| 17 |  | Cablu AVVGng 5x120 | m |  |  |  |
|  | 215 | Cablu AVVGng 5x120 | m | 1,0000 |  |  |
| 18 |  | Cablu VVGng/LS 5x35 | m |  |  |  |
|  | 216 | Cablu VVGng/LS 5x35 | m | 1,0000 |  |  |
| 19 |  | Cablu PV3 1 G/V, 6mm | m |  |  |  |
|  | 214 | Cablu PV3 1 G/V, 6mm | m | 1,0000 |  |  |
| 20 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019100 | Clema fixare teava plastic | 100 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |  |
| 21 |  | Tub metalic flexibil, D=32mm | m |  |  |  |
|  | 219 | Tub metalic flexibil, D=32mm | m | 1,0000 |  |  |
| 22 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 23 |  | Jgheab metalic cu capac, 100x100mm | m |  |  |  |
|  | 217 | Jgheab metalic cu capac, 100x100mm | m | 1,0000 |  |  |
| 24 |  | Jgheab metalic cu capac/poleit, 150x100mm | m |  |  |  |
|  | 218 | Jgheab metalic cu capac/poleit, 150x100mm | m | 1,0000 |  |  |
| 25 |  | Consola jgheab | buc |  |  |  |
|  | 219 | Consola jgheab | buc | 1,0000 |  |  |
| 26 |  | Banda etansare 300mm, 5m | buc |  |  |  |
|  | 222 | Banda etansare 300mm, 5m | buc | 1,0000 |  |  |
| 27 |  | Ermetic poliuretan, 290ml | buc |  |  |  |
|  | 221 | Ermetic poliuretan, 290ml | buc | 1,0000 |  |  |
| 28 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,0000 |  |  |
| 29 |  | Papuc ghilza 6mm | buc |  |  |  |
|  | 223 | Papuc ghilza 6mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 30 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,1000 |  |  |
| 31 |  | Papuc de cablu DT 35mm | buc |  |  |  |
|  | 225 | Papuc de cablu DT 35mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,4000 |  |  |
| 33 |  | Papuc de cablu DTL1 120mm | buc |  |  |  |
|  | 224 | Papuc de cablu DTL1 120mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.3. Panou Fotovoltaic, Panou de comutare si distributie DC/AC: |  |  |  |  |
| 34 | 08-01-101-1 | Invertor | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 12,2400 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0240 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1224 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0288 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,1020 |  |  |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |  |  |
| 35 | 11-04-008-04 | Montarea panoului fotovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0900 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 36 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 37 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 38 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1590 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 39 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7600 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4310 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0420 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |  |  |
| 40 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 41 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4300 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3900 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0240 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0390 |  |  |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Limitator | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 43 |  | Invertor Huawei SUN2000-50KTL-M sau echivalentul | buc |  |  |  |
|  | 201 | Invertor Huawei SUN2000-50KTL-M sau echivalentul | buc | 1,0000 |  |  |
| 44 |  | Panou Fotovoltaic Risen 455 sau echivalentul | buc |  |  |  |
|  | 202 | Panou Fotovoltaic Risen 455 sau echivalentul | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 |  | Tablou metalic aparent TIP BZUM DDE/3DIN | buc |  |  |  |
|  | 226 | Tablou metalic aparent TIP BZUM DDE/3DIN | buc | 1,0000 |  |  |
| 46 |  | Contor trifazat de energie activa, electronic, 380V, bidirectional, ZMG-410CR | buc |  |  |  |
|  | 2261 | Contor trifazat de energie activa, electronic, 380V, bidirectional, ZMG-410CR | buc | 1,0000 |  |  |
| 47 |  | Soclu siguranta fuzibilaEFH10-1P 1000DC | buc |  |  |  |
|  | 227 | Soclu siguranta fuzibila EFH10-1P 1000DC | buc | 1,0000 |  |  |
| 48 |  | Siguranta fizibila gPV 16A1000V DC | buc |  |  |  |
|  | 228 | Siguranta fizibila gPV 16A1000V DC | buc | 1,0000 |  |  |
| 49 |  | Intrerupator de sarcina BP-32И 3P 250A | buc |  |  |  |
|  | 229 | Intrerupator de sarcina BP-32И 3P 250A | buc | 1,0000 |  |  |
| 50 |  | Intrerupator automat VA88-35 3P 100A | buc |  |  |  |
|  | 230 | Intrerupator automat VA88-35 3P 100A | buc | 1,0000 |  |  |
| 51 |  | Intrerupator automat VA88-35 3P 80A | buc |  |  |  |
|  | 231 | Intrerupator automat VA88-35 3P 80A | buc | 1,0000 |  |  |
| 52 |  | Transformator curent TTI-A 200/5A 5VA/0.5 | buc |  |  |  |
|  | 232 | Transformator curent TTI-A 200/5A 5VA/0.5 | buc | 1,0000 |  |  |
| 53 |  | Limitator 3P/N ОПС 30kA/400V | buc |  |  |  |
|  | 233 | Descarcator 3P/N ОПС 30kA/400V | buc | 1,0000 |  |  |