## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Reagenților și Consumabilelor de laborator (Necesar suplimentar) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican TIMOFEI MOȘNEAGA pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Baza de agar pe cărbune (deshidratata) | Baza de agar pe cărbune (deshidratata) | 6: Baza de agar pe cărbune (deshidratata), echivalent cu Charcoal agar Dehidratat, 0,5 kg /amb
33100000-1 | 2 | Plic compact pentru generare de gaz | Plic compact pentru generare de gaz | 6: Plic compact pentru generare de gaz, care produce o atmosferă gazoasă adecvată pentru creșterea microorganismelor microaerofile. Echivalent cu Campygen compact N20
33100000-1 | 3 | Pungi din plastic pentru generarea condițiilor atmosferice optime pentru microorganismele micoaerofile | Pungi din plastic pentru generarea condițiilor atmosferice optime pentru microorganismele micoaerofile | 6: Pungi din plastic cu capacitate pentru 4 plăci de 90 mm utilizate pentru generarea condițiilor atmosferice optime pentru microorganismele micoaerofile.
33100000-1 | 4 | Cleme de sigilare pentru compact-anaerob | Cleme de sigilare pentru compact-anaerob | 6: Cleme de sigilare pentru compact-anaerob N5
33100000-1 | 5 | E -Test Amoxicillin 0,002-32 mcg/ml | E -Test Amoxicillin 0,002-32 mcg/ml | 6: E -Test Amoxicillin 0,002-32 mcg/ml, Ambalare până la 30 stripuri
33100000-1 | 6 | E-Test Levofloxacin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | E-Test Levofloxacin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | 6: E-Test Levofloxacin 5 -0,005 mcg/ml Ambalare până la 30 stripuri
33100000-1 | 7 | E-Test Claritromycin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | E-Test Claritromycin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | 6: E-Test Claritromycin 16-0,001 mcg/ml. Ambalare până la 30 stripuri
33100000-1 | 8 | Mediu cromogen pentru identificarea MRSA | Mediu cromogen pentru identificarea MRSA | 6: Mediu cromogen pentru identificarea MRSA Dehidratat. 0,5 kg /amb (echivalent Mediu HiCrome MRSA)
33100000-1 | 9 | Mediu cromogen pentru identificarea ESBL | Mediu cromogen pentru identificarea ESBL | 6: Mediu cromogen pentru identificarea ESBL-producătoare tulpinelor Dehidratat. 0,5 kg /amb (echivalent Mediu HiCrome ESBL Agar Base )
33100000-1 | 10 | Mediu cromogen pentru identificarea Carbapenemaza (OXA, KPC, NDM, VIM, IMP) | Mediu cromogen pentru identificarea Carbapenemaza (OXA, KPC, NDM, VIM, IMP) | 6: Mediu cromogen pentru identificarea Carbapenemaza (OXA, KPC, NDM, VIM, IMP) - producătoare tulpinelor Dehidratat. 0,5 kg /amb (echivalentul Mediu HiCrome CRE Agar Base)
33100000-1 | 11 | Mediu cromogen pentru identificarea VRE | Mediu cromogen pentru identificarea VRE | 6: Mediu cromogen pentru identificarea VRE Dehidratat. 0,5 kg /amb (echivalent Mediu HiCrome VRE)
33100000-1 | 12 | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. | 6: Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. Tehnologia Fluxului Lateral. Setul trebuie să conțină minim - 40 de casete, Buffer , 20 de tuburi și pipete de transfer. (Echivalent cu Resist -5 O.K.N.V.I set)
33100000-1 | 13 | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei | 6: Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei echivalent cu Mast Carba PAcE . Test colorimetric care detectează cu promptitudine Pseudomonas spp., Acinetobacter spp. producătoare de carbapenemaze. și Enterobacterales. Ambalare până la 48 de teste
33100000-1 | 14 | Tampon cu mediu Amies | Tampon cu mediu Amies | 6: Tampon cu mediu de transport Amies Agar Gel

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Reagenților și Consumabilelor de laborator (Necesar suplimentar) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican TIMOFEI MOȘNEAGA pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Baza de agar pe cărbune (deshidratata) | Baza de agar pe cărbune (deshidratata) | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 950
33100000-1 | 2 | Plic compact pentru generare de gaz | Plic compact pentru generare de gaz | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 990
33100000-1 | 3 | Pungi din plastic pentru generarea condițiilor atmosferice optime pentru microorganismele micoaerofile | Pungi din plastic pentru generarea condițiilor atmosferice optime pentru microorganismele micoaerofile | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 750
33100000-1 | 4 | Cleme de sigilare pentru compact-anaerob | Cleme de sigilare pentru compact-anaerob | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 480
33100000-1 | 5 | E -Test Amoxicillin 0,002-32 mcg/ml | E -Test Amoxicillin 0,002-32 mcg/ml | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1506.6
33100000-1 | 6 | E-Test Levofloxacin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | E-Test Levofloxacin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1506.6
33100000-1 | 7 | E-Test Claritromycin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | E-Test Claritromycin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1506.6
33100000-1 | 8 | Mediu cromogen pentru identificarea MRSA | Mediu cromogen pentru identificarea MRSA | kg | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17600
33100000-1 | 9 | Mediu cromogen pentru identificarea ESBL | Mediu cromogen pentru identificarea ESBL | kg | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15400
33100000-1 | 10 | Mediu cromogen pentru identificarea Carbapenemaza (OXA, KPC, NDM, VIM, IMP) | Mediu cromogen pentru identificarea Carbapenemaza (OXA, KPC, NDM, VIM, IMP) | kg | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16400
33100000-1 | 11 | Mediu cromogen pentru identificarea VRE | Mediu cromogen pentru identificarea VRE | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11000
33100000-1 | 12 | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. | set | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 38448
33100000-1 | 13 | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei | Teste | 96 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16200
33100000-1 | 14 | Tampon cu mediu Amies | Tampon cu mediu Amies | buc | 36000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 57600
|  |  |  | 5: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 180337.8

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________