APROBATĂ

prin  Ordinul Ministerului Finantelor

nr. Nr. 69 din 07.05.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achiziţiilor publice

de lucrări

Obiectul achiziţiei: ”Sporirea eficientei energetice a gradinitei de copii nr. 190 Ghiocel din or. Vadul lui Voda, mun. Chisinau (Obiect nr.0310/22 IVC)” (sistema de ventilare)

Cod CPV:	45331000-6

Autoritatea contractantă:	Primăria or. Vadul lui Vodă

Procedura achiziţiei:		COP

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

## Secţiunea 1

## Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucţiune pentru autoritățile contractante și ofertanţi, utilizată la inițierea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice de lucrări sau procedurilor de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări. La procedurile de achiziţii de lucrări sau procedurile de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- Anunț de intenție (anexa nr.1);

- Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

- Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);

- Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);

- Anunț de atribuire (anexa nr. 5);

- Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);

- Cerere de participare (anexa nr. 7);

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Grafic de  executare a documentației de proiect (anexa nr. 11);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12);

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16);

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17);

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18);

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20);

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21);

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

- Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23);

- Caiet de sarcini. Servicii de proiectare (anexa nr. 24);

- Contract de antrepriză (anexa nr. 25);

- Contract de achiziţionare a serviciilor de proiectare (anexa nr. 26);

- Acord adițional (anexa nr. 27);

- Acord-cadru (anexa nr. 28).

- Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard.

- Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluţii urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculelor și argumentării soluţiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluţii tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 și anexa nr. 24).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și sunt destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări sau lucrări și servicii de proiectare, procedura se  desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 și nr. 26.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite şi în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- La achiziția de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depășească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect, înainte de inițierea procedurii de achiziție.

- În cazul achizițiilor de servicii de proiectare, proiectanţii de construcţii sunt obligaţi să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuției lucrărilor.

- Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura accesul ofertantului/ofertanţilor să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări.

- Ofertantului i se permite să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 și pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 1420/2016; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

## Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

- 19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

- 20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE.

- 21. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

- 24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 25. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 26. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 28 și pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 31. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 28 și pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 32. În ceea ce privesc referințele de la pct. 29, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 33. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de proiect și de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;

- 2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);

- 3) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 4) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 37.  Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 38. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează:

- 1) o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;

- 2) informaţii privind deţinerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă;

- 3) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de şantier, atestați conform legislaţiei (confirmat prin certificat de atestare profesională) şi cu o experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;

- 4) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 5) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, în corespundere cu pct. 44;

- 6) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14;

- 7) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfășoară activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.

- 40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

- 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau

- 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţite de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

- 41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante,  documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 42.  În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 44. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

45. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări:

1) materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

2) depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

3) gestionarea deșeurilor din demolări;

4) instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;

5) contractul de performanță energetică;

6) conținut reciclat în beton și zidărie;

7) reducerea emisiilor de CO2e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcție specificate;

8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie termică (CHP);

9) controlul și managementul consumului de energie;

10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deșeurilor pe șantier, monitorizînd și raportînd aplicarea pe durata desfășurării lucrărilor pe șantier;

11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

12) vopsele și lacuri de interior și de exterior;

13) îmbrăcăminți rezistente;

14) pardoseli din lemn;

15) încălzitoare de apă;

16) construcțiile eficiente din punctul de vedere al resurselor;

17) reutilizare maximă, la fața locului, a materialelor și a solurilor excavate și pentru utilizarea materialelor de construcții cu conținut reciclat ridicat sau reutilizat;

18) creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;

19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcăminților rutiere. Optimizarea strategiei de întreținere pentru garantarea performanței dorite pentru rezistența la rulare, durabilitate și reducerea zgomotelor;

20) stabilirea caietului de sarcini, achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

21) utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat și de subproduse de acest gen la construcția și întreținerea drumurilor;

22) creșterea durabilității îmbrăcăminților, a capacității portante și a rezistenței la uzură;

23) dezvoltarea și executarea planurilor de monitorizare și întreținere în situației concrete;

24) evaluarea durabilității asupra materialelor de construcții;

25) identificarea și evaluarea riscurilor deșeurilor periculoase;

26) generarea de deșeuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării și demolării clădirii.

46.  În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

47.  În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

48. Pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației, cu excepția cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este conformă principiului proporționalității. Liderul asociației execută cel puţin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

49. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

50.  În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.

## Secţiunea a 3-a

## Pregătirea/Elaborarea ofertelor

51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

52. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).

53. Toate documentele menţionate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:

a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);

b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări.

2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

56. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

57. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației).

58.  Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

59.  În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

60.  Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

61. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

62.  Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări pentru obiectul achiziției, reieşind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcţii. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări este indicată în anexa nr. 2.

63. Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

65.  Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

66. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

68.  În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociați îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 17.

70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

71.  Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire;

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

75. DUAE al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se examinează documentele următorului candidat/ofertant.

77. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

79.  Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

80.  Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

81.  În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut, cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau a propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

84. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător.

86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întrunește condițiile stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

90.  Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

91. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

92.  Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

94. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

97.  La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

98.  Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante.

99.  Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

100. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

101. La data încheierii contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 și anexa nr. 26) din prezenta Documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări și de servicii de proiectare.

104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans.

105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ține de condițiile speciale al contractului, drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

107. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

109. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.

110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2.

Anexa nr. 2

- ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea lucrărilor ”Sporirea eficientei energetice a gradinitei de copii nr. 190 Ghiocel din 	or. Vadul lui Voda, mun. Chisinau (Obiect nr.0310/22 IVC)” (sistema de ventilare)

prin procedurade achiziție COP

- Denumirea autorității contractante: Primăria or. Vadul lui Vodă

- IDNO: 1007601010194

- Adresa: mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 60

- Numărul de telefon/fax: 022-417-273; 076776602;

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: aplvadulluivoda@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate:

- autoritate a administrației publice locale.

- Obiectul principal de activitate: promovarea intereselor și soluționarea problemelor populației unității administrativ-teritoriale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1. | 45331000-6 | Sporirea eficientei energetice a gradinitei de copii nr. 190 Ghiocel din or. Vadul lui Voda, mun. Chisinau (Obiect nr.0310/22 IVC)” (sistema de ventilare) | 1 buc. | 1 buc. | Conform caietului de sarcini | 1 732 388, 00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1 732 388,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

- Termenii și condițiile de executare solicitați: 2 luni (etapele de efectuare а luсrărilоr vоr fi сооrdопаtе сu autoritatea сопtrасtantă).

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative: Nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | Completat conform modelului atașat în SIA RSAP și semnat electronic de către reprezentantul legal al Participantului | Obligatoriu |
|  | Specificații tehnice | Completat conform documentației de deviz, semnat electronic de către reprezentantul legal al Participantului | Obligatoriu |
|  | Cere de participare | Conform anexei 7 Semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei pentru o durată de 60 de zile calendaristice (conform Anexei nr.8) | Semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului | Obligatoriu |
|  | Garanția pentru ofertă 1 % (conform Anexei nr. 9) | Semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului, eliberată de o bancă comercială autohtonă | Obligatoriu |
|  | Grafic de executare a lucrărilor (conform Anexei nr.10) | Formularul va prezenta o descriere detailată cu indicarea categoriei de lucrări și termenul pentru acestea. Semnat electronic de către reprezentantul legal al Participantului | Obligatoriu |
|  | Declarație privind experienţa similară (conform Anexei nr.12) | Participantul va prezenta lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoțită de copii a contractelor și a proceselor verbale de recepție finală, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Semnat electronic de către reprezentantul legal al Participantului | Obligatoriu |
|  | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (conform Anexei nr.14) | Semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului. | Obligatoriu |
|  | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (conform Anexei nr.15) | Semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului. | Obligatoriu |
|  | Certificate de atestare profesională | Pentru persoanele responsabile (diriginte de șantier) pentru execuția lucrărilor prevăzute în caietul de sarcini (instalații și rețele interioare, sisteme de ventilare si conditionare a aerului). Semnat electronic de către reprezentantul legal al Participantului. | Obligatoriu |
|  | Manualul calității | Semnat electronic de către reprezentantul legal al Participantului. | Obligatoriu |
|  | Dovada accesului la laboratoarele de încercări și teste a lucrărilor și materialelor | Contract cu un laborator de încercări acreditat. Semnat electronic de către reprezentantul legal al Participantului | Obligatoriu |
|  | Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (conform Anexei nr.22) | Semnat electronic de către reprezentantul legal al Participantului | Obligatoriu |
|  | Certificate ISO 9001, 14001, 45001 | Pentru executarea lucrărilor prevăzute în caietul de sarcini (instalații și rețele interioare, sisteme de ventilare și condiționare a aerului) Semnat electronic de către reprezentantul legal al Participantului |  |
|  | Certificat de conformitate/calitate | Pentru utilaj și echipament Semnat electronic de către reprezentantul legal al Participantului |  |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și / sau spălare de bani. | Operatorul economic desemnat învingător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică în original. Semnat electronic de către reprezentantul legal al Participantului | Obligatoriu pentru Participantul desemnat învingător |
|  | Garanția de bună execuție 5% (conform Anexei nr.10) | Semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului, în conformitate cu condițiile din pct.18. | La semnarea contractului |

Notă: În cazul în care documentele aferente nu vor avea aplicată semnăptura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Legea nr. 131/2015 art. 33 alin (14) lit. i) și Hotărârea Guvernului nr. 986 din 10.10.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (Mtender) pct. 105.

- Garanția pentru ofertă – 1 %.

- Termenul de garanție a lucrărilor - 5 ani.

- Garanția de bună execuție a contractului – 5% din valoare totală cu TVA a contractului de achiziție publică.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată - Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire - Nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului – Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia, conform pct. 19 din anunțul de participare.

- Ofertele se prezintă în valuta_MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| Nu se aplică |  |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP: informația o găsiți în SIA RSAP;

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP;

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română___________________________________________________________________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data și referința publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul la care se referă anunțul respectiv: Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_ Nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | se accepta |
| sistemul de comenzi electronice | nu se acceptă |
| facturarea electronică | se acceptă |
| plățile electronice | se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică

- Alte informații relevante: Toate documentele menționate vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

Conducătorul grupului de lucru: Iuri Onofriiciuc, primarul orașului Vadul lui Vodă.

Anexa nr. 7

CERERE DE PARTICIPARE

Către_________________________________________________________________________                                                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ____________________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 14

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 22

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

## CAIET DE SARCINI

| Sporirea eficientei energetice a gradinitei de copii nr. 190 Ghiocel din or.Vadul lui Voda, mun. Chisinau (Obiect nr.0310/22 IVC) |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-3

Sistema de Ventilare

(F1 desfășurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistema de ventilare (se admite inlocuirea echipamentului-utilaj-material echivalent,cu caracteristici similare) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpVC38B | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 1500-30000 mc/h | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om |  | 19,080 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,220 |  |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut |  | 1,200 |  |  |  |
| 2 | RpVC53A | Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om |  | 18,480 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,960 |  |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut |  | 0,120 |  |  |  |
| 3 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  | 246,000 |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om |  | 157,440 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 1,968 |  |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg |  | 7,380 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 7,380 |  |  |  |
| 4 | RpVC39B | Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 4000 mc/h | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om |  | 66,600 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut |  | 1,200 |  |  |  |
| 5 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  | 51,840 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 195,955 |  |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg |  | 41,887 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,524 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,628 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,524 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,890 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 65,448 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 1,571 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 1,571 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 314,150 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 1,571 |  |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg |  | 246,084 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 314,150 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 314,150 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 2,592 |  |  |  |
| 6 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 |  | 56,400 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 194,016 |  |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg |  | 45,571 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,570 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,684 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,570 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,911 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,456 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 82,598 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 1,709 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,171 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 341,784 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 1,709 |  |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg |  | 267,731 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 341,784 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 341,784 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 2,820 |  |  |  |
| 7 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 |  | 51,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 175,440 |  |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg |  | 41,208 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,515 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,618 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,515 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,824 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,412 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 74,690 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 1,545 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,155 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 309,060 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 1,545 |  |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg |  | 242,097 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 309,060 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 309,060 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 2,550 |  |  |  |
| 8 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  | 51,840 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 195,955 |  |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg |  | 41,887 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,524 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,628 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,524 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,890 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 65,448 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 1,571 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 1,571 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 314,150 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 1,571 |  |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg |  | 246,084 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 314,150 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 314,150 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 2,592 |  |  |  |
| 9 | VA02A1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 |  | 28,200 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 91,368 |  |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg |  | 22,786 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,285 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,342 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,285 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,456 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,228 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 41,299 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,854 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,085 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 170,892 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,854 |  |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg |  | 133,865 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 170,892 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 170,892 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,410 |  |  |  |
| 10 | VA02A1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 |  | 9,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 29,160 |  |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg |  | 7,272 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,091 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,109 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,091 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,145 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,073 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 13,180 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,273 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,027 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 54,540 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,273 |  |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg |  | 42,723 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 54,540 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 54,540 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,450 |  |  |  |
| 11 | VA02A1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 |  | 77,700 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 251,748 |  |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg |  | 62,782 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,785 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,942 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,785 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 1,256 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,628 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 113,792 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 2,354 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,235 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 470,862 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 2,354 |  |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg |  | 368,842 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 470,862 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 470,862 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 3,885 |  |  |  |
| 12 | VA02A1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 |  | 8,800 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 28,512 |  |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg |  | 7,110 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,089 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,107 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,089 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,142 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,071 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 12,888 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,267 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,027 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 53,328 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,267 |  |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg |  | 41,774 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 53,328 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 53,328 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,440 |  |  |  |
| 13 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  | 10,680 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 40,370 |  |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg |  | 8,629 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,108 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,129 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,108 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,183 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 13,484 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,324 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,324 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 64,721 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,324 |  |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg |  | 50,698 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 64,721 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 64,721 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,534 |  |  |  |
| 14 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  | 7,850 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 29,673 |  |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg |  | 6,343 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,079 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,095 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,079 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,135 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 9,911 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,238 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,238 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 47,571 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,238 |  |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg |  | 37,264 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 47,571 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 47,571 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,392 |  |  |  |
| 15 | VA02A1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 |  | 21,600 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 69,984 |  |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg |  | 17,453 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,218 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,262 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,218 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,349 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,175 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 31,633 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,654 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,065 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 130,896 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,654 |  |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg |  | 102,535 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 130,896 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 130,896 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,080 |  |  |  |
| 16 | VA02A1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 |  | 32,400 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 104,976 |  |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg |  | 26,179 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,327 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,393 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,327 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,524 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,262 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 47,450 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,982 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,098 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 196,344 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,982 |  |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg |  | 153,803 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 196,344 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 196,344 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,620 |  |  |  |
| 17 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  | 162,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 398,520 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 1,636 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 7,363 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 1,636 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 7,854 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 1,309 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 220,887 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 4,909 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,982 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 2 617,920 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 6,545 |  |  |  |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg |  | 932,634 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 2 617,920 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 2 617,920 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 11,340 |  |  |  |
| 18 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  | 26,720 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 101,002 |  |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg |  | 21,590 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,270 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,324 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,270 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,459 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 33,734 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,810 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,810 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 161,923 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,810 |  |  |  |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg |  | 153,827 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 161,923 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 161,923 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,336 |  |  |  |
| 19 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  | 15,400 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 37,884 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,156 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,700 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,156 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,747 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,124 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 20,998 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,467 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,093 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 248,864 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,622 |  |  |  |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg |  | 88,658 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 248,864 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 248,864 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,078 |  |  |  |
| 20 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  | 90,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 221,400 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,909 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 4,091 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,909 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 4,363 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,727 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 122,715 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 2,727 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,545 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 1 454,400 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 3,636 |  |  |  |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg |  | 518,130 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 1 454,400 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 1 454,400 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 6,300 |  |  |  |
| 21 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  | 26,400 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 64,944 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,267 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,267 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 1,280 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,213 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 35,996 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,800 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,160 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 426,624 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 1,067 |  |  |  |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg |  | 151,985 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 426,624 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 426,624 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,848 |  |  |  |
| 22 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  | 176,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 432,960 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 1,778 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 7,999 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 1,778 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 8,532 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 1,422 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 239,976 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 5,333 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 1,067 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 2 844,160 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 7,110 |  |  |  |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg |  | 1 013,232 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 2 844,160 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 2 844,160 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 12,320 |  |  |  |
| 23 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  | 4,800 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 11,808 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,218 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,233 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,039 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 6,545 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,145 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,029 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 77,568 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,194 |  |  |  |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg |  | 27,634 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 77,568 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 77,568 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,336 |  |  |  |
| 24 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  | 20,800 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 51,168 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,210 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,945 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,210 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 1,008 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,168 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 28,361 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,630 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,126 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 336,128 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,840 |  |  |  |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg |  | 119,746 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 336,128 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 336,128 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,456 |  |  |  |
| 25 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  | 2,800 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 6,888 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,028 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,127 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,028 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,136 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,023 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 3,818 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,085 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,017 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 45,248 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,113 |  |  |  |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg |  | 16,120 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 45,248 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 45,248 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,196 |  |  |  |
| 26 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 7,380 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,136 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,145 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 4,090 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,091 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 48,480 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,121 |  |  |  |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg |  | 17,271 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 48,480 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 48,480 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,210 |  |  |  |
| 27 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  | 25,500 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 62,730 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,258 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 1,159 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,258 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 1,236 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,206 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 34,769 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,773 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,155 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 412,080 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 1,030 |  |  |  |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg |  | 146,803 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 412,080 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 412,080 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,785 |  |  |  |
| 28 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  | 15,710 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 59,384 |  |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg |  | 12,694 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,159 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,190 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,159 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,270 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 19,834 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,476 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,476 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 95,203 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,476 |  |  |  |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg |  | 90,442 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 95,203 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 95,203 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,786 |  |  |  |
| 29 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  | 14,400 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 35,424 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,145 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,654 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,145 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,698 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,116 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 19,634 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,436 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,087 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 232,704 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,582 |  |  |  |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg |  | 82,901 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 232,704 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 232,704 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,008 |  |  |  |
| 30 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  | 18,700 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 46,002 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,189 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,850 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,189 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,907 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,151 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 25,497 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,567 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,113 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 302,192 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,755 |  |  |  |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg |  | 107,656 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 302,192 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 302,192 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,309 |  |  |  |
| 31 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  | 19,800 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 48,708 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,900 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,960 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,160 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 26,997 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 319,968 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,800 |  |  |  |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg |  | 113,989 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 319,968 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 319,968 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,386 |  |  |  |
| 32 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  | 9,500 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 23,370 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,096 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,432 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,096 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,461 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,077 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 12,953 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,288 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,058 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 153,520 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,384 |  |  |  |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg |  | 54,691 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 153,520 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 153,520 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,665 |  |  |  |
| 33 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  | 9,500 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 23,370 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,096 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,432 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,096 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,461 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,077 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 12,953 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,288 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,058 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 153,520 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,384 |  |  |  |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg |  | 54,691 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 153,520 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 153,520 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,665 |  |  |  |
| 34 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  | 2,200 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 5,412 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,022 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,022 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,107 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,067 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,013 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 35,552 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,089 |  |  |  |
|  | 27104036420001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg |  | 12,665 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 35,552 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 35,552 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,154 |  |  |  |
| 35 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  | 2,400 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 7,872 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,125 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,181 |  |  |  |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,019 |  |  |  |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg |  | 4,100 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,022 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 57,888 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,096 |  |  |  |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg |  | 21,708 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 57,888 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 57,888 |  |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,192 |  |  |  |
| 36 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 39,360 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,121 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,627 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,121 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,905 |  |  |  |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,096 |  |  |  |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg |  | 20,502 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,362 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,109 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 289,440 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,482 |  |  |  |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg |  | 108,540 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 289,440 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 289,440 |  |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,960 |  |  |  |
| 37 | IzH05A | Izolarea conductelor cu: стекловолоконный мат, покрытый алюминатом и усиленный сеткой KIM-XL фирмы Isotec толщиной 40мм | m2 |  | 514,280 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 545,137 |  |  |  |
|  | 268216261130511 | Isotec толщиной 40мм покрытый алюминатом и усиленный сеткой KIM-XL | m2 |  | 529,708 |  |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg |  | 195,426 |  |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg |  | 33,428 |  |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg |  | 23,143 |  |  |  |
| 38 | RpVC23A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg |  | 200,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 72,000 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 8,024 |  |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  | 12,036 |  |  |  |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg |  | 208,624 |  |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg |  | 4,012 |  |  |  |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,401 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 4,012 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 4,012 |  |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 2,000 |  |  |  |
| 39 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidari (fara pret): Решетка приточная вытяжная | buc |  | 123,000 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 57,810 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,690 |  |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg |  | 18,450 |  |  |  |
|  | 28112363062001 | Grila ventilatie RAR 150x100 | buc |  | 123,000 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 61,500 |  |  |  |
| 40 |  | Решетка приточная вытяжная RAR 150х100 | buc |  | 48,000 |  |  |  |
|  | 4-1 | Решетка приточная вытяжная RAR 150х100 | buc |  | 48,000 |  |  |  |
| 41 |  | Решетка приточная вытяжная RAR 150х150 | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 4-2 | Решетка приточная вытяжная RAR 150х150 | buc |  | 3,000 |  |  |  |
| 42 |  | Решетка приточная вытяжная RAR 150х200 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 4-3 | Решетка приточная вытяжная RAR 150х200 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 43 |  | Решетка приточная вытяжная RAR 200х150 | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 4-4 | Решетка приточная вытяжная RAR 200х150 | buc |  | 3,000 |  |  |  |
| 44 |  | Решетка приточная вытяжная RAR 300х150 | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 4-5 | Решетка приточная вытяжная RAR 300х150 | buc |  | 5,000 |  |  |  |
| 45 |  | Решетка приточная вытяжная RAR 350х150 | buc |  | 13,000 |  |  |  |
|  | 4-6 | Решетка приточная вытяжная RAR 350х150 | buc |  | 13,000 |  |  |  |
| 46 |  | Решетка приточная вытяжная RAR 450х150 | buc |  | 11,000 |  |  |  |
|  | 4-7 | Решетка приточная вытяжная RAR 450х150 | buc |  | 11,000 |  |  |  |
| 47 |  | Решетка приточная вытяжная RAR 200х100 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 4-8 | Решетка приточная вытяжная RAR 200х100 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 48 |  | Решетка приточная вытяжная RAR 200х200 | buc |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 4-9 | Решетка приточная вытяжная RAR 200х200 | buc |  | 15,000 |  |  |  |
| 49 |  | Решетка приточная вытяжная RAR 200х250 | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 4-10 | Решетка приточная вытяжная RAR 200х250 | buc |  | 2,000 |  |  |  |
| 50 |  | Решетка приточная вытяжная RAR 300х200 | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 4-11 | Решетка приточная вытяжная RAR 300х200 | buc |  | 6,000 |  |  |  |
| 51 |  | Решетка приточная вытяжная RAR 350х200 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 4-12 | Решетка приточная вытяжная RAR 350х200 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 52 |  | Решетка приточная вытяжная RAR 400х200 | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 4-13 | Решетка приточная вытяжная RAR 400х200 | buc |  | 4,000 |  |  |  |
| 53 |  | Решетка приточная вытяжная RAR 450х200 | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 4-14 | Решетка приточная вытяжная RAR 450х200 | buc |  | 6,000 |  |  |  |
| 54 |  | Решетка приточная вытяжная RAR 600х250 | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 4-15 | Решетка приточная вытяжная RAR 600х250 | buc |  | 4,000 |  |  |  |
| 55 | CL20A | Решетка приточная вытяжная с клапаном расхода воздуха (fara pret) | buc |  | 23,000 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 10,810 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,690 |  |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg |  | 3,450 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 11,500 |  |  |  |
| 56 |  | Решетка приточная вытяжная с клапаном расхода воздуха SAR 200х200 | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 4-16 | Решетка приточная вытяжная с клапаном расхода воздуха SAR 200х200 | buc |  | 4,000 |  |  |  |
| 57 |  | Решетка приточная вытяжная с клапаном расхода воздуха SAR 400х300 | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 4-17 | Решетка приточная вытяжная с клапаном расхода воздуха SAR 400х300 | buc |  | 4,000 |  |  |  |
| 58 |  | Пластмассовая решетка Р100x100 | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 4-18 | Пластмассовая решетка Р100x100 | buc |  | 8,000 |  |  |  |
| 59 |  | Решетка приточная GEA 600х300 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 4-19 | Решетка приточная GEA 600х300 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 60 |  | Решетка приточная GLA 700х400 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 4-20 | Решетка приточная GLA 700х400 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 61 |  | Решетка приточная GLA 300х900 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 4-21 | Решетка приточная GLA 300х900 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 62 |  | Пластмассовая решетка 600х300 | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7-5 | Пластмассовая решетка 600х300 | buc |  | 2,000 |  |  |  |
| 63 |  | Решетка ВРН-M 600x300 |  |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7-7 | Решетка ВРН-M 600x300 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 64 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (fara pret) | buc |  | 27,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 29,700 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 1,350 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 486,000 |  |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc |  | 486,000 |  |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc |  | 486,000 |  |  |  |
| 65 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (fara pret) | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 3,440 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 48,000 |  |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc |  | 48,000 |  |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc |  | 48,000 |  |  |  |
| 66 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 27,520 |  |  |  |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg |  | 0,160 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,800 |  |  |  |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,160 |  |  |  |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg |  | 0,136 |  |  |  |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg |  | 0,680 |  |  |  |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg |  | 0,760 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc |  | 32,000 |  |  |  |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 96,000 |  |  |  |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,880 |  |  |  |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg |  | 0,112 |  |  |  |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg |  | 3,040 |  |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg |  | 17,200 |  |  |  |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg |  | 14,080 |  |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg |  | 0,800 |  |  |  |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc |  | 32,000 |  |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 96,000 |  |  |  |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc |  | 32,000 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 96,000 |  |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,160 |  |  |  |
| 67 | VA01A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 1,885 |  |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg |  | 0,404 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg |  | 0,732 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,008 |  |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 3,030 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,035 |  |  |  |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg |  | 2,424 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 3,030 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 3,030 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,025 |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 68 | VC08A | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 154,380 |  |  |  |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg |  | 0,905 |  |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  | 3,015 |  |  |  |
|  | 2924127320000 | Filtru de aer tip V | buc |  | 3,015 |  |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg |  | 0,302 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,151 |  |  |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc |  | 195,975 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 3,015 |  |  |  |
|  | 2874115800793 | Surub cap hexagonal M 10 x 35 gr.4.8 | buc |  | 195,975 |  |  |  |
|  | 2874115804775 | Suruburi cap hexagonal M 6 x 60 | buc |  | 3,015 |  |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut |  | 0,900 |  |  |  |
| 69 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 10,320 |  |  |  |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg |  | 7,500 |  |  |  |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg |  | 0,045 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg |  | 0,051 |  |  |  |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg |  | 0,255 |  |  |  |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg |  | 0,285 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 36,000 |  |  |  |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,330 |  |  |  |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg |  | 0,042 |  |  |  |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg |  | 1,140 |  |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg |  | 6,450 |  |  |  |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg |  | 5,280 |  |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 36,000 |  |  |  |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 36,000 |  |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 0,450 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,060 |  |  |  |
| 70 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 19,840 |  |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  | 1,005 |  |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc |  | 36,180 |  |  |  |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc |  | 36,180 |  |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut |  | 0,200 |  |  |  |
| 71 | VC21A | Montarea aparatelor pentru umidificarea si incalzirea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie avind debitul de 25000 mc/h si un ventilator si 1-8 tronsoane | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 142,380 |  |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg |  | 0,603 |  |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc |  | 1 889,400 |  |  |  |
|  | 2923125729000 | Tronsoane aparat de umidificare si incalzire a aerului 25000 mc/h | buc |  | 2,010 |  |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg |  | 0,402 |  |  |  |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc |  | 1 889,400 |  |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut |  | 2,200 |  |  |  |
| 72 | VC03C | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 3.550-30.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 18,5 kw | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 51,600 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 1,260 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 0,472 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,945 |  |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc |  | 88,200 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,630 |  |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg |  | 0,787 |  |  |  |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc |  | 88,200 |  |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 0,450 |  |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut |  | 0,750 |  |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut |  | 1,350 |  |  |  |
| 73 | VC06A | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw | buc |  | 14,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 337,960 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 4,410 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 2,205 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 3,675 |  |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc |  | 411,600 |  |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg |  | 2,940 |  |  |  |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc |  | 411,600 |  |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut |  | 3,500 |  |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut |  | 6,440 |  |  |  |
| 74 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw | buc |  | 19,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 411,920 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 5,985 |  |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg |  | 2,992 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 4,987 |  |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc |  | 518,700 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 2,394 |  |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg |  | 3,990 |  |  |  |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc |  | 518,700 |  |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 2,280 |  |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut |  | 1,900 |  |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut |  | 16,150 |  |  |  |
| 75 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 34,650 |  |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,450 |  |  |  |
| 76 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 48,800 |  |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  | 15,030 |  |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg |  | 3,006 |  |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc |  | 80,160 |  |  |  |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc |  | 80,160 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,300 |  |  |  |
| 77 | VB30A | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime | m2 |  | 5,400 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 13,284 |  |  |  |
|  | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg |  | 10,584 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,540 |  |  |  |
|  | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg |  | 1,080 |  |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg |  | 0,810 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg |  | 1,350 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 2,430 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 32,400 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,810 |  |  |  |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg |  | 21,600 |  |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc |  | 32,400 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc |  | 32,400 |  |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 1,728 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,108 |  |  |  |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Pret de piata | Канальный вентилятор L=3135 м3/ч, P=700 Pa с электродвигателем Nу=2.075 кВт, 400В, 3 ф n=1415 об/мин фирмы Systemair Наружный блок Qх=12.3 кВт фирмы Mitsubishi Electric. RSI 100-50 EC Sileo (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-1 | Канальный вентилятор L=3135 м3/ч, P=700 Pa с электродвигателем Nу=2.075 кВт, 400В, 3 ф n=1415 об/мин фирмы Systemair Наружный блок Qх=12.3 кВт фирмы Mitsubishi Electric. RSI 100-50 EC Sileo | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 79 | Pret de piata | Канальный вентилятор L=1435 м3/ч, P=600 Pa с электродвигателем Nу=0.524 кВт, 230В, 1 ф, RS 60-35 EC Sileo к-т 1 n=1941 об/мин фирмы Systemair Наружный блок Qх=5.5 кВт фирмы Mitsubishi Electric -RS 60-35 EC Sileo (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-2 | Канальный вентилятор L=1435 м3/ч, P=600 Pa с электродвигателем Nу=0.524 кВт, 230В, 1 ф, RS 60-35 EC Sileo к-т 1 n=1941 об/мин фирмы Systemair Наружный блок Qх=5.5 кВт фирмы Mitsubishi Electric -RS 60-35 EC Sileo | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 80 | Pret de piata | Вытяжной центробежный вентилятор L=150 м3/час, Н=187 Па, 1ф, 220 Вт, с электродвигателем Nу=0,068 квт, фирмы Vortice,Vort Press 220 LL (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-3 | Вытяжной центробежный вентилятор L=150 м3/час, Н=187 Па, 1ф, 220 Вт, с электродвигателем Nу=0,068 квт, фирмы Vortice,Vort Press 220 LL | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 81 | Pret de piata | Вытяжной центробежный вентилятор L=100 м3/час, Н=260 Па, 1ф, 220 Вт, с электродвигателем Nу=0,068 квт, фирмы Vortice,Vort Press 220 LL (sau echivalentul) | buc |  | 14,000 |  |  |  |
|  | 5-4 | Вытяжной центробежный вентилятор L=100 м3/час, Н=260 Па, 1ф, 220 Вт, с электродвигателем Nу=0,068 квт, фирмы Vortice,Vort Press 220 LL | buc |  | 14,000 |  |  |  |
| 82 | Pret de piata | Вытяжной центробежный вентилятор L=50 м3/час, Н=284 Па, 1ф, 220 Вт, с электродвигателем Nу=0,068 квт, фирмы Vortice,Vort Press 220 LL (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-5 | Вытяжной центробежный вентилятор L=50 м3/час, Н=284 Па, 1ф, 220 Вт, с электродвигателем Nу=0,068 квт, фирмы Vortice,Vort Press 220 LL | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 83 | Pret de piata | Канальный вентилятор L=300 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Nу=0.115 кВт, 230В, 1 ф, n=2562 об/мин фирмы Systemair, К 250 EC Sileo (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-6 | Канальный вентилятор L=300 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Nу=0.115 кВт, 230В, 1 ф, n=2562 об/мин фирмы Systemair, К 250 EC Sileo | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 84 | Pret de piata | Канальный вентилятор L=3135 м3/ч, P=600 Pa с электродвигателем Nу=1.353 кВт, 400В, 3 ф, n=1388 об/мин фирмы Systemair, MUB 042 500 EC (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-7 | Канальный вентилятор L=3135 м3/ч, P=600 Pa с электродвигателем Nу=1.353 кВт, 400В, 3 ф, n=1388 об/мин фирмы Systemair, MUB 042 500 EC | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 85 | Pret de piata | Канальный вентилятор L=1140 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Nу=0.405 кВт, 230В, 1 ф, n=2185 об/мин фирмы Systemair,RS 50-25 EC Sileo (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-8 | Канальный вентилятор L=1140 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Nу=0.405 кВт, 230В, 1 ф, n=2185 об/мин фирмы Systemair,RS 50-25 EC Sileo | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 86 | Pret de piata | Канальный вентилятор L=760 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Nу=0.34 кВт, 230В, 1 ф, n=2719 об/мин фирмы Systemair,К 315L EC (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-9 | Канальный вентилятор L=760 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Nу=0.34 кВт, 230В, 1 ф, n=2719 об/мин фирмы Systemair,К 315L EC | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 87 | Pret de piata | Канальный вентилятор L=675 м3/ч, P=500 Pa с электродвигателем Nу=0.34 кВт, 230В, 1 ф, n=2719 об/мин фирмы Systemair К 315L EC (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-10 | Канальный вентилятор L=675 м3/ч, P=500 Pa с электродвигателем Nу=0.34 кВт, 230В, 1 ф, n=2719 об/мин фирмы Systemair К 315L EC | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 88 | Pret de piata | Вытяжной центробежный вентилятор L=160 м?/час, Н=187 Па, 1ф, 220 Вт, электродвигателем Nу=0,068 квт, фирмы Vortice, с Vort Press 220 LL (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-11 | Вытяжной центробежный вентилятор L=160 м?/час, Н=187 Па, 1ф, 220 Вт, электродвигателем Nу=0,068 квт, фирмы Vortice, с Vort Press 220 LL | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 89 | Pret de piata | Канальный вентилятор L=240 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Nу=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair, К 150 EC Sileo (sau echivalentul) | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 5-12 | Канальный вентилятор L=240 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Nу=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair, К 150 EC Sileo | buc |  | 3,000 |  |  |  |
| 90 | Pret de piata | Канальный вентилятор L=245 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Nу=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair,К 150 EC Sileo (sau echivalentul) | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5-13 | Канальный вентилятор L=245 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Nу=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair,К 150 EC Sileo | buc |  | 2,000 |  |  |  |
| 91 | Pret de piata | Канальный вентилятор L=260 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Nу=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair,К 150 EC Sileo (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-14 | Канальный вентилятор L=260 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Nу=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair,К 150 EC Sileo | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 92 | Pret de piata | Канальный вентилятор L=265 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Nу=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair, К 150 EC Sileo (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-15 | Канальный вентилятор L=265 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Nу=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair, К 150 EC Sileo | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 93 | Pret de piata | Канальный вентилятор L=255 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Nу=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair,К 150 EC Sileo (sau echivalentul) | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 5-16 | Канальный вентилятор L=255 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Nу=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair,К 150 EC Sileo | buc |  | 3,000 |  |  |  |
| 94 | Pret de piata | Канальный вентилятор L=230 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Nу=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair,К 150 EC Sileo (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-17 | Канальный вентилятор L=230 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Nу=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair,К 150 EC Sileo | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 95 | Pret de piata | Канальный вентилятор L=250 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Nу=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair,К 150 EC Sileo (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-18 | Канальный вентилятор L=250 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Nу=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair,К 150 EC Sileo | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 96 | Pret de piata | Осевой настенный вентилятор L=20 м3/ч, P=35 Па с электродвигателем Nу=0.016 кВт, 220-240 В, 1ф, n=2300 об/мин, ВЕНТС 100 К (sau echivalentul) | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 5-19 | Осевой настенный вентилятор L=20 м3/ч, P=35 Па с электродвигателем Nу=0.016 кВт, 220-240 В, 1ф, n=2300 об/мин, ВЕНТС 100 К | buc |  | 3,000 |  |  |  |
| 97 | Pret de piata | Быстроразъемные хомуты фирмы Systemair FK 150 (sau echivalentul) | buc |  | 24,000 |  |  |  |
|  | 5-20 | Быстроразъемные хомуты фирмы Systemair FK 150 | buc |  | 24,000 |  |  |  |
| 98 | Pret de piata | Быстроразъемные хомуты фирмы Systemair FK 250 (sau echivalentul) | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5-21 | Быстроразъемные хомуты фирмы Systemair FK 250 | buc |  | 2,000 |  |  |  |
| 99 | Pret de piata | Быстроразъемные хомуты фирмы Systemair FK 315 (sau echivalentul) | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 5-22 | Быстроразъемные хомуты фирмы Systemair FK 315 | buc |  | 4,000 |  |  |  |
| 100 | Pret de piata | Гибкие прямоугольные соединительные вставки фирмы Systemair DS 50-25 (sau echivalentul) | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5-23 | Гибкие прямоугольные соединительные вставки фирмы Systemair DS 50-25 | buc |  | 2,000 |  |  |  |
| 101 | Pret de piata | Гибкие прямоугольные соединительные вставки фирмы Systemair DS 60-35 (sau echivalentul) | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5-24 | Гибкие прямоугольные соединительные вставки фирмы Systemair DS 60-35 | buc |  | 2,000 |  |  |  |
| 102 | Pret de piata | Гибкие прямоугольные соединительные вставки фирмы Systemair DS 100-50 (sau echivalentul) | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5-25 | Гибкие прямоугольные соединительные вставки фирмы Systemair DS 100-50 | buc |  | 2,000 |  |  |  |
| 103 | Pret de piata | Гибкие квадратные соединительные вставки фирмы Systemair FGV 042/586-586 (sau echivalentul) | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5-26 | Гибкие квадратные соединительные вставки фирмы Systemair FGV 042/586-586 | buc |  | 2,000 |  |  |  |
| 104 | Pret de piata | Гибкий переходник фирмы Systemair UGS 042/500 (sau echivalentul) | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5-27 | Гибкий переходник фирмы Systemair UGS 042/500 | buc |  | 2,000 |  |  |  |
| 105 | Pret de piata | Шумоглушитель фирмы Systemair LDR 50-25 (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-28 | Шумоглушитель фирмы Systemair LDR 50-25 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 106 | Pret de piata | Шумоглушитель фирмы Systemair LDR 60-35 (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-29 | Шумоглушитель фирмы Systemair LDR 60-35 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 107 | Pret de piata | Шумоглушитель фирмы Systemair LDR 100-50 (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-30 | Шумоглушитель фирмы Systemair LDR 100-50 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 108 | Pret de piata | Шумоглушитель фирмы Systemair LDС 150-600 (sau echivalentul) | buc |  | 24,000 |  |  |  |
|  | 5-31 | Шумоглушитель фирмы Systemair LDС 150-600 | buc |  | 24,000 |  |  |  |
| 109 | Pret de piata | Шумоглушитель фирмы Systemair LDС 250-900 (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-32 | Шумоглушитель фирмы Systemair LDС 250-900 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 110 | Pret de piata | Шумоглушитель фирмы Systemair LDС 315-900 (sau echivalentul) | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 5-33 | Шумоглушитель фирмы Systemair LDС 315-900 | buc |  | 2,000 |  |  |  |
| 111 | Pret de piata | Шумоглушитель фирмы Systemair LDС(В) 500-1200 (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-34 | Шумоглушитель фирмы Systemair LDС(В) 500-1200 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 112 | Pret de piata | Фильтр фирмы France Air (600x350) FR SPG 85 (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-35 | Фильтр фирмы France Air (600x350) FR SPG 85 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 113 | Pret de piata | Кассета фильтра фирмы Systemair FFK 100-50 (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-36 | Кассета фильтра фирмы Systemair FFK 100-50 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 114 | Pret de piata | Фильтр класса EU7 фирмы Systemair ВFK 100-50 (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-37 | Фильтр класса EU7 фирмы Systemair ВFK 100-50 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 115 | Pret de piata | Отсечной клапан фирмы Systemair SRK 50-30 (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-38 | Отсечной клапан фирмы Systemair SRK 50-30 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 116 | Pret de piata | Отсечной клапан фирмы Systemair SRK 60-35 (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-39 | Отсечной клапан фирмы Systemair SRK 60-35 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 117 | Pret de piata | Отсечной клапан фирмы Systemair SRKG 100 (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-40 | Отсечной клапан фирмы Systemair SRKG 100 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 118 | Pret de piata | Водяная нагревательная батарея фирмы Systemair VBR 60-35-2 (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-41 | Водяная нагревательная батарея фирмы Systemair VBR 60-35-2 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 119 | Pret de piata | Водяная нагревательная батарея фирмы Systemair VBR 100-50-2 (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-42 | Водяная нагревательная батарея фирмы Systemair VBR 100-50-2 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 120 | Pret de piata | Фреоновый воздухоохладитель фирмы Systemair DXRE 60-35-3-2.5 (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-43 | Фреоновый воздухоохладитель фирмы Systemair DXRE 60-35-3-2.5 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 121 | Pret de piata | Фреоновый воздухоохладитель фирмы Systemair DXRE 100-50-3-2.5 (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-44 | Фреоновый воздухоохладитель фирмы Systemair DXRE 100-50-3-2.5 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 122 | Pret de piata | Оконный проветриватель ПО 400 (sau echivalentul) | buc |  | 150,000 |  |  |  |
|  | 5-45 | Оконный проветриватель ПО 400 | buc |  | 150,000 |  |  |  |
| 123 | Pret de piata | Саморегулирующийся воздушный клапан фирмы Systemair VTK 160 (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5-46 | Саморегулирующийся воздушный клапан фирмы Systemair VTK 160 | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 124 | Pret de piata | Дверная решетка МВМ475х80 (sau echivalentul) | buc |  | 40,000 |  |  |  |
|  | 5-47 | Дверная решетка МВМ475х80 | buc |  | 40,000 |  |  |  |
| 125 | Pret de piata | Островной вытяжной зонт МВО N1 350х1000х1400 с жироулавливающим лабиринтным фильтром и ванночкой для сбора жиров (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 8-1 | Островной вытяжной зонт МВО N1 350х1000х1400 с жироулавливающим лабиринтным фильтром и ванночкой для сбора жиров | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 126 | Pret de piata | Островной вытяжной зонт МВО N2 350х1000х1600 с жироулавливающим лабиринтным фильтром и ванночкой для сбора жиров (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 8-2 | Островной вытяжной зонт МВО N2 350х1000х1600 с жироулавливающим лабиринтным фильтром и ванночкой для сбора жиров | buc |  | 1,000 |  |  |  |
| 127 | Pret de piata | Островной вытяжной зонт МВО N3 350x1200x1200 с жироулавливающим лабиринтным фильтром и ванночкой для сбора жиров (sau echivalentul) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 8-3 | Островной вытяжной зонт МВО N3 350x1200x1200 с жироулавливающим лабиринтным фильтром и ванночкой для сбора жиров | buc |  | 1,000 |  |  |  |

MODEL

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. --

privind achiziţia prin COP

„_---_”_______2025                                                                                 or. Vadul lui Vodă

(municipiu, oraş)

      - PARTEA GENERALĂ

- (OBLIGATORIU)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. --- Mtender ID

---- din data ----, între Primăria or. Vadul lui Vodă, cu sediul în or. Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 60, telefon: 022-416-382, fax: 022-416-283, MD-2046, IDNO 1007601010194 reprezentat prin primar, Iuri Onofriiciuc, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi ---.,  cu sediul în ---, str. ---, telefon: (---) ---, IDNO---,  avizat pentru participarea licitațiilor publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor: prin avizul Agenției pentru supraveghere tehnică nr. --- din ----, eliberată pe un termen de--- an, reprezentat prin ---, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele şi funcţia conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările ”Sporirea eficientei energetice a gradinitei de copii nr. 190 Ghiocel din or. Vadul lui Voda, mun. Chisinau (Obiect nr.0310/22 IVC)” (sistema de ventilare)” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 2 luni  (etapele de efectuare а luсrărilоr vоr fi сооrdопаtе сu autoritatea сопtrасtantă).  după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;

- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor;

- influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

- calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de ---  (suma ]n lei) MDL, inclusiv  ----  TVA lei.

(suma cu cifre şi litere)

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.

4.3. Executantul are obligaţia de a asigura paza şantierului pe perioada de execuţie a lucrărilor.

4.4. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

4.5. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.6. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:

- un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.7. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.

4.8. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.9. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.10. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.

4.11. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.

4.12. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.13. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.14.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.

4.15. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.16. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.17. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.18. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.19. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.20. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.

4.21. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.22. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

4.23. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.

4.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

- înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

- îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de vedere calitativ.

4.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.

4.27. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

4.28. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract.

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORŢA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie.

- 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  5 ani.

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

- 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.

10.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în

valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depăşeşte 90 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract şi Antreprenorului i se va reţine garanţia de bună execuție a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 4.12.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

- 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

- 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită.

- 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI

12.1. Încetarea prezentului contract de lucrări în condiițiile de bun acord ale ambilor părți nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi ale Beneficiarului și Antreprenorului dobândite în baza acestuia, în situatia în care contractul înceteaza.

12.2. Suplimentar față de cauza de încetare definită la pct.12.1, Beneficiarul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 10 zile lucrătoare antreprenorului fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile urmatoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) În situația în care, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului de începere/reîncepere a lucrărilor, antreprenorul din propria culpă, nu s-a mobilizat și nu a demarat execuția contractului în cauză, beneficiarul poate fie să acorde un termen de 10 zile lucratoare de la data notificării, în acest sens, fie, prezentul contract va înceta de drept de la data comunicării Declarației de rezoluțiune (art. 1348 al. 2 al Cod Civil RM);

b) Antreprenorul refuză sau omite sa aducă la îndeplinire dispozițiile emise de către beneficiar sau de către reprezentantul său autorizat;

- c) Antreprenorul nu execută  contractul în conformitate cu obligațiile asumate;

- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

- d) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;

- e) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.

12.3. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiaru nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.

12.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 10 zile lucrătoare motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.

12.5. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.6. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.7. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

12.9. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.

12.10. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

- 13. DISPOZIŢII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025.

- RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

| ANTREPRENORUL ------. | BENEFICIARUL Primaria or. Vadul lui Vodă |
| --- | --- |
| Adresa poștală: ---- Str. ---- telefon: ---- e-mail: ---- IDNO --- BANCA --- IBAN: ---- Adresa filialei: --- | Adresa poştală: or. Vadul lui Vodă, mun. Chişinău, str. Şt. cel Mare şi Sfânt, 60 Telefon: 022-416-382; 022-416-283; Cod fiscal: 1007601010194 Banca: MF-TR-Centru - Chișinău Cod: TREZMD2X IBAN MD35TRPDAK30000001118100 |

- SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| ANTREPRENOR | BENEFICIAR |
| --- | --- |