| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție___________________din__________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de elaborare a planului de evacuare antiincendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot 1. Schemă de evacuare |  |  |  |  | Elaborarea schemei de evacuare a încăperilor existente, în format electronic, conform normelor de prevenire și stingere a incendiilor în vigoare, care include deplasarea la fața locului pentru efectuarea măsurătorilor necesare, indicarea pe plan a tuturor elementelor de inventar antiincendiar (hidranți, stingătoare, indicatoare), marcarea direcțiilor de evacuare cu săgeți de culoare verde, precum și explicarea planului de evacuare și includerea pictogramelor corespunzătoare conform standardelor în vigoare |  |  |  |
| Lot 2. Printarea planului de evacuare |  |  |  |  | Planul de evacuare, în format 400 x 600 mm, este tipărit color pe suport din carton plastifiat sau PVC, conține pictogramele corespunzătoare conform standardelor în vigoare, este fosforescent și este dotat cu sistem de prindere de perete |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________