## Лист1
Lot de reagenți pentru Analizatorul biochimic SELECTRA PRO XS
Nr.d/o | Denumirea bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor | Co-dul CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referinţă | Unitate de măsură | Cantitatea
1 | Albumina |  | ISO-9001,BS EN,ISO 9001:1994,CE Marca, cinetic,reagenti lichizi,ambalaj 250-500 ml | ml | 500
2 | Proteina totala |  | ISO-9001,BS EN ISO 9001:1994 CE Marca,cinetic,reagenti lichizi,ambalaj 250-500ml | ml | 500
3 | Creatinina |  | ISO-9001,BS EN,ISO 9001:1994,CE Marca, cinetic,reagenti lichizi,ambalaj 250-500 ml | ml | 1000
4 | Material de control |  | ISO-9001,BS EN ISO 9001:1994 CE Marca,nornal, in baza de ser uman | ml | 20
5 | Material de control |  | ISO-9001,BS EN,ISO 9001:1994,CE Marca,patologic,in baza de ser uman | ml | 20
6 | Calibrator universal |  | ISO-9001,BS EN,ISO 9001:1994,CE Marca | ml | 20
Total lot
1.Reagentii sa fie obligatoriu in ambalaj original ,valabilitatea nu mai putin de 12 luni din data livrarii, termenul de valabilitate sa fie indicat pe factura.