CAIET DE SARCINI

pentru achiziţionarea ,,Utilaj și inventar antiincendiarˮ (subcont ECO 339000), din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în anul 2020.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea: Bunuri solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echipament antiincendiar |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Furtun de refulare cu racord ,,BOGDANOV”, Ø 51mm, lungime 20m | buc. | 80 | (kgf/cm2), cu înveliș dublu de polimer pe părțile interioare și exterioare, cu temperaturi de lucru de la -40 pînă la +45 grade, rezistent la abraziuni, produse petroliere și chimice. Să corespundă standardului SM SR EN ISO 14557:2012 |
| 2. |  | Furtun de refulare cu racord ,,BOGDANOV”, Ø 66 mm, lungime 20 m | buc. | 20 | (kgf/cm2), cu înveliș dublu de polimer pe părțile interioare și exterioare, cu temperaturi de lucru de la -40 pînă la +45 grade, rezistent la abraziuni, produse petroliere și chimice. Să corespundă standardului SM SR EN ISO 14557:2012 |
| 3. |  | Furtun de refulare cu racord „STORZ”, Ø 51 mm, Lungime 20m | buc. | 80 | (kgf/cm2), cu înveliș dublu de polimer pe părțile interioare și exterioare, cu temperaturi de lucru de la -40 pînă la +45 grade, rezistent la abraziuni, produse petroliere și chimice. Să corespundă standardului SM SR EN ISO 14557:2012. |
| 4. |  | Furtun de refulare cu racord „STORZ”, Ø 66 mm, Lungime 20m | buc. | 20 | (kgf/cm2), cu înveliș dublu de polimer pe părțile interioare și exterioare, cu temperaturi de lucru de la -40 pînă la +45 grade, rezistent la abraziuni, produse petroliere și chimice. Să corespundă standardului SM SR EN ISO 14557:2012. |
| 5. |  | Racord pentru furtun Ø 51 mm, | buc. | 60 | Aliaj de aluminiu, rezistent la abraziuni, produse petroliere și chimice. Să corespundă standardului SM SR EN ISO 14557:2012. |
| 6. |  | Racord pentru furtun Ø 66 mm, | buc. | 20 | Aliaj de aluminiu, rezistent la abraziuni, produse petroliere și chimice. Să corespundă standardului SM SR EN ISO 14557:2012. |
| 7. |  | Țeavă de refulare tip pistol cu racord fix Ø 51 mm, | buc. | 10 | Debit max. 600l/min. Presiunea de funcționare 25 bar. Distanța jet- 45m. |

Ofertantul trebue să prezinte utmătoarele acte:

1.Certificat de calitate.

2. Termen de garanție.

3.Certificat de conformitate.

4.Pașaportul producătorului.

Ex. R.Abajirov

022738520