# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea „Materiale electrice”

prin procedura de achiziție de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.4 – Cricova.

- IDNO: 1006601003533

- Adresa: or.Cricova, str.Luceafărul, 9.

- Numărul de telefon/fax: (022)-453-630; 069972905.

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: serviciul.logistica.p-4@mail.ru.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): subdiviziune din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante:Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:    https://drive.google.com/drive/folders/1EOYbhXVrUUPTTpIv3YGlq71ox48Y6fWd

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitate de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată în lei, (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 31681410-0 | Întrerupător pîrghie basculant | buc | 2 | Categorie:întrerupător de sarcină Tensiune:380V Curent:250A | 13844,17 |
| 2. |  | Lanternă de mînă portativă | buc | 5 | Tip material:ABS Tensiune:3.7V Flux luminos:380Im Acumulator:3000mAh |  |
| 3. |  | Panou Led | buc | 16 | Dimensiuni:600x600mm Puterea:45W Tensiune:220-240V Flux luminos:3600Im |  |
| 4. |  | Cablu electric | metri | 100 | Analogic:VVGp 2*2.5mm2 Tensiune:0.6/1kV Material:cupru Număr de fire:2 Secțiune:2.5mm2 |  |
| 5. |  | Întrerupător de sarcină | buc | 10 | Tensiune:400V Curent:100A Nr.Poli:3 |  |
| 6. |  | Fișă industrială cauciuc cu împămîntare | buc | 6 | Culoare carcasă:negru Gradul de protecție:IP20 Intensitatea curentului:16A Tensiune:250V Tip:fișă |  |
| 7. |  | Priză industrială cauciuc | buc | 6 | Capac de protecție:da Culoare carcasă:negru Intensitatea curentului:16A Jaluzele de protecție: nu |  |
| 8. |  | Conexiune și elemente pentru cablu 2.5 mm | buc | 40 | Material:nailon Intensitatea curentului electric:24A Nr.Poli:12 Tensiune:400V Secțiune:2-2.5mm2 |  |
| 9. |  | Corp de iluminat cu senzor | buc | 3 | Dimensiuni:300x45mm Culoare:alb Soclu:Led Puterea:20W Temperatura culoare:4000K Tensiune:220V Gradul de protecție:IP20 |  |
| 10. |  | Tub Led | buc | 30 | Dimensiuni:600x30mm Soclu:G13 Puterea:9W Temperatura culoare:6400K Tensiune:220-240V Durata medie de viață:25000h |  |
| 11. |  | Prelongitor | buc | 3 | Tensiune:250V Curent:16A Număr prize:4 Lungimea cablului:3m Gradul de protecție:IP20 |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare solicitați:în termen de 5 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat, la sediul beneficiarului:mun.Chișinău, or.Cricova, str.Luceafărul, 9.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificații tehnice. | Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021- confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului sau semnătură electronică. | Da |
| 2. | Specificații de preț . | Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021- confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului sau semnătură electronică. | Da |
| 3. | Dovada înregistrării persoanei juridice. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului sau semnătură electronică. | Da |
| 4. | Certificat de atribuire a contului bancar. | Eliberat de banca deținătoare - copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului sau semnătură electronică. | Da |
| 5. | Date generale despre participant. | Format liber confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului sau semnătură electronică. | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde cu pasul minim de 1%.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și corespunderea   cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și  ponderile lor: nu se aplică.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform informației din SIA RSAP „MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de   anunț: nu a fost publicat.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__.11.2022.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | - |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | - |

Conducătorul grupului de lucru: ____________________________ Vitalie FALCĂ

L.Ș.

Ex:Tatiana Gutium

Tel:(022)-453-630