| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: MARTORI, ANTISERURI, MEDII, TULPINI ȘI CULTURI DE REFERINȚĂ PENTRU LABORATOR (pentru pozițiile care nu au fost ofertate) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| LOT. 1 Filtru de membrană (LDSA) |  |  |  |  | Gridded Cellulose Nitrate Membrane,Sterile filtre de 0,45 micron cu diametrul de 47-50 mm , ambalate individual 100 buc în cutie Unitatea de măsură se consideră o buvată(buc.) 1 buc =1 cutie |  |  |  |
| LOT. 2 Chromogenic Coliforms Agar (CCA) (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: Conform standardului ISO 9308-1(este utilizat pentru a detecta Escherichia coli (contaminare fecală) și coliformi totali (potențială contaminare organică) în probele de apă și alimente.) Absența completă a creșterii Shigella. Enzymatic digest of casein 1g Bacteriological agar 15g IPTG 0.1g Salmon-beta-D-Galactoside 0.2g Sodium chloride 5g Sodium pyruvate 1g Sorbitol 1g Tergitol 7 surfactant 0.15g -Tryptophan 1 g -X-beta-G-glucuronide CHX salt 0.1g -Yeast extract 2 g Sodium dihydrogen phosphate x 2H2O-2.2 g -Disodium hydrogen phosphate 2.7 g Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 3 Mediu FRAZER pentru selecția secundară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: peptonă de carne (ţesut animal digerat peptic) 5,0g, triptonă (cazeină digerat peptic) 5,0g, extract de carne 5,0g, extract de drojdii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35 g, esculina 1,0 g Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Ferric ammonium citrate 250mg, nalidixic acid 10mg, acriflavine 12,5mg NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza Sterilizarea in autoclav la 121 0 C 15 minute Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 4 Anaerogen 2,5 L (LDSA) |  |  |  |  | Gazpachete pentru producerea mediului microaerofil (0.5% O2, 10% CO2 in 30 min) (1 set x 10 pachete) Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 5 Bromadiolon (LDSA) |  |  |  |  | Denumire: Bromadiolon. Formulă chimică: C30H23BrO4. Formulă de structură: Număr CAS: 28772-56-7. Grad: standard analitic, Certified Reference Material (CRM) și/sau Pharmaceutical Secondary Standard, pentru HPLC. Puritate: ≥95% (HPLC) cu valoare certificată și incertitudine declarată. Cantitate: 100 mg. Ambalaj: Ambalaj original de la producător din material inert, etanș. Documente obligatorii la livrare: Certificat de analiză (CoA) și Certificat de conformitate (CoC). Producător acreditat ISO 17034 sau furnizor ISO 9001. Unitatea de măsură se consideră o bucată |  |  |  |
| LOT. 6 Sulfat de sodiu anhidru (LDSA) |  |  |  |  | Denumire: Sulfat de sodiu (Sodium sulfate anhydrous). Formula chimică: Na2SO4. CAS Number: 7757-82-6.Grad și puritate: for analysis EMSURE®; Reag. Ph. Eur.. Impurități: urme de anioni clorură (Clˉ): ≤0,001%, fosfat (PO43ˉ): ≤0,001%; pH=5,2-8,0 (20 °C, 50 g/L în H2O). Forma: anhidră. Cantitate: 500 g. Ambalaj: Ambalaj original de la producător din material inert, etanș. Termen de valabilitate minim la livrare: ≥ 12 luni rămase. Documente obligatorii la livrare: Certificat de analiză (CoA) și Certificat de conformitate (CoC). Unitatea de măsură se consideră o bucată |  |  |  |
| LOT. 7 Set pentru detecția anticorpilor specifici virusului pestei porcine clasice (LDSA) |  |  |  |  | Set de diagnostic cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile care utilizează principiul ELISA pentru detecția anticorpilor specifici virusului pestei porcine clasice în probe de ser de la porcine domestice și mistreți. Setul să includă: - microplăci (poliester) căptuşite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri, cu stripuri (barete) detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren; - conjugat concentrat min. 10 X de a fi utilizat pe probe individuale de ser; - control pozitiv; - control negativ; -soluția de spălare concentrată; - soluție de diluție; - soluție substrat; - soluţie stop. Specificitate – min.99,7 % Sensibilitate la protocol lung – 100% Setul să asigure un protocol scurt și lung de lucru. Compatibil speciei de animal menţionat. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării. Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon WOAH și recunoscut la nivel internațional – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CE. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Furnizorul de set se obliga să asigure beneficiarul în crearea și implementarea algoritmului metodologic de citire și interpretare a rezultatelor pentru microplăcile ELISA utilizând setul oferit, pe dispozitivul de citire ELISA deținut de beneficiar în scopul validării interne și a obținerii rezultate precise și reproductibile în laborator. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |  |  |
| LOT. 8 Reference DNA Flavescence Doree (LPOVPUF) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2ani. Să fie sub formă de soluție de ADN liofilizat de concentratie 20ng/µl Materialul trebuie sa corespunda identificarii fitoplasmei din grupa - 16SrV-C Ambalat: flacon 100 µl |  |  |  |
| LOT. 9 Reference DNA Candidatus phytopasma solani (LPOVPUF) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2ani. Să fie sub formă de soluție de ADN liofilizat de concentratie 20ng/µl Materialul trebuie sa corespunda identificarii fitoplasmei din grupa - 16SrV-C Ambalat: flacon 100 µl |  |  |  |
| LOT. 10 Reference DNA Candidatus phytoplasma mali (LPOVPUF) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani. Să fie sub formă de soluție de ADN liofilizat de concentratie 20ng/µl Materialul trebuie sa corespunda identificarii fitoplasmei din grupa 16SrX-A – Apple proliferation Ambalat: flacon 100 µl |  |  |  |
| LOT. 11 Reference DNA Ralstonia solanacearum (LPOVPUF) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani. Să fie sub formă de soluție de ADN liofilizat, de concentratie 20ng/µl Materialul trebuie sa corespunda identificarii bacteriei R. solonacerum Ambalat: flacon 100 µl |  |  |  |
| LOT. 12 Monilinia fructicola Martor de referință certificat (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din una din speciile de mai jos: Prunus persica, Prunus domestica, Prunus avium. |  |  |  |
| LOT. 13 Monilinia fructigena (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din una din speciile de mai jos: Prunus domestica, Pyrus communis, Malus domestica, Prunus persica. |  |  |  |
| LOT. 14 Monilinia laxa (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din una din speciile de mai jos: Prunus domestica, Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus persica. |  |  |  |
| LOT. 15 Nectria galigena (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Malus sp. |  |  |  |
| LOT. 16 Nectria cinabarinna (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Malus sp. |  |  |  |
| LOT. 17 Ilyonectria liriodendri (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Vitis vinifera |  |  |  |
| LOT. 18 Phytophthora cactorum (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Malus sp. |  |  |  |
| LOT. 19 Phytophthora fragariae (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Fragaria sp. |  |  |  |
| LOT. 20 Phymatotrichopsis omnivora (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Vitis vinifera, Prunus persica |  |  |  |
| LOT. 21 Ophiognomonia clavigignenti-juglandacearum (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Juglans sp. |  |  |  |
| LOT. 22 Colletotrichum fragariae (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Fragaria sp. |  |  |  |
| LOT. 23 Colletotrichum acutatum (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Fragaria sp. |  |  |  |
| LOT. 24 Boeremia exigua var Linicola (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Linum usitatissimum |  |  |  |
| LOT. 25 Colletotrichum lini (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Linum usitatissimum |  |  |  |
| LOT. 26 Alternaria linicola (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Linum usitatissimum |  |  |  |
| LOT. 27 Diaporthe helianthi (LPOVPUF) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Helianthus annuus |  |  |  |
| LOT. 28 Plasmopara halstedii (LPOVPUF) |  |  |  |  | Preparat fix |  |  |  |
| LOT. 29 Synchytrium endobioticum (LPOVPUF) |  |  |  |  | Sol infectat |  |  |  |
| LOT. 30 Dipecta AG 366 pectin (LPOVPUF) |  |  |  |  | Preparat conform standartelor internationale Puritate: ≥ 99,0% Solubil in apa Certificat de calitate, analiza. Termenul de valabilitate minium 2-3 ani de la data livrarii. Ambalat: flacon 500 g |  |  |  |
| LOT. 31 BSA Bouvin Serum Albumin (LPOVPUF) |  |  |  |  | Grad de Biologie Moleculară Solubil în apă Formă liofilizată Concentrație 100 mg/mL Puritatea ≥ 99% Ambalat: flacon 1 g |  |  |  |
| LOT 32 OFN, material de referință certificat trasabil (LPOVPUF) |  |  |  |  | Soluție octafluoronaftalină 1,00 ± 0,01 pq/µL în isooctane CAS number: 313-72-4 Puritate ctafluoronaftalină – 99,1 % Puritate isooctan – 99% Valabil – 3 ani din data livrării Aplicare – pentru verificare performanței GC-MS Produs certificat conform standardului ISO 17034:2017. Însoțit de certificat de analiză Analogic cu Agilent 5188-5348 Set de 3 fiole cu volumul de 1,0 mL |  |  |  |
| LOT 33 Hexan (LPOVPUF) |  |  |  |  | ≥ 99 %, HiPerSolv CHROMANORM for LC-MS CAS Number: 110-54-3 Aciditatea ≤ 0,0002 meq/g Alcalinitatea ≤ 0,0002 meq/g Reziduuri la evaporare ≤ 1 ppm Temperatura de fierbere –69 oC Densitate (20/4) – 0,659 Conținut de apă ≤ 50 ppm Transmitanța (190 nm) ≥ 10 % Transmitanța (205 nm) ≥ 50 % Transmitanța (220 nm) ≥ 80 % Transmitanța (235 nm) ≥ 95 % Transmitanța (255 nm) ≥ 99 % Recipient de sticlă maro cu volumul de 2,5 L Însoțit de Certificat de analiză |  |  |  |
| LOT 34 L-triptofan (MR) (LPOVPUF) |  |  |  |  | praf de culoare alb -Puritate min 99% -Certificat de calitate -Conținut de nitrogen 13,3-14,1% - Termenul de expirare a reactivului min 3 ani |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției : MARTORI, ANTISERURI, MEDII, TULPINI ȘI CULTURI DE REFERINȚĂ PENTRU LABORATOR (pentru pozițiile care nu au fost ofertate). Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 24931250-6; LOT. 1 Filtru de membrană (LDSA); bucată; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 2 Chromogenic Coliforms Agar (CCA) (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 3 Mediu FRAZER pentru selecția secundară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer (LDSA); bucată; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 4 Anaerogen 2,5 L (LDSA); bucată; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 5 Bromadiolon (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 6 Sulfat de sodiu anhidru (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 7 Set pentru detecția anticorpilor specifici virusului pestei porcine clasice (LDSA); bucată; 480; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 8 Reference DNA Flavescence Doree (LPOVPUF); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 9 Reference DNA Candidatus phytopasma solani (LPOVPUF); bucata; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 10 Reference DNA Candidatus phytoplasma mali (LPOVPUF); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 11 Reference DNA Ralstonia solanacearum (LPOVPUF); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 12 Monilinia fructicola Martor de referință certificat (LPOVPUF); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 13 Monilinia fructigena (LPOVPUF); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 14 Monilinia laxa (LPOVPUF); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 15 Nectria galigena (LPOVPUF); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 16 Nectria cinabarinna (LPOVPUF); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 17 Ilyonectria liriodendri (LPOVPUF); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 18 Phytophthora cactorum (LPOVPUF); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 19 Phytophthora fragariae (LPOVPUF); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 20 Phymatotrichopsis omnivora (LPOVPUF); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 21 Ophiognomonia clavigignenti-juglandacearum (LPOVPUF); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 22 Colletotrichum fragariae (LPOVPUF); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 23 Colletotrichum acutatum (LPOVPUF); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 24 Boeremia exigua var Linicola (LPOVPUF); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 25 Colletotrichum lini (LPOVPUF); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 26 Alternaria linicola (LPOVPUF); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 27 Diaporthe helianthi (LPOVPUF); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 28 Plasmopara halstedii (LPOVPUF); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 29 Synchytrium endobioticum (LPOVPUF); gram; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 30 Dipecta AG 366 pectin (LPOVPUF); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT. 31 BSA Bouvin Serum Albumin (LPOVPUF); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT 32 OFN, material de referință certificat trasabil (LPOVPUF); complet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT 33 Hexan (LPOVPUF); Litru; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24931250-6; LOT 34 L-triptofan (MR) (LPOVPUF); gram; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ___________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |