Lista cu cantitaţile de lucrări №
Termocentrala la blocul locativ cu 40 apartamente
 Echipament electric de forta si iluminat.   (Marca EEF/IEI)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii			
1	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint 	m3	3,000	
 2	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu 	m3	3,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
3	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	
 4	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	buc	1,000	
 5	08-03-521-15
	-Declansator de putere , tripolar	buc	1,000	
 6	08-03-526-2
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	
 7	08-03-600-2
	-Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	
 8	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (РЩК1)	buc	1,000	
 9	08-03-521-15
	-Declansator de putere , tripolar	buc	1,000	
 10	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	2,000	
 11	11-03-001-01
	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	6,000	
 12	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (РЩК2)	buc	1,000	
 13	08-03-521-15
	-Declansator de putere , tripolar	buc	1,000	
 14	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	14,000	
 15	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	6,000	
 16	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	9,000	
 17	10-08-003-03
	Sursa de alimentare 	buc	1,000	
 18	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000	
 19	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,050	
 20	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,030	
 21	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m	10 buc	0,300	
 22	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,410	
 23	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,300	
 24	08-02-472-8
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,680	
 25	08-02-396-1
	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,200	
 26	08-02-407-6
	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,050	
 27	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,090	
 28	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,340	
 29	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,810	
 30	34-02-054-1
	Executarea paratrasnetului la reazeme, inaltime, m: pina la 8,5	buc	6,000	
 31	08-03-482-14
	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	9,000	
 32	3370007-1
	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/36V-3-36УХЛ4 IP30 	buc	1,000	
 33	33410240-13
	Сorp de iluminat ALS.OPL 2х18W  	buc	4,000	
 34	33410135-01
	Сorp de iluminat NBT F 226  	buc	1,000	
 35	3341203-33
	Tub fluoriscent  ЛЛ-36	buc	8,000	
 36	3341203-35
	Tub fluoriscent compact ЛЛK-1x26	buc	1,000	
 37	33600073-06
	Intrerupator cu1 clapa instalatie deschisa , 220V, 10A,  IP43 Eurostandard 	buc	3,000	
 38	3370118
	Paratrasnet in set cu 2 cleme de falt (Moлниеприемник в комплекте с двумя фальцевыми клеммами)	buc	6,000	
 39	3332128-11
	Cablu ВВГнг(A)-LSLTx  3х1.5mm2 	m	160,000	
 40	3332128-12
	Cablu ВВГнг(A)-LSLTx  3х2.5mm2 	m	14,000	
 41	3332128-21
	Cablu ВВГнг(A)-LSLTx  5х4mm2	m	5,000	
 42	3332128-14
	Cablu ВВГнг(A)-LSLTx  5х6mm2	m	7,000	
 43	3332128-15
	Cablu ВВГнг(A)-LSLTx  5х10mm2	m	20,000	
 44	3332138-01
	Cablu ВВГнг(A)-FRLSTx  3х1.5mm2 	m	9,000	
 45	33371041-04
	Canal de cabluri zincat 40x20mm	m	20,000	
 46	44400011
	Teava din otel de apa si gaze 20x2,5mm	m	4,000	
 47	44400113-1
	Teava din otel de apa si gaze 25x2,5mm	m	1,000	
 48	4440074-4
	Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=20мм	m	7,000	
 49	4440074-6
	Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=25мм 	m	2,000	
 		Capitolul 3. Utilaj			
50	5550244-14
	-Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C	buc	1,000	
 51	555050-5
	Panou de evidenta  BZUM-TF-01  	set	1,000	
 52	555-100011-4
	-Intreruptor  BH32/3/40 , 40A	buc	1,000	
 53	5550244-13
	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C	buc	1,000	
 54	5550151-13
	-Contor electron trifazat ZMR A110ACe 5-120A , 230/380V 	buc	1,000	
 55	5550086-16
	Dulap de distributie  ЩРн-18з-0 74 У2  IP54	buc	1,000	
 56	555-100011-3
	-Intreruptor  BH32/3/32 , 32A	buc	1,000	
 57	5550296-8
	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-14/4/25/30 , 25A, 30mA	buc	1,000	
 58	5550244-11
	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,000	
 59	5550073-6
	Bara de сonectare  YNS20-3-063	buc	2,000	
 60	555000073-2
	Bara nul N6x9mm tip 14x1  YNN10-14-100 	buc	4,000	
 61	5551011-26
	Cutie din masa plastica pentru 26 module (QS) , KMПн 2/26 IP55	buc	1,000	
 62	555-100011-1
	-Intreruptor  BH32/3/20 , 20A 	buc	1,000	
 63	5550237-11
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C 	buc	1,000	
 64	5550237-7
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C	buc	4,000	
 65	5550236-5
	-Intrerupator automat  1p, 4A, BA47-29/1/4B	buc	1,000	
 66	5550237-4
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2C	buc	7,000	
 67	5550236-3	-Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2B	buc	1,000	
 68	5550073-6	Bara de сonectare  YNS20-3-063	buc	2,000	
 69	555000073-2	Bara nul N6x9mm tip 14x1  YNN10-14-100 	buc	4,000	
 70	55600079
	Demaror magnetic ПМА-0247У2	buc	9,000	
 71	334081-01
	Sursa de  alimentare fara intrerupere ,U=220/12V, Sн=3.0kW,  ИБП-3-3 (Источник бесперебойного питания) 	buc	1,000	
 72	3340126-1
	Lanterna de cap cu acumulator si protectie la explozii СГВ-2 	buc	1,000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.