Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRARI
Obiectul achiziţiei „Reparația drumului de acces catre gunoiștea

satului Chetroșica Nouă raionul Edineț (varianta albă) , în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară privind îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor și modernizarea serviciului public de salubrizare în orasul Cupcini, satul Ștolniceni, satul Chetroșica Nouă din raionul Edineț”
Autoritatea contractanta PRIMĂRIA ORAȘULUI CUPCINI

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Drum de acces spre Gunoistea satului Chetrosica Noua, raionul Edinet, L=685m.l., Gr.strat=18cm., B=3,17m. S=2171,45m2

	1
	TsC21B1


	Sapatura mecanica., S=2171,45m.p..x0,15m.=325,72m3, cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)
	100 m3
	3,2572

	2
	DI134


	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm(H=18cm) (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)
	100m2
	21,7145

	3
	DI134A1   K=3


	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при  увеличении или уменьшении толщины на  каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) 
	100m2
	21,7145

	4
	TsC17B


	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 СР, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)
	100 m
	6,8500


Data 30 ianuarie  2026
     ____________________________  

(semnătura autoriza
