Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  Lucrări de conectare a generatoarelor electrice la rețelele existente al IMSP Institutul de Cardiologie, Clinica și Dispensarul Cardiologic, str. N. Testemiteanu 20 și 29/1, mun. Chisinău (Repetat)

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație Publică ____________________________________
                                                          (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256080

- Numărul de telefon/fax: 022256123, 022766300

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ______Instituție Medico Sanitară Publică_________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45400000-1 | Lotul I |  |  |  |  |
|  |  | Lucrări de conectare a generatoarelor electrice la rețelele existente al IMSP Institutul de Cardiologie, Clinica, str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisinău | buc | 1 | Conform anexei 1 | 146 000,00 |
| 2 | 45400000-1 | Lotul II |  |  |  |  |
|  |  | Lucrări de conectare a generatoarelor electrice la rețelele existente al IMSP Institutul de Cardiologie, Dispensarul Cardiologic, str. N. Testemiteanu 20, mun. Chisinău | buc | 1 | Conform anexei 2 | 416 000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 562 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:  la solicitare timp de   _60_ zile _

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023 + perioada de garanție a lucrărilor

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___Nu se aplică _

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul ofertei, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Garantia pentru oferta 2% | Transfer pe contul institutiei (confirmarea se anexează semnată electronic la SIARSAP) sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor | Obligatoriu |
| 3 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic si anexata la sistem. | Obligatoriu |
| 4 | Cerere de participare | Anexa nr. 7, semnata electronic | Obligatoriu |
| 5 | ## DECLARAŢIE Privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8, semnata electronic | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de înregistrare/decizia/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice | semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Grafic de executare a lucrărilor – cît mai detaliat pe zile, prezentat pentru fiecare lot în parte | Anexa nr. 10 semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate | Anexa nr. 13. semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr. 14. semnat electronic | Obligatoriu |
| 10 | Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | Anexa nr. 16. semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | Anexa nr. 15. semnat electronic | Obligatoriu |
| 12 | Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 | semnat electronic | Obligatoriu |
| 13 | Experienta similară de lucru în IMSP-uri confirmate prin recomandari de bună execuţie | Anexa nr. 12. Obiective finalizate pe parcursul ultimilor 3 ani, confirmat prin acte de recepţie finale (procese verbale de predare-primre) şi/sau recomandarea de la beneficiar privind buna execuţie a lucrarilor (executare în termen, respectarea regimului de curatenie si galagie, executarea fără abateri de la deviz etc), semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 14 | Certificat de atestare a dirigintelui de șantier, domeniul electricitate | semnata electronic | Obligatoriu |
| 15 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții pentru domeniul electricitate | Semnata electronic | Obligatoriu |
| 15 | Alte cerințe | La solicitare timp de o zi pentru confirmare declaratiilor din DUAE sau devize. | Pentru potentialii cîștigători, la solicitare |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul   2%.

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. În formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

(b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

© codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613

(d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161

(f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302

- Termenul minim de garanție a lucrărilor:

lucrări – 5 ani.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 10% din preţul contractului adjudecat.

Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică ____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta MDL (leu)

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț și corespunderea cerințelor tehnice solicitate (devize)_______________________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP __________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba romînă_

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu_____________________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_ Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 09.03.2023

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 26.07.2023

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică ______

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _ Conform anexei 1 și anexei 2____________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________

Anexa 1

| Institutul de Cardiologie din mun. Chisinau, sec. Centru str. Nicolae Testimiteanu, 29/1 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantități de lucrări

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica rezerva

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Sapaturi pentru pozarea cablului |  |  |
| 1 | TsA16D2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol | m3 | 3,24 |
| 2 | TsD17A | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv | m3 | 2,16 |
| 3 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC , avind diametrul de 80 mm | m | 4,00 |
| 4 | material | Teava din PVC D80mm | m | 4,00 |
|  |  | 1.2. Constructia funelatiei pentru generator |  |  |
| 5 | TsC58A | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 | 100 m3 | 0,06 |
| 6 | CC01A1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 33,70 |
| 7 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,30 |
| 8 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,00 |
| 9 | RpCB17B | Prepararea si turnarea betonului aparent cu parament brut cu beton preparat pe santier cu betoniera (B-330) | m3 | 4,00 |
| 10 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 4,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Montarea Panou ARR |  |  |
| 11 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100A | buc | 2,00 |
| 13 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 2,00 |
|  |  | 2.2. Completarea ID-0.4kV In Panoul CE-14099 existent |  |  |
| 14 | RpEP23A | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare | buc | 1,00 |
| 15 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent in punct de alimentare | buc | 3,00 |
| 16 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 125A | buc | 1,00 |
| 17 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 3,00 |
|  |  | 2.3. Montare automatelor in panoul de montare a generatorului |  |  |
| 18 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 125A | buc | 1,00 |
|  |  | 2.4. Montarea Generatorului |  |  |
| 19 | 1-01-001-3 | Generator (compensator) sincron, tensiune peste 1 kV, putere pina la 2,5 MW | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-482-20 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 5 t | buc | 1,00 |
|  |  | 2.5. Conductoare / cabluri |  |  |
| 21 | 08-02-142-1 | Executarea patului de cablu in transee | 100 m | 0,24 |
| 22 | material | Nisip | m3 | 1,08 |
| 23 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida | 100 m | 0,24 |
| 24 | material | Caramida | buc | 70,00 |
| 25 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,24 |
| 26 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,08 |
| 27 | material | Cablu AПвБбШп-1 5x70mm2 | m | 17,00 |
| 28 | material | Cablu KBБбШв-1 7x1.5mm2 | m | 17,00 |
| 29 | 08-02-167-2 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 5 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 2,00 |
| 30 | material | Manson terminal de interior pana la 1kV 5KBTпн-70/120 | buc | 2,00 |
| 31 | 08-03-574-4 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 | 100 fire | 0,20 |
| 32 | material | Papuci din alumuniu D70 mm2 | buc | 20,00 |
| 33 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,64 |
| 34 | material | Teava din PVC D40mm | m | 64,00 |
| 35 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,70 |
| 36 | material | Cablu AПB 70mm2 | m | 70,00 |
|  |  | 2.6. Montarea prizei de Pamint |  |  |
| 37 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,24 |
| 38 | material | Banda de otel 40x4 mm | m | 24,00 |
| 39 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,24 |
| 40 | material | Otel rotund d=20mm | m | 24,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Panou ARR ansamblat: |  |  |
| 41 |  | Panou AAR complet echipat ЩMП-4 | buc | 1,00 |
| 42 | material | Intreruptor automat BA88-32 / 3P/100A/10 In | buc | 2,00 |
| 43 | material | Contactor electromagnetic 4P/150A EK150-40-22-AL ABB | buc | 2,00 |
|  |  | 3.2. In Panoul CE-14099 existent |  |  |
| 44 | material | Intreruptor automat BA88-33 / 3P/125A/10 In | buc | 1,00 |
| 45 | material | transformator de curent T-0.66 150/5 | buc | 3,00 |
|  |  | 3.3. In Panou de montare a generatorului |  |  |
| 46 | material | Intreruptor automat BA88-33 / 3P/125A/10 In | buc | 1,00 |
| 47 | mate beneficiarului | Generator 148,5kVA, 400/230V, 50hz AGWB-150TIA (se procura de beneficiar) | buc | 1,00 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Anexa 2

| Institutul de Cardiologie din mun. Chisinau, sec. Centru str. Nicolae Testimiteanu, 20 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantități de lucrări

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica rezerva

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Sapaturi pentru pozarea cablului |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 60,00 |
| 2 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 12,00 |
| 3 | DI82A | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala | m2 | 12,00 |
| 4 | TsA16D2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol | m3 | 9,90 |
| 5 | TsD17A | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv | m3 | 6,60 |
| 6 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC , avind diametrul de 40-100 mm | m | 16,00 |
| 7 | material | Teava din PVC D110mm | m | 8,00 |
| 8 | material | Teava din PVC D40mm | m | 8,00 |
| 9 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 4,00 |
| 10 | RCsB31G | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm | buc | 4,00 |
|  |  | 1.2. Constructia funelatiei pentru generator |  |  |
| 11 | TsC58A | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria | 100 m3 | 0,06 |
| 12 | CC01A1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 33,70 |
| 13 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,30 |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,00 |
| 15 | RpCB17B | Prepararea si turnarea betonului aparent cu parament brut cu beton preparat pe santier cu betoniera (B-330) | m3 | 4,00 |
| 16 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 4,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Demontarea Cutie de cablu CC 3445 existent |  |  |
| 17 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,00 |
| 18 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent 150/5 | buc | 3,00 |
|  |  | 2.2. Montarea Cutie de cablu CC |  |  |
| 19 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A - baza verticala | buc | 4,00 |
| 21 | 08-03-523-3 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A - baza verticala | buc | 4,00 |
|  |  | 2.3. Completarea In Panoul CE-Dispanser existent |  |  |
| 22 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 200 A | buc | 3,00 |
| 23 | 08-03-523-3 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 355 A | buc | 3,00 |
| 24 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 3,00 |
| 25 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,02 |
| 26 | material | Banda de otel 40x4 mm | m | 1,00 |
| 27 | material | Banda de Aluminiu 40x4mm | m | 1,00 |
| 28 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 | buc | 4,00 |
|  |  | 2.4. Montare Panou VRU-2 AAR-1 |  |  |
| 29 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 | buc | 1,00 |
| 30 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 160A | buc | 2,00 |
| 31 | 08-03-529-4 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent 210 A | buc | 2,00 |
|  |  | 2.5. Montare Panou VRU-2 AAR-2 |  |  |
| 32 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 | buc | 1,00 |
| 33 | 08-03-526-4 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 400A | buc | 2,00 |
|  |  | 2.6. Completarea In Panoul ШP-1 existent |  |  |
| 34 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 250A | buc | 1,00 |
| 35 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,02 |
| 36 | material | Banda de otel 40x4 mm | m | 1,00 |
| 37 | material | Banda de Aluminiu 40x4mm | m | 1,00 |
| 38 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 | buc | 4,00 |
|  |  | 2.7. Completarea In Panoul ШP-2 existent |  |  |
| 39 | 08-03-526-4 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 400A | buc | 1,00 |
| 40 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,02 |
| 41 | material | Banda de otel 40x4 mm | m | 1,00 |
| 42 | material | Banda de Aluminiu 40x4mm | m | 1,00 |
| 43 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 | buc | 4,00 |
|  |  | 2.8. Montare panoului de distributie in panoul de montare a generatorului |  |  |
| 44 | 08-03-526-5 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 500A | buc | 1,00 |
| 45 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 250A | buc | 1,00 |
|  |  | 2.9. Montarea Generatorului |  |  |
| 46 | 1-01-001-3 | Generator (compensator) sincron, tensiune peste 1 kV, putere pina la 2,5 MW | buc | 1,00 |
| 47 | 08-03-482-20 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 5 t | buc | 1,00 |
|  |  | 2.10. Conductoare / cabluri |  |  |
| 48 | 08-02-142-1 | Executarea patului de cablu in transee | 100 m | 1,44 |
| 49 | material | Nisip | m3 | 3,30 |
| 50 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida | 100 m | 1,44 |
| 51 | material | Caramida | buc | 300,00 |
| 52 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 0,72 |
| 53 | material | Cablu AПвБбШп-1 5x240mm2 | m | 72,00 |
| 54 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,72 |
| 55 | material | Cablu KBБбШв-1 7x1.5mm2 | m | 72,00 |
| 56 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,08 |
| 57 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m | 0,10 |
| 58 | material | Cablu AVVGngLS 4x240mm2 | m | 18,00 |
| 59 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,08 |
| 60 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,12 |
| 61 | material | Cablu AVVGngLS 4x120mm2 | m | 20,00 |
| 62 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,38 |
| 63 | material | Cablu AПB 35mm2 | m | 38,00 |
| 64 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,12 |
| 65 | material | Jgheab metalic 300x100x3000 | m | 12,00 |
| 66 | 08-02-167-5 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 4-5 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 8,00 |
| 67 | material | Manson terminal de interior pana la 1kV 5KBTпн-150/240 | buc | 4,00 |
| 68 | material | Manson terminal de interior pana la 1kV 4KBTпн-150/240 | buc | 4,00 |
| 69 | 08-02-167-3 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 4,00 |
| 70 | material | Manson terminal de interior pana la 1kV 4KBTпн-70/120 | buc | 4,00 |
| 71 | 08-03-574-9 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 240 mm2 | 100 fire | 0,36 |
| 72 | material | Papuci din alumuniu D240 mm2 | buc | 36,00 |
| 73 | 08-03-574-6 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 120 mm2 | 100 fire | 0,16 |
| 74 | material | Papuci din alumuniu D120 mm2 | buc | 16,00 |
| 75 | 08-03-574-3 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 35 mm2 | 100 fire | 0,08 |
| 76 | material | Papuci din alumuniu D35 mm2 | buc | 8,00 |
|  |  | 2.11. Montarea prizei de Pamint |  |  |
| 77 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,24 |
| 78 | material | Banda de otel 40x4 mm | m | 24,00 |
| 79 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,24 |
| 80 | material | Otel rotund d=20mm | m | 24,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Cutie de cablu CC 3445 |  |  |
| 81 |  | Cutie de cablu CC - 400A | buc | 1,00 |
| 82 |  | baza verticala BTVC-DT1 / 400A | buc | 2,00 |
| 83 |  | baza verticala BTVC-NH2 | buc | 2,00 |
| 84 |  | baza verticala BTVC - NH2 - 250A | buc | 2,00 |
| 85 |  | baza verticala BTVC - NH2 - 355A | buc | 2,00 |
|  |  | 3.2. Completarea In Panoul CE-Dispanser existent |  |  |
| 86 |  | Siguranta ППHИ-37 200A | buc | 3,00 |
| 87 |  | Siguranta ППHИ-37 355A | buc | 3,00 |
| 88 | material | transformator de curent T-0.66 200/5 | buc | 3,00 |
| 89 | material | Izolator SM35 | buc | 4,00 |
|  |  | 3.3. Panou ARR-1 ansamblat: |  |  |
| 90 |  | Panou BRU-2 complet echipat AAR-1 | buc | 1,00 |
| 91 | material | Intreruptor automat BA88-35 / 3P/160A | buc | 2,00 |
| 92 | material | Contactor electromagnetic 4P/210A EK210-40-22-AL ABB | buc | 2,00 |
|  |  | 3.4. Panou ARR-2 ansamblat: |  |  |
| 93 |  | Panou BRU-2 complet echipat AAR-2 | buc | 1,00 |
| 94 | material | Intreruptor automat BA99 / 4P/400A | buc | 2,00 |
| 95 | material | Mecanism de actionare motorizat pentru intrerupator automat CD-99-400 |  | 2,00 |
|  |  | 3.5. Completarea In Panoul ШP-1 existent |  |  |
| 96 | material | Separator de sarcina PБ-2-250 3P/250A | buc | 1,00 |
| 97 | material | Izolator SM35 | buc | 4,00 |
|  |  | 3.6. Completarea In Panoul ШP-2 existent |  |  |
| 98 | material | Separator de sarcina PБ-4-400 3P/400A | buc | 1,00 |
| 99 | material | Izolator SM35 | buc | 4,00 |
|  |  | 3.7. In Panou de distributie a generatorului |  |  |
| 100 | material | Intreruptor automat BA88-40 / 3P/500A | buc | 1,00 |
| 101 | material | Intreruptor automat BA88-37 / 3P/250A | buc | 1,00 |
| 102 | mate beneficiarului | Generator 148,5kVA, 400/230V, 50hz AGWB-150TIA (se procura de beneficiar) | buc | 1,00 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |